TSD-1136, VPP-5676

EEG elektrodų ir kabelių techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juostelinis EEG elektrodas (orientacinis kiekis 10 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo, sterilus, skirtas intraoperaciniam monitoravimui; - Juostelinio tipo, su 4-iais sunumeruotais EEG kontaktais; - Kontaktų juostelės ilgis ≤ 50 mm, plotis 8,0-8,5 mm, tarpai tarp kontaktų centrų ≥ 10 mm; - Kontaktų metalas – platina (arba lygiavertis). (Firmos „AdTech“ elektrodas, katal. Nr. IS04R-SP10X-000 arba lygiavertis) | 1.Vienkartinio naudojimo, sterilus, skirtas intraoperaciniam monitoravimui; 2.Juostelinio tipo, su 4-iais sunumeruotais EEG kontaktais; 3.Kontaktų juostelės ilgis 50 mm, plotis 8,0 mm, tarpai tarp kontaktų centrų 10 mm; 4.Kontaktų metalas – platina. (Firmos „AdTech“ elektrodas, katal. Nr. IS04R-SP10X-000 ) |
| 2. | Juostelinio EEG elektrodo pajungimo kabelis (orientacinis kiekis 4 vnt.) | - Daugkartinio naudojimo, skirtas techninės specifikacijos 1 punkte nurodyto juostelinio elektrodo pajungimui prie elektroencefalografijos aparato; - Su apsaugotomis, 1,5 mm vidinio diametro jungtimis (DIN standarto arba lygiavertėmis); - Kabelio su jungtimis ilgis ≥ 180 cm. (Firmos „AdTech“ kabelis, katal. Nr. L-SRL-4DIN arba lygiavertis) | 1.Daugkartinio naudojimo, skirtas techninės specifikacijos 1 punkte nurodyto juostelinio elektrodo pajungimui prie elektroencefalografijos aparato; 2.Su apsaugotomis, 1,5 mm vidinio diametro jungtimis (DIN standarto arba lygiavertėmis); 3.Kabelio su jungtimis ilgis 180 cm. (Firmos „AdTech“ kabelis, katal. Nr. L-SRL-4DIN) |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

- Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

- Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.