euca PW

Balioninis dilatacinis kateteris

Over-The-Wire tipo

0.035" viela pravedėjas

Intervencinei radiologijai

Iš vienos pusės reikalingas maksimalus lankstumas. O tikslus stūmimo perdavimas privalomas taip pat.Subalnsuotas santykis tarp šių dviejų reikalavimų suteikia optimalų rezultatą. Sprendimas: laipsniškas lankstumas. Suteikia saugų priėjimą, netgi prie pažeidimų sunkiose vaskulatūros dalyse.

Pirmos klasės instrumentas intervencinei radiologijai – pirmos klasės priemonė išbandyta eucatech tyrimų metu.
Dvigubo spindžio korpuso dizainas su padidintu baliono spindžio profiliu suderintas su unikalia išstūmimo technologija suteikia sekančius pranašumus

· Greita įpūtimą ir išpūtimą

· Didelį atsparumą užlinkimui

· Puikų stūmimą

· Sklandų vielos pravedėjo perėjimą

Baliono sulankstymas pagal balionų dydžius suteikia lengvą praėjimą į pažeistas vietas

· 3 klosčių balionas esant dydžiams 4-8mm

· 6 klosčių balionas esant dydžiams 9-12mm
· Permatoma jungtis su integruota šonine atšaka

· Optimizuotas ir lengvas baliono išpūtimo ir įpūtimo valdymas

· Saugumas esant permatomai jungčiai
Patikimas baliono darbas – tai stūmimo ir baliono formavimo technologijos suderinimo rezultatas
· Nominalus baliono diametras 8 atm

· Kontroliuojamas linijinis baliono suderinamumas apskaičuojamam darbui

· Didelis plyšimo slėgis gydant kalcifikuotas stenozes
Geras matomumas
Du auksiniai markeriai suteikia aiškų ir tikslų fluoroskopinį vaizdą baliono pozicionavimo metu stenozėje,

Kateterio informacija

Baliono medžiaga:


poliamido junginys

Rentgenokontrastiški markeriai:

du, auksiniai

Padengimas:



hidrofilinis

Maksimali rekomenduojama viela:

0,035“ (0,89mm)

