KOMPENSATORIŲ IR KITŲ ELEMENTŲ MONTUOJAMŲ KAMEROSE KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbo turinys | Vamzdynų išorinis skersmuo | Mat. vnt. | Kiekis* vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kompensatorių keitimas kamerose | Diš 1220 | vnt. | 16 |
| 2 | Asfalto dangos ardymas ir utilizavimas |  | m2 | 285 |
| 3 | Šilumos kamerų perdangų atkasimas |  | m3 | 85 |
| 4 | Kamerų perdangų arba montažinių angų atidengimas |  | m3 | 11 |
| 5 | Kamerų landų (šulinių) demontavimas |  | vnt. | 24 |
| 6 | Kamerų perdangų arba montažinės angos uždengimas |  | m3 | 11 |
| 7 | Kamerų landų (šulinių) montavimas |  | vnt. | 24 |
| 8 | Kamerų hidroizoliacijos įrengimas |  | m2 | 261 |
| 9 | Kamerų užkasimas |  | m3 | 85 |
| 10 | Metalo konstrukcijų (kreipiančiųjų) montavimas šiluminėse kamerose |  | t | 2,5 |
| 11 | Hermetinis liukas |  | vnt. | 24 |
| 12 | Asfalto dangos įrengimas |  | m2 | 285 |
| 13 | Laikinų apvažiavimų įrengimas |  | kompl. | 6 |
| 14 | Vejos atstatymas |  | kompl. | Pagal darbų metu išardytus kiekius |

* Nurodyti kiekiai (išskyrus Eil. Nr. 1 ir Eil. Nr. 11) yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytas faktinis darbų kiekis skirsis nuo bendro nurodyto preliminaraus kiekio iki 5 proc. nuo viso pasiūlymo kainos EUR be PVM, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina nebus keičiama.