## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [6 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024-02-19
Pirkimo pavadinimas: Bendrosios laboratorinės priemonės (Nr. 8024)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "GRIDA"
| Tiekėjo kodas: |  | 121464065
| Tiekėjo adresas: |  | Molėtų g.16, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus r.
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  | LT214640610
| A/s numeris: |  | LT097230000005467744
| Bankas, banko kodas: |  | UAB „Medicinos bankas”, b/k 72300
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Regina Žilionienė
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  | XXX
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  | XXX
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  | Įgaliotas asmuo Regina Žilionienė
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  | Direktorius Saulius Gandrimas
1. Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.) Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
1 | Indai paros šlapimo mėginiams rinkti | Indai su dangteliu. Sandariai užsukami. Ne mažesnės kaip 2,5 litrų ir ne didesnės kaip 3,5 litrų talpos. Graduoti. Plastikiniai. | Vnt. | 5000 | [5 empty] | 10500 | 5
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
2 | Indeliai vienkartiniam šlapimo mėginiui rinkti | Indeliai su dangteliu. Sandariai užsukami. Ne mažesnės kaip 100 ml ir ne didesnės kaip 150 ml taplos. Plastikiniai. Sterilūs. Graduoti. Plokščiu dugnu. | Vnt. | 30000 | [5 empty] | 4410 | 5
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
3 | Indeliai vienkartiniam šlapimo mėginiui rinkti | Indeliai su dangteliu. Sandariai užsukami. Ne mažesnės kaip 100 ml ir ne didesnės kaip 150 ml taplos. Plastikiniai. Graduoti. Plokščiu dugnu. Su dangtelyje integruota adata, kuri naudojama vakuuminio mėgintuvėlio pripildymui tiesiai iš indelio. | Vnt. | 30000 | [5 empty] | 8190 | 5
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
4 | Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimui, pasiurbia ne mažiau kaip 6 ml | Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų, kurio matmenys arba (13 x 100) mm arba (16 x 100) mm. | vnt. | 300000 | [5 empty] | 25200 | 5
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
5 | Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimui, pasiurbia ne mažiau kaip 4 ml | Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų, kurio matmenys arba (13 x 75) mm arba (13 x 100) mm. | vnt. | 300000 | [5 empty] | 22050 | 5
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
6 | Šlapimo paėmiklis (adata, mėgintuvėlio laikiklis, šiaudelis) vakuuminio mėgintuvėlio užpildymui | Paėmiklio šiaudelio ilgis ≥ 70 mm, < 150 mm. | vnt. | 50000 | [5 empty] | 6510 | 5
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
7 | Šlapimo paėmiklis (adata, mėgintuvėlio laikiklis, šiaudelis) vakuuminio mėgintuvėlio užpildymui | Paėmiklio šiaudelio ilgis ≥ 150 mm. | vnt. | 50000 | [5 empty] | 10500 | 5
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
8 | Pastero pipetės, graduotos, nesterilios, iš poliesterio | Pripildymo tūris ne mažiau 3,0 ml ir ne daugiau 3,5 ml, gradacija kas 0,5 ml, lašo tūris apie 20 mikroL, pipetės ilgis ne mažiau 150 mm ir ne daugiau 180 mm, pipetės kapiliaro galiuko išorinis diametras 7-8 mm. Fasuotė maišuose/dėžėse, maiše/dėžėje ne daugiau negu 1000 vnt. | vnt. | 420000 | 0.024 | 5 | 10080 | 10584 | Nerbe 12-113-0055, 500 vnt. https://www.nerbe-plus.de/ENU/22080/Item.aspx?ItemNo=12-113-0055&FromNo=20302 | 16758 | 5
| 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [7 empty] | 10080
| PVM suma Eur: | [7 empty] | 504
| 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [7 empty] | 10584
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
9 | Laboratorinė juosta "Parafilm" mėgintuvėlių užsandarinimui | 50 mm pločio, vienos juostos ilgis ≤ 100 m . Tampri, elastinga, juostą galima ištempti 200 %, juosta tvirtinasi/laikosi prie netaisyklingų/nelygių kraštų ir paviršių, atspari drėgmei. Pagaminta iš alkeno polimero/poliolefino. | metras | 6000 | 0.43 | 21 | 2580 | 3121.8 | Isolab 058.01.001, 50mmx75m, https://isolab.de/englishcatalog/#76/z | 3121.8 | 21
| 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [7 empty] | 2580
| PVM suma Eur: | [7 empty] | 541.8
| 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [7 empty] | 3121.8
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
10 | Maišai autoklavavimui PP be 'Biohazard', (2 ± 0,1) litrų talpos | Matmenys: (300 ± 15) mm × (200 ± 10) mm; Talpa: (2 ± 0,1) litrų; Plėvelės storis: (40 ± 2) µm. | vnt. | 32400 | 0.14 | 21 | 4536 | 5488.56 | Carl Roth E706.1, https://www.carlroth.com/com/en/waste-disposal-bags-autoclave-bags/disposal-bags-sekuroka-made-of-pp-40-%CE%BCm/p/e706.1 | 7056.72 | 21
| 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [7 empty] | 4536
| PVM suma Eur: | [7 empty] | 952.56
| 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [7 empty] | 5488.56
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
11 | Autoklavuojami maišai PP, be 'Biohazard', (12 ± 0,6) litrų talpos | Matmenys: (305 ± 15) mm × (660 ± 33) mm; Talpa: (12 ± 0,6) litrų; Plėvelės storis: (40 ± 2) µm. | vnt. | 12000 | [5 empty] | 2527.93 | 21
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
12 | Maišai autoklavavimui PP, be 'Biohazard', (65 ± 3) litrų talpos | Matmenys: (800 ± 40) mm × (600 ± 30) mm; Talpa: (65 ± 3) litrų; Plėvelės storis: (50 ± 5) µm. | vnt. | 10500 | 0.37 | 21 | 3885 | 4700.85 | Nerbe 09-352-0000, 250 vnt., https://www.nerbe-plus.de/ENU/20437/Item.aspx?ItemNo=09-352-0000&FromNo=20267 | 4878.72 | 21
| 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [7 empty] | 3885
| PVM suma Eur: | [7 empty] | 815.85
| 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [7 empty] | 4700.85
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
13 | Folijos lapelis klijuojamas ant 96 šulinėlių PGR plokštelės | Folijos lapelio matmenys: ((130 ± 7) x (85 ± 5)) mm | vnt. | 19000 | 1 | 21 | 19000 | 22990 | Nerbe 04-096-6000, 100 vnt. https://www.nerbe-plus.de/ENU/20474/Item.aspx?ItemNo=04-096-6000&FromNo=20364 | 24139.5 | 21
| 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [7 empty] | 19000
| PVM suma Eur: | [7 empty] | 3990
| 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [7 empty] | 22990
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
14 | Mėgintuvėliai | Skaidraus plastiko (polistireninins) mėgintuvėlis. Mėgintuvėlio talpa ir matmenys: 5 ml, 12x75 mm. Negraduotas, be rantelio viršuje. | vnt. | 360000 | [5 empty] | 6804 | 5
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
15 | Objektiniai stikleliai | Matmenys (plotis x ilgis): (26 x 76) mm ± 2 mm ilgio; Storis: 1,1-1,3 mm. Šlifuotas galas. | vnt. | 300000 | [5 empty] | 6300 | 5
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
16 | Dengiamieji stikleliai, (22 x 22) mm | Matmenys (plotis x ilgis): (22 x 22) mm; Storis: 0,15 ± 0,03 mm. Skaidraus stiklo. | vnt. | 150000 | [5 empty] | 2047.5 | 5
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
17 | Dengiamieji stikleliai, (24 x 50) mm | Matmenys: (24 x 50) mm; Storis: 0,15 ± 0,03 mm. Skaidraus stiklo. | vnt. | 150000 | [5 empty] | 2520 | 5
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
18 | Dengiamieji stikleliai, (24 x 24) mm | Matmenys: (24 x 24) mm; Storis: 0,15 ± 0,03 mm. Skaidraus stiklo. | vnt. | 50000 | [5 empty] | 840 | 5
18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
19 | Terminis popierius ruloniukais, 110 mm | Terminis popierius ruloniukais. Popieriaus juostos plotis - 110 mm, ilgis - 25 m | vnt. | 2800 | [5 empty] | 2710.4 | 21
19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
20 | Terminis popierius ruloniukais, 57 mm | Terminis popierius ruloniukais. Popieriaus juostos plotis - 57 mm, ilgis - 18 m | vnt. | 1400 | [5 empty] | 677.6 | 21
20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
21 | Dėžutės/indeliai skirtos onkocitologiniams tepinėliams/mėginėliams transportuoti. | Plastikinės, 2 skyriai (2 objektiniams stikleliams, kurių matmenys yra 26 mm x 76 mm, įdėti); Dėžutė/indelis sandariai uždaromas. | vnt. | 6000 | [5 empty] | 1597.2 | 21
21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
21 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
22 | Purškiamas onkocitologinių tepinėlių fiksatorius. | Onkocitologinių tepinėlių fiksatorius sandariame užsukamame indelyje su purškimo mechanizmu. Viename indelyje ne daugiau kaip 500 ml fiksatoriaus. Privalomas CE IVD ženklinimas. | ml | 30000 | [5 empty] | 756 | 5
22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
23 | Testai atrankiniam narkotinių medžiagų tyrimui šlapime | Imunochromatografinis metodas. Testo tikslumas įvertintas mėginius ištyrus siūlomu testu ir GC/MS (dujų chromatografijos-masių spekrometrijos) metodu, bei palyginus siūlomų testų rezultatų atitikimą GC/MS tyrimų rezultatams. Vienu testu tiriama 14 narkotinių medžiagų grupių: 1. Amfetaminai (AMP) (jautrumas ≤ 300 ng/ml; tikslumas > 98 %), 2. Metilendioksimetamfetaminas (MDMA)(jautrumas ≤ 300 ng/ml; tikslumas >99 %) 3. Metamfetaminas (MET) (jautrumas ≤ 300 ng/ml; tikslumas >97 %), 4. Marihuana (THC)(jautrumas ≤ 25 ng/ml; tikslumas > 97 %), 5. Sintetinė Marihuana (K2)(jautrumas ≤ 30 ng/ml; tikslumas > 98 %), 6. Lizergo rūgšties dietilamidas (LSD) (jautrumas ≤ 20 ng/ml; tikslumas > 98 %), 7. Karfentanilis (CFYL) (jautrumas ≤ 500 ng/ml; tikslumas > 98, %), 8. Morfinas/opiatai (MOP/OPI) (jautrumas ≤ 100 ng/ml; tikslumas >96 %), 9. Benzodiazepinai (BZO) (jautrumas ≤ 100 ng/ml; tikslumas > 97 %), 10. Tramadolis (TML)(jautrumas ≤ 100 ng/ml; tikslumas > 92 %), 11. Fentanilis (FYL) (jautrumas ≤ 10 ng/ml; tikslumas > 99 %), 12. Katinonas (CAT)(jautrumas ≤ 150 ng/ml; tikslumas > 97 %), 13. Mefedronas (MEP)(jautrumas ≤ 100 ng/ml; tikslumas > 97 %) 14. Kokainas (COC)(jautrumas ≤ 100 ng/ml; tikslumas > 97 %). Kiekvienai tiriamai narkotinių medžiagų grupei yra kontrolinė juostelė, kuria įvertinamas testo tinkamumas konkrečiai narkotinių medžiagų grupei. Testas/kasetė patvirtinta in vitro diagnostiniam naudojimui (ženklinta CE IVD). | vnt. | 2000 | [5 empty] | 15750 | 5
23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
24 | Testai H.pylori Ag nustatymui išmatose | Testai H.pylori Ag nustatymui išmatose, kasetės tipo. Tyrimo metodas - imunochromatografinis. Jautrumas ≥ 98 %; specifiškumas ≥ 98 %. | vnt. | 1000 | [5 empty] | 3990 | 5
24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
25 | 12 ml megintuvėliai užsukamu dangteliu | Skaidraus plastiko mėgintuvėlis. Mėgintuvėlio matmenys: 15x102 (±2) mm. Su užsukamu dangteliu. | vnt. | 5000 | [5 empty] | 786.5 | 21
25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
25 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
26 | Vandens kaitinimo vonelė su priedais | Vandens kaitinimo vonelė: ne mažesnė kaip 3 l ir ne didesnė kaip 5 l talpos, su skaitmeniniu ekranu ir laikmačiu, temperatūros palaikymo ribos nuo +18 iki +99,9°C, temperatūros palaikymo stabilumas ne prastesnis kaip ± 0,2°C. Vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno, su specialia anga vandens išpylimui. Kaitinimo galia ne mažesnė kaip 0,5 kW. Apsauga neleidžianti naudoti sausos vonelės ar esant per mažam vandens kiekiui. Priedai: ne mažesnis kaip 10 vietų mėgintuvėlių laikiklis, skirtas 30 mm skersmens mėgintuvėliams; polipropileniniai kamuoliukai, skirti sumažinti vandens ir temperatūros nuostolius; permatomas dangtis (su vyriais), skirtas sumažinti vandens ir temperatūros nuostolius. | vnt. | 1 | [5 empty] | 1452 | 21
26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
27 | Vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratorius (citokamera) 1 ± 0,1 ml | Vieno piltuvėlio-vienos talpos citokamera, skirta ląstelių koncentravimui ir tolygiam jų pasiskirstymui ant objektinio stiklelio ne didesnio kaip 6,2 mm diametro (ne didesniame kaip 30 mm2 ) skritulio formos plote, citocentrifugavimo metu. Koncentratoriaus tūris 1 ± 0,1 ml. Pagamintas iš polipropileno. Atitinkantis CE-IVD ženklinimą. | vnt. | 3000 | [5 empty] | 47153.7 | 21
| Vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratorius (citokamera) 2 ± 0,2 ml | Vieno piltuvėlio-vienos talpos citokamera, skirta ląstelių koncentravimui ir tolygiam jų pasiskirstymui ant objektinio stiklelio ne didesnio kaip 8,7 mm diametro (ne didesniame kaip 60 mm2 ) skritulio formos plote, citocentrifugavimo metu. Koncentratoriaus tūris 2 ± 0,2 ml. Pagamintas iš polipropileno. Atitinkantis CE-IVD ženklinimą. | vnt. | 3000
| Filtrinė kortelė 1± 0,1 ml ir 2 ± 0,2 ml vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratoriams (citokameroms). | Filtrinės kortelės sugeriančios skysčio perteklių ląstelių citocentrifugavimo metu, tinkamos naudoti su 1± 0,1ml ir 2 ± 0,2 ml vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratoriais (citokameromis). | vnt. | 6000
| Vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratorius (citokamera) 4 ± 0,4 ml | Vieno piltuvėlio-vienos talpos citokamera, skirta ląstelių koncentravimui ir tolygiam jų pasiskirstymui ant objektinio stiklelio ne didesnio kaip 12,4 mm diametro (ne didesniame kaip 120 mm2 ) skritulio formos plote, citocentrifugavimo metu. Koncentratoriaus tūris 4 ± 0,4 ml. Pagamintas iš polipropileno. Atitinkantis CE-IVD ženklinimą. | vnt. | 3000
| Filtrinė kortelė 4 ± 0,4 ml vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratoriams (citokameroms). | Filtrinės kortelės sugeriančios skysčio perteklių ląstelių citocentrifugavimo metu, tinkamos naudoti su 4± 0,4 ml vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratoriais (citokameromis). | vnt. | 3000
| Vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratorius (citokamera) 8 ± 0,8 ml | Vieno piltuvėlio-vienos talpos citokamera, skirta ląstelių koncentravimui ir tolygiam jų pasiskirstymui ant objektinio stiklelio ne didesnio kaip 17,5 mm diametro (ne didesniame kaip 240 mm2 ) skritulio formos plote, citocentrifugavimo metu. Koncentratoriaus tūris 8 ± 0,8 ml. Pagamintas iš polipropileno. Atitinkantis CE-IVD ženklinimą. | vnt. | 3000
| Filtrinė kortelė 8± 0,8 ml vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratoriams (citokameroms). | Filtrinės kortelės sugeriančios skysčio perteklių ląstelių citocentrifugavimo metu, tinkamos naudoti su 8± 0,8 ml vieno piltuvėlio-vienos talpos ląstelių koncentratoriais (citokameromis). | vnt. | 3000
27 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
27 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
28 | Antgaliai vienkanalėms Sartorius mLINE PIPETTE pipetėms. Jei siūlomi ne Sartorius gamintojo gaminami antgaliai, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas Sartorius pipečių gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi antgaliai yra tinkami naudoti su Sartorius pipetėmis. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, vieno gamintojo antgaliai. Antgalių pakuotės turi būti aiškiai pažymėtos nurodant dozavimo tūrį, paskirtį (standartiniai, sterilūs, molekulinei biologijai), galiojimo laiką, prekės kodą ir serijos numerį. Pateikti gamintojo sertifikatą arba aiškią nuorodą kataloge, kad antgaliai yra tinkami nurodytam pipečių modeliui. Pateikti gamintojo sertifikatą arba aiškią nuorodą kataloge, kad antgaliai su filtru (molekulinei biologijai) neturi žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Antgaliai turi būti pagaminti iš neperdirbto polipropileno, sudėtyje nėra biocidinių medžiagų. Standartiniai antgaliai maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. Antgalių su filtru dėžutės ergonominės: galimybė atidaryti viena ranka. Molekulinei biologijai privalomas spalvinis įvairios talpos antgalių arba jų dėžučių (dėžučių įdėklų) kodavimas. Antgalio geometrija turi užtikrinti sandarų užtvirtinimą ant nurodyto gamintojo pipetės (be papildomos rankų pagalbos), antgalio sandarumą pipetuojant, tikslų nurodyto tūrio dozavimą, lengvą antgalio numetimą paspaudus numetimo mygtuką pipetėje. | [8 empty] | 70875 | 5
| 28.1. Antgaliai keičiamo 0,5-10 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. pakuotėje | vnt. | 250000
| 28.2. Antgaliai keičiamo 2-20 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. pakuotėje | vnt. | 190000
| 28.3. Antgaliai keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. pakuotėje | vnt. | 250000
| 28.4. Prailginti antgaliai, keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE. | Polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei. Antgaliai prailginti (angl. extended type), ne trumpesni nei 77 mm ilgio. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 57600
| 28.5. Antgaliai keičiamo 100-1000 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. pakuotėje | vnt. | 250000
| 28.6. Antgaliai keičiamo 500-5000 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE | Standartiniai polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, nesterilūs, maišuose arba dėžėse, ne daugiau negu po 1000 vnt. pakuotėje | vnt. | 60000
| 28.7. Antgaliai su filtru keičiamo 0,5-10 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai, ilgi (ne trumpesni negu 45 mm) | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po 96 vnt. | vnt. | 9600
| 28.8. Antgaliai su filtru keičiamo 2-20 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po 96 vnt. | vnt. | 28800
| 28.9. Prailginti antgaliai su filtru keičiamo 10-100 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 9600
| 28.10. Prailginti antgaliai su filtru keičiamo 20-200 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 9600
| 28.11. Prailginti antgaliai su filtru keičiamo 100-1000 µl tūrio vienkanalei pipetei Sartorius mLINE PIPETTE, molekulinei biologijai | Sterilūs polipropileniniai antgaliai nurodyto tūrio ir modelio pipetei, be žmogaus DNR, DNazių, RNazių, PGR inhibitorių. Antgaliai prailginti (angl. extended type), ne trumpesni kaip 100 mm ilgio. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 96000
28 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
28 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
29 | 2-200 µl tūrio prailginti pipečių antgaliai | Sterilūs, su filtrais, be DNR ir baltymų priemaišų, be DNazių, RNazių, endotoksinų, ATP, proteazių ir PGR inhibitorių. Ne trumpesni kaip 102 mm ilgio. Supakuoti į dėžutes po 96 vnt. Suderinami su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise valdomomis 3 vnt. Rainin Pipet-Lite LTS Pipette L-200XLS+ pipetėmis. Antgaliai skirti perkelti 20-200 µl skysčio tūrius. Naudojant siūlomų antgalių ir Rainin Pipet-Lite LTS Pipette L-200XLS+ pipečių derinį pipetevimo netikslumas perkeliant 20, 100 ir 200 µl ne didesnis kaip 3, 1 ir 1 % atinkamai kiekvienam tūriui. Gali būti siūlomi originalūs arba alternatyvūs techninės specifikacijos sąlgygas atitinkantys antgaliai. Siūlant ne originalius antgalius, turi būti pateiktas prekės pavyzdys - dėžutė su 96 angaliais. | dėžutė | 104 | [5 empty] | 28551.6 | 5
| 100-1000 µl tūrio prailginti pipečių antgaliai | Sterilūs, su filtrais, be DNR ir baltymų priemaišų, be DNazių, RNazių, endotoksinų, ATP, proteazių ir PGR inhibitorių. Ne trumpesni kaip 102 mm ilgio. Supakuoti į dėžutes po 96 vnt. Suderinami su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise valdomomis 3 vnt. Rainin Pipet-Lite LTS Pipette L-1000XLS+ pipetėmis. Antgaliai skirti perkelti 100-1000 µl skysčio tūrius. Naudojant siūlomų antgalių ir Rainin Pipet-Lite LTS Pipette L-1000XLS+ pipečių derinį pipetevimo netikslumas perkeliant 100, 500 ir 1000 µl ne didesnis kaip 3, 1 ir 1 % atinkamai kiekvienam tūriui. Gali būti siūlomi originalūs arba alternatyvūs techninės specifikacijos sąlgygas atitinkantys antgaliai. Siūlant ne originalius antgalius, turi būti pateiktas prekės pavyzdys - dėžutė su 96 angaliais. | dėžutė | 720
29 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
29 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo, reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma suplanuota taikant nurodytą PVM tarifą %
30 | Imersinis aliejus | Sintetinis, neorganinės kilmės, bekvapis imersinis aliejus mikroskopijai mažose talpyklose. Talpyklos tūris 10 ml ± 5 ml. Talpykla turi būti su lašų dozatoriumi. Rinkinyje turi būti stovelis/laikilis tinkamas talpyklai. Imersinio aliejaus refrakcijos indeksas nuo 1,508 iki 1,518. Tankis 1,094 ± 0,002. Klampumas ne mažesnis nei 1000 mPa/s. | ml | 5000 | [5 empty] | 3267 | 21
30 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
PVM suma Eur:
30 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
*Nurodyti preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymams palyginti ir laimėtojui nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį.
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Pasiūlymo specifikacija | 9 | Ne
2. | Prekių aprašymai | 14 | Ne
3. | Deklaracijos | 2 | Taip
4 | EBVPD | 14 | Taip - II dalis, B punktas
5 | Įgaliojimas | 1 | Taip
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
|  | Įgaliotas asmuo, koordinatorė (Įgaliojimas Nr. 3782-1223, 2023 12 28) |  | Regina Žilionienė
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas ir pavardė)