## Lapas1
Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų 2 priedas
ŠLAPIMO TYRIMŲ REAGENTŲ PIRKIMAS SU ANALIZATORIŲ NUOMA
TYRIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1.1. Reagentai bei papildomos priemonės šlapimo tyrimų sistemos analizatoriui (1 + 1 vnt.) Cobas 6500
(Analizatorių pavadinimai)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Pateikti reikalingą reagentų (tyrimai: pH, ERY, LEU, NIT, PRO, KET, URO, BIL, GLU, specifinis tankis, skaidrumas, spalva), kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų ir valiklių kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui atlikti.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bendras šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 1700
1.1. | Cobas U Pack Strip |  | 5 | 400 | 5 | 72.99 | 364.95 | 383.2 | Roche, 6334601001
1.2. | Deproteinizer |  | 3 | 1 x 125 ml. | 3 | 17.75 | 53.25 | 55.91 | Roche, 3110435180
1.3. | Liquichek Urinalysis Control Normal |  | 2 | 1 x 12 ml. | 2 | 20.85 | 41.7 | 43.79 | Roche, 4820444001
1.4. | Liquichek Urinalysis Control Patol |  | 2 | 1 x 12 ml. | 2 | 20.85 | 41.7 | 43.79 | Roche, 4825403001
2. | Šlapimo mikroskopimis tyrimas automatizuotu būdu | 500
2.1. | Cobas U Cuvette |  | 2 | 400 | 2 | 160 | 320 | 336 | Roche, 6390552001
1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 821.6 | 862.68
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti.
3 . Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).