TSD-200, VPP-6417

Lankstaus videoendoskopo trachėjos intubacijai techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 2 pak.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai lanksčiam videoendoskopui: | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videolaringoskopijos įrenginio monitoriumi „C-MAC“ su E-BOX moduliu; 2. Vienkartinis; 3. Sterilus; 4. Matymo kryptis 0 ± 1; 5. Matymo kampas 90 ± 1; 6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm; 7. Išorinis skersmuo 5,3 mm ± 0,1 mm; 8. Darbinio kanalo skersmuo 2,2 mm ± 0,1 mm; 9. Lenkimasis a/ž: (180 / 180) ± 1; 10. Vienoje pakuotėje ≥ 6 vnt. lanksčių videoendoskopų. | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videolaringoskopijos įrenginio monitoriumi „C-MAC“ su E-BOX moduliu; 2. Vienkartinis; 3. Sterilus; 4. Matymo kryptis 0; 5. Matymo kampas 90; 6. Darbinis ilgis 65 cm; 7. Išorinis skersmuo 5,3 mm; 8. Darbinio kanalo skersmuo 2,2 mm; 9. Lenkimasis a/ž: (180 / 180) ; 10. Vienoje pakuotėje 6 vnt. lanksčių videoendoskopų. Techniniai parametrai, 14 psl. |
| 2. | Prekių pristatymas ir personalo apmokymas | Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |

Pastaba:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.