PASIŪLYMAS

DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO

2024 m. birželio 4 d.

(data)

Vilnius

(vieta)

| Dalyvio pavadinimas | UAB „IT Gama“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas | 302786971 |
| Dalyvio adresas | S. Žukausko 23, 08234 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Sandra Lapinskaitė |
| Telefono numeris | +370 5 2034270 |
| El. pašto adresas | info@itgama.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, ir siūlome šias prekes:

| I. KNYGŲ SKENERIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama minimali reikšmė | Siūlomos įrangos tiksli charakteristika (parametrai) |
| 1.1. | Skenerio pavadinimas, modelis | Nurodo tiekėjas. | ## Bookeye® 5 V1A-C50 |
| 1.2. | Skenerio gamintojas | Nurodo tiekėjas. | Image Access GmbH |
| 1.3. | Skenerio tipas | Tinklinis spalvinis knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį). Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaiso) turinčio ne mažiau kaip 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito ne mažiau kaip 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu. Taško dydis ne mažiau kaip 9,3x9,3 µm. | Tinklinis spalvinis knygų skeneris, dokumentų originalai skenuojami iš viršaus, veikiantis ir kaip atskira savitarnos sistema (be išorinio kompiuterio tiesiogiai prijungtas prie tinklo), ir kaip sistema skirta operatoriaus darbui (per prijungtą išorinį kompiuterį). Skenavimas užtikrinamas CCD (surištojo krūvio prietaiso) turinčio 3 linijas, kur kiekviena linija nuskaito 7500 taškų, dirbančio sinchroniškai su šviesos šaltiniu. Taško dydis 9,3x9,3 µm. |
| 1.4. | Skenavimo būdas | Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus formato originalas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių. | Skenavimas rankiniu būdu perverčiant knygų puslapius; Vieno skenavimo metu skenuojamas visas maksimalaus formato originalas, neapjungiant vaizdo iš atskirų dalių. |
| 1.5. | Maksimalus skenuojamas plotas | Ne mažiau kaip 630 x 910 mm. | 635 x 914 mm. |
| 1.6. | Maksimali optinė skiriamoji geba | ne mažiau 600 dpi. | 600 dpi. |
| 1.7. | Spalvų gylis ne prasčiau kaip | Spalvinis: 48 bit / 24 bit. Pilki pustoniai: 16 bit / 8 bit. | Spalvinis: 48 bit / 24 bit. Pilki pustoniai: 16 bit / 8 bit. |
| 1.8. | Skenavimo laikas (skenuojant A1 formatą, spalviniu režimu, 300 dpi skiriamąja geba) | Ne daugiau kaip 2,1 sekundės. | 2,1 sekundės |
| 1.9. | Integruoto lazerio užtikrinamas funkcionalumas | Automatinis originalo formato pažinimas. Automatinė knygos išlinkio korekcija. Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu. | Automatinis originalo formato pažinimas. Automatinė knygos išlinkio korekcija. Automatinis fokusavimas pagal skirtingą aukštį skenavimo metu. |
| 1.10. | Aplanko režimas | Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti. | Du nepriklausomi fokusavimo lygiai kairei ir dešinei aplanko pusei skenuoti. |
| 1.11. | Valdymas | Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorius ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį. | Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorius ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį. |
| 1.12. | Originalų peržiūra ir skenerio funkcijų valdymas | Skaitytuvas turi būti komplektuojamas su monitoriais: Vaizdų peržiūros monitorius: Įstrižainė ne mažiau kaip 27", rezoliucija ne mažiau 3840x2160, tvirtinamas skenerio priekyje už karietėlės. Monitoriuje, realiu laiku turi būti atvaizduojamas visas skenavimo plotas ir jame esantys originalai. Skenerio funkcijų valdymo monitorius: Įstrižainė mažiau kaip 21“, lietimui jautrus („multitouch“), rezoliucija ne mažiau kaip 1920 x 1080, tvirtinamas skenerio šone. | Skaitytuvas komplektuojamas su monitoriais: Vaizdų peržiūros monitorius: Įstrižainė 27", rezoliucija 3840x2160, tvirtinamas skenerio priekyje už karietėlės. Monitoriuje, realiu laiku atvaizduojamas visas skenavimo plotas ir jame esantys originalai. Skenerio funkcijų valdymo monitorius: Įstrižainė 21“, lietimui jautrus („multitouch“), rezoliucija 1920 x 1080, tvirtinamas skenerio šone. |
| 1.13. | Stiklas originalų išlyginimui | Integruotas, plokščio tipo, valdomas elektrine pavara. Galimybė pasirinkti automatinį stiklo darbo režimą: pradėjus skenavimą, stiklas turi prispausti originalą iki nustatyto slėgio, o nuskenavus originalą atsidaryti iki nustatyto aukščio. Skenerio valdymo panelėje ir/ar lietimui jautriame ekrane užtikrinamos funkcijos ir jų valdymas: - Atidaryti stiklą iki pasirenkamo aukščio. - Uždaryti stiklą iki pasirenkamo originalo prispaudimo slėgio. Nustatyti pageidaujamą maksimalų atidarymo aukštį ir stiklo prispaudimo prie originalo slėgį. | Integruotas, plokščio tipo, valdomas elektrine pavara. Galimybė pasirinkti automatinį stiklo darbo režimą: pradėjus skenavimą, stiklas prispaudžia originalą iki nustatyto slėgio, o nuskenavus originalą atsidaro iki nustatyto aukščio. Skenerio valdymo panelėje ir/ar lietimui jautriame ekrane užtikrinamos funkcijos ir jų valdymas: - Atidaryti stiklą iki pasirenkamo aukščio. - Uždaryti stiklą iki pasirenkamo originalo prispaudimo slėgio. Nustatyti pageidaujamą maksimalų atidarymo aukštį ir stiklo prispaudimo prie originalo slėgį. |
| 1.14. | Knygų karietėlė | Automatizuota horizontali, transformuojama į V formą, nenaudojant papildomų priedų, valdoma elektrine pavara. Naudojant elektrinę pavarą, galimybė reguliuoti dešinę ir kairę karietėlės dalis skirtingais horizontaliais lygiais. Skenuojamo originalo storis, su uždarytu stiklu ne mažesnis kaip 50 cm., su atidarytu stiklu ne mažesnis kaip 60 cm. Horizontalus skenavimas: Turi būti ne mažiau kaip du pasirenkami darbo režimai, po puslapio apvertimo ir skenavimo klavišo paspaudimo turi prasidėti automatizuotas skenavimo procesas. - Darbas horizontalioje padėtyje su automatiniu stiklo atidarymu ir uždarymu: Stiklas juda į horizontalią padėtį, o knygų karietėlė išlygina originalą spausdama jį prie stiklo pasirinktu slėgiu. Po skenavimo, stiklas turi automatiškai atsidaryti nustatytu atidarymo kampu, tuo pačiu metu, knygų karietėlė turi nusileisti žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. - Darbas horizontalioje padėtyje su horizontalioje padėtyje fiksuotu (uždarytu) stiklu: Knygų karietėlė išlygina originalą keldama jį į viršų ir spausdama prie stiklo, nustatytu slėgiu. Po skenavimo knygų karietėle turi nusileisti žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. V formos skenavimas: Knygų karietėlė nenaudojant papildomų priedų, transformuojama V formą. Knygos skenuojamos atverstos ne didesniu nei 140° kampu, galimybė reguliuoti nugarėlės plotį. Stiklas atsidaro ir fiksuojasi kampu, netrukdančiu skenavimui. | Automatizuota horizontali, transformuojama į V formą, nenaudojant papildomų priedų, valdoma elektrine pavara. Naudojant elektrinę pavarą, galimybė reguliuoti dešinę ir kairę karietėlės dalis skirtingais horizontaliais lygiais. Skenuojamo originalo storis, su uždarytu stiklu 50 cm., su atidarytu stiklu 60 cm. Horizontalus skenavimas: Du pasirenkami darbo režimai, po puslapio apvertimo ir skenavimo klavišo paspaudimo prasideda automatizuotas skenavimo procesas. - Darbas horizontalioje padėtyje su automatiniu stiklo atidarymu ir uždarymu: Stiklas juda į horizontalią padėtį, o knygų karietėlė išlygina originalą spausdama jį prie stiklo pasirinktu slėgiu. Po skenavimo, stiklas automatiškai atsidaro nustatytu atidarymo kampu, tuo pačiu metu, knygų karietėlė nusileidžia žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. - Darbas horizontalioje padėtyje su horizontalioje padėtyje fiksuotu (uždarytu) stiklu: Knygų karietėlė išlygina originalą keldama jį į viršų ir spausdama prie stiklo, nustatytu slėgiu. Po skenavimo knygų karietėle nusileidžia žemyn, nustatomu ir reguliuojamu atstumu. V formos skenavimas: Knygų karietėlė nenaudojant papildomų priedų, transformuojama V formą. Knygos skenuojamos atverstos 140° kampu, galimybė reguliuoti nugarėlės plotį. Stiklas atsidaro ir fiksuojasi kampu, netrukdančiu skenavimui. |
| 1.15. | Valdymas | Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorių ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį. | Pilnas skaitytuvo valdymas per funkcijų valdymo monitorių ir per prijungtą operatoriaus darbo vietos kompiuterį. |
| 1.16. | Apšvietimas | Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiančios tik skenavimo metu.; Puslaidininkinių spinduolių (LED – Light Emitting Diode) liniuotė, skenavimo procese užtikrinanti fokusuotą be atspindžių stiprią baltą šviesą. Šviesos šaltinio lempų tarnavimo laikas ne mažiau kaip 50.000 valandų. | Iš originalo viršaus, automatiškai įsijungiančios tik skenavimo metu.; Puslaidininkinių spinduolių (LED – Light Emitting Diode) liniuotė, skenavimo procese užtikrinanti fokusuotą be atspindžių stiprią baltą šviesą. Šviesos šaltinio lempų tarnavimo laikas 50.000 valandų. |
| 1.17. | Skenerio vidinės programinės įrangos savybės | Skenavimas užtikrinamas skenerio funkcijų valdymo monitoriumi: Virtualus pakartotinis nuskaitymas, leidžiantis pakeisti nuskaitymo parametrus skenavimo metu, taip kad nereiktų nuskaityti originalo iš naujo. Automatiškai atliekamos funkcijos: dokumento pločio ir padėties aptikimas, apkarpymas, vaizdo padalijimas, pasukimas, juodų paraščių šalinimas. Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus. Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti PDF, Multipage PDF (PDF/A), JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG). Dokumentų išsaugojimo būdai: Išsaugojimas FTP serveryje, tinklo kataloge ar prie skenerio prijungtame operatoriaus darbo vietos kompiuteryje. | Skenavimas užtikrinamas skenerio funkcijų valdymo monitoriumi: Virtualus pakartotinis nuskaitymas, leidžiantis pakeisti nuskaitymo parametrus skenavimo metu, taip kad nereiktų nuskaityti originalo iš naujo. Automatiškai atliekamos funkcijos: dokumento pločio ir padėties aptikimas, apkarpymas, vaizdo padalijimas, pasukimas, juodų paraščių šalinimas. Galimybė pasirinkti skiriamosios optinės gebos ir spalvų gylio parametrus. Galimybė nuskenuotą dokumentą saugoti PDF, Multipage PDF (PDF/A), JPEG, JPEG 2000, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG). Dokumentų išsaugojimo būdai: Išsaugojimas FTP serveryje, tinklo kataloge ar prie skenerio prijungtame operatoriaus darbo vietos kompiuteryje. |
| 1.18. | Jungtis su vaizdų apdorojimo programine įranga | Ne prasčiau kaip 1 vnt. RJ45 1000 Mbs. | 1 vnt. RJ45 1000 Mbs. |
| 1.19. | Programinės įrangos paketas dokumentų rinkinių, atskirų skyrių bei knygų skenavimui, skirtas naudoti su siūlomu skaitytuvu | Programinės įrangos paketas turi atitikti tokias funkcijas: Automatinį pozicijos ir formato atpažinimą. Juodojo krašto atpažinimą ir panaikinimą. Automatinį arba rankinį lapo parinkimą: dešinysis puslapis, kairysis puslapis arba visas lapas. Puslapių padalijimą, puslapio regiono ištraukimą, priartinimą, pasukimą, invertavimą ir veidrodinį atvaizdavimą. Bylų, katalogų ir skenavimo šablonų pavadinimų derinimą (naudodami rankinę įvestį, brūkšninį kodą arba kintamuosius). Bylų formatai: TIFF uncompressed, TIFF G4, JPEG, Multipage TIFF, Multipage PDF, PDF, BMP. Šablonų su skenavimo parametrais, failų pavadinimų struktūra ir katalogų vietomis, sukūrimą. Pasirinkto atvaizdo iškirpimą, ištrynimą, pakeitimą ir įterpimą į anksčiau sukurtą darbą. Atvaizdavimo mastelio keitimą horizontaliai, vertikaliai arba pagal lango dydį; Skenavimo darbų indeksavimą. Automatinį failų ir katalogų struktūrų bei pavadinimų generavimą naudojant kintamuosius arba kintamųjų derinius. | Programinės įrangos paketas atlieka tokias funkcijas: Automatinį pozicijos ir formato atpažinimą. Juodojo krašto atpažinimą ir panaikinimą. Automatinį arba rankinį lapo parinkimą: dešinysis puslapis, kairysis puslapis arba visas lapas. Puslapių padalijimą, puslapio regiono ištraukimą, priartinimą, pasukimą, invertavimą ir veidrodinį atvaizdavimą. Bylų, katalogų ir skenavimo šablonų pavadinimų derinimą (naudodami rankinę įvestį, brūkšninį kodą arba kintamuosius). Bylų formatai: TIFF uncompressed, TIFF G4, JPEG, Multipage TIFF, Multipage PDF, PDF, BMP. Šablonų su skenavimo parametrais, failų pavadinimų struktūra ir katalogų vietomis, sukūrimą. Pasirinkto atvaizdo iškirpimą, ištrynimą, pakeitimą ir įterpimą į anksčiau sukurtą darbą. Atvaizdavimo mastelio keitimą horizontaliai, vertikaliai arba pagal lango dydį; Skenavimo darbų indeksavimą. Automatinį failų ir katalogų struktūrų bei pavadinimų generavimą naudojant kintamuosius arba kintamųjų derinius. |
| 1.20. | Nuotolinis valdymas | Skeneryje privalo būti įdiegtas funkcionalumas, užtikrinantis tiesioginę prieigą per internetinį ryšį jo valdymui ir aptarnavimui. | Skeneryje įdiegtas funkcionalumas, užtikrinantis tiesioginę prieigą per internetinį ryšį jo valdymui ir aptarnavimui. |
| 1.21. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. | Visa siūloma įranga nauja, nesiūloma naudota arba naudota ir atnaujinta („remarketing“) įranga. |
| 1.22. | Įrangos diegimas, 2 operatorių apmokymas | Būtina. | Taip. |
| 1.23. | Garantija | Ne mažiau 2 metų garantija įrangai eksploatavimo vietoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Turi būti pateiktas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius. | 2 metų garantija įrangai eksploatavimo vietoje. Gamintojo garantuojamas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Kartu su pasiūlymu teikiamas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius. |
| 1.24. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“) ir yra paženklinta I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). | Tiekėjo siūloma įranga atitinka jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“) ir yra paženklinta I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu). Kartu su pasiūlymu teikiamas siūlomo skenerio gamintojo patvirtintas raštas. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir specifikacija | Kaina, € (be PVM) | Kiekis | Suma, € (be PVM) | PVM (21%) | Suma, € (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | DĖL KNYGŲ SKENERIO PIRKIMO | 64.800,00 €/vnt. | 1 | 64.800,00 | 13.608,40 | 78.408,00 |

| Pastabos: Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad: - esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; - sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis; - pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorius |  |  |  | Paulius Auškalnis |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |