## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖS DUJOS IR KITOS DUJOS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024-03-27
Nr.: | GAS/24-1
Vieta: | Jonava
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "GASCHEMA"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | Įmonės kodas: 304434538
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. savivaldybė, LT55296, Lietuva
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | PVM mokėtojo kodas: LT100010600319
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s Nr.: LT57 2140 0300 0283 7811; Luminor Bank AS Lietuvos skyrius; SWIFT kodas AGBLLT2X
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | s.zigmantiene@gaschema.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Generalinis direktorius Valdemaras Vareika
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | +370-677-77896
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | ***
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | ***
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SUSKYSTINTAS MEDICINOS DEGUONIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1. | Suskystintas medicinos deguonis
1.1. | Medicininis skystas deguonis | 1050000 | kg | 0.54 | 567000 | UAB "Gaschema"
1.1.1. | Deguonies grynumas ≥ 99,5 % | [5 empty] | 100% (3, 4, 7, 9, 11 PRIEDAI)
1.1.2. | Vaistinis preparatas (pateikti atitiktį įrodančius dokumentus) | [5 empty] | BreLUX 100% suskystintosios medicininės dujos (LT/1/18/4237/001)
1.1.3. | Pristatomas ir supilamas į kriogenines talpas (Josvainių g. 2 , Kaunas (~20 m3) ir Hipodromo g. 13 Kaunas (~6 m3)). Tiekėjas paslaugų teikimo laikotarpiu turi instaliuoti savo telemetrinę įrangą, kad užtikrintų savalaikį skysto deguonies aprūpinimą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kriogeninės talpyklos visada būtų užpildytos ne mažiau kaip 20 procentų. (pateikti tiekėjo deklaraciją) | [5 empty] | Bus pristatomas ir supilamas į kriogenines talpas (Josvainių g. 2 , Kaunas (~20 m3) ir Hipodromo g. 13 Kaunas (~6 m3)). Paslaugų teikimo laikotarpiu instaliuosime savo telemetrinę įrangą, kad užtikrins savalaikį skysto deguonies aprūpinimą. Užtikrinsime, kad kriogeninės talpyklos visada būtų užpildytos ne mažiau kaip 20 procentų. (7 PRIEDAS)
|  |  |  | Suma be PVM | 567000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 28350
|  |  |  | Suma su PVM | 595350
2. DALIS | SUSLĖGTAS MEDICININIS DEGUONIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
2. | Suslėgtas medicininis deguonis
2.1. | Medicininis deguonis 3L balionais | 3600 | vnt. | 31 | 111600 | UAB "Gaschema"
2.1.1. | Deguonies grynumas pagal tūrį ≥ 99,5 % | [5 empty] | 100% (3, 5, 10, 12, 15, 16 PRIEDAI)
2.1.2. | Slėgis 200 bar | [5 empty] | 200 bar
2.1.3. | Dujų tūris balione ≥ 0.6 m3 | [5 empty] | 0,642 m3
2.1.4. | Integruotas reduktorius su srauto reguliatoriumi | [5 empty] | Su integruotu srauto ir slėgio reguliatoriumi MediVital
2.1.5. | Srauto reguliavimo diapazonas ≥ (0-15) L/min | [5 empty] | 0-25l/min
2.1.6. | Aktyvus slėgmatis | [5 empty] | Su aktyviu slėgmačiu
2.1.7. | Greita jungtis | [5 empty] | Su greita jungtimi
2.1.8. | Vaistinis preparatas (pateikti atitiktį įrodančius dokumentus) | [5 empty] | Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos (LT/1/19/4351/013)
|  |  |  | Suma be PVM | 111600
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 5580
|  |  |  | Suma su PVM | 117180
3. DALIS | SUSLĖGTAS MEDICININIS DEGUONIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
3. | Suslėgtas medicininis deguonis
3.1. | Medicininis deguonis 5L balionais | 600 | vnt. | 36 | 21600 | UAB "Gaschema"
3.1.1. | Deguonies grynumas pagal tūrį ≥ 99,5 % | [5 empty] | 100% (3, 5, 10, 13, 15, 16 PRIEDAI)
3.1.2. | Slėgis 200 bar | [5 empty] | 200 bar
3.1.3. | Dujų tūris balione ≥ 1.0 m3 | [5 empty] | 1,07 m3
3.1.4. | Integruotas reduktorius su srauto reguliatoriumi | [5 empty] | Su integruotu srauto ir slėgio reguliatoriumi MediVital
3.1.5. | Srauto reguliavimo diapazonas ≥ (0-15) L/min | [5 empty] | 0-25l/min
3.1.6. | Aktyvus slėgmatis | [5 empty] | Su aktyviu slėgmačiu
3.1.7. | Greita jungtis | [5 empty] | Su greita jungtimi
3.1.8. | Vaistinis preparatas (pateikti atitiktį įrodančius dokumentus) | [5 empty] | Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos (LT/1/19/4351/015)
|  |  |  | Suma be PVM | 21600
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1080
|  |  |  | Suma su PVM | 22680
4. DALIS | SUSLĖGTAS MEDICININIS DEGUONIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
4. | Suslėgtas medicininis deguonis
4.1. | Medicininis deguonis 10L balionais | 50 | vnt. | 30.5 | 1525 | UAB "Gaschema"
4.1.1. | Deguonies grynumas pagal tūrį ≥ 99,5 % | [5 empty] | 100% (3, 6, 10, 14, 16 PRIEDAI)
4.1.2. | Slėgis 200 bar | [5 empty] | 200 bar
4.1.3. | Dujų tūris balione ≥ 2.1 m3 | [5 empty] | 2,14 m3
4.1.4. | Balionas su ventiliu | [5 empty] | Balionas su ventiliu
4.1.5. | Baliono sriegis DIN 9 (G 3/4") | [5 empty] | Baliono sriegis DIN 9 (G 3/4")
4.1.6. | Vaistinis preparatas (pateikti atitiktį įrodančius dokumentus) | [5 empty] | Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos (LT/1/19/4351/006)
|  |  |  | Suma be PVM | 1525
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 76.25
|  |  |  | Suma su PVM | 1601.25
5. DALIS | SUSLĖGTAS MEDICININIS DEGUONIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
5. | Suslėgtas medicininis deguonis
5.1. | Medicininis deguonis 50L balionais | 600 | vnt. | 36 | 21600 | UAB "Gaschema"
5.1.1. | Deguonies grynumas pagal tūrį ≥ 99,5 % | [5 empty] | 100% (3, 6, 10, 16, 17 PRIEDAS)
5.1.2. | Slėgis 200 bar | [5 empty] | 200 bar
5.1.3. | Dujų tūris balione ≥ 10.5 m3 | [5 empty] | 10,7 m3
5.1.4. | Balionas su ventiliu | [5 empty] | Balionas su ventiliu
5.1.5. | Baliono sriegis DIN 6 (W 21.8x1/14") | [5 empty] | Baliono sriegis DIN 6 (W21,8x1/14")
5.1.6. | Vaistinis preparatas (pateikti atitiktį įrodančius dokumentus) | [5 empty] | Deguonis Gaschema 100% suslėgtosios medicininės dujos (LT/1/19/4351/008)
|  |  |  | Suma be PVM | 21600
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1080
|  |  |  | Suma su PVM | 22680
6. DALIS | SUSLĖGTAS MEDICININIS DEGUONIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
6. | Suslėgtas medicininis deguonis
6.1. | Medicininis dujinis deguonis (suslėgtas) ryšuliuose | 36 | vnt. | 410 | 14760 | UAB "Gaschema"
6.1.1. | Deguonies grynumas pagal tūrį ≥ 99,5 % | [5 empty] | 100% (3, 6, 8, 10, 16, 18 PRIEDAI)
6.1.2. | Dujų tūris ryšulyje ≥ 128 m3 | [5 empty] | 200 bar
6.1.3. | Vaistinis preparatas (pateikti atitiktį įrodančius dokumentus) | [5 empty] | 128 m3
6.1.4. | Pristatymas Josvainių g. 2, Hipodromo g. 13, Laisvės al. 17, Kaunas adresais ir pajungimas prie centralizuotos deguonies sistemos (pateikti tiekėjo deklaraciją) | [5 empty] | Pristatymas Josvainių g. 2, Hipodromo g. 13, Laisvės al. 17, Kaunas adresais ir pajungimas prie centralizuotos deguonies sistemos (8 PRIEDAS)
6.2. | Ryšulio nuoma (1 mėn.) | 185 | vnt. | 43.5 | 8047.5 | UAB "Gaschema"
|  |  |  | Suma be PVM | 22807.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1140.38
|  |  |  | Suma su PVM | 23947.88
7. DALIS | ANGLIES DIOKSIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
7. | Anglies dioksidas
7.1. | Anglies dioksidas (maistinis) balionais | 15000 | L | 0.41 | 6150 | UAB "Gaschema"
7.1.1. | Grynumas ≥ 99,9% | [5 empty] | 99,9% (19 PRIEDAS)
7.1.2. | Vandens garų koncentracija ≤ 50 ppm | [5 empty] | 50 ppm
7.1.3. | Anglies monoksido ≤ 5 ppm | [5 empty] | 5 ppm
7.1.4. | Sieros dioksido ≤ 4 ppm | [5 empty] | 0,1 ppm
7.1.5. | Amoniako ≤ 2,5 ppm | [5 empty] | 2,5 ppm
7.1.6. | Azoto monoksido ir dioksido ≤ 2 ppm | [5 empty] | 2 ppm
7.1.7. | Baliono talpa ≥ 40 L | [5 empty] | Baliono talpa 50l esant poreikiui galimi ir 40l balionai
7.1.8. | Baliono sriegis DIN 9 (W 21.8x1/14") | [5 empty] | Baliono sriegis DIN 9 (W 21.8x1/14")
|  |  |  | Suma be PVM | 6150
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1291.5
|  |  |  | Suma su PVM | 7441.5
8. DALIS | ANGLIES DIOKSIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
8. | Anglies dioksidas
8.1. | Anglies dioksidas (sifoninis) balionais | 5000 | L | 0.41 | 2050 | UAB "Gaschema"
8.1.1. | Grynumas ≥ 99,9% | [5 empty] | 99,9% (19, 22 PRIEDAI)
8.1.2. | Anglies monoksido ≤ 5 ppm | [5 empty] | 5 ppm
8.1.3. | Sieros dioksido ≤ 0.1 ppm | [5 empty] | 0,1 ppm
8.1.4. | Baliono talpa ≥ 40 L | [5 empty] | Baliono talpa 50l (37kg) esant poreikiui galimi ir 40l balionai
8.1.5. | Baliono sriegis 9 (W 21.8x1/14") | [5 empty] | Baliono sriegis DIN 9 (W 21.8x1/14")
|  |  |  | Suma be PVM | 2050
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 430.5
|  |  |  | Suma su PVM | 2480.5
9. DALIS | ANGLIES DIOKSIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Maksimali suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techninė dokumentacija | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokmento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
9. | Anglies dioksidas
9.1. | Anglies dioksidas balionais | 36 | vnt. | 13.5 | 486 | UAB "Gaschema"
9.1.1. | Grynumas ≥ 99,9% | [5 empty] | 99,9% (20, 23 PRIEDAI)
9.1.2. | Vandens garų koncentracija ≤ 50 ppm | [5 empty] | 50 ppm
9.1.3. | Anglies monoksido ≤ 5 ppm | [5 empty] | 5 ppm
9.1.4. | Sieros dioksido ≤ 4 ppm | [5 empty] | 0,1 ppm
9.1.5. | Amoniako ≤ 2,5 ppm | [5 empty] | 2,5 ppm
9.1.6. | Azoto monoksido ir dioksido ≤ 2 ppm | [5 empty] | 2 ppm
9.1.7. | Baliono talpa ≥ 13 ±1 L | [5 empty] | 13,4l (10kg)
9.1.8. | Baliono sriegis DIN 9 (W 21.8x1/14") | [5 empty] | Baliono sriegis DIN 9 (W 21.8x1/14")
|  |  |  | Suma be PVM | 486
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 102.06
|  |  |  | Suma su PVM | 588.06

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
*** |  | *** |  | *** |  | *** | ***
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
*** |  | *** |  | *** |  | ***
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | ***
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | 21 PRIEDAS EBPD dokumentas (KONF) Taip (Nes yra įgalioto darbuotojo gimimo data, adresas gyvenamosios vietos)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | ***
1 | 1 PRIEDAS Įgaliojimas (KONF) |  |  |  | TAIP (Nes yra asmens kodas)
2 | 2 PRIEDAS Įmonės registracinis pažymėjimas |  |  |  | NE
3 | 3 PRIEDAS Licencija užsiimti farmacine veikla |  |  |  | NE
4 | 4 PRIEDAS BreLUX registracinis pažymėjimas |  |  |  | NE
5 | 5 PRIEDAS Deguonis Gaschema (MediVital) registracinis pažymėjimas |  |  |  | NE
6 | 6 PRIEDAS Deguonis Gaschema registracinis pažymėjimas |  |  |  | NE
7 ir 8 | 7-8 PRIEDAS Tiekėjo dekaralacijos |  |  |  | NE
Nuo 9 iki 26 | 9 PRIEDAS Skystas medicininis deguonis, 10 PRIEDAS Dujinis medicininis deguonis Gaschema, 11 PRIEDAS Mobilaus kriogeninio indo pakavimo medžiagos specifikacija (KONF), 12 PRIEDAS 3L baliono su daugiafunkciniu ventiliu pakuotės specifikacija (KONF), 13 PRIEDAS 5L baliono su daugiafunkciniu ventiliu pakuotės specifikacija (KONF), 14 PRIEDAS 10L pakavimo medžiagos specifikacija (KONF), 15 PRIEDAS MedVital ventilio specifikacija (KONF), 16 PRIEDAS Dujų taros dydžiai ir produkto kiekiai (KONF), 17 PRIEDAS 50L pakavimo medžiagos specifikacija (KONF), 18 PRIEDAS 12x50L pakavimo medžiagos specifikacija (KONF), 19 PRIEDAS Maistinis anglies dioksidas KARBODINAS, 20 PRIEDAS Anglies dioksidas, 22 PRIEDAS Atitikties deklaracija Karbodino, 23 PRIEDAS CO2 specifikacija, 24 PRIEDAS Gaschema deklaracija dėl atsakingų asmenų (KONF), 25 PRIEDAS Tiekėjo deklaracija (Tarybos reglamente (ES) Nr. 833-2014), 26 PRIEDAS ISO 14001 sertifikatas LT |  |  |  | Priedas su požymiu (KONF) yra konfidencialus.
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Medicininių dujų vadybininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Sigita Zigmantienė
8701 2024-03-18 08:58:38