## 5 pirkimo dalis
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
5 pirkimo dalis 1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ, pH IR ELEKTROLITŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI* *Tiekėjas turi pasiūlyti reagentus ir papildomas priemones VšĮ "Vilniaus gimdymo namai" nuosavybės teise turimai įrangai (kraujo dujų, pH ir elektrolitų analizatoriui ABL 80 FLEX) arba gali pasiūlyti reagentus ir papildomas priemones kartu su lygiaverte įranga panaudai (reikalavimai įrangai panaudai pateikti 1.2 punkte)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris jau apima visus tyrimus: raportuotus tyrimus, kontrolinius tyrimus ir kt.) per 24 mėnesius | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei teikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Kraujo dujų, pH ir elektrolitų tyrimas | 4100
1.1. | 945-671 SC80 100T+90KKT/30d. pH, kraujo dujos, elektrolitai, Hct su AQC3 |  | 945-671 SC80 100T+90KKT/30d. pH, kraujo dujos, elektrolitai, Hct su AQC3 | pak. | 25 | 100+90 KK tyrimų pakuotė | 900 | 5% | 45 | 945 | 22500 | Radiometer Medical ApS, 945-671 SC80 100T+90KKT/30d. pH, kraujo dujos, elektrolitai, Hct su AQC3 Failas: 945-671 SC80 100T+90KKT-30d. pH, kraujo dujos, elektrolitai, Hct su AQC3 EN/LT
1.2. | 944-174 ABL80 FLEX kalibratorių, 3 lygių kokybės kontrolės tirpalų, ploviklių ir atliekų paketas |  | 944-174 ABL80 FLEX kalibratorių, 3 lygių kokybės kontrolės tirpalų, ploviklių ir atliekų paketas | pak. | 25 | 1 paketas | 300 | 5% | 15 | 315 | 7500 | Radiometer Medical ApS, 944-174 ABL80 FLEX kalibratorių, 3 lygių kokybės kontrolės tirpalų, ploviklių ir atliekų paketas Failas: 944-174 ABL80 FLEX kalibratorių, 3 lygių kokybės kontrolės tirpalų, ploviklių ir atliekų paketas EN/LT
2. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
2.1. | 942-893 safeClinitubes TM D957G-70-125x5 |  | 942-893 safeClinitubes TM D957G-70-125x5 | pak. | 5 | 1 pakuotė | 165 | 5% | 8.25 | 173.25 | 825 | Radiometer Medical ApS, 942-893 Clinitubes TM D957G-70-125x5 Failas: 942-893 safeClinitubes TM D957G-70-125x5 EN/LT
2.2. | Termo popierius 80*12*40 T |  | Termo popierius 80*12*40 T | vnt. | 24 | 1 rulonas | 2 | 21% | 0.42 | 2.42 | 48 | Radiometer Medical ApS,Termo popierius 80*12*40 T Failas: ABL80 Termo popierius 80x12x40 T
2.3. | 912-065 Magnetas mėginio maišymui |  | Magnetas mėginio maišymui | vnt. | 1 | 1 vnt. | 25 | 21% | 5.25 | 30.25 | 25 | Radiometer Medical ApS,912-065 Magnetas mėginio maišymui Failas: 912-065 Magnetas meginio ismaisymui
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 30898
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 1556.58
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 32454.58
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Reikalavimai įrangai panaudai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės (kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės ir kitos priemonės pagal numatytas gamintojo rekomendacijas) (atliekant kasdieninę 2 ar 3-jų lygių kokybės kontrolę (nustato gamintojas)) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui, kuris jau apima visus tyrimus: raportuotus tyrimus, kontrolinius tyrimus ir kt., atlikti per 24 mėnesius. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamaus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 24 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai su siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai). 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 10. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI (tiekėjas pildo šią lentelę tuo atveju, jeigu siūlo įrangą panaudai)
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Kraujo dujų, pH ir elektrolitų tyrimo analizatorius - 1 vnt. panaudai* Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Portatyvus, kompaktiškas analizatorius, tinkamas prie ligonio lovos | Būtina |  |  |  |  | Siūlome tik to paties gamintojo reagentus ir eksploaticines medžiagas įstaigos turimam analizatoriui ABL80 Flex.
1.2. | Matuojami parametrai | pH, Hct, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-
1.3. | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliniai reagentai | Matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas
1.4. | Integruotų reagentų modulių darbo laikas | Ne trumpesnis kaip 30 dienų
1.5. | Matavimo principas | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis) arba lygiavertis, jonoselektyvinis arba lygiavertis
1.6. | Mėginių tipai | Kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas
1.7. | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto | Būtina
1.8. | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus | Būtina
1.9. | Automatinė 2 taškų kalibracija | Būtina
1.10. | Mėginio tūris | Ne daugiau nei 70 µl
1.11. | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų | Būtina
1.12. | Greitas mėginio pamatavimo laikas | Ne ilgiau nei 120 s
1.13. | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė | Būtina
1.14. | Analizatoriaus valdymas: | Valdomas lietimui jautriu ekranu; Būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu
1.15. | Ne mažiau 2 skirtingų lygių pilnai automatinė (be operatoriaus įsikišimo) kokybės kontrolės tirpalų pamatavimo sistema integruota į kasetę | Atliekant kasdieninę ne mažiau 2 skirtingų lygių kokybės kontrolės tirpalų pamatavimą, 2 kartus per parą
1.16. | Analizatorius automatiškai be papildomos programinės įrangos pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo Levey Jennings diagramas | Būtina.
1.17. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba | Būtina.
1.18. | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina.
1.19. | Analizatoriaus atmintis | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų, 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
1.20. | Integruotas arba išorinis automatinis mėginio pamaišymo įrenginys | Būtina
1.21. | Galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS | Būtina
1.22. | Integruota baterija | Būtina
1.23. | Pagaminimo metai | Ne senesnis nei 2020 m. gamybos |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.