## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2023.10 kainas
Statinių grupė AS2406 Mokymo paskirties pastato, Trakų g. 66A, Senieji Trakai, Trakų r. sav. kapitalinis remontas
Statinys 1 Mokymo paskirties pastato kapitalinis remontas
Žiniaraštis 4 Vandentiekis. Nuotekos
| 2024.02.29 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Karštas vanduo
1 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 7 | 87.5906 | 613.1342
2 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 3 | 11.1432 | 33.4296
3 |  | Bide dušeliai | vnt | 3 | 176.8253 | 530.4759
4 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 15 | 5.7599 | 86.3985
5 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 2 | 6.4604 | 12.9208
6 |  | RLV-S 15 Uždarymo ventilis DN15, Kampinis, kvs 2.2 | vnt | 7 | 7.6624 | 53.6368
7 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 5 | 6.1889 | 30.9445
8 |  | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 2 | 8.5466 | 17.0932
9 |  | Ventilis termostatinis D15 | vnt | 3 | 41.2592 | 123.7776
10 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 132 | 7.9506 | 1049.4792
11 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2 | m | 116 | 2.4529 | 284.5364
12 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3 | m | 16 | 5.1583 | 82.5328
13 |  | Vamzdžių fasoninės dalys D20 | vnt | 100 | 1.7683 | 176.83
14 |  | Vamzdžių fasoninės dalys D25 | vnt | 10 | 1.8861 | 18.861
15 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( sienose) | vnt. | 17 | 7.0164 | 119.2788
16 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 1.32 | 143.0762 | 188.8606
17 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.2 | 125.5555 | 25.1111
18 |  | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x6mm | m | 20 | 0.4762 | 9.524
19 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 1.12 | 185.5763 | 207.8455
20 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm | m | 96 | 4.5363 | 435.4848
21 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm | m | 16 | 4.6791 | 74.8656
22 |  | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17 | 100m | 0.2 | 345.7052 | 69.141
23 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 1.32 | 67.443 | 89.0248
24 |  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 132 | 3.6574 | 482.7768
25 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.2 | 78.9025 | 15.7805
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 4831.7439
| 2 | Šaltas vanduo
1 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 13 | 6.9387 | 90.2031
2 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 2 | 6.4604 | 12.9208
3 |  | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 13 | 6.1889 | 80.4557
4 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 2 | 8.4876 | 16.9752
5 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 75 | 7.9509 | 596.3175
6 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2 | m | 60 | 2.4529 | 147.174
7 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3 | m | 15 | 5.1583 | 77.3745
8 |  | Vamzdžių fasoninės dalys D20 | vnt | 80 | 1.7683 | 141.464
9 |  | Vamzdžių fasoninės dalys D25 | vnt | 20 | 1.8861 | 37.722
10 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( sienose) | vnt. | 17 | 7.0164 | 119.2788
11 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.75 | 148.4768 | 111.3576
12 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.75 | 147.1455 | 110.3591
13 |  | Vamzdžių izoliacija Maverick L-2 d 22x6mm | m | 75 | 0.4762 | 35.715
14 |  | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17 | 100m | 0.2 | 345.7052 | 69.141
15 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.75 | 67.443 | 50.5823
16 |  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 75 | 3.6574 | 274.305
17 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.2 | 78.9025 | 15.7805
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 1987.1261
| 3 | Buitinės nuotekos
1 |  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 | 54.5056 | 109.0112
2 |  | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 | 204.194 | 408.388
3 |  | Klozetai ŽN su negalia | vnt | 2 | 235.767 | 471.534
4 |  | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 5 | 204.194 | 1020.97
5 |  | TECEprofil universalus praustuvo modulis | vnt | 2 | 186.8453 | 373.6906
6 |  | Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 | 218.7699 | 218.7699
7 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 28 | 6.8875 | 192.85
8 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 20 | 8.072 | 161.44
9 |  | PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 28 | 3.9373 | 110.2444
10 |  | PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt | 20 | 11.7648 | 235.296
11 |  | Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas | kompl. | 4 | 111.9898 | 447.9592
12 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 27 | 4.4679 | 120.6333
13 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 39 | 2.234 | 87.126
15 |  | PVC slėgio alkūnės 50x45' PN 10 (Wavin) | vnt | 34 | 0 | 0
16 |  | PVC alkūnės d 110x 45` (vid. nuotek. Optima) | vnt | 16 | 5.069 | 81.104
17 |  | PVC trišakiai d 75/50x45` (vid. nuotek. Optima) | vnt | 5 | 6.8844 | 34.422
18 |  | PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek. Optima) | vnt | 2 | 8.9238 | 17.8476
19 |  | PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima) | vnt | 8 | 3.8194 | 30.5552
20 |  | PVC aklės d 110mm (vid. nuotek. Optima) | vnt | 1 | 2.7349 | 2.7349
21 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt. | 6 | 8.2936 | 49.7616
22 |  | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03 | vnt | 6 | 80.9711 | 485.8266
23 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0.48 | 139.8094 | 67.1085
24 |  | Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas | m | 48 | 7.5432 | 362.0736
25 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.3 | 78.9025 | 23.6708
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 5113.0174
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 11931.8874
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 2505.6964
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 14437.59
Sudarė:
(Pavardė)