Priedas

Skysto kuro degalinės, esančios Švenčionių r., Pabradės sen., Mažalotės k. 9, poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymo paslaugos TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai paslaugai:

1. Aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringas turi būti vykdomas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Pabradės įgulos aptarnavimo centro administruojamoje skysto kuro degalinėje, esančioje Švenčionių r., Pabradės sen., Mažalotės k. 9.

2. Paslaugos teikėjas turi:

2.1. atlikti 2024 m. tyrimus, numatytus 2020-2024 m. monitoringo programoje, kurios ištrauka pateikta 1 lentelėje. Mėginys turi būti paimtas š. m. spalio – lapkričio mėn.;

2.2. parengti 2020-2024 m. vykdyto monitoringo apibendrinančią ataskaitą (toliau – apibendrinanti ataskaita);

2.3. parengti naująją monitoringo programą sekančiam penkerių metų laikotarpiui – 2025-2029 m. (toliau – naujoji programa);

2.4. parengtas apibendrinančią ataskaitą ir naująją programą pateikti Pirkėjui ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 1 d.  (po 2 egz.) bei jos skaitmenines kopijas (*.doc ir *.pdf formatu) tiesiogiai arba siunčiant paštu. Kartu pateikti Lietuvos geologijos tarnybos pritarimą naujajai programai;

2.6. atlikti 2025, 2026, 2027 m. tyrimus naujojoje programoje numatytu periodiškumu ir apimtimis;

2.7. pateikti 2025, 2026 m. monitoringo ataskaitas Pirkėjui iki einamųjų metų gruodžio 1 d. - po 2 egz. bei jos skaitmenines kopijas (*.doc ir *.pdf formatu) tiesiogiai arba siunčiant paštu. 2027 m. ataskaitą pateikti Pirkėjui iki sutarties pabaigos - po 2 egz. bei jos skaitmenines kopijas (*.doc ir *.pdf formatu) tiesiogiai arba siunčiant paštu. Lietuvos geologijos tarnybai ataskaitas teiks Pirkėjas.

3. Monitoringo vykdymui įrengtas gręžinys Nr. 73497.

4. Monitoringo duomenys (laboratorinių tyrimų protokolų kopijos) turi būti pateikiami Pirkėjui nevėliau, kaip per 30 dienų nuo mėginių paėmimo dienos, siunčiant juos el. paštu: edvard.sablovskij@mil.lt.

5. Ataskaitos ir naujoji programa turi būti rengiami vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1 – 546 (su pakeitimais).

6. Dėl patekimo į karinę teritoriją, mėginių paėmimo ir ankstesnių tyrimų duomenų, reikalingų apibendrinančios ataskaitos parengimui, galima kreiptis į Įgulų aptarnavimo tarnybos Pabradės įgulos aptarnavimo centro darbų saugos organizatorių Edvardą Šablovskį, tel. 8 682 39689.

1 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas 2024 m. (programos ištrauka)

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | Statinis vandens lygis |
|  | pH |
|  | Permanganato indeksas (mg/I) |
|  | ChDScr (bichromato skaičius) (mg/I) |
|  | Savitasis elektros laidis (µS/cm) |
|  | Chloridai (mg/I) |
|  | Sulfatai (mg/l) |
|  | Hidrokarbonatai (mg/I) |
|  | Bendras kietumas (mg-ekv./I) |
|  | CO3 (mg/I) |
|  | CO2- |
|  | Nitratai (mg/I) |
|  | Nitritai (mg/I) |
|  | Natris (mg/I) |
|  | Kalis (mg/I) |
|  | Kalcis (mg/I) |
|  | Magnis (mg/I) |
|  | Amonis (mg/I) |
|  | Ištirpusių mineralinių medžiagų suma (mg/I) |
|  | Benzenas (µg/l) |
|  | Toluenas (µg/l) |
|  | Etil-benzenas (µg/l) |
|  | Ksilenų suma (µg/l) |
|  | TMB suma (µg/l) |
|  | Aromatinių angliavandenilių suma (µg/l) |
|  | BEA (C6-C10 suma) (mg/I) |
|  | DEA (C10-C28 suma) (mg/I) |
|  | Švinas |
|  | Nikelis |
|  | Cinkas |
|  | Manganas |

Pirkėjas					      Teikėjas

Vadas					      Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus				      Robertas Smukas