## Sheet1
II Pirkimo dalies "UAB „LITESKO“ FILIALO „KELMĖS ŠILUMA“ BENDRO NAUDOJIMO PREKIŲ PIRKIMO KELMĖS MIESTE" Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 2 „Pirminio pasiūlymo forma“ priedėlis
1 lentelė "Siūlomų prekių kainos"
Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Techninė charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | Kaina mato vnt., Eur be PVM | VISO kaina, Eur be PVM (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I Metalai, metalo pjovimo ir šlifavimo diskai
1 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 25x25x3 mm | kg. | 100 | 1.05 | 105
2 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 30x30x3 mm | kg. | 100 | 1.06 | 106
3 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 40x40x4 mm | kg. | 100 | 1.08 | 108
4 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 45x45x5 mm | kg. | 100 | 1.1 | 110
5 | Armatūra rifliuota | D14 | kg. | 100 | 3.6 | 360
6 | Armatūra rifliuota | D16 | kg. | 100 | 1.48 | 148
7 | Armatūra rifliuota | D18 | kg. | 100 | 3.41 | 341
8 | Armatūra rifliuota | D20 | kg. | 100 | 6.6 | 660
9 | Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 2,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
10 | Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 3,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
11 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 4,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
12 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 5,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
13 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 6,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
14 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 8,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
15 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 10,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
16 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 12,0x1250x2500 mm | kg. | 600 | 1.24 | 744
17 | Metalo pjovimo diskas | 115x1,6x22,23 mm | vnt. | 300 | 0.41 | 123
18 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 125x1x22,23 mm | vnt. | 300 | 0.33 | 99
19 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 125x1,2x22,23 mm | vnt. | 300 | 0.33 | 99
20 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 150x1,6x22,23 mm | vnt. | 300 | 1.24 | 372
21 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 180x1.6x22.23 mm | vnt. | 300 | 1.49 | 447
22 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 230x1.8x22.23 mm | vnt. | 300 | 0.99 | 297
23 | Metalo pjovimo diskas | 230x2,5x22,23 mm | vnt. | 300 | 1.24 | 372
24 | Metalo pjovimo diskas | 230x3,0x22,23 mm | vnt. | 300 | 1.4 | 420
25 | Metalo šlifavimo diskas | 125x6,0x22,23 mm | vnt. | 300 | 1.07 | 321
II Varžtai, veržlės, poveržlės ir kt. tvirtinimo detalės
26 | Varžtai M6x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 300 | 0.07 | 21
27 | Varžtai M8x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 300 | 0.11 | 33
28 | Varžtai M10x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 500 | 0.17 | 85
29 | Varžtai M12x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 250 | 0.23 | 57.5
30 | Varžtai M12x70 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 250 | 0.3 | 75
31 | Varžtai M14x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 300 | 0.34 | 102
32 | Varžtai M16x65 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 150 | 0.56 | 84
33 | Varžtai M16x70 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 150 | 0.57 | 85.5
34 | Varžtai M18x50 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 200 | 0.57 | 114
35 | Varžtai M20x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 100 | 0.93 | 93
36 | Varžtai M20x80 | DIN931, 8.8 kl Zn | vnt. | 100 | 1.14 | 114
37 | Varžtai M20x100 | DIN931, 8.8 kl Zn | vnt. | 100 | 1.38 | 138
38 | Varžtai M10x80 | DIN931, 8.8 kl, Zn | vnt. | 200 | 0.23 | 46
39 | Varžtai M10x100 | DIN931, 8.8 kl, Zn | vnt. | 200 | 0.27 | 54
40 | Veržlės M6 | DIN 934 8 kl., Zn | vnt. | 300 | 0.01 | 3
41 | Veržlės M8 | DIN 934 8 kl., Zn | vnt. | 300 | 0.02 | 6
42 | Veržlės M10 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 300 | 0.03 | 9
43 | Veržlės M10 | DIN 934, 8 kl. | vnt. | 300 | 0.03 | 9
44 | Veržlės M12 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 250 | 0.06 | 15
45 | Veržlės M14 | DIN931, 8.8 kl, Zn | vnt. | 300 | 0.07 | 21
46 | Veržlės M16 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 300 | 0.12 | 36
47 | Veržlės M18 | DIN 934 8 kl., Zn | vnt. | 200 | 0.17 | 34
48 | Veržlės M20 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 300 | 0.21 | 63
49 | Poveržlės M6 | DIN 125 cink. | vnt. | 500 | 0.01 | 5
50 | Poveržlės M8 | DIN 125 cink. | vnt. | 500 | 0.01 | 5
51 | Poveržlės M10 | DIN 125 cink. | vnt. | 500 | 0.01 | 5
52 | Poveržlės M12 | DIN 125 cink. | vnt. | 500 | 0.02 | 10
53 | Poveržlės M14 | DIN 125 cink. | vnt. | 500 | 0.03 | 15
54 | Poveržlės M16 | DIN 125 cink | vnt. | 500 | 0.05 | 25
55 | Poveržlės M20 | DIN 125 cink | vnt. | 500 | 0.07 | 35
III Vamzdžiai, įvirinamos alkūnės
56 | Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D15 (arba lygiavertis) | 21,3x2,3÷2,6 mm | m. | 50 | 3.04 | 152
57 | Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D20 (arba lygiavertis) | 26,9x2,3÷2,6 mm | m. | 50 | 4.65 | 232.5
58 | Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D25 (arba lygiavertis) | 33,7 x 2,8÷2,9 mm | m. | 50 | 5.17 | 258.5
59 | Vamzdžiai anglinio plieno D15 (arba lygiavertis) | 21,3x2,5÷2,6 mm | m. | 50 | 1.74 | 87
60 | Vamzdžiai anglinio plieno D20 (arba lygiavertis) | 26,9x2,5÷2,6 mm | m. | 50 | 2.23 | 111.5
61 | Vamzdžiai anglinio plieno D25 (arba lygiavertis) | 33,7 x 2,8÷2,9 mm | m. | 50 | 2.4 | 120
62 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 15x15x1,5 mm | m. | 50 | 1.16 | 58
63 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 20x20x2,0 mm | m. | 50 | 1.49 | 74.5
64 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 25x25x2,0 mm | m. | 50 | 1.82 | 91
65 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 30x30x2,0 mm | m. | 50 | 2.56 | 128
66 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 40x40x4,0 mm | m. | 50 | 3.39 | 169.5
67 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 80x80x3,0÷4,0 mm | m. | 50 | 16.36 | 818
68 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN15 | vnt. | 30 | 0.83 | 24.9
69 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN20 | vnt. | 30 | 1.07 | 32.1
70 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN25 | vnt. | 30 | 1.57 | 47.1
71 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN32 | vnt. | 30 | 1.74 | 52.2
72 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN40 | vnt. | 30 | 2.23 | 66.9
73 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90 (arba lygiavertis) | DN50 | vnt. | 30 | 3.97 | 119.1
74 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN65 | vnt. | 30 | 7.02 | 210.6
75 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90 (arba lygiavertis) | DN80 | vnt. | 30 | 11.16 | 334.8
76 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN100 | vnt. | 30 | 16.94 | 508.2
77 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN125 | vnt. | 30 | 27.27 | 818.1
78 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN150 | vnt. | 30 | 41.32 | 1239.6
IV Ventiliai, santechninės jungtys
79 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN15 | vnt. | 30 | 3.72 | 111.6
80 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN20 | vnt. | 30 | 5.37 | 161.1
81 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN25 | vnt. | 30 | 7.44 | 223.2
82 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN32 | vnt. | 30 | 11.57 | 347.1
83 | Rutuliniai moviniai ventiliai i v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN40 | vnt. | 15 | 17.36 | 260.4
84 | Rutuliniai moviniai ventiliai i v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN50 | vnt. | 15 | 28.93 | 433.95
85 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN15 | vnt. | 30 | 7.85 | 235.5
86 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN20 | vnt. | 30 | 10.74 | 322.2
87 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN25 | vnt. | 30 | 17.36 | 520.8
88 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN32 | vnt. | 30 | 11.57 | 347.1
89 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN40 | vnt. | 15 | 17.36 | 260.4
90 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN50 | vnt. | 15 | 25.62 | 384.3
91 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN15 | vnt. | 30 | 3.72 | 111.6
92 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN20 | vnt. | 30 | 5.37 | 161.1
93 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN25 | vnt. | 30 | 7.44 | 223.2
94 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN32 | vnt. | 30 | 11.57 | 347.1
95 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN40 | vnt. | 15 | 17.36 | 260.4
96 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN50 | vnt. | 15 | 25.62 | 384.3
97 | Ventiliai plieniniai virinami | DN15 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 26.67 | 133.35
98 | Ventiliai plieniniai virinami | NN20 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 27.92 | 139.6
99 | Ventiliai plieniniai virinami | DN25 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 30.58 | 152.9
100 | Ventiliai plieniniai virinami | DN32 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 34.26 | 171.3
101 | Ventiliai plieniniai virinami | DN40 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 43.28 | 216.4
102 | Ventiliai plieniniai virinami | DN50 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 57.94 | 289.7
103 | Ventiliai plieniniai virinami | DN65 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 62.81 | 314.05
104 | Ventiliai plieniniai virinami | DN80 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 83.47 | 417.35
105 | Ventiliai plieniniai virinami | DN100 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5 | 112.4 | 562
106 | Perėjimai plieniniai virinami | 48,3x33,7 mm | vnt. | 10 | 2.48 | 24.8
107 | Perėjimai plieniniai virinami | 57,0x48,3 mm | vnt. | 10 | 2.73 | 27.3
108 | Perėjimai plieniniai virinami | 60,3x33,7 mm | vnt. | 10 | 4.05 | 40.5
109 | Perėjimai plieniniai virinami | 60,3x48,3 mm | vnt. | 10 | 2.64 | 26.4
110 | Perėjimai plieniniai virinami | 76,1x48,3 mm | vnt. | 10 | 3.64 | 36.4
111 | Perėjimai plieniniai virinami | 76,1x60,3 mm | vnt. | 10 | 3.31 | 33.1
112 | Perėjimai plieniniai virinami | 88,9x60,3 mm | vnt. | 10 | 4.13 | 41.3
113 | Perėjimai plieniniai virinami | 108x88,9 mm | vnt. | 10 | 6.03 | 60.3
114 | Perėjimai plieniniai virinami | 114x88,9 mm | vnt. | 10 | 4.3 | 43
115 | Perėjimai plieniniai virinami | 159x88,9 mm | vnt. | 10 | 16.53 | 165.3
V Elektros prekės: variniai galios kabeliai, laidai, dirželiai laidų surišimui, gofruoti instaliaciniai vamzdžiai ir pan.
| Variniai galios kabeliai 450/750V apvalus, klojamas žemėje, patalpų viduje ir išorėje, leistina laidininko išilimo temperatūra t =70°C | Kabelio gysl. skaičius/ skerspiūvis mm²
116 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 3x1,5 | m. | 100 | 0.74 | 74
117 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 3x2,5 | m. | 100 | 1.16 | 116
118 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 5x1,5 | m. | 50 | 1.32 | 66
119 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 4x4,0 | m. | 50 | 3.47 | 173.5
Viengysliai instaliaciniai laidai 450/750V
120 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x1,5 | m. | 100 | 0.41 | 41
121 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x2,5 | m. | 100 | 0.45 | 45
122 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x4,0 | m. | 50 | 0.66 | 33
123 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x6,0 | m. | 50 | 0.99 | 49.5
124 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x10,0 | m. | 20 | 1.53 | 30.6
Dirželiai laidų surišimui ir gofruoti instaliaciniai vamzdžiai laidininkų apsaugai
125 | Dirželiai laidų surišimui | 2,5x150 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 1000 | 0.013 | 13
126 | Dirželiai laidų surišimui | 3,6x200 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 1000 | 0.017 | 17
127 | Dirželiai laidų surišimui | 4,8x160 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 1000 | 0.019 | 19
128 | Dirželiai laidų surišimui | 4,8x200 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 1000 | 0.021 | 21
129 | Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai | G16 | m. | 200 | 0.33 | 66
130 | Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai | G20 | m. | 200 | 0.5 | 100
131 | Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai | G32 | m. | 200 | 0.66 | 132
132 | Juosta montažinė perforuota | 17x25000 mm. | Vnt. | 1 | 13.22 | 13.22
| Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, užpresuojami variniai antgaliai | skerspiūvis
133 | Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva raudona, tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 3-4 mm. | 0,5-1.5 mm² | vnt. | 200 | 0.17 | 34
134 | Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva mėlyna, tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 4-6,5 mm. | 1,5-2,5 mm² | vnt. | 200 | 0.17 | 34
135 | Užpresuojami variniai antgaliai | 25 mm², skylutė M8 | vnt. | 20 | 0.91 | 18.2
136 | Užpresuojami variniai antgaliai | 35 mm², skylutė M10 | vnt. | 20 | 1.49 | 29.8
137 | Užpresuojami variniai antgaliai | 70 mm², skylutė M12 | vnt. | 10 | 1.82 | 18.2
Halogeninės, liuminescencinės lempos, akumuliatoriai, elementai, prožektoriai ir kt.
138 | Halogeninė lempa, įtampa 220 -240 V, cokolis R7S, ilgis 78 mm | 100W | vnt. | 10 | 1.48 | 14.8
139 | Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V | 18W | vnt. | 30 | 1.23 | 36.9
140 | Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V | 36 W | vnt. | 30 | 1.4 | 42
141 | Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V | 58 W | vnt. | 10 | 1.69 | 16.9
142 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 11W, E27 | vnt. | 10 | 1.74 | 17.4
143 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 15W, E27 | vnt. | 10 | 1.57 | 15.7
144 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 18W, E27 | vnt. | 10 | 2.98 | 29.8
145 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 20W, E27 | vnt. | 10 | 4.13 | 41.3
146 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | E27 24W | vnt. | 10 | 3.39 | 33.9
147 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 18W, G24d-2 | vnt. | 10 | 2.48 | 24.8
148 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 26W, G24q-3 | vnt. | 10 | 4.3 | 43
149 | Šviesos diodų LED lempa , įtampa 220 -240 V | 11W, E27 | vnt. | 30 | 1.74 | 52.2
150 | Šviesos diodų LED lempa , įtampa 220 -240 V | 15W, E27 | vnt. | 90 | 1.49 | 134.1
151 | Šviesos diodų LED lempa , įtampa 220 -240 V | 18W, E27 | vnt. | 10 | 2.98 | 29.8
152 | Šviesos diodų LED lempa , įtampa 220 -240 V | 20W, E27 | vnt. | 10 | 7.44 | 74.4
153 | Šviesos diodų LED lempa 120 cm , įtampa 220 V | 18W | vnt. | 30 | 1.32 | 39.6
154 | Starteriai liuminiscensinėms lempoms 4-65W | 4-65W | vnt. | 30 | 0.33 | 9.9
155 | Prožektorius | Įkraunamas, lemputės tipas – šviesos diodų LED (arba lygiavertis), 2 krovikliai: 230 V ir 12 V (automobilinis) | vnt. | 15 | 9.42 | 141.3
156 | Izoliacinė juosta |  | vnt. | 10 | 1.07 | 10.7
157 | Elektros Rozetės laukinės IP456 |  | vnt. | 10 | 2.48 | 24.8
158 | Elektros jungiklis IP456 |  | vnt. | 10 | 2.31 | 23.1
159 | Prožektorius | Rankinis, korpusas metalinis (arba lygiavertis), lemputės tipas – šviesos diodų LED (arba lygiavertis), elementų tipas AA (ne daugiau negu 2 vnt.) | vnt. | 5 | 3.97 | 19.85
160 | Prožektorius ant galvos | 3W (arba lygiavertis) | vnt. | 20 | 11.65 | 233
VI Elektriniai įrankiai ir priedai, mechaniniai ir kiti darbo įrankiai
161 | Lituoklis | Galia, 40 W; Įtampa: 230 V | vnt. | 1 | 6.45 | 6.45
162 | Suvirinimo aparatas | Galingumas: ne mažiau 3 kW. Fazių skaičius: Vienfazis. Suvirinimo srovės keitimo diapazonas: 10–150 A. | vnt. | 1 | 73.97 | 73.97
163 | Kryžminis atsuktuvas | PH1 x 100 mm | vnt. | 10 | 1.49 | 14.9
164 | Plokščiasis atsuktuvas | Antgalis 4 mm, plokščias | vnt. | 10 | 1.82 | 18.2
165 | Kombinuotosios replės | Ilgis 160±10 mm | vnt. | 10 | 10.33 | 103.3
166 | Plaktukas | Kotas plastikinis (arba lygiavertis), 400-500 gr. | vnt. | 3 | 5.21 | 15.63
167 | Plaktukas | Kotas plastikinis (arba lygiavertis), 2000-2500 gr. | vnt. | 3 | 9.75 | 29.25
168 | Genėjimo pjūklelis | ašmenų ilgis 180±20 mm. | vnt. | 3 | 4.46 | 13.38
169 | Viniatraukis-laužtuvas | ilgis 600-800 mm. | vnt. | 3 | 8.51 | 25.53
170 | Metalinė įrankių dėžė | Matmenys: (430x200x200) ±30 mm | vnt. | 2 | 8.02 | 16.04
171 | Universaliosios kopėčios | 4 dalių. Didžiausias darbinis aukštis ne mažiau kaip 550 cm. Išlaikomas svoris ne mažiau kaip 150 kg. | vnt. | 3 | 77.69 | 233.07
172 | Ilgintuvas su įžeminimo kontaktais | 4 vietų su jungikliu ir įžeminimo kontaktais. | vnt. | 15 | 1.49 | 22.35
173 | Ilgintuvas su įžeminimo kontaktais | 5 vietų su jungikliu ir įžeminimo kontaktais. | vnt. | 15 | 1.65 | 24.75
174 | Ilgintuvas su įžeminimo kontaktais | 6 vietų su jungikliu ir įžeminimo kontaktais. | vnt. | 3 | 1.9 | 5.7
175 | Teptukas plokščias sintetiniais plaukeliais | Nr. 1 (arba lygiavertis) | vnt. | 50 | 0.5 | 25
176 | Įtampos matuoklis | 90-1000V AC/LED (arba lygiavertis) | vnt. | 3 | 5.45 | 16.35
177 | Ruletė | Ruletės ilgis ne mažiau 5 m. | vnt. | 10 | 6.12 | 61.2
178 | Suvirinimo viela | skersmuo 0,8±0,1 mm. | kg. | 1 | 15.7 | 15.7
179 | Suvirinimo elektrodai | skersmuo 2,5±0,2 mm. | kg. | 150 | 4.55 | 682.5
180 | Suvirinimo elektrodai | skersmuo 3,0±0,2 mm. | kg. | 150 | 4.55 | 682.5
181 | Suvirinimo elektrodai | skersmuo 4,0±0,3 mm. | kg. | 50 | 4.55 | 227.5
VII Automobilinės prekės
182 | Purškami automobilių dažai | Talpa - 500±100 ml. Spalva juoda. | pak. | 5 | 4.55 | 22.75
183 | Purškami automobilių dažai | Talpa - 500±100 ml. Spalva pilka. | pak. | 5 | 4.55 | 22.75
184 | Universalusis gruntas | Skirtas gruntuoti prieš dažant. Talpoje svoris - 500±100 gr. | pak. | 30 | 4.55 | 136.5
185 | Silikoninis hermetikas | Nepraleidžiantis vandens, išliekantis lankstus. Spalva: skaidri. Pakuotėje 90±10 g | pak. | 5 | 0.83 | 4.15
186 | Rūdžių rišiklis | Purškiama rūdžių pašalinimo priemonė. Talpa 0,5±0,1 ltr. | pak. | 3 | 13.88 | 41.64
187 | Automobilinis gesintuvas | Putų. Svoris 1 kg. | vnt. | 5 | 6.28 | 31.4
188 | Pirmosios pagalbos rinkinys | Kelių transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys | kompl. | 5 | 23.88 | 119.4
189 | Avarinis automobilio ženklas | Avarinis ženklas, skirtas įspėti apie kelyje stovintį automobilį | vnt. | 1 | 3.31 | 3.31
190 | Hidraulinis keltuvas | Keliamoji galia ne mažesnė negu 2000 kg. | vnt. | 2 | 17.19 | 34.38
191 | Medžiaginis tvirtinimo diržas | Minimali nutraukimo jėga ne mažesnė kaip 3000 kg., ilgis 6 m. | vnt. | 2 | 12.89 | 25.78
192 | Langų gremžtukas su šepečiu | Ledui gramdyti nuo automobilio stiklų su integruotu šepečiu. | vnt. | 10 | 2.23 | 22.3
193 | Automobilinis sniego kastuvas | Plastikinis (ar lygiavertis), darbinis plotis 25-35 cm. | vnt. | 1 | 4.63 | 4.63
194 | Sintetinė alyva | Alyvos klampumas - 5W-30. Talpa 5 ltr. | vnt. | 6 | 15.7 | 94.2
195 | Pusiau sintetinė alyva | Alyvos klampumas - 10W40. Talpa 5 ltr. | vnt. | 6 | 16.12 | 96.72
196 | Automobilių stabdžių skystis „DOT4“ | Klampumas 0W/30 (arba lygiavertis), talpa ne mažiau kaip 1 ltr. | vnt. | 2 | 3.88 | 7.76
197 | Aušinimo skystis | Antifrizas vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms, užšalimo temperatūra ne aukštesnė negu -30 °C. Talpa ne mažiau kaip 1 ltr. | vnt. | 10 | 5.37 | 53.7
198 | Akumuliatorius 60 +-10 Ah | Paleidimo srovė 500+-100 A | vnt. | 2 | 70.25 | 140.5
199 | Akumuliatorius 100 +-10 Ah | Paleidimo srovė 800+-100 A | vnt. | 2 | 74.38 | 148.76
200 | Universalus tepalas „WD-40“ (arba lygiavertis) | Talpa 100±10 ml | vnt. | 12 | 5.95 | 71.4
VIII Kitos įvairios prekės
201 | Šepetys vamzdžių valymui | DN 80 | vnt. | 100 | 1.02 | 102
202 | Šepetys vamzdžių valymui | DN 70 | vnt. | 300 | 1.02 | 306
203 | Šepetys vamzdžių valymui | DN 50 | vnt. | 100 | 0.86 | 86
204 | Silikonas EX (arba lygiavertis) | Universali, ypač atspari karščiui sandarinimo medžiaga naudojama pastatų viduje ir išorėje. Spalva: raudona | vnt. | 40 | 6.2 | 248
205 | Bituminė danga (rulonas 10x1) | 10 m² | rul. | 50 | 23.88 | 1194
206 | Silikatinės plytos | 250x120x88 mm | vnt. | 1 | 0.48 | 0.48
207 | Ruberoidas | 15 ± 1 m² | rul. | 1 | 13.39 | 13.39
208 | Vaitspiritas (Fasuotas ) | Kiekis pakuotėje po 1 ltr. | pak. | 10 | 2.81 | 28.1
209 | Žibalas (Fasuotas ) | Kiekis pakuotėje po 1 ltr. | pak. | 5 | 3.64 | 18.2
210 | Gruntas GF-021 arba lygiaverts | Kiekis pakuotėje 2,7-3,0 ltr. | pak. | 30 | 6.28 | 188.4
211 | Mastika bituminė | Kiekis pakuotėje 5± 0,3 ltr. | pak. | 3 | 2.07 | 6.21
212 | Acetonas | Kiekis pakuotėje 1 ltr. Paskirtis dažams ir lakui skiesti. | pak. | 30 | 2.48 | 74.4
213 | Montavimo pūtos | pakuotės talpa 750±50 ml | pak. | 20 | 5.29 | 105.8
214 | Montavimo pūtos nedegios | pakuotės talpa 750±50 ml spalva raudona | pak. | 3 | 7.93 | 23.79
215 | Nedegus audeklas | Matmenys – 1,4x1,8 ±0,2 m. | vnt. | 5 | 7.85 | 39.25
216 | Gesintuvas | Miltelinis. Svoris 4 kg. | vnt. | 2 | 18.26 | 36.52
217 | Įspėjamoji juosta su užrašu „STOP“ | Medžiaga: PVC (arba lygiavertė), spalvos: geltona ir raudona. Rulono ilgis 500±100 m. | vnt. | 5 | 4.79 | 23.95
218 | Universalūs klijai Moment (arba lygiavertis) | Paskirtis: Medienai, metalui, plastmasei, gumai, odai, kamščiui, kartonui, storam popieriui klijuoti. Talpa 120±10 ml. | pak. | 3 | 2.48 | 7.44
219 | Klijai Super moment (arba lygiavertis) | Talpa 3 gr. | pak. | 10 | 1.24 | 12.4
220 | Aerozoliniai dažai | Skirti lauko ir vidaus apdailai. Talpa - 500±100 ml. Spalva juoda. | pak. | 6 | 2.73 | 16.38
221 | Pakabinama spyna | Raktų skaičius – ne mažiau kaip 3 vnt. | vnt. | 12 | 0.99 | 11.88
222 | Spynos cilindras | Cilindro ilgis (mm): 62 30x30. Raktų skaičius – ne mažiau kaip 3 vnt. | vnt. | 1 | 6.53 | 6.53
223 | Spynos cilindras | Cilindro ilgis (mm): 70 (30x40). Raktų skaičius – ne mažiau kaip 5 vnt. | vnt. | 1 | 7.11 | 7.11
224 | Šlifavimo popieriaus lapelis | Nr. 100, metalui, nerūdijančiam plienui (arba lygiavertis) | vnt. | 30 | 0.5 | 15
225 | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM: |  |  |  |  | 33802.3
* Teikiant pasiūlymą, privaloma siūlyti ne mažiau negu 80 proc. prekių (t.y. 179 pozicijas), nurodytų 1 lentelėje "Siūlomų prekių kainos". Vertinant gautus pasiūlymus bus sulyginamos visų Pardavėjų pasiūlytos pozicijos.
**Nurodytas preliminarus kiekis bus naudojamas tik Pasiūlymų vertinimui. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio. Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas 1 lentelėje „Siūlomų prekių kainos“ nenurodytas prekes iš Pardavėjo turimo prekių asortimento.
Pasiūlyme Prekių kaina turi būti išreikšta Eurais už mato vienetą (vnt., pak., rul. ir pan.), nurodytą 1 lentelėje "Siūlomų prekių kainos" ir turi atitikti pasiūlymo pateikimo dieną galiojančias, Pardavėjo pardavimo vietose kainoženkliuose nurodytas kainas. Pirkėjas turi teisę patikrinti ir sulyginti Pardavėjo pasiūlyme nurodytas kainas su kainoženkliuose nurodytomis kainomis.
1 lentelėje „Siūlomų prekių kainos“ nurodytos prekių kainos bus naudojamos tik pasiūlymų palyginimui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui, vadovaujantis Pasiūlymų vertinimo principais.