## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
1. OPERACINĖ RADIOLOGINIŲ VAIZDŲ PLANAVIMO SISTEMA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2024-06-14
Nr.: | PS-24-113
Vieta: | Panevėžys
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Abameda"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305938555
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Sūkuriuo g. 38, LT-36253 Panevėžys
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100015073515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT804010051005571509 Luminor bank AS Lietuvos skyrius , banko kodas 40100
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Gintaras Mikelionis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | tel. Nr.: +370 611 51205, el. paštas: info@abameda.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Gintaras Mikelionis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | tel. Nr.: +370 611 51205, el. paštas: info@abameda.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | -
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimas reikalavimui | Atitiktį įrodančio dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame yra reikšmė
1.1. | Programinės įrangos modulis, skirtas ortopedijos-traumatologijos operacijų planavimui | 1 | kompl. | 15000 | 15000 | mediCAD Hectec GmbH, mediCAD
1.1.1. | Programinės įrangos vartotojų licencijų skaičius ≥ 1 | [5 empty] | Programinės įrangos vartotojų licencijų skaičius - 1 | Aparšymo psl. Nr. 1, 80
1.1.2. | Programinės įrangos licencijos galiojimo laikas - neribotas | [5 empty] | Programinės įrangos licencijos galiojimo laikas - neribotas | Aparšymo psl. Nr. 1, 80
1.1.3. | Programinės įrangos ir jos duomenų bazės atnaujinimas ≥ 2 metai | [5 empty] | Programinės įrangos ir jos duomenų bazės atnaujinimas - 2 metai | Aparšymo psl. Nr. 1, 80
1.1.4. | Programinė įranga sertifikuota kaip medicininės paskirties ir pažymėta CE ženklu | [5 empty] | Taip, programinė įranga sertifikuota kaip medicininės paskirties ir pažymėta CE ženklu | Aparšymo psl. Nr. 49, 78-79, 80
1.1.5. | Programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai gydymo įstaigos kompiuterinėje darbo vietoje, darbo dienomis ir darbo laiku | [5 empty] | Taip, programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai gydymo įstaigos kompiuterinėje darbo vietoje, darbo dienomis ir darbo laiku | Aprašymo psl. 80
1.1.6. | Funkcinis modulis 1. Klubo (klubo sąnario endoprotezavimas) | [5 empty] | Taip, funkcinis modulis 1. Klubo (klubo sąnario endoprotezavimas) | Aparšymo psl. Nr. 1, 50
1.1.7. | Funkcinis modulis 2. Kelio (kelio sąnario endoprotezavimas) | [5 empty] | Taip, funkcinis modulis 2. Kelio (kelio sąnario endoprotezavimas) | Aparšymo psl. Nr. 1, 50
1.1.8. | Funkcinis modulis 3. Trauma (kaulų lūžių osteosintezė) | [5 empty] | Taip, funkcinis modulis 3. Trauma (kaulų lūžių osteosintezė) | Aparšymo psl. Nr. 1, 50
1.1.9. | Priešoperacinis planavimas ir pooperacinis vertinimas remiantis skaitmeniniais rentgenografiniais vaizdais | [5 empty] | Taip, priešoperacinis planavimas ir pooperacinis vertinimas remiantis skaitmeniniais rentgenografiniais vaizdais | Aparšymo psl. Nr. 49
1.1.10. | Operacijos planavimas vykdomas automatizuotai ir rankiniu būdu | [5 empty] | Taip, operacijos planavimas vykdomas automatizuotai ir rankiniu būdu | Aparšymo psl. Nr. 31, 55
1.1.11. | Planavimo rezultatas išsaugomas kompiuteryje ir gali būti atspausdinamas, taip pat persiunčiamas į gydymo įstaigos vaizdų archyvą (angl. PACS) | [5 empty] | Taip, planavimo rezultatas išsaugomas kompiuteryje ir gali būti atspausdinamas, taip pat persiunčiamas į gydymo įstaigos vaizdų archyvą (angl. PACS) | Aparšymo psl. Nr. 36, 37, 45
1.1.12. | Skaitmeniniai DICOM formato radiologiniai vaizdai gaunami iš vaizdų archyvo (PACS) DICOM užklausos būdu ir importuojami iš išorinės atminties laikmenos | [5 empty] | Taip, skaitmeniniai DICOM formato radiologiniai vaizdai gaunami iš vaizdų archyvo (PACS) DICOM užklausos būdu ir importuojami iš išorinės atminties laikmenos | Aparšymo psl. Nr. 15
1.1.13. | Skaitmeninio rentgenografinio vaizdo skiriamosios erdvinės kalibracijos atlikimas ir/ar patikslinimas pagal etaloninį objektą, matomą vaizde | [5 empty] | Taip, skaitmeninio rentgenografinio vaizdo skiriamosios erdvinės kalibracijos atlikimas ir/ar patikslinimas pagal etaloninį objektą, matomą vaizde | Aparšymo psl. Nr. 58, 76
1.1.14. | Galimybė sudaryti ir atspausdinti operacijai reikalingų implantų ir jų priedų sąrašą | [5 empty] | Taip, galimybė sudaryti ir atspausdinti operacijai reikalingų implantų ir jų priedų sąrašą | Aparšymo psl. Nr. 28
1.1.15. | Automatinis endoprotezo dydžio ir padėties parinkimas pagal Klubo modulį – automatinis rezekcijos linijų vaizdavimas bei gūžduobinio ir šlaunikaulinio komponentų dydžių ir lokalizacijos nustatymas; | [5 empty] | Taip, automatinis endoprotezo dydžio ir padėties parinkimas pagal Klubo modulį – automatinis rezekcijos linijų vaizdavimas bei gūžduobinio ir šlaunikaulinio komponentų dydžių ir lokalizacijos nustatymas; | Aparšymo psl. Nr. 51, 52
1.1.16. | Automatinis endoprotezo dydžio ir padėties parinkimas pagal Kelio modulį – automatinis rezekcijos linijų vaizdavimas bei šlaunikaulinio ir blauzdikaulinio komponentų dydžių ir lokalizacijos nustatymas; | [5 empty] | Taip, automatinis endoprotezo dydžio ir padėties parinkimas pagal Kelio modulį – automatinis rezekcijos linijų vaizdavimas bei šlaunikaulinio ir blauzdikaulinio komponentų dydžių ir lokalizacijos nustatymas; | Aparšymo psl. Nr. 56
1.1.17. | Automatinis endoprotezo dydžio ir padėties parinkimas pagal Traumos modulį – kaulų lūžio morfologijos nustatymas, lūžio fragmentų repozicijos/kaulo ašies automatinis vizualizavimas; | [5 empty] | Taip, automatinis endoprotezo dydžio ir padėties parinkimas pagal Traumos modulį – kaulų lūžio morfologijos nustatymas, lūžio fragmentų repozicijos/kaulo ašies automatinis vizualizavimas; | Aparšymo psl. Nr. 58
1.1.18. | Fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Automatinis korekcijos vizualizavimas – kinta kartu su komponentų ir rezekcijų pasirinkimu; | [5 empty] | Taip, fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Automatinis korekcijos vizualizavimas – kinta kartu su komponentų ir rezekcijų pasirinkimu; | Aparšymo psl. Nr. 53
1.1.19. | Fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Mechaninių ir anatominių kojos ašių pokytis prieš ir po operacijos; | [5 empty] | Taip, fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Mechaninių ir anatominių kojos ašių pokytis prieš ir po operacijos; | Aparšymo psl. Nr. 55
1.1.20. | Fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Kojų ilgių skirtumas prieš ir po operacijos; | [5 empty] | Taip, fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Kojų ilgių skirtumas prieš ir po operacijos; | Aparšymo psl. Nr. 51
1.1.21. | Fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Parametrų palyginimas tarp kairės ir dešinės galūnių; | [5 empty] | Taip, fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Parametrų palyginimas tarp kairės ir dešinės galūnių; | Aparšymo psl. Nr. 51
1.1.22. | Fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Nukrypimo nuo galūnės, kaulų ašių įvertinimas; | [5 empty] | Taip, fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Nukrypimo nuo galūnės, kaulų ašių įvertinimas; | Aparšymo psl. Nr. 55
1.1.23. | Fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Pooperacinio vaizdo sutapatinimas su operacijos planu | [5 empty] | Taip, fizikinių ir geometrinių parametrų nustatymas bei atvaizdavimas pagal anatominius orientyrus vaizde: Pooperacinio vaizdo sutapatinimas su operacijos planu | Aparšymo psl. Nr. 57
1.1.24. | Į kainą turi būti įskaičiuota programinės įrangos diegimas darbo vietoje, naudotojų apmokymai, palaikymas – kas mėnesinis implantų šablonų duomenų bazės atnaujinimas, programinės įrangos atnaujinimai ir patobulinimai | [5 empty] | Taip, į kainą įskaičiuota programinės įrangos diegimas darbo vietoje, naudotojų apmokymai, palaikymas – kas mėnesinis implantų šablonų duomenų bazės atnaujinimas, programinės įrangos atnaujinimai ir patobulinimai | Aparšymo psl. Nr. 1, 80
|  |  |  | Suma be PVM | 15000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 3150
|  |  |  | Suma su PVM | 18150

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne EBVPD
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Netaikoma
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Taip Aprasymai Konfidencialu
5 | Techninė specifikacija 6 priedas |  |  |  | Ne
6 | Tiekėjo deklaracija dėl reglamento Juridiniam asmeniui |  |  |  | Ne
7 | Tiekėjo deklaracija dėl reglamento Fiziniam asmeniui |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Gintaras Mikelionis
1157 2024-06-04 15:07:14