TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-12061/24) [ITP24] Laboratorinė įranga asfalto bandymams

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas: Prekės – Laboratorinė įranga asfalto bandymams.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama laboratorinė įranga (taip pat pajungimas ir derinimas) asfalto gamyklos laboratorijai (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 5 atskiras pirkimo dalis:

    - I dalis, įranga reikalinga atlikti bandymus – Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu. LST EN 12697-30.

    - II dalis, įranga reikalinga atlikti bandymus – Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 5 dalis. Didžiausiojo tankio nustatymas. LST EN 12697-5.

    - III dalis, įranga reikalinga atlikti bandymus – Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas. LST EN 12697-6.

    - IV dalis, įranga reikalinga atlikti bandymus -  Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas. LST EN 1426.

    - V dalis,  įranga reikalinga atlikti bandymus – Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas. LST EN 1427.

  - Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, paruoštos darbui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Prekės turi būti pristatytos, pajungtos ir suderintos adresu - Pramonės g. 26, Kuršėnai, Šiaulių r. (Kuršėnų asfalto gamykla)

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Prekių pristatymo terminas ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas turi Prekes pajungti ir suderinti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prekių pristatymo dienos.

4.2.  Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.2.1. Su pristatomomis prekėmis pateikiamas prekių perdavimo-priėmimo aktas/ krovinio važtaraštis ar kitas prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos prekės ir jų kiekiai.

4.2.2. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapus ir naudojimo instrukcijas. Šie dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

4.2.3.	Užsakovas atsiskaito už faktiškai gautas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę sistemą „E. sąskaita“ gavimo dienos.

4.3. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

- Jei įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

1-5 priedai - Techniniai parametrai.