## Pasiūlymas naujam
Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninei
Data: | 2024-06-05
Nr.:
Vieta: | Didžioji Riešė
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „DIAMEDICA“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111768155
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vanaginės g. 37A, 14261 Didžioji Riešė
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT117681515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Luminor Bank AB Banko kodas: 21400 Atsisk. sąsk.: LT492140030002131892
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Asta Montrimienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | asta.m@diamedica.lt, +370 679 50 237
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Generalinis direktorius Stasys Križanauskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | 4 pirkimo dalis: Produktų ir pardavimo vadybininkas Remigijus Gegelevičius +370 650 13 237 remigijus@diamedica.lt 16 pirkimo dalis: Produktų ir pardavimo vadybininkė Kristina Gaidelionienė +370 614 46622 kristina@diamedica.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba: 1. Jaan Saluvere; 2. Stasys Križanauskas. Asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai: Finansų direktorė Inga Bimbirienė
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Pirkimo dalis, kurių tiekėjas nesiūlo, prašome ištrinti
4 | Centrifuginiai mėgintuvėliai, 10 ml skaidrūs, plastmasiniai | Centrifuginiai mėgintuvėliai, 10 ml skaidrūs, plastmasiniai (PS) | 100000 vnt | 100000 | vnt. | 0.032 | 3200 | 3872
4 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
16 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI "MiniVidas" (įstaigos nuosavybė) ir ANALIZATORIUI "MiniVidas" panaudai 1 vnt. arba lygiaverčiui analizatoriui pagal panaudą 2 vnt., ne senesniems kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
16.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui
SIŪLOME REAGENTUS ANALIZATORIAMS "mini VIDAS" (įstaigos nuosavybei ir panaudai)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės Įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | HBsAg |  | 800
1.1 | VIDAS HBsAg |  |  | 20 | 60 testų | 196 | 3920 | 4116
1.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
1.3 | Termo popierius |  |  | 3 | vnt. | 2 | 6 | 7.26
2 | Anti Hbcor IgM |  | 240
2.1 | VIDAS HBc IgM II |  |  | 20 | 60 testų | 220 | 4400 | 4620
2.2 | VIDAS QCV |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
2.3 | Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
3 | Anti HBc |  | 600
3.1 | VIDAS Anti-HBc Total II |  |  | 18 | 60 testų | 274 | 4932 | 5178.6
3.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
3.3 | Termo popierius |  |  | 2 | vnt. | 2 | 4 | 4.84
4 | Anti HBs kiekybinis |  | 900
4.1 | VIDAS Anti-HBs Total Quick |  |  | 19 | 60 testų | 250 | 4750 | 4987.5
4.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
4.3 | Termo popierius |  |  | 3 | vnt. | 2 | 6 | 7.26
5 | HBe/ anti HBe |  | 240
5.1 | VIDAS HBe/Anti-HBe Total |  |  | 20 | 30 testų | 210 | 4200 | 4410
5.2 | VIDAS QCV |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
5.3 | Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
6 | Anti HAV IgM |  | 180
6.1 | VIDAS HAV IgM |  |  | 18 | 30 testų | 240 | 4320 | 4536
6.2 | VIDAS QCV |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
6.3 | Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
7 | Anti HCV |  | 600
7.1 | VIDAS Anti-HCV |  |  | 14 | 60 testų | 180 | 2520 | 2646
7.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
7.3 | Termo popierius |  |  | 2 | vnt. | 2 | 4 | 4.84
8 | Anti Toxo IgG |  | 420
8.1 | VIDAS TOXO IgG |  |  | 13 | 60 testų | 230 | 2990 | 3139.5
8.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
8.3 | Termo popierius |  |  | 2 | vnt. | 2 | 4 | 4.84
9 | Anti Toxo IgM |  | 360
9.1 | VIDAS TOXO IgM |  |  | 12 | 60 testų | 230 | 2760 | 2898
9.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
9.3 | Termo popierius |  |  | 2 | vnt. | 2 | 4 | 4.84
10 | Anti CMV IgG |  | 720
10.1 | VIDAS CMV IgG |  |  | 19 | 60 testų | 250 | 4750 | 4987.5
10.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
10.3 | Termo popierius |  |  | 3 | vnt. | 2 | 6 | 7.26
11 | Anti CMV IgM |  | 1050
11.1 | VIDAS CMV IgM |  |  | 49 | 30 testų | 240 | 11760 | 12348
11.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
11.3 | Termo popierius |  |  | 4 | vnt. | 2 | 8 | 9.68
12 | Anti Varicella Zoster IgG |  | 180
12.1 | VIDAS Varicella-Zoster IgG |  |  | 5 | 60 testų | 404 | 2020 | 2121
12.2 | VIDAS QCV |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
12.3 | Termo popierius |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
13 | Anti EBV VCA/ EA IgG |  | 720
13.1 | VIDAS EBV VCA/EA IgG |  |  | 33 | 30 testų | 160 | 5280 | 5544
13.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
13.3 | Termo popierius |  |  | 3 | vnt. | 2 | 6 | 7.26
14 | Anti EBV VCA IgM |  | 2100
14.1 | VIDAS EBV VCA IgM |  |  | 83 | 30 testų | 150 | 12450 | 13072.5
14.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
14.3 | Termo popierius |  |  | 7 | vnt. | 2 | 14 | 16.94
15 | Anti Borreliaburgd. IgG |  | 3000
15.1 | VIDAS Lyme IgG |  |  | 55 | 60 testų | 170 | 9350 | 9817.5
15.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
15.3 | Termo popierius |  |  | 10 | vnt. | 2 | 20 | 24.2
16. | Anti Borreliaburgd. IgM |  | 3000
16.1 | VIDAS Lyme IgM |  |  | 55 | 60 testų | 160 | 8800 | 9240
16.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
16.3 | Termo popierius |  |  | 10 | vnt. | 2 | 20 | 24.2
17 | Anti HIV (HIV6) |  | 540
17.1 | VIDAS HIV DUO Quick |  |  | 17 | 60 testų | 120 | 2040 | 2142
17.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
17.3 | Termo popierius |  |  | 2 | vnt. | 2 | 4 | 4.84
18 | PTH |  | 1000
18.1 | VIDAS PTH (1-84) |  |  | 36 | 30 testų | 130 | 4680 | 4914
18.2 | VIDAS QCV |  |  | 1 | 60 testų | 70 | 70 | 73.5
18.3 | Termo popierius |  |  | 3 | vnt. | 2 | 6 | 7.26
16 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 97162 | 102039.3
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę ( arba kai atliekamas tyrimas) 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
16.2 Reikalavimai IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į prekių kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą – visa apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja laboratorinį vandenį, laboratorinio vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos eksploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  | Analizatoriai ne senesni nei 3 metai.
1 | Analizatoriaus paskirtis |  | Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, smegenų skysčio mėginių.
2 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 12 mėginių.
3 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje pakuotėje – viena pakuotė vienam tyrimui arba reikalingam tyrimų kiekiui atlikti kol atidarytas reagentas yra stabilus. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – pagal gamintojo reikalavimus.
4 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Analizatorius užtikrina galimybę nuskaityti tiek pacientų mėginių tiek reagentų ir kt. priemonių brūkšninius kodus.
5 | Matavimo metodas |  | ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas) arba lygiavertis
6 | Vienkartinių antgalių sistema |  | Tyrimų atlikimui turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema.
7 | Mėginio tūris |  | mėginio tūris ≤ 300 µl
8 | Našumas |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodami įsipareigojimai |  | Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Toks dokumentas neteikiamas
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Tokie dokumentai neteikiami
4. | 2___Igaliojimas pateikti pasiulyma; |  |  |  | NE
5. | 3___4 p.d. Atitiktis; |  |  |  | NE
6. | 4___4 p.d. Gamintojo igaliojimas; |  |  |  | NE
7. | 5___16 p.d. Analizatoriaus naudojimo instrukcija; |  |  |  | NE
8. | 6___16 p.d. CE; |  |  |  | NE
9. | 7___16 p.d. Gamintojo igaliojimas; |  |  |  | NE
10. | 8___16 p.d. Gamintojo rastas del kalibraciju ir kontroliu; 9___16 p.d. Metodikos; 10___Panaudos (turto) lentelė; 12___Deklaracija dėl atsakingų asmenų; 13___Tiekėjo deklaracija; |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Asta Montrimienė