## Ortopediniai
5 priedas. Techninė specifikacija. Traumatologiniai implantai.
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | Vieno mato vnt. kaina su PVM, € | 1 metų poreikio suma be PVM, € | 1 metų PVM suma, € | 1 metų poreikio suma su PVM, €
1 pirkimo objekto dalis. Metalo konstrukcijos sistema kaulų sintezei.
Užsakymai ir sąskaitos elektroniniu formatu per SKS pageidaujama.
1.1 | Sraigtas kortikalinis 4,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu; sraigto ilgis mm: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, 1 vnt.
1.1.1 | 12 | vnt. | 6 |  | 4-01-04-12 | 5.4 | 5.67 | 32.4 | 1.62 | 34.02
1.1.2 | 14 | vnt. | 6 |  | 4-01-04-14 | 5.4 | 5.67 | 32.4 | 1.62 | 34.02
1.1.3 | 16 | vnt. | 6 |  | 4-01-04-16 | 5.4 | 5.67 | 32.4 | 1.62 | 34.02
1.1.4 | 18 | vnt. | 6 |  | 4-01-04-18 | 5.4 | 5.67 | 32.4 | 1.62 | 34.02
1.1.5 | 20 | vnt. | 16 |  | 4-01-04-20 | 5.4 | 5.67 | 86.4 | 4.32 | 90.72
1.1.6 | 22 | vnt. | 16 |  | 4-01-04-22 | 5.4 | 5.67 | 86.4 | 4.32 | 90.72
1.1.7 | 24 | vnt. | 16 |  | 4-01-04-24 | 5.4 | 5.67 | 86.4 | 4.32 | 90.72
1.1.8 | 26 | vnt. | 16 |  | 4-01-04-26 | 5.4 | 5.67 | 86.4 | 4.32 | 90.72
1.1.9 | 28 | vnt. | 24 |  | 4-01-04-28 | 5.4 | 5.67 | 129.6 | 6.48 | 136.08
1.1.10 | 30 | vnt. | 40 |  | 4-01-04-30 | 5.4 | 5.67 | 216 | 10.8 | 226.8
1.1.11 | 32 | vnt. | 50 |  | 4-01-04-32 | 5.4 | 5.67 | 270 | 13.5 | 283.5
1.1.12 | 34 | vnt. | 50 |  | 4-01-04-34 | 5.4 | 5.67 | 270 | 13.5 | 283.5
1.1.13 | 36 | vnt. | 60 |  | 4-01-04-36 | 5.4 | 5.67 | 324 | 16.2 | 340.2
1.1.14 | 38 | vnt. | 60 |  | 4-01-04-38 | 5.4 | 5.67 | 324 | 16.2 | 340.2
1.1.15 | 40 | vnt. | 60 |  | 4-01-04-40 | 5.4 | 5.67 | 324 | 16.2 | 340.2
1.1.16 | 42 | vnt. | 60 |  | 4-01-04-42 | 5.4 | 5.67 | 324 | 16.2 | 340.2
1.1.17 | 44 | vnt. | 40 |  | 4-01-04-44 | 5.4 | 5.67 | 216 | 10.8 | 226.8
1.1.18 | 46 | vnt. | 40 |  | 4-01-04-46 | 5.4 | 5.67 | 216 | 10.8 | 226.8
1.1.19 | 48 | vnt. | 16 |  | 4-01-04-48 | 5.4 | 5.67 | 86.4 | 4.32 | 90.72
1.1.20 | 50 | vnt. | 16 |  | 4-01-04-50 | 5.4 | 5.67 | 86.4 | 4.32 | 90.72
1.1.21 | 52 | vnt. | 6 |  | 4-01-04-52 | 5.4 | 5.67 | 32.4 | 1.62 | 34.02
1.1.22 | 54 | vnt. | 6 |  | 4-01-04-54 | 5.4 | 5.67 | 32.4 | 1.62 | 34.02
1.1.23 | 56 | vnt. | 6 |  | 4-01-04-56 | 5.4 | 5.67 | 32.4 | 1.62 | 34.02
1.2 | Sraigtas kortikalinis 3,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, sraigto ilgis mm: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, 1 vnt.
1.2.1 | 14 | vnt. | 20 |  | 4-01-01-14 | 5.2 | 5.46 | 104 | 5.2 | 109.2
1.2.2 | 16 | vnt. | 60 |  | 4-01-01-16 | 5.2 | 5.46 | 312 | 15.6 | 327.6
1.2.3 | 18 | vnt. | 60 |  | 4-01-01-18 | 5.2 | 5.46 | 312 | 15.6 | 327.6
1.2.4 | 20 | vnt. | 40 |  | 4-01-01-20 | 5.2 | 5.46 | 208 | 10.4 | 218.4
1.2.5 | 22 | vnt. | 30 |  | 4-01-01-22 | 5.2 | 5.46 | 156 | 7.8 | 163.8
1.2.6 | 24 | vnt. | 30 |  | 4-01-01-24 | 5.2 | 5.46 | 156 | 7.8 | 163.8
1.2.7 | 26 | vnt. | 30 |  | 4-01-01-26 | 5.2 | 5.46 | 156 | 7.8 | 163.8
1.3 | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis mm: |  |  | AUXEIN (Indija) | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, 1 vnt.
1.3.1 | 35 | vnt. | 3 |  | 111035 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.3.2 | 40 | vnt. | 3 |  | 111040 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.3.3 | 45 | vnt. | 3 |  | 111045 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.3.4 | 50 | vnt. | 3 |  | 111050 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.3.5 | 55 | vnt. | 3 |  | 111055 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.3.6 | 60 | vnt. | 3 |  | 111060 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.3.7 | 65 | vnt. | 3 |  | 111065 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.3.8 | 85 | vnt. | 8 |  | 111085 | 3.6 | 3.78 | 28.8 | 1.44 | 30.24
1.3.9 | 90 | vnt. | 8 |  | 111090 | 3.6 | 3.78 | 28.8 | 1.44 | 30.24
1.3.10 | 95 | vnt. | 8 |  | 111095 | 3.6 | 3.78 | 28.8 | 1.44 | 30.24
1.3.11 | 100 | vnt. | 8 |  | 111100 | 3.6 | 3.78 | 28.8 | 1.44 | 30.24
1.3.12 | 105 | vnt. | 8 |  | 111105 | 3.6 | 3.78 | 28.8 | 1.44 | 30.24
1.3.13 | 110 | vnt. | 8 |  | 111110 | 3.6 | 3.78 | 28.8 | 1.44 | 30.24
1.3.14 | 115 | vnt. | 3 |  | 111115 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4 | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis mm: |  |  | AUXEIN (Indija) | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, 1 vnt.
1.4.1 | 55 | vnt. | 3 |  | 112055 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.4.2 | 60 | vnt. | 3 |  | 112060 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.4.3 | 65 | vnt. | 3 |  | 112065 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.4.4 | 70 | vnt. | 3 |  | 112070 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.5 | 75 | vnt. | 3 |  | 112075 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.6 | 80 | vnt. | 3 |  | 112080 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.7 | 85 | vnt. | 3 |  | 112085 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.8 | 90 | vnt. | 3 |  | 112090 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.9 | 95 | vnt. | 3 |  | 112095 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.10 | 100 | vnt. | 3 |  | 112100 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.11 | 105 | vnt. | 3 |  | 112105 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.4.12 | 110 | vnt. | 3 |  | 112110 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.5 | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, sriegis per visą sraigto ilgį, sraigto ilgis mm: |  |  | AUXEIN (Indija) | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, 1 vnt.
1.5.1 | 35 | vnt. | 3 |  | 113035 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.5.2 | 40 | vnt. | 3 |  | 113040 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.5.3 | 45 | vnt. | 3 |  | 113045 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.5.4 | 50 | vnt. | 3 |  | 113050 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.5.5 | 55 | vnt. | 3 |  | 113055 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.5.6 | 60 | vnt. | 3 |  | 113060 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.5.7 | 65 | vnt. | 3 |  | 113065 | 2.8 | 2.94 | 8.4 | 0.42 | 8.82
1.5.8 | 70 | vnt. | 3 |  | 113070 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.5.9 | 75 | vnt. | 3 |  | 113075 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.5.10 | 80 | vnt. | 3 |  | 113080 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.5.11 | 85 | vnt. | 3 |  | 113085 | 3.6 | 3.78 | 10.8 | 0.54 | 11.34
1.6 | Sraigtas navikuliarinis 4,0 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, daliniu sriegiu, sraigto ilgis mm: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 4,0 mm navikuliariniai sraigtai daliniu sriegiu, 1 vnt.
1.6.1 | 30 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-30 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.6.2 | 32 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-32 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.6.3 | 34 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-34 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.6.4 | 36 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-36 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.6.5 | 38 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-38 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.6.6 | 40 | vnt. | 8 |  | 4-01-30-40 | 5.2 | 5.46 | 41.6 | 2.08 | 43.68
1.6.7 | 42 | vnt. | 8 |  | 4-01-30-42 | 5.2 | 5.46 | 41.6 | 2.08 | 43.68
1.6.8 | 44 | vnt. | 8 |  | 4-01-30-44 | 5.2 | 5.46 | 41.6 | 2.08 | 43.68
1.6.9 | 46 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-46 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.6.10 | 48 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-48 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.6.11 | 50 | vnt. | 3 |  | 4-01-30-50 | 5.2 | 5.46 | 15.6 | 0.78 | 16.38
1.7 | Sraigtas maleoliarinis 4,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, daliniu sriegiu, savisriegis, sraigto ilgis mm: |  |  | AUXEIN (Indija) | Ø 4,5 mm maleoliariniai sraigtai, 1 vnt.
1.7.1 | 25 | vnt. | 3 |  | 106025 | 2.4 | 2.52 | 7.2 | 0.36 | 7.56
1.7.2 | 30 | vnt. | 3 |  | 106030 | 2.4 | 2.52 | 7.2 | 0.36 | 7.56
1.7.3 | 35 | vnt. | 8 |  | 106035 | 2.4 | 2.52 | 19.2 | 0.96 | 20.16
1.7.4 | 40 | vnt. | 8 |  | 106040 | 2.4 | 2.52 | 19.2 | 0.96 | 20.16
1.7.5 | 45 | vnt. | 8 |  | 106045 | 2.4 | 2.52 | 19.2 | 0.96 | 20.16
1.7.6 | 50 | vnt. | 8 |  | 106050 | 2.4 | 2.52 | 19.2 | 0.96 | 20.16
1.7.7 | 55 | vnt. | 3 |  | 106055 | 2.4 | 2.52 | 7.2 | 0.36 | 7.56
1.7.8 | 60 | vnt. | 3 |  | 106060 | 2.4 | 2.52 | 7.2 | 0.36 | 7.56
1.7.9 | 65 | vnt. | 3 |  | 106065 | 2.4 | 2.52 | 7.2 | 0.36 | 7.56
1.8 | Sraigtas kaniuliuotas 4.5 mm diametro, su daliniu sriegiu, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, sraigto ilgis mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai daliniu sriegiu, 1 vnt.
1.8.1 | 40 | vnt. | 3 |  | 4-01-266-40 | 24 | 25.2 | 72 | 3.6 | 75.6
1.8.2 | 42 | vnt. | 3 |  | 4-01-266-42 | 24 | 25.2 | 72 | 3.6 | 75.6
1.8.3 | 44 | vnt. | 3 |  | 4-01-266-44 | 24 | 25.2 | 72 | 3.6 | 75.6
1.8.4 | 46 | vnt. | 3 |  | 4-01-266-46 | 24 | 25.2 | 72 | 3.6 | 75.6
1.8.5 | 48 | vnt. | 3 |  | 4-01-266-48 | 24 | 25.2 | 72 | 3.6 | 75.6
1.8.6 | 50 | vnt. | 3 |  | 4-01-266-50 | 24 | 25.2 | 72 | 3.6 | 75.6
1.9 | Sraigtas kaniuliuotas 7,0 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis16 mm, sraigto ilgis mm: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 7,0 mm kaniuliuoti sraigtai daliniu sriegiu, 1 vnt.
1.9.1 | 85 | vnt. | 3 |  | 4-01-78-41 | 28 | 29.4 | 84 | 4.2 | 88.2
1.9.2 | 90 | vnt. | 8 |  | 4-01-78-42 | 28 | 29.4 | 224 | 11.2 | 235.2
1.9.3 | 95 | vnt. | 8 |  | 4-01-78-43 | 28 | 29.4 | 224 | 11.2 | 235.2
1.9.4 | 100 | vnt. | 8 |  | 4-01-78-44 | 28 | 29.4 | 224 | 11.2 | 235.2
1.9.5 | 105 | vnt. | 3 |  | 4-01-78-45 | 28 | 29.4 | 84 | 4.2 | 88.2
1.10 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio, distalinės dalies diametras 3,0 mm, proksimalinės dalies diametras 4,0 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano, sraigto ilgis mm: |  |  | AUXEIN (Indija) | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, 1 vnt.
1.10.1 | 12 | vnt. | 3 |  | HCS-001 | 35 | 36.75 | 105 | 5.25 | 110.25
1.10.2 | 14 | vnt. | 3 |  | HCS-002 | 35 | 36.75 | 105 | 5.25 | 110.25
1.10.3 | 16 | vnt. | 8 |  | HCS-003 | 35 | 36.75 | 280 | 14 | 294
1.10.4 | 18 | vnt. | 20 |  | HCS-004 | 35 | 36.75 | 700 | 35 | 735
1.10.5 | 20 | vnt. | 8 |  | HCS-005 | 35 | 36.75 | 280 | 14 | 294
1.10.6 | 22 | vnt. | 6 |  | HCS-006 | 35 | 36.75 | 210 | 10.5 | 220.5
1.10.7 | 24 | vnt. | 2 |  | HCS-007 | 35 | 36.75 | 70 | 3.5 | 73.5
1.10.8 | 26 | vnt. | 2 |  | HCS-008 | 35 | 36.75 | 70 | 3.5 | 73.5
1.10.9 | 28 | vnt. | 1 |  | HCS-009 | 35 | 36.75 | 35 | 1.75 | 36.75
1.10.10 | 30 | vnt. | 1 |  | HCS-010 | 35 | 36.75 | 35 | 1.75 | 36.75
1.10.11 | 32 | vnt. | 1 |  | HCS-050 | 35 | 36.75 | 35 | 1.75 | 36.75
1.10.12 | 34 | vnt. | 1 |  | HCS-051 | 35 | 36.75 | 35 | 1.75 | 36.75
1.10.13 | 36 | vnt. | 1 |  | HCS-052 | 35 | 36.75 | 35 | 1.75 | 36.75
1.10.14 | 38 | vnt. | 1 |  | HCS-053 | 35 | 36.75 | 35 | 1.75 | 36.75
1.10.15 | 40 | vnt. | 1 |  | HCS-054 | 35 | 36.75 | 35 | 1.75 | 36.75
1.11 | Kaniuliuotos titaninės kabutės. Įkalamosios dalies profilis su įkirtomis stabiliai fiksacijai. Būtini dydžiai: |  |  | MERETE (Vokietija) | Kaniuliuotos titaninės kabutės, 1 vnt.
1.11.1 | Atstumas tarp kojyčių 20 ± 0,05 mm | vnt. | 1 |  | CP20020 | 3 | 3.15 | 3 | 0.15 | 3.15
1.11.2 | Atstumas tarp kojyčių 25 ± 0,05 mm | vnt. | 1 |  | CP20025 | 3 | 3.15 | 3 | 0.15 | 3.15
1.11.3 | Atstumas tarp kojyčių 30 ± 0,05 mm | vnt. | 1 |  | CP20030 | 3 | 3.15 | 3 | 0.15 | 3.15
1.11.4 | Grąžtas kaniuliuotas 4,5 mm diametro | vnt. | 1 | MEDGAL (Lenkija) | Kaniuliuotas grąžtas, 1 vnt., Ref.: 4-48-03-39 | 150 | 181.5 | 150 | 31.5 | 181.5
1.11.5 | Grąžtas kaniuliuotas 3,2 mm diametro | vnt. | 1 | MEDGAL (Lenkija) | Kaniuliuotas grąžtas, 1 vnt., Ref.: 4-48-01-32 | 150 | 181.5 | 150 | 31.5 | 181.5
1.11.6 | Sriegiklis kaniuliuotas 7,0 mm diametro, 230 mm ilgio | vnt. | 1 | MEDGAL (Lenkija) | Kaniuliuotas sriegiklis, 1 vnt., Ref.: 4-48-01-13 | 170 | 205.7 | 170 | 35.7 | 205.7
1.11.7 | Atsuktuvas kaniuliuotas šešiakampėms sraigto galvutėms sukti. | vnt. | 1 | MEDGAL (Lenkija) | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas, 1 vnt. Ref.: 4-48-01-19 | 156 | 188.76 | 156 | 32.76 | 188.76
1.11.8 | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu, su AO jungtimi, skirtas 2,7 mm, 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. | vnt. | 1 | KOENIGSEE (Vokietija) | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu, 1 vnt. Ref.: 2.948.25A | 130 | 157.3 | 130 | 27.3 | 157.3
1.11.9 | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu, su AO jungtimi, skirtas 4,5 mm, 5,0 mm, 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. | vnt. | 1 | KOENIGSEE (Vokietija) | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu, 1 vnt. Ref.: 2.948.35A | 130 | 157.3 | 130 | 27.3 | 157.3
1.11.10 | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu, su AO jungtimi, skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. | vnt. | 1 | KOENIGSEE (Vokietija) | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu, 1 vnt. Ref.: 2.9481.27 | 185 | 223.85 | 185 | 38.85 | 223.85
1.11.11 | Grąžtas, 3,5 mm skersmens, skirtas sraigto galvučių gręžimui. | vnt. | 1 | AUXEIN (Indija) | Grąžtas, 1 vnt. Ref.: 7-043-44 | 115 | 139.15 | 115 | 24.15 | 139.15
1.11.12 | Rankena T formos su greitojo perjungimo AO mechanizmu, Ilgis 160 ± 5 mm. | vnt. | 1 | MAHE MEDICAL (Vokietija) | T formos rankena, 1 vnt. Ref.: MA-30-06-16-1600 | 275 | 332.75 | 275 | 57.75 | 332.75
1.11.13 | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių: trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi. Skirtas 3,5 ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. | vnt. | 1 | MAHE MEDICAL (Vokietija) | Trepanas, 1 vnt. Ref.: MA-52-09-35-1602 | 300 | 363 | 300 | 63 | 363
1.12 | Siaura, tiesi kompresinė plokštelė 4 mm storio, 12 mm pločio, tinkanti 4,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Siauros storos plokštelės, 1 vnt.
1.12.1 | 7 | vnt. | 1 |  | 722107 | 23 | 24.15 | 23 | 1.15 | 24.15
1.12.2 | 8 | vnt. | 1 |  | 722108 | 23 | 24.15 | 23 | 1.15 | 24.15
1.12.3 | 10 | vnt. | 1 |  | 722110 | 23 | 24.15 | 23 | 1.15 | 24.15
1.13 | Plati, stora kompresinė plokštelė 4,5-5 mm storio, 16 mm pločio, tinkanti 4,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Plačios storos plokštelės, 1 vnt.
1.13.1 | 8 | vnt. | 1 |  | 724108 | 26 | 27.3 | 26 | 1.3 | 27.3
1.13.2 | 9 | vnt. | 2 |  | 724109 | 26 | 27.3 | 52 | 2.6 | 54.6
1.13.3 | 10 | vnt. | 1 |  | 724110 | 26 | 27.3 | 26 | 1.3 | 27.3
1.13.4 | 12 | vnt. | 1 |  | 724112 | 26 | 27.3 | 26 | 1.3 | 27.3
1.13.5 | 13 | vnt. | 1 |  | 724113 | 26 | 27.3 | 26 | 1.3 | 27.3
1.13.6 | 14 | vnt. | 1 |  | 724114 | 26 | 27.3 | 26 | 1.3 | 27.3
1.14 | Maža kompresinė plokštelė 3 mm storio, 10 mm pločio, tinkanti 3,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Siauros plonos plokštelės, 1 vnt.
1.14.1 | 5 | vnt. | 1 |  | 720105 | 21 | 22.05 | 21 | 1.05 | 22.05
1.14.2 | 6 | vnt. | 1 |  | 720106 | 21 | 22.05 | 21 | 1.05 | 22.05
1.14.3 | 7 | vnt. | 1 |  | 720107 | 21 | 22.05 | 21 | 1.05 | 22.05
1.14.4 | 8 | vnt. | 1 |  | 720108 | 21 | 22.05 | 21 | 1.05 | 22.05
1.15 | Rekontrukcinė plokštelė, tiesi, 2,5 mm storio ir 10 mm pločio, tinkanti 3,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Tiesi rekonstrukcinė plokštelė, 1 vnt.
1.15.1 | 5 | vnt. | 2 |  | 4-02-49-05 | 54 | 56.7 | 108 | 5.4 | 113.4
1.15.2 | 6 | vnt. | 2 |  | 4-02-49-06 | 58 | 60.9 | 116 | 5.8 | 121.8
1.15.3 | 7 | vnt. | 1 |  | 4-02-49-07 | 62 | 65.1 | 62 | 3.1 | 65.1
1.16 | Plati plokštelė 2,5 mm storio, 16 mm pločio, tinkanti 4,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Plati plona plokštelė, 1 vnt.
1.16.1 | 7 | vnt. | 1 |  | 4-02-07-07 | 24 | 25.2 | 24 | 1.2 | 25.2
1.16.2 | 8 | vnt. | 1 |  | 4-02-07-08 | 25 | 26.25 | 25 | 1.25 | 26.25
1.16.3 | 9 | vnt. | 1 |  | 4-02-07-09 | 28 | 29.4 | 28 | 1.4 | 29.4
1.16.4 | 10 | vnt. | 1 |  | 4-02-07-10 | 29 | 30.45 | 29 | 1.45 | 30.45
1.16.5 | 12 | vnt. | 1 |  | 4-02-07-12 | 31 | 32.55 | 31 | 1.55 | 32.55
1.17 | Plokštelė, anatomiškai išlenkta proksimaliniam žastikaulio galui fiksuoti, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Žastikaulio proksimalinio galo neužrakinamos plokštelės, 1 vnt.
1.17.1 | 3 | vnt. | 1 |  | CP03.03 | 28 | 29.4 | 28 | 1.4 | 29.4
1.17.2 | 4 | vnt. | 1 |  | CP03.04 | 28 | 29.4 | 28 | 1.4 | 29.4
1.17.3 | 5 | vnt. | 1 |  | CP03.05 | 28 | 29.4 | 28 | 1.4 | 29.4
1.17.4 | 6 | vnt. | 1 |  | CP03.06 | 28 | 29.4 | 28 | 1.4 | 29.4
1.18 | Plokštelė, anatomiškai išlenkta proksimaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, kairės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Blauzdikaulio proksimalinio galo neužrakinamos plokštelės, 1 vnt.
1.18.1 | 5 | vnt. | 1 |  | MP03.05R | 30 | 31.5 | 30 | 1.5 | 31.5
1.18.2 | 7 | vnt. | 1 |  | MP03.07R | 40 | 42 | 40 | 2 | 42
1.18.3 | 9 | vnt. | 1 |  | MP03.09R | 42 | 44.1 | 42 | 2.1 | 44.1
1.19 | Plokštelė, anatomiškai išlenkta proksimaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, dešinės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Blauzdikaulio proksimalinio galo neužrakinamos plokštelės, 1 vnt.
1.19.1 | 5 | vnt. | 1 |  | MP03.05L | 30 | 31.5 | 30 | 1.5 | 31.5
1.19.2 | 7 | vnt. | 1 |  | MP03.07L | 40 | 42 | 40 | 2 | 42
1.19.3 | 9 | vnt. | 1 |  | MP03.09L | 42 | 44.1 | 42 | 2.1 | 44.1
1.20 | Plokštelė, "V" formos,anatomiškai išlenkta distaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, dešinės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Blauzdikaulio V formos plokštelės, 1 vnt.
1.20.1 | 5 | vnt. | 1 |  | 718105 | 5 | 5.25 | 5 | 0.25 | 5.25
1.20.2 | 6 | vnt. | 1 |  | 718105 | 5 | 5.25 | 5 | 0.25 | 5.25
1.21 | Plokštelė tubuliarinė 1/3, tinkanti 3,5 mm diametro sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | 1/3 tubuliarinės plokštelės, 1 vnt.
1.21.1 | 5 | vnt. | 5 |  | 4-02-25-05 | 34 | 35.7 | 170 | 8.5 | 178.5
1.21.2 | 6 | vnt. | 5 |  | 4-02-25-06 | 34 | 35.7 | 170 | 8.5 | 178.5
1.21.3 | 7 | vnt. | 5 |  | 4-02-25-07 | 34 | 35.7 | 170 | 8.5 | 178.5
1.21.4 | 8 | vnt. | 5 |  | 4-02-25-08 | 34 | 35.7 | 170 | 8.5 | 178.5
1.22 | Rekonstrukcinė S formos raktikaulio plokštelė, kairės pusės, tinkanti 3,5 ir 4,0 mm diametro sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | MIKROMED (Lenkija) | S formos rekonstrukcinės plokštelės, 1 vnt.
1.22.1 | 6 | vnt. | 3 |  | 197346 | 68 | 71.4 | 204 | 10.2 | 214.2
1.22.2 | 7 | vnt. | 3 |  | 197347 | 68 | 71.4 | 204 | 10.2 | 214.2
1.22.3 | 8 | vnt. | 3 |  | 197348 | 68 | 71.4 | 204 | 10.2 | 214.2
1.23 | Rekonstrukcinė S formos raktikaulio plokštelė, dešinės pusės, tinkanti 3,5 ir 4,0 mm diametro sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | MIKROMED (Lenkija) | S formos rekonstrukcinės plokštelės, 1 vnt.
1.23.1 | 6 | vnt. | 2 |  | 197246 | 68 | 71.4 | 136 | 6.8 | 142.8
1.23.2 | 7 | vnt. | 2 |  | 197247 | 68 | 71.4 | 136 | 6.8 | 142.8
1.23.3 | 8 | vnt. | 2 |  | 197248 | 68 | 71.4 | 136 | 6.8 | 142.8
1.24 | Plokštelė "L" formos, tinkanti 4,5 mm diametro sraigtams, kairės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | L formos plokštelės, 1 vnt.
1.24.1 | 3 | vnt. | 1 |  | 706.103R | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.24.2 | 4 | vnt. | 1 |  | 706.104R | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.24.3 | 5 | vnt. | 1 |  | 706.105R | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.24.4 | 6 | vnt. | 1 |  | 706.106R | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.25 | Plokštelė "L" formos, tinkanti 4,5 mm diametro sraigtams, dešinės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | L formos plokštelės, 1 vnt.
1.25.1 | 3 | vnt. | 1 |  | 706.103L | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.25.2 | 4 | vnt. | 1 |  | 706.104L | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.25.3 | 5 | vnt. | 1 |  | 706.105L | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.25.4 | 6 | vnt. | 1 |  | 706.106L | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.26 | Plokštelė kobros formos, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | Kobros formos plokštelės, 1 vnt.
1.27.1 | 8 | vnt. | 1 |  | 735108 | 5 | 5.25 | 5 | 0.25 | 5.25
1.27.2 | 9 | vnt. | 1 |  | 735109 | 5 | 5.25 | 5 | 0.25 | 5.25
1.27.3 | 10 | vnt. | 1 |  | 735110 | 5 | 5.25 | 5 | 0.25 | 5.25
1.28 | DCS kondiliarinė 95 laipsnių plokštelė, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | DCS kondiliarinės plokštelės, 1 vnt.
1.28.1 | 2 | vnt. | 1 |  | 760002 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.2 | 3 | vnt. | 1 |  | 760003 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.3 | 4 | vnt. | 1 |  | 760004 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.4 | 5 | vnt. | 1 |  | 760005 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.5 | 6 | vnt. | 1 |  | 760006 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.6 | 7 | vnt. | 1 |  | 760007 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.7 | 8 | vnt. | 1 |  | 760008 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.8 | 9 | vnt. | 1 |  | 760009 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.9 | 10 | vnt. | 1 |  | 760010 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.10 | 12 | vnt. | 1 |  | 760012 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.28.11 | 14 | vnt. | 1 |  | 760014 | 81 | 85.05 | 81 | 4.05 | 85.05
1.29 | DHS pertrochanterinė 135 laipsnių plokštelė, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  | AUXEIN (Indija) | DHS pertrochanterinės plokštelės, 1 vnt.
1.29.1 | 3 | vnt. | 10 |  | 756.3503 | 89 | 93.45 | 890 | 44.5 | 934.5
1.29.2 | 4 | vnt. | 5 |  | 756.3504 | 89 | 93.45 | 445 | 22.25 | 467.25
1.30 | DHS/DCS sraigtas, įsriegtos sraigto dalies ilgis 22 mm, sraigto ilgis mm: |  |  | AUXEIN (Indija) | DHS/DCS sraigtai, 1 vnt.
1.30.1 | 80 | vnt. | 8 |  | 761080 | 34 | 35.7 | 272 | 13.6 | 285.6
1.30.2 | 85 | vnt. | 8 |  | 761085 | 34 | 35.7 | 272 | 13.6 | 285.6
1.30.3 | 90 | vnt. | 8 |  | 761090 | 34 | 35.7 | 272 | 13.6 | 285.6
1.30.4 | 95 | vnt. | 8 |  | 761095 | 34 | 35.7 | 272 | 13.6 | 285.6
1.30.5 | 100 | vnt. | 2 |  | 761100 | 34 | 35.7 | 68 | 3.4 | 71.4
1.31 | DHS pertrochanterinės plokštelės, skirtos šlaunikaulio osteotomijai. Galimi pasirinkimo kampai: 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°. Kaklelio ilgis 20 ± 1,0 mm. Pagamintos iš medicininio plieno.
| 130° ploštelė Kiaurymių skaičius/plokštelės ilgis mm ± 1,0 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai: |  |  | SMITH&NEPHEW (JAV) | DHS pertrochanterinės plokštelės, 1 vnt.
1.31.1 | 3/ 55 4/ 76 6/102 8/127 | vnt. | 1 |  | 7112-3130, 7112-3148, 7112-3166, 7112-3176 | 5 | 5.25 | 5 | 0.25 | 5.25
1.32 | DHS sraigtas, skirtas šlaunikaulio osteotomijos DHS pertrochanterinei plokštelei, sraigto diametras 9,5 ± 0,2 mm, įsriegiamos dalies ilgis 12,7± 0,2 mm. Sraigto ilgis, mm |  |  | SMITH&NEPHEW (JAV) | DHS sraigtai, 1 vnt.
1.32.1 | 35-95 (kas 5 mm) | vnt. | 1 |  | 7112-3186 ÷ 7112-3198 | 3 | 3.15 | 3 | 0.15 | 3.15
1.33 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, troakaro formos, ilgis 300-320 mm, skersmuo 0,9-1 mm | vnt. | 20 | AUXEIN (Indija) | Kiršnerio vielos, 1 vnt., Ref.: 451-0.9-300, 451-1.0-300 | 3 | 3.15 | 60 | 3 | 63
1.34 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, troakaro formos, skersmuo 1,5-1,8 mm | vnt. | 20 | AUXEIN (Indija) | Kiršnerio vielos, 1 vnt., Ref.: 451-1.5-300, 451-1.6-300, 451-1.8-300 | 3.6 | 3.78 | 72 | 3.6 | 75.6
1.35 | Cirkliažinė viela ritinėliuose po 5 m, vielos skersmuo mm: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Cirkliažinės vielos, 1 vnt.
1.35.1 | 0.7 | vnt. | 1 |  | 4-06-90-07 | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
1.35.2 | 0.9 | vnt. | 2 |  | 4-06-90-09 | 19 | 19.95 | 38 | 1.9 | 39.9
1.35.3 | 1 | vnt. | 2 |  | 4-06-90-10 | 19 | 19.95 | 38 | 1.9 | 39.9
1.35.4 | 1.2 | vnt. | 1 |  | 4-06-90-12 | 19 | 19.95 | 19 | 0.95 | 19.95
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 1438 |  |  |  |  | 17306 | 1147.06 | 18453.06
2 pirkimo objekto dalis. Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (visi implantai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje)
2.1 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 2.4 mm diametro užrakinami kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 2,4 mm užrakinami sraigtai, 1 vnt.
2.1.1 | 10-40 mm (kas 2 mm) | vnt. | 120 |  | 1-01-200-10 ÷ 1-01-200-40 | 19 | 19.95 | 2280 | 114 | 2394
2.2 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 2.4 mm diametro užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 2,4 mm kintamo kampo užrakinami sraigtai, 1 vnt.
2.2.1 | 10-40 mm (kas 2 mm) | vnt. | 40 |  | 1-01-298-10 ÷ 1-01-298-40 | 19 | 19.95 | 760 | 38 | 798
2.3 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 3.5 mm diametro skersmens, užrakinami kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 3,5 mm užrakinami sraigtai, 1 vnt.
2.3.1 | 10-60 mm (kas 2 mm) | vnt. | 240 |  | 1-01-11-10 ÷ 1-01-11-90 | 20 | 21 | 4800 | 240 | 5040
2.3.2 | 65-90 mm (kas 5 mm) |  |  |  | 1-01-11-65÷90
2.4 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 3.5 mm diametro užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T15 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 3,5 mm kintamo kampo užrakinami sraigtai, 1 vnt.
2.4.1 | 10-60 mm (kas 2 mm) | vnt. | 120 |  | 1-01-322-10 ÷ 1-01-322-95 | 20 | 21 | 2400 | 120 | 2520
2.4.2 | 65-95 mm (kas 5 mm) |  |  |  | 1-01-11-65÷90
2.5 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 5.0 mm diametro užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Ø 5,0 mm užrakinami sraigtai, 1 vnt.
2.5.1 | 14-60 mm (kas 2 mm) | vnt. | 90 |  | 1-01-17-14 ÷ 1-01-17-115 | 21 | 22.05 | 1890 | 94.5 | 1984.5
2.5.2 | 65-115 mm (kas 5 mm) |  |  |  | 1-01-11-65÷90
2.6 | Distalinio stipinkaulio galo volarinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama 2,4 mm sistemos plokštelė, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Distalinio stipinkaulio galo volarinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.6.1 | 3/56 | vnt. | 3 |  | 1-04-156/157-03 ÷ 1-04-156/157-05 | 218 | 228.9 | 654 | 32.7 | 686.7
2.6.2 | 4/67
2.6.3 | 5/75
2.7 | Distalinio stipinkaulio galo volarinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, distalinėje dalyje rantytoje "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm, plotis distalinėje dalyje 25 ± 0,5 mm. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" tipo arba lygiavertėmis kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Distalinio stipinkaulio galo volarinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.7.1 | 2/47 | vnt. | 10 |  | 1-04-302/303-02 ÷ 1-04-302/303-05 | 218 | 228.9 | 2180 | 109 | 2289
2.7.2 | 3/55
2.7.3 | 4/68
2.7.4 | 5/77
2.8 | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė H formos kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė. Distalinės dalies plotis 31 ± 1,0 mm, joje plokštelė turi dvi atšakas, kurių kiekvienoje yra bent po 3 kiaurymes užrakinamimems sraigtams ir ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje esančiose dvejose atšakose turi būti bent po vieną užrakinamą ir kompresinę kiaurymę. Plokštelės storis 1,8 mm. Kairės ir dešinės pusės. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais ir kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.8.1 | 12/50 | vnt. | 2 |  | 1-04-321-00; 1-04-322-03 | 170 | 178.5 | 340 | 17 | 357
2.9 | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama 2,4 mm sistemos plokštelė, anatomiškai išgaubta, 2 dydžių "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Distalinės dalies plotis mm ± 0,5 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.9.1 | 24 | vnt. | 2 |  | 1-04-294/295-01 ÷ 1-04-294/295-02 | 170 | 178.5 | 340 | 17 | 357
2.9.2 | 27
2.10 | Žastikaulio proksimalinio galo kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta (šaukšto formos), mažo kontakto, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes 3,5 mm sraigtams ir ne mažiau kaip 12 kiaurymių Kiršnerio vielai /siūlams pravesti. Distalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" tipo kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm užrakinamiems ir 3,5 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Žastikaulio proksimalinio galo užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.10.1 | 3/90 | vnt. | 10 |  | 1-04-126-01 ÷ 1-04-126-09 | 255 | 267.75 | 2550 | 127.5 | 2677.5
2.10.2 | 4/124
2.10.3 | 5/114
2.10.4 | 5/142
2.10.5 | 6/160
2.10.6 | 7/178
2.10.7 | 8/196
2.11 | Raktikaulinės kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Kabliukas pasirinktinai: 12,15,18 mm. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 mm diametro kortikaliniais ir 3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius: |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Raktikaulio užrakinamos plokštelės su kabliu, 1 vnt.
2.11.1 | 4 | vnt. | 2 |  | 1-04-197/198-124 ÷ 1-04-197/198-187 | 166 | 174.3 | 332 | 16.6 | 348.6
2.11.2 | 5
2.11.3 | 6
2.11.4 | 7
2.12 | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 mm diametro kortikaliniais ir 3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Raktikaulio S formos užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.12.1 | 6/ 94 | vnt. | 5 |  | 1-04-212/215-06 ÷ 1-04-212/215-08 | 245 | 257.25 | 1225 | 61.25 | 1286.25
2.12.2 | 7/110
2.12.3 | 8/120
2.13 | Šlaunikaulio proksimalinio galo užrakinama fiksuoto arba kintamo kampo plokštelė su kabliu, kairės ir dešinės pusės. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ fiksuojama bent vienu 7,3 mm kaniuliuotu užrakinamu sraigtu ir bent vienu 5,0 mm kaniuliuotu užrakinamu sraigtu. Distalinėje dalyje "kombi" tipo kiaurymės, fiksuojamomis 5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Šlaunikaulio proksimalinio galo užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.13.1 | 2/133 | vnt. | 2 |  | 1-04-183-02 ÷ 1-04-183-16 | 385 | 404.25 | 770 | 38.5 | 808.5
2.13.2 | 4/169
2.13.3 | 6/205
2.13.4 | 8/241
2.13.5 | 10/277
2.13.6 | 12/313
2.13.7 | 14/349
2.13.8 | 16/385
2.14 | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis "kombi" tipo kiaurymėmis. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes ir ne mažiau kaip 6 papildomas Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje fiksuojama 5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Šlaunikaulio distalinio galo lateralinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.14.1 | 5/156 | vnt. | 3 |  | 1-04-179/180-05 ÷ 1-04-179/180-13 | 367 | 385.35 | 1101 | 55.05 | 1156.05
2.14.2 | 7/196
2.14.3 | 9/236
2.14.4 | 11/276
2.14.5 | 13/316
2.15 | Proksimalinio blauzdikaulio galo kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Blauzdikaulio proksimalinio galo užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.15.1 | 4/ 81 | vnt. | 3 |  | 1-04-205/206-04 ÷ 1-04-205/206-12 | 247 | 259.35 | 741 | 37.05 | 778.05
2.15.2 | 6/107
2.15.3 | 8/132
2.15.4 | 10/160
2.15.5 | 12/185
2.16 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta ir išgaubta, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 8 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 2 kiaurymes Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 ir 2,7mm diametro kortikaliniais ir 3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Blauzdikaulio distalinio galo medialinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.16.1 | 4/116 | vnt. | 5 |  | 1-04-84/85-04 ÷ 1-04-84/85-12 | 255 | 267.75 | 1275 | 63.75 | 1338.75
2.16.2 | 6/142
2.16.3 | 8/168
2.16.4 | 10/194
2.16.5 | 12/220
2.17 | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 mm diametro kortikaliniais ir3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  | MEDGAL (Lenkija) | Blauzdikaulio distalinio galo anterolateralinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.17.1 | 5/ 80 | vnt. | 2 |  | 1-04-174/175-80 ÷ 1-04-174/175-288 | 318 | 333.9 | 636 | 31.8 | 667.8
2.17.2 | 7/106
2.17.3 | 9/132
2.17.4 | 11/158
2.17.5 | 13/184
2.17.6 | 15/210
2.17.7 | 17/236
2.17.8 | 19/262
2.17.9 | 21/288
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 659 | 0 |  |  |  | 24274 | 1213.7 | 25487.7
3 pirkimo objekto dalis. Menisko siuvimo sistema
3.1 | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai
3.1.1 | Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys sraigtai. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite). Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Yra: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (Yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio). Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (Yra ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). | vnt | 12 | SMITH&NEPHEW (JAV) | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai , Biosure HA/ Biorce HA; ref. nr. 72201771; 72201772; 72201774; 72201775; 72201776; 72201778; 72201779; 72201780; 72201781; 72201782; 72201783; 72201784; 72201785; 72201786; 72201787; 7207686; 7207674; 7207677; 7209012;7207678; 7207679; 7207680; 7209013; 7207681; 7207682; 7207683; 7209016; 7209017; 7209018. | 116 | 121.8 | 1392 | 69.6 | 1461.6
3.2 | Endosaga
3.2.1 | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui. Endo - sagos matmenys: ilgis 12 mm, plotis 4 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm, 11 ilgių (Yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm). Turi opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį. Turi endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių) | vnt | 12 | SMITH&NEPHEW (JAV) | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai, Endobutton Ultra ref.nr. 72203331, 72200146, 72200147, 72200148, 72200149, 72200150, 72200151, 72200152, 72200153, 72200154, 72200155; | 160 | 168 | 1920 | 96 | 2016
3.3 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema
3.3.1 | Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų su #0 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (Yra pasirinkimas). Dviguba "U" formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi, lenkta, reversinė (Yra pasirinkimas visų rūšių). | vnt | 12 | SMITH&NEPHEW (JAV) | Menisko susiuvimo inkarinė sistema, Ultra Fast Fix; ref.nr.72201490; 72201491, 72201492; | 130 | 136.5 | 1560 | 78 | 1638
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 36 |  |  |  |  | 4872 | 243.6 | 5115.6