PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas | Atsarginės trečiosios vandenvietės filtrų pastato automatikos komponentų dalys |
| --- | --- |
| Perkamas kiekis | 1 kompl. |
| Prekių pristatymo terminas | 3 mėnesiai |

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6ES7460-3AA01-0AB0 SIMATIC S7-400, modulis IM 460-3 | 1 |
| 2. | 6ES7431-1KF00-0AB0 SIMATIC S7-400, analoginis įėjimas SM 431, izoliuotas 8 AI, 13 bitų skiriamoji geba, U/I rezistorius | 2 |
| 3. | 6ES7422-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-400, skaitmeninis įšėjimas SM 422, 32 DO; 24 V DC, 0.5 A | 4 |
| 4. | 6ES7421-1BL01-0AA0 SIMATIC S7-400, skaitmeninis įėjimas SM 421, 32 DI; 24 V DC | 10 |
| 5. | 6ES7407-0DA02-0AA0 SIMATIC S7-400, maitinimo šaltinis PS407: 4 A, UC 120/230V, 5 V DC/4 A | 1 |
| 6. | 6ES7431-7KF00-0AB0 SIMATIC S7-400, analoginis įėjimas SM 431, 8 AI, 16 bitų skiriamoji geba, U/I/ termopora, 20 ms | 1 |
| 7. | 6ES7431-7QH00-0AB0 SIMATIC S7-400, analoginis įėjimas SM 431, izoliuotas 16 AI; 16 bitų skiriamoji geba, U/I/Rezistorius | 1 |
| 8. | 6ES7461-3AA01-0AA0 SIMATIC S7-400, sąsajos modulio imtuvas IM 461-3 paskirstytajam sujungimui iki 102 m, su C magistrale | 1 |
| 9. | 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 314 centrinis procesorius su MPI, integr. maitinimo šaltinis 24 V DC, darbo atmintis 128 KB | 1 |
| 10. | 6ES7360-3AA01-0AA0 SIMATIC S7-300, jungtis IM 360 centriniame stove | 1 |
| 11. | 6ES7361-3CA01-0AA0 SIMATIC S7-300, jungtis IM 361 išplėtimo stove, skirta prijungti prie centrinio stovo (IM360), maitinimo įtampa 24 V DC | 1 |
| 12. | 6ES7332-5HD01-0AB0 SIMATIC S7-300, analoginis išėjimas SM 332, izoliuotas, 4 AO, U/I; diagnostika; skiriamoji geba 11/12 bitų, 20 polių | 2 |
| 13. | 6ES7321-1BH02-0AA0 SIMATIC S7-300, skaitmeninis įėjimas SM 321, izoliuotas, 16 DI, 24 V DC, 1x 20 polių | 5 |
| 14. | 6GK7342-5DA03-0XE0 ryšių procesorius CP 342-5, skirtas SIMATIC S7-300 prijungti prie PROFIBUS DP, suderinamas su S5, PG/OP ir S7 | 1 |
| 15. | 6ES7322-1BH01-0AA0 SIMATIC S7-300, skaitmeninis išėjimas SM 322, izoliuotas, 16 DO, 24 V DC, 0,5 A, 1x 20 polių | 2 |
| 16. | 6ES7331-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300, analoginis įėjimas SM 331, izoliuotas, 8 AI, skiriamoji geba 9/12/14 bitų, U/I/termopora/rezistorius | 1 |

Bendrieji reikalavimai

  - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai).

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdydamas Sutartį, laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Techninė dokumentacija, ataskaitos ir (ar) kiti su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Klientui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Techninės dokumentacijos galutinės versijos ir priėmimo-perdavimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu, jeigu nesusitarta kitaip. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus ir (ar) Klientas nurodo tokį būtinumą.