| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Paslaugos* įkainis už mato vnt., Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avarijų lokalizavimo/likvidavimo paslaugas atliekantys darbuotojai |  |  |
| 1.1 | Avarijų lokalizavimo ir likvidavimo vadovas | val. | 150 |
| 1.2 | Avarijų lokalizavimo ir likvidavimo mechanikas | val. | 100 |
| 2 | Avarijų likvidavimui naudojamos technikos ir įrangos paslauga |  |  |
| 2.1 | Vakuuminės auto cisternos naudojimas, minimali talpa 10 m3, įskaitant vairuotojo darbą | val. | 180 |
| 2.2 | Buldozerio naudojimas, įskaitant operatoriaus darbą | val. | 190 |
| 2.3 | Ekskavatoriaus naudojimas, įskaitant operatoriaus darbą | val. | 170 |
| 2.4 | Savivarčio užteršto grunto/skaldos transportavimui naudojimas, minimali talpa 10 m3 , įskaitant vairuotojo darbą | val. | 85 |
| 2.5 | Gręžinių gręžimas grunto/požeminio vandens mėginiams paimti | m | 250 |
| 2.6 | NP išsiurbimas, naudojant NP siurblį (našumas ne mažiau kaip 10 m3/h) | val. | 70 |
| 2.7 | NP surinkimas, naudojant skimerį | val. | 200 |
| 2.8 | Naftos produktų – vandens emulsijos laikymas rezervuare | val. | 50 |
| 2.9 | Skysčio/vandens, reikalingo kietos dangos plovimui, laikymas rezervuare | val. | 20 |
| 2.10 | Medžių ir krūmų pjovimas | val. | 15 |
| 2.11 | NP surinkimas su oro pūstuvu | val. | 10 |
| 2.12 | NP surinkimas, naudojant valtį (su varikliu) | val. | 30 |
| 2.13 | Paviršių, objektų plovimas nuo NP, naudojant aukšto slėgio purškimo įrangą | val. | 35 |
| 2.14 | Autonominio elektros generatoriaus apšvietimui ir įrangai naudojimas, apšvietimo įrangos naudojimas | val. | 40 |
| 3 | Aplinkos būklės atkūrimo paslauga |  |  |
| 3.1 | Švaraus dirvožemio (smėlio) rekultivacija | m3 | 39 |
| 3.2 | Dolomito skaldos, skalda dengtos aikštelės atstatymas | m3 | 50 |
| 3.3 | Vejų atstatymas žolių sėklomis | m2 | 10 |
| 4 | Žalos aplinkai prevencinės priemonės |  |  |
| 4.1 | NP oksidacijai naudojami cheminiai preparatai | kg | 16 |
| 4.2 | Preparatai skatinantys biologinius NP skaidymo procesus (trąšos ir pan.) | kg | 20 |
| 4.3 | NP ploviklis (koncentratas skiedžiamas nemažesniu nei 1:20 santykiu) skirtas NP plovimui nuo kieto paviršiaus | litrai | 16 |
| 4.4 | Absorbcinė bona išsiliejusių NP apjuosimui ant vandens paviršiaus, hidrofobinė, skersmuo <130 mm, minimali NP absorbcija 10 litrų/kg) | m | 75 |
| 4.5 | Absorbcinė bona išsiliejusių NP apjuosimui ant vandens paviršiaus, hidrofobinė, skersmuo ≥130 mm, minimali NP absorbcija 10 litrų/kg) | m | 25 |
| 4.6 | Absorbcinė bona išsiliejusių NP apjuosimui ant vandens paviršiaus, hidrofobinė, skersmuo ≥200 mm, minimali NP absorbcija 10 litrų/kg) | m | 30 |
| 4.7 | Absorbciniai kilimėliai, hidrofobiniai, minimali NP absorbcija 10 l/kg | m2 | 10 |
| 4.8 | Hidrofobiniai, birūs absorbentai, skirti surinkti NP nuo kietų paviršių, minimali NP absorbcija 10 litrai/kg | kg | 10 |
| 4.9 | Hidrofobiniai, birūs absorbentai skirti surinkti NP nuo vandens paviršiaus, minimali NP absorbcija 10 litrai/kg | kg | 10 |
| 5 | Atliekų utilizavimo paslaugos (įskaitant vežimo išlaidas) |  |  |
| 5.1. | NP užteršto grunto utilizacija | tona | 350 |
| 5.2. | NP užtrešto vandens utilizacija | tona | 250 |
| 5.3. | NP užterštų absorbentų utilizacija | tona | 800 |
| 5.4. | NP užterštos skaldos utilizacija | tona | 400 |
| 5.5. | Medienos, kurioje yra pavojingų medžiagų utilizacija | tona | 350 |
| 5.6. | NP užteršto dumblo utilizacija | tona | 250 |
| 6 | Dokumentų rengimo paslaugos |  |  |
| 6.1 | Aplinkos atkūrimo priemonių plano parengimas | vnt. | 2000 |
| 6.2 | Avarijos vietos tvarkymo ataskaitos parengimas | vnt. | 2500 |

* Teikėjui apmokėjimas vykdomas faktiškai suteiktų paslaugų kiekį padauginus iš paslaugos įkainio.

PIRKĖJAS							                           TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos                                                      UAB „Lūsta“

Įgulų aptarnavimo tarnyba                                                                                 Direktorius

vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus                                                                     Povilas Kasperūnas

A.V.  									                 A.V.