Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

        - PIRKIMO TIPAS

1.1. Perkamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM) Pagėgių pasienio rinktinės Viešvilės pasienio užkardos eksploatuojamos sienos stebėjimo sistemos, kurią sudaro sensorinės detekcijos ir vaizdo stebėjimo sistema (toliau – Sistema) įrangos negarantinio remonto paslaugos. Sistemos negarantinio remonto paslaugų preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti lentelėje Nr. 1. Šiam pirkimui skiriama lėšų suma – 322314,05 Eur be PVM, arba 390000,00 Eur su PVM.

Sistemą sudaro vaizdo stebėjimo, apsauginės ir geografinės informacinės sienos stebėjimo sistemos. Geografinė informacinė sienos stebėjimo sistema (toliau – GIS) – kompleksinė judesio, seisminių, magnetinio lauko pokyčių daviklių, detekcinių kabelių ir vaizdo stebėjimo sistema, bet kokiomis oro sąlygomis, aptinkanti ir fiksuojanti valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, rodanti objekto judėjimo trajektoriją arba objekto judėjimo kryptį, išskirianti juos pagal rūšinius požymius ir visą sistemos informaciją perduodanti į informacijos valdymo centrus (stacionarius bei mobilius) pagal jiems priskirtas veikimo teritorijas, atvaizduojant ją monitoriuose.

II. PIRKIMO TIKSLAS

  - Perkamos paslaugos skirtos Pagėgių pasienio rinktinės Viešvilės pasienio užkardos (toliau - PU) sienos stebėjimo sistemos įrangos remontui atlikti. Pagrindinis tikslas - užtikrinti nuolatinį efektyvų Sistemos veikimą ir funkcionalumą PU veikimo teritorijoje bet kuriuo paros metu. Paslaugos turės būti teikiamos ir prekės pristatomos VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės (toliau - Užsakovas) veikimo teritorijoje pagal Sistemos įrengimo vietas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI IR PREKĖMS

  - Pagrindiniai reikalavimai paslaugų teikimui ir įsigyjamoms prekėms:

    - Sistemos remonto paslaugų ir prekių tiekėjas (toliau – Tiekėjas) privalo sudaryti sąlygas priimti Užsakovo pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu arba telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas, susijusias su turima ir naudojama Sistemos įranga, žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

    - Maksimalus reagavimo į gedimą laikas nuo gedimo pranešimo apie įvykį laikotarpio neturi viršyti 24 val., o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Nesant galimybių nedelsiant suremontuoti sugedusios Sistemos įrangos, privaloma laikinam naudojimui įrengti analogišką įrangą, užtikrinančią sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą, iki kol bus suremontuota sugedusi įranga.

    - Suteiktų paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

    - Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

    - Visos prekės turi būti naujos, suderinamos ir tinkamai veikti esamoje Sistemoje, atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus (pritaikyta funkcionalumui, dydžiui, svoriui, naudojimo sąlygoms).

    - Nustačius, kad naujos įrangos/prekių, nurodytų Tiekėjo pateiktame prekių sąraše, negalima integruoti į esamą Sistemą išlaikant tinkamą funkcionalumą arba dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekės, Tiekėjas, nekeisdamas pasiūlyme nurodytos prekės/įrangos kainos, gali pakeisti įrangą/prekes į analogišką (ne prastesnių parametrų) įrangą/prekes kartu su integravimui į Sistemą reikalinga papildoma įranga, medžiagomis ir/ar diegimo darbais, reikalingais visų esamų sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimui bei kokybės užtikrinimui. Tokiu atveju Tiekėjas privalo pagrįsti būtinumą pakeisti prekę kita ir pateikti įrodymus apie keičiamos prekės techninių savybių atitikimą techniniams reikalavimams.

    - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Tiekėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

    - Užbaigęs remonto/įrangos keitimo darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

    - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

    - Tiekėjas, prieš atlikdamas remonto paslaugas, nustatęs gedimą, privalo nedelsiant informuoti Užsakovą dėl remonto kainos ir tik suderinus su įgaliotu Užsakovo atstovu numatomų pakeisti įrenginių arba detalių sąrašą ir kainas, vykdyti remonto darbus.

    - Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą, apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turintį personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti nurodytą įrangą.

    - Tiekėjo siūlomos prekės, įranga ir paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- KITOS IŠLAIDOS

  - Tiekėjas užtikrina, kad nurodydamas paslaugų teikimo įkainius ir prekių kainas, į kainą įsitraukė visus mokesčius ir visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugoms teikti (kelionės ir kt.) ir prekėms pristatyti. Išlaidos, kurių Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.

  - Prekės ir paslaugos, kurių įkainio techninėje specifikacijoje nėra nurodyta, apmokamos pagal faktiškai Tiekėjo patiriamas išlaidas. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Tiekėjas privalo patirtas išlaidas patvirtinti dokumentais (sąskaitomis, įrodančiomis nenumatytų prekių įsigijimą ir pan.). Nenumatytų prekių ir paslaugų kaina privalo atitikti rinką ir su Užsakovu turi būti derinama iš anksto.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis galioja 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Atnaujinus (modernizavus) esamos Sistemos dalį, Sutartis galės būti nutraukta vienašališku Užsakovo sprendimu.

- PaslaugŲ TEIKIMO vieta ir apimtis

  - Paslaugos turės būti suteiktos Viešvilės pasienio užkardos veikimo teritorijoje (Jurbarko raj. sav., Šakių raj. sav.). Sistemos įrengimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 373 iki Nr. 414.

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarūs paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr. 1:

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų/prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaizdo stebėjimo kamera |  |  |
| 1.1. | Samsung (Hanwha) SCB-5005P remontas | vnt. | 4 |
| 1.2. | Samsung (Hanwha) SCB-5005P (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 4 |
| 1.3. | Samsung (Hanwha) HCB-6001P remontas | vnt. | 4 |
| 1.4. | Samsung (Hanwha) HCB-6001P (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 4 |
| 1.5. | Profilaktika (derinimas, valymas ir kt.) | val. | 20 |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas |  |  |
| 2.1. | Computar H21Z1016PDC-MP remontas | vnt. | 4 |
| 2.2. | Computar H21Z1016PDC-MP (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 2.3. | Fujinon YV serija YV4.3x2.8SR4A-SA2L remontas | vnt. | 4 |
| 2.4. | Fujinon YV serija YV4.3x2.8SR4A-SA2L (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 3. | Termovizorius Opgal Accuracii ML-UP 640x480 17µm, 15-100mm (arba lygiavertis) |  |  |
| 3.1. | Remontas | val. | 5 |
| 3.2. | Keitimas | vnt. | 4 |
| 4. | Kameros pasukimo „pan/tilt“ mechanizmas Opgal Accuracii ML-UP (arba lygiavertis) |  |  |
| 4.1. | Remontas | val. | 5 |
| 4.2. | Keitimas | vnt. | 4 |
| 5. | Apsauginis lauko gaubtas |  |  |
| 5.1. | Massload CI-701 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 5.2. | Opgal Accuracii ML-UP (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 6. | Duomenų keitiklis su maitinimo adapteriu MOXA Nport IA5450A (arba lygiavertis) |  |  |
| 6.1. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 7. | Vaizdo signalų keitiklis Bosch Videojet multi 4000 (VJM-4016 EU) (arba lygiavertis) |  |  |
| 7.1. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 8. | Optinis keitiklis Anet Technology ANFDFUVZ400T/R40 (arba lygiavertis) |  |  |
| 8.1. | Keitimas | vnt. | 4 |
| 9. | Apsauga nuo viršįtampių kabeliui Lerdn LDY-C/BNC (arba lygiavertis) |  |  |
| 9.1. | Keitimas | vnt. | 12 |
| 10. | Duomenų bazės ir aplikacijų serveris Lenovo x 3650 M5 2xXeon E5-2630v 2.2GHz 8xHDD (arba lygiavertis) |  |  |
| 10.1. | Remontas ir derinimas | val. | 10 |
| 10.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 11. | IR prožektorius Emitlight IR-S30-860-PW (arba lygiavertis) |  |  |
| 11.1. | Keitimas | vnt. | 10 |
| 12. | Monitorius 40“ Samsung SMT-4032 A (arba lygiavertis) |  |  |
| 12.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 12.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 13. | Monitorius 22“ Samsung SMT-2233 (arba lygiavertis) |  |  |
| 13.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 13.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 14. | Darbo vietos kompiuteris HP Z240 (arba lygiavertis) |  |  |
| 14.1. | Diegimas ir konfigūravimas | val. | 5 |
| 14.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 15. | Vaizdo valdymo klaviatūra Pelco CM9760-KBD (arba lygiavertė) |  |  |
| 15.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 15.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 16. | Vaizdo įrašymo įrenginys Dallmeier IPS 2400 II (arba lygiavertis) |  |  |
| 16.1. | Remontas ir derinimas | val. | 10 |
| 16.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 16.3. | Vaizdo įrašymo įrangos konfigūravimas | val. | 10 |
| 17. | Vaizdo peržiūros programos licencijos Smavia Viewing Client su USB raktais (arba lygiavertė) |  |  |
| 17.1. | Diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 1 |
| 18. | Tinklo komutatorius Metel 2G-2S.3.0.F-BOX (arba lygiavertis) |  |  |
| 18.1. | Keitimas | vnt. | 4 |
| 19. | Sensorinio kabelio sistema Southwest Microwave Interpid |  |  |
| 19.1. | Procesorius PMII (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 3 |
| 19.2. | Armuotas kabelis MC-315 (arba lygiavertis) keitimas | m. | 100 |
| 19.3. | Galinis įrenginys TUII (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 3 |
| 19.4. | Viršįtampių apsauga JB70A (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 3 |
| 20. | Dvigubos technologijos jutiklis PIR+MW DDI-602 (arba lygiavertis) |  |  |
| 20.1. | Keitimas | vnt. | 4 |
| 21. | Matinimo šaltiniai / įtampos keitikliai |  |  |
| 21.1. | 24V maitinimo šaltinis 20A 24VDC Mean Well SDR-480-24 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 21.2. | 24V maitinimo šaltinis 24VDC Mean Well MDR-60-24 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 21.3. | Maitinimo šaltinis Pulsar 27.6V DC 3A PSBOC1002435 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 22. | Tinklo kabelis |  |  |
| 22.1. | Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui (UTP) | vnt. | 5 |
| 22.2. | Kabelio keitimas keitimas (UTP) | m. | 200 |
| 22.3. | Kabelio keitimas keitimas (RG59) | m. | 100 |
| 22.4. | Mobilios laboratorijos paslauga | vnt. |  |
| 23. | Optinio kabelio sistema |  |  |
| 23.1. | Kabelio pažeidimo vietos nustatymas | vnt. | 2 |
| 23.2. | Tranšėjos kasimas ir užkasimas | m. | 30 |
| 23.3. | Jungiamosios movos įrengimas | vnt. | 4 |
| 23.4. | Matavimas reflektometru | vnt. | 4 |
| 23.5. | Kabelio keitimas | m | 50 |
| 23.6. | Mobilios laboratorijos paslauga | val. | 8 |
| 23.7. | Optinio kabelio kalibravimas po pažeidimo pašalinimo | vnt. | 2 |
| 24. | Elektros maitinimo kabelis |  |  |
| 24.1. | Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui | vnt. | 5 |
| 24.2. | Kabelio keitimas (kai kabelio gyslų skaičius mažiau nei 4 ir skerspjūvio plotas 1 - 1,5 mm2) | m. | 100 |
| 25. | Autobokštelio paslauga | val. | 10 |
| 26. | Gedimo nustatymas (tuo atveju, jei reikalingas specialisto(-ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą) arba atvykimas šalinti gedimą | vnt. | 100 |