## Pasiūlymas ir TS
PIRKIMO SĄLYGŲ 1 PRIEDO "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS Nr. 1
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS
2. DALIS | BIOPSINĖS ADATOS, PUSIAU AUTOMATINĖS BIOPSINĖS ŠAUDYKLĖS, KOAKSIALINĖS ADATOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus prekių kiekis per 36 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
2. | BIOPSINĖS ADATOS, PUSIAU AUTOMATINĖS BIOPSINĖS ŠAUDYKLĖS, KOAKSIALINĖS ADATOS
2.1. | Biopsinės adatos (1) | 600 | vnt. | 12.8 | 7680 | Pajunk, Delta-Cut needle, 315S120200
2.1.1. | Biopsinės adatos 18G x 20-25 cm dydžio. | [5 empty] | Biopsinės adatos 18G x 20 cm dydžio.
2.1.2. | Echopozityvios. | [5 empty] | Echopozityvios.
2.1.3. | Pagamintos iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
2.1.4. | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą. | [5 empty] | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą.
2.1.5. | Sterilios. | [5 empty] | Sterilios.
2.1.6. | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*. | [5 empty] | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*.
2.1.7. | Galiojimo laikas – ne trumpiau nei 12 mėnesių nuo pardavimo dienos. | [5 empty] | Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pardavimo dienos.
2.2. | Biopsinės adatos (2) | 300 | vnt. | 12.8 | 3840 | Pajunk, Delta-Cut needle, 315S120100
2.2.1. | Biopsinės adatos 18G x 10 cm dydžio. | [5 empty] | Biopsinės adatos 18G x 10 cm dydžio.
2.2.2. | Echopozityvios. | [5 empty] | Echopozityvios.
2.2.3. | Pagamintos iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
2.2.4. | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai; leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą. | [5 empty] | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai; leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą.
2.2.5. | Sterilios. | [5 empty] | Sterilios.
2.2.6. | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*. | [5 empty] | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*.
2.2.7. | Galiojimo laikas – ne trumpiau nei 12 mėnesių nuo pardavimo dienos. | [5 empty] | Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pardavimo dienos.
2.3. | Biopsinės adatos (3) | 60 | vnt. | 12.8 | 768 | Pajunk, Delta-Cut needle, 315S160200
2.3.1. | Biopsinės adatos 16G x 20 cm dydžio. | [5 empty] | Biopsinės adatos 16G x 20 cm dydžio.
2.3.2. | Echopozityvios. | [5 empty] | Echopozityvios.
2.3.3. | Pagamintos iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
2.3.4. | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą. | [5 empty] | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą.
2.3.5. | Sterilios. | [5 empty] | Sterilios.
2.3.6. | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*. | [5 empty] | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*.
2.3.7. | Galiojimo laikas – ne trumpiau nei 12 mėnesių nuo pardavimo dienos. | [5 empty] | Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pardavimo dienos.
2.4. | Biopsinės adatos (4) | 60 | vnt. | 12.8 | 768 | Pajunk, Delta-Cut needle, 315S210100
2.4.1. | Biopsinės adatos 14G x 10-15 cm dydžio. | [5 empty] | Biopsinės adatos 14G x 10 cm dydžio.
2.4.2. | Echopozityvios. | [5 empty] | Echopozityvios.
2.4.3. | Pagamintos iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
2.4.4. | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą. | [5 empty] | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą.
2.4.5. | Sterilios. | [5 empty] | Sterilios.
2.4.6. | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*. | [5 empty] | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Pajunk (Vokietija)*.
2.4.7. | Galiojimo laikas – ne trumpiau nei 12 mėnesių nuo pardavimo dienos. | [5 empty] | Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pardavimo dienos.
2.5. | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė (1) | 150 | vnt. | 18.45 | 2767.5 | Pajunk, Primo-cut, 415S120100
2.5.1. | Vienkartinė. | [5 empty] | Vienkartinė.
2.5.2. | Pusiau automatinė. | [5 empty] | Pusiau automatinė.
2.5.3. | Su integruotu apsaugos nuo netyčinio paleidimo mechanizmu. | [5 empty] | Su integruotu apsaugos nuo netyčinio paleidimo mechanizmu.
2.5.4. | Su gylio gradacija kas 1 cm. | [5 empty] | Su gylio gradacija kas 1 cm.
2.5.5. | Stabdiklis. | [5 empty] | Stabdiklis.
2.5.6. | Pasirenkamas biopsijos kameros dydis – 10 arba 20 mm. | [5 empty] | Pasirenkamas biopsijos kameros dydis – 10 arba 20 mm.
2.5.7. | Biopsinė adata 18G x 100 mm. | [5 empty] | Biopsinė adata 18G x 100 mm.
2.6. | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė (2) | 90 | vnt. | 18.45 | 1660.5 | Pajunk, Primo-cut, 415S120200
2.6.1. | Vienkartinė. | [5 empty] | Vienkartinė.
2.6.2. | Pusiau automatinė. | [5 empty] | Pusiau automatinė.
2.6.3. | Su integruotu apsaugos nuo netyčinio paleidimo mechanizmu. | [5 empty] | Su integruotu apsaugos nuo netyčinio paleidimo mechanizmu.
2.6.4. | Su gylio gradacija kas 1 cm. | [5 empty] | Su gylio gradacija kas 1 cm.
2.6.5. | Stabdiklis. | [5 empty] | Stabdiklis.
2.6.6. | Pasirenkamas biopsijos kameros dydis – 10 arba 20 mm. | [5 empty] | Pasirenkamas biopsijos kameros dydis – 10 arba 20 mm.
2.6.7. | Biopsinė adata 18G x 200 mm. | [5 empty] | Biopsinė adata 18G x 200 mm.
2.7. | Koaksialinės adatos | 300 | vnt. | 6.6 | 1980 | Pajunk, Coxial needle, 313S150114
2.7.1. | Koaksialinė adata 17G x 12-15 cm ilgio su vidiniu stiletu. | [5 empty] | Koaksialinė adata 17G x 14.4 cm ilgio su vidiniu stiletu.
2.7.2. | Troakaro formos distaliniu galu, kuomet vidinis stiletas ir išorinė adatos dalis turėtų galimybę būti fiksuoti tarpusavyje sriegiu ar kita fiksavimo priemone. | [5 empty] | Troakaro formos distaliniu galu, kuomet vidinis stiletas ir išorinė adatos dalis fiksuojami tarpusavyje sriegiu ar kita fiksavimo priemone.
2.7.3. | Pritaikyta biopsinei 18G x 20-25 cm ilgio adatai, nurodytai 2.1 punkte. | [5 empty] | Pritaikyta biopsinei 18G x 20 cm ilgio adatai, nurodytai 2.1 punkte.
|  |  |  | Suma be PVM | 19464
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 973.2
|  |  |  | Suma su PVM | 20437.2 | Dalies biudžetas su PVM: 25200 Eur
4. DALIS | ABLIACINIAI APLIKATORIAI / ANTENOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus prekių kiekis per 36 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
4. | ABLIACINIAI APLIKATORIAI / ANTENOS
4.1. | Abliaciniai aplikatoriai / antenos | 30 | vnt. | 1350 | 40500 | Angiodynamics, Solero MW Applicator
4.1.1. | Aplikatorius tinkamas dirbti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamu AngioDynamics Solero* mikrobangų generatoriumi. | [5 empty] | Aplikatorius tinkamas dirbti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamu AngioDynamics Solero* mikrobangų generatoriumi.
4.1.2. | Aplikatoriaus diametras: 15G. | [5 empty] | Aplikatoriaus diametras: 15G.
4.1.3. | Aplikatorius sugraduotas. | [5 empty] | Aplikatorius sugraduotas.
4.1.4. | Aplikatoriaus galas – keramikinis arba lygiavertis. | [5 empty] | Aplikatoriaus galas – keramikinis.
4.1.5. | Aplikatorius vėsinamas. | [5 empty] | Aplikatorius vėsinamas.
4.1.6. | Aplikatoriaus kabelis lankstus, vėsinamas, ne trumpesnis nei 2,8 m. | [5 empty] | Aplikatoriaus kabelis lankstus, vėsinamas, ilgis 2,86 m.
4.1.7. | Monitoruojama vėsinimo skysčio temperatūra aplikatorių viduje būtina realiu laiku. | [5 empty] | Monitoruojama vėsinimo skysčio temperatūra aplikatorių viduje realiu laiku.
4.1.8. | Aplikatoriaus rankena ergonominė, užapvalinta. | [5 empty] | Aplikatoriaus rankena ergonominė, užapvalinta.
4.1.9. | Tiekėjas turi suteikti galimybę perkančiajai organizacijai pagal poreikį pasirinkti aplikatoriaus ilgį: 14 cm (± 1 cm), 19 cm (± 1 cm), 29 cm (± 1 cm). | [5 empty] | Yra galimybė perkančiajai organizacijai pagal poreikį pasirinkti aplikatoriaus ilgį: 14 cm, 19 cm, 29 cm.
4.1.10. | Abliacijos zonos, priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laiko: iki 4,5 cm (± 0,5 cm) x 5,5 cm (± 0,5 cm). | [5 empty] | Abliacijos zonos, priklausomai nuo pasirinkto galingumo ir laiko: iki 4,4 cm x 5,4 cm.
|  |  |  | Suma be PVM | 40500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2025
|  |  |  | Suma su PVM | 42525 | Dalies biudžetas su PVM: 44100 Eur
7. DALIS | BIOPSINĖS ADATOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus prekių kiekis per 36 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
7. | BIOPSINĖS ADATOS
7.1. | Biopsinės adatos | 400 | vnt. | 10.6 | 4240 | Moller Medical, Needle for biopsy gun, DNG-1020-1X-0XX0
7.1.1. | Biopsinės adatos. | [5 empty] | Biopsinės adatos.
7.1.2. | Echopozityvios. | [5 empty] | Echopozityvios.
7.1.3. | Pagamintos iš medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Pagamintos iš medicininio plieno
7.1.4. | Itin aštriu (t. y. duriant nedrasko perforuojamų audinių) adatos trokaru. | [5 empty] | Itin aštriu (t. y. duriant nedrasko perforuojamų audinių) adatos trokaru.
7.1.5. | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą. | [5 empty] | Skirtos minkštųjų audinių biopsijai, leidžiančios gauti ištyrimui tinkamą vientisą bioptatą.
7.1.6. | Išgraviruotu adatos galiuku, skirtu geresnei vizualizacijai ultragarsu. | [5 empty] | Išgraviruotu adatos galiuku, skirtu geresnei vizualizacijai ultragarsu.
7.1.7. | Sterilios. | [5 empty] | Sterilios.
7.1.8. | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Moller (Moller Medical, Vokietija)*. | [5 empty] | Skirtos naudoti su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojama daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle Moller (Moller Medical, Vokietija)*.
7.1.9. | Tiekėjas turi suteikti galimybę perkančiajai organizacijai pagal poreikį pasirinkti tokius biopsinių adatų dydžius: 16G storio 10 cm ir 16 cm ilgio bei 18G storio 10 cm ir 16 cm ilgio. | [5 empty] | Pagal poreikį pasirenkami biopsinių adatų dydžiai: 16G storio 10 cm ir 16 cm ilgio bei 18G storio 10 cm ir 16 cm ilgio.
7.1.10. | Galiojimo laikas – ne trumpiau nei 12 mėnesių nuo pardavimo dienos. | [5 empty] | Galiojimo laikas – 60 mėnesių nuo pardavimo dienos.
|  |  |  | Suma be PVM | 4240
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 212
|  |  |  | Suma su PVM | 4452 | Dalies biudžetas su PVM: 5250 Eur
8. DALIS | KRŪTŲ ŽYMEKLIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus prekių kiekis per 36 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
8. | KRŪTŲ ŽYMEKLIAI
8.1. | Krūtų žymekliai | 180 | vnt. | 82 | 14760 | Vigeo, Biomarc, Breast tissue marker, 040310
8.1.1. | Vienkartinės nukreipiančios adatos su krūties audinio žymeklių sistema: sterili, tinka krūties audinio žymėjimui prieš neadjuvantinį gydymą ir po vakuuminės biopsijos. Sistema susideda iš nukreipiančios adatos ir žymeklio. | [5 empty] | Vienkartinės nukreipiančios adatos su krūties audinio žymeklių sistema: sterili, tinka krūties audinio žymėjimui prieš neadjuvantinį gydymą ir po vakuuminės biopsijos. Sistema susideda iš nukreipiančios adatos ir žymeklio.
8.1.2. | Nukreipianti adata: skersmuo: ne storesnis nei 17G, ilgis: 10-12 cm, markiruota 1 cm padalomis, su auselėmis įvedimui ir stabilumo užtikrinimui procedūros metu. | [5 empty] | Nukreipianti adata: skersmuo: 17G, ilgis: 11.77 cm, markiruota 1 cm padalomis, su auselėmis įvedimui ir stabilumo užtikrinimui procedūros metu.
8.1.3. | Žymeklis: nemigruojantis, turintis ne mažiau nei 3 praplatėjimus, ne mažesnis nei 0,9 x 5 mm. Tinkamas mamografijai, darbui magnetiniame lauke (MRT), matomas ultragarsu. Kiekis sistemoje – 1. | [5 empty] | Žymeklis: nemigruojantis, turintis ne mažiau nei 3 praplatėjimus, 0,9 x 5 mm. Tinkamas mamografijai, darbui magnetiniame lauke (MRT), matomas ultragarsu. Kiekis sistemoje – 1.
8.1.4. | Supakuota po vieną. Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. | [5 empty] | Supakuota po vieną. Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.
|  |  |  | Suma be PVM | 14760
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 738
|  |  |  | Suma su PVM | 15498 | Dalies biudžetas su PVM: 15540 Eur