DUOMENŲ SAUGYKLOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo įrenginio parametrai
Gamintojas, modelis	Nurodyti gamintoją, modelį.
Įrangos aprašymas	Rezervinių kopijų saugojimo įranga, sudaryta iš aparatinės ir programinės įrangos, užtikrinanti žemiau įvardintus reikalavimus (toliau - Įranga). / Turi būti pateikta tiksli nuoroda į gamintojo viešojo interneto puslapį, kuriame pateikiama detali informacija apie siūlomą Įrangą. / Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas Įrangos komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. / Visi šioje techninėje specifikacijoje minimi modeliai, prekių ženklai ir standartai gali būti pakeisti lygiaverčiais.
Atitiktis	Tiekėjas turi užtikrinti atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nustatytiems Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. / Įrangos gamintojas privalo būti registruotas Europos Sąjungoje arba NATO šalyse narėse.
Papildomos savybės	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pateikta gamykliniame įpakavime, be išorinių pažeidimų, pastebimų nusidėvėjimo požymių, turi veikti visos Įrangos gamintojo numatytos funkcijos, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. / Turi būti siūloma tik tokia Įranga, kuriai gamintojas iki pasiūlymo pateikimo momento oficialiai nepaskelbė techninės ir programinės įrangos gamybos, tiekimo ir/ar jos palaikymo nutraukimo (angl. „end of life/support“).
Aparatinė įranga	Turi būti pateiktas vienas specializuotas įrenginys, skirtas rezervinio kopijavimo duomenų saugojimui ir atstatymui, gamintojo viešame interneto puslapyje aiškiai įvardintas kaip toks.
Montavimo būdas	Montuojama į standartinę 19“ (angl. „rack-mount“) spintą
Talpa	Naudinga talpa turi būti ne mažesnė nei 50 TB, nenaudojant pasikartojančių duomenų pašalinimo (angl. „deduplication“) ir spaudimo (angl. „compression“) mechanizmų. / Diskiniai kaupikliai privalo būti ne mažesni nei 8TB, ne lėtesni kaip 7200 aps./min. ir užtikrinti "karštą“ keitimą. / Sistema privalo būti atspari (angl. „fault tolerance“) 2 diskinių kaupiklių gedimui vienu metu, t.y. RAID6 arba lygiavertis mechanizmas. Atsarginis diskas ( angl. “spare”) privalo būti pateiktas komplekte. Nurodyta naudinga talpa apskaičiuojama neįtraukus diskinių kaupiklių atsparumo priemonių, t.y. “parity” ir “spare” diskinių kaupiklių talpos. / Galimybė išplėsti naudingą talpą, naudojant tokius pačius diskinius kaupiklius, ne mažiau kaip iki 200 TB, nenaudojant pasikartojančių duomenų pašalinimo (ang. „deduplication“) ir spaudimo (ang. „compression“) mechanizmų. / Operacinei sistemai turi būti pateikti ir naudojami atskiri, dubliuoti, su duomenimis nesusiję diskai.
Prievadai	Ne mažiau kaip: / 2 vnt. 16 Gb SFP+ FC; / 2 vnt. 10GBASE-T; / 1 vnt. 1000BASE-T, skirtas sistemos techniniam aptarnavimui.
Maitinimo šaltiniai ir aušinimas	Pertekliniai (dubliuoti), „karšto“ keitimo tipo maitinimo šaltiniai, turi užtikrinti maksimalios konfigūracijos nepertraukiamą darbą. Saugykloje turi būti dubliuoti aušinimo ventiliatoriai.
Greitaveika	Maksimali palaikoma greitaveika ne mažesnė kaip 24 TB/val. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo viešai skelbiamą dokumentaciją, patvirtinančią reikalaujamą spartą (informacija turi būti pateikiama viešai). Turi palaikyti ne mažiau kaip 200 kopijavimo srautus vienu metu.
Duomenų išdubliavimas ir kompresija	Įranga privalo turėti realaus laiko (angl. "in-line") duomenų išdubliavimo (angl. "data deduplication") ir suspaudimo (angl. "compression") funkciją. / Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, leidžiančios naudoti išdubliavimo ir suspaudimo funkcijas. / Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, leidžiančios naudoti išdubliavimo funkciją šaltinio pusėje.
Palaikomos funkcijos	Turi būti palaikomas rezervinių kopijų kopijavimas į viešas debesijos platformas arba gamintojo debesijos paslaugą, tiesiogiai iš rezervinių kopijų darymo įrenginio. Šiai funkcijai licencijos pateikti nebūtina. / Tiekėjas garantuoja, kad saugykla pilnai suderinama su perkančiosios organizacijos naudojama rezervinio duomenų kopijavimo sistema Veeam Backup and Replication (įskaitant Instant Recovery funkciją) ir SAN tinklo (angl. Storage Area Network) šakotuvu Dell Brocade Connectrix DS-6610B. / Rezervinio kopijavimo įrenginys turi palaikyti tiesioginį išdubliuotų duomenų kopijavimą iš šaltinio į rezervinio kopijavimo įrenginį visų tipų kopijuojamiems duomenims, taip minimizuojant sprendimui reikalingos techninės įrangos poreikį. / Rezervinio kopijavimo įrenginys turi palaikyti automatizavimą per REST API.
Tinklo protokolai	Įrenginys privalo palaikyti tinklo protokolus: / NFS; CIFS; VTL; FC; SNMP / Bent vieną duomenų išdubliavimo šaltinio pusėje protokolą (angl. "server side deduplication"). / Turi būti galima kopijuoti ir atstatinėti duomenis visais protokolais vienu metu. / Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti visai teorinei saugyklos talpai.
Saugumo reikalavimai	Turi būti galimybė šifruoti saugomus duomenis, turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti. / Turi būti funkcionalumas, leidžiantis nustatyti laiko trukmę, kokiu laikotarpiu (dienomis) neįmanoma pakeisti ar ištrinti saugomų rezervinių kopijų (angl. "retention"), pateikiant reikiamas licencijas visai teorinei saugyklos talpai. / Saugykla turi turėti stebėjimo (monitoringo) priemones, įgalinančias atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 1 metus ir atlikti jų analizę. Saugykla turi turėti galimybę pateikti sistemos būklės duomenis per SNMP protokolą į perkančiosios organizacijos stebėjimo (monitoringo) sistemą.
Komplektuojančios dalys	Tiekėjas į Įrangos apimtis turi įtraukti Įrangos montavimui ir pajungimui duomenų centre reikalingus kabelius, jungtis, montavimo detales ir kitus funkcionalumą užtikrinančius reikmenis bei medžiagas.
Įrangos diegimas	Rezervinių kopijų saugojimo įranga turi būti sumontuota perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, Rinktinės g. 5a, Vilniuje. Jungiamieji laidai ir kabeliai turi būti sužymėti ir sujungiami techninės įrangos montavimo vietoje pirkėjo nurodytu adresu. Turi būti atlikti baziniai paleidimo darbai ir vidinės programinės įrangos atnaujinimas, jei reikalinga.
Garantinis aptarnavimas	Aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteiktas 24x7, 36 mėn. gamintojo garantinis aptarnavimas įrangos eksploatavimo vietoje, į gedimą reaguojant ne ilgiau kaip per 4 val. / Sugedę diskai negražinami (DMR). Turi būti užtikrintas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai, bei nemokami programinės įrangos atnaujinimai visam garantiniam laikotarpiui. / Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. / Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos įrangos gamintojo arba gamintojo oficialios atstovybės Lietuvoje patvirtintas dokumentas (su nurodytais komplektuojamų garantinio aptarnavimo paslaugos pavadinimais ir kodais), kad siūlomai įrangai bus užtikrintas reikalaujamas garantinis aptarnavimas Lietuvoje ir kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai. / Gamintojas turi užtikrinti galimybę pratęsti gamintojo garantinio aptarnavimo paslaugą pasibaigus pirminiam garantinio aptarnavimo laikotarpiui.