TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

________________________

2024 balandžio mėn.

AUTOBUSŲ SUSTOJIMO STOTELĖS IR PAVILJONO ADRESU: KVIETINIŲ G. GARGŽDŲ M., IR PUŠŲ G., GARGŽDŲ M., RANGOS  DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Projekto pavadinimas: „Autobusų sustojimo stotelės ir paviljono adresu: Kvietinių g. Gargždų m., ir Pušų  g., Gargždų m., statybos darbai“;

2. Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r.

3. Mokėtojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Įm. k. 188773688, Klaipėdos g. 2,  LT-96130 Gargždai.

4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė. Kodas 111103732;

5. Statybos rūšis: Nauja statyba;

6. Statinio kategorija: Nesudėtingi statiniai;

7. Lėšų pobūdis: (Savivaldybės biudžeto lėšos);

8. Statinys: vadovautis autobusų sustojimo stotelės ir paviljono adresu: Kvietinių g. Gargždų m., ir Pušų  g., Gargždų m., techniniu darbo projektu;

9. Statinių grupės sudėtis: Kiti inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai;

10. Darbai vykdomi: Leidimus viešojo transporto nukreipimui, perkelti komunalinius tinklus, kirsti medžius ir t.t. iš atitinkamų įstaigų turi gauti Rangovas savo lėšomis. Joks svarbus darbas statybvietėje, ypač kelių uždarymas, nebus galimas be raštiško techninio prižiūrėtojo sutikimo. Tiriamieji kasinėjimai, siekiant identifikuoti tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami rangovo sąskaita. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo laikotarpiu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai, bei įrenginiai.

Rangovas įvykdęs darbus turi perengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, bei kadastrinių matavimų bylas. Išpildomosios geodezinės nuotraukos, bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre. Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu, bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Užsakovas suteiks įgaliojimus Rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“, organizuoti statybos užbaigimo komisiją, teikti bei gauti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir registravimu.

Darbų atlikimo terminas – 11 mėn., Sutartis galioja 12 mėn. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis, kai faktinių kiekių, gautų vykdant darbų kiekių žiniaraštyje aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas.

Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo dokumentus, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui.

Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus galimas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

Rangovas taip pat įsipareigoja 5 metus vykdyti atsiradusių defektų šalinimą. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytas Sutarties sąlygomis yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, defektus ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas Rangovas.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

1) Reikalavimai dažams, kurie naudojami autobusų paviljonų metalinių dalių dažymui: paruoštų naudoti dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip 90 g/l (įskaitant vandenį), išorės apdailos lakuose ir medienos beicuose, įskaitant neskaidrius medienos beicus, turi būti ne daugiau kaip 90 g/l (įskaitant vandenį).

Dabartinėje redakcijoje rašosi taip:

17. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

2) Produktų, pagamintų medienos pagrindu  gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

EG: Formuluotė yra tokia: ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

PRIDEDAMA. Autobusų stotelių paviljonų kaimui ir miestui tipinis techninis darbo projektas.

Statybos ir kelių priežiūros

skyriaus specialistė 	                                                                               Jolanta Blinstrubienė

Jolanta Blinstrubienė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. jolanta.blinstrubiene@klaipedos-r.lt