## REAGENTAI
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialas | [7 empty] | Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4 priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
II. IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI IR REAGENTŲ RINKINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Sąlyginis mato vienetas | Pageidaujama pakuotė | Numatomas pakuočių poreikis | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
17. | Reagentai analizatoriui COBAS e- 411 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
17.1 | TSH | "testas" | 200 testų | 2 |  | 200 |  |  | 2 | 0
17.2 | TSH cal set | "ml" | pakuotė 4x1,3 ml | 1 |  | 4x1,3 |  |  | 1 | 0
17.3 | FT4 | "testas" | 200 | 1 |  | 200 |  |  | 1 | 0
17.4 | FT4 cal set | "ml" | pakuotė 4x1 ml | 1 |  | 4x1 |  |  | 1 | 0
17.5 | FT3 | "testas" | 200 testų | 1 |  | 200 |  |  | 1 | 0
17.6 | FT3 cal set | "ml" | pakuotė 4x1 ml | 1 |  | 4x1 |  |  | 1 | 0
17.7 | Ferritin | "testas" | 100 testų | 2 |  | 100 |  |  | 2 | 0
17.8 | Ferritin cal set | "ml" | pakuotė 4x1 ml | 2 |  | 4x1 |  |  | 2 | 0
17.9 | PTH | "testas" | 100 testų | 2 |  | 100 |  |  | 2 | 0
17.10 | PTH cal set | "ml" | pakuotė 4x1 ml | 2 |  | 4x1 |  |  | 2 | 0
17.11 | Precicontrol Universal | "ml" | I, II lygio 4x3ml | 2 |  | 4x3 |  |  | 2 | 0
17.12 | TROP-T | "testas" | 100 testų | 2 |  | 100 |  |  | 2 | 0
17.13 | TROP-T cal set | "ml" | pakuotė 4x1 ml | 1 |  | 4x1 |  |  | 1 | 0
17.14 | Precicontrol Cardiac | "ml" | I, II lygio 4x2 ml | 1 |  | 4x2 |  |  | 1 | 0
17.15 | Pro-cell | "ml" | pakuotė 6x380 ml | 2 |  | 6x380 |  |  | 2 | 0
17.16 | Clean cell | "ml" | pakuotė 6x380 ml | 2 |  | 6x380 |  |  | 2 | 0
17.17 | Sys Wash | "ml" | pakuotė 500 ml | 2 |  | 500 |  |  | 2 | 0
17.18 | Sys Clean | "ml" | 5x100 ml | 1 |  | 5x100 |  |  | 1 | 0
17.19 | ASSAY TIP | "vnt." | pakuotė 30x120 ml | 2 |  | 30x120 |  |  | 2 | 0
17.20 | ASSAY CUP | "vnt." | pakuotė 60x60 ml | 2 |  | 60x60 |  |  | 2 | 0
17.21 | Precicontrol Tumor Markers | "ml" | pakuotė I, II lygio 4x3 ml | 2 |  | 4x3 |  |  | 2 | 0
17.22 | ANTI-TPO | "testas" | 100 testų | 1 |  | 100 |  |  | 1 | 0
17.23 | Bendras IgE | "testas" | pakuotė 100 testų | 2 |  | 100 |  |  | 2 | 0
17.24 | Vit D | "testas" | pakuotė 100 testų | 2 |  | 100 |  |  | 2 | 0
17.25 | Vit D calset | "ml" | 1x10 ml | 1 |  | 1x10 |  |  | 1 | 0
| Bendra 17-tos pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 7085.91
III. BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMI REAGENTAI IR REAGENTŲ RINKINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Reagentų pavadinimas | Sąlyginis mato vienetas | Pageidaujama pakuotė | Numatomas pakuočių poreikis | Metodas, kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Išskaičiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Pasiūlymo kaina Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
20. | Reagentai ir laboratoriniai reikmenys darbui su cobas-232 analizatoriumi
20.1 | Reagentai Cardiac T quantitive | "testas" | dėž. 10 testų | 60 |  | 1x10 |  |  | 60 | 0
20.2 | Cardiac Control Troponin T | "testas" | dėž. 10 testų | 2 |  | 2x1 |  |  | 2 | 0
| Bendra 20-tos pirkimo dalies kaina | [8 empty] | 3575.25
21. | Reagentų rinkiniai automatiniam analizatoriui SAPHIRE 800 |  |  |  |  | x | x | x | x | x
21.1 | ALT (ALAT/GPT) | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 1 | IFCC | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 1 | 0
21.2 | AST (ASAT/GOT) | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 1 | IFCC | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 1 | 0
21.3 | GGT | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 0.25 | (Szasz mod) Gama gliutamil transferazė | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 0.25 | 0
21.4 | CK-NAC | "ml" | rink. 4x20 ml/2x10 ml | 1 | DGKC/IFCC | rink. 4x20 ml/2x10 ml |  |  | 1 | 0
21.5 | ALP | "ml" | rink. 4x20 ml/2x10 ml | 2 | IFCC | rink. 4x20 ml/2x10 ml |  |  | 2 | 0
21.6 | P-Amyl | "ml" | rink. 4x20 ml/2x10 ml | 2 | Liquid | rink. 4x20 ml/2x10 ml |  |  | 2 | 0
21.7 | LDH | "ml" | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml | 0.25 | DGKC | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml |  |  | 0.25 | 0
21.8 | CK- MB | "ml" | rink. 4x20 ml/2x10 ml | 1 | DGKC/IFCC | rink. 4x20 ml/2x10 ml |  |  | 1 | 0
21.9 | Ca | "ml" | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml | 1 | o-cresolphta-leine comple-xone | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml |  |  | 1 | 0
21.10 | Mg | "ml" | rink. 8x50 ml | 1 | Xylidyl blue | rink. 8x50 ml |  |  | 1 | 0
21.11 | PHOS | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 0.5 |  | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 0.5 | 0
21.12 | Fe | "ml" | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml | 0.5 | Ferene | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml |  |  | 0.5 | 0
21.13 | CHOL | "ml" | rink. 10x60 ml | 0.5 | CHOD-PAP | rink. 10x60 ml |  |  | 0.5 | 0
21.14 | HDL - C plius cholesterol | "ml" | rink. 4x20 ml/2x10 ml | 1 | Direct imunoinhibition | rink. 4x20 ml/2x10 ml |  |  | 1 | 0
21.15 | LDL-C select | "ml" | rink. 4x20 ml/2x10 ml | 1 | Selective direct | rink. 4x20 ml/2x10 ml |  |  | 1 | 0
21.16 | Ig A -Tina quant (a) | "ml" | rink. 4x20 ml/2x8 ml | 1 | Imunoturbidi-metric | rink. 4x20 ml/2x8 ml |  |  | 1 | 0
21.17 | Ig M Tina quant (a) | "ml" | rink. 4x20 ml/2x8 ml | 1 | Imunoturbidi-metric | rink. 4x20 ml/2x8 ml |  |  | 1 | 0
21.18 | Ig G Tina quant (a) | "ml" | rink. 4x20 ml/2x8 ml | 1 | Imunoturbidi-metric | rink. 4x20 ml/2x8 ml |  |  | 1 | 0
21.19 | TP | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 0.5 | Biuret | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 0.5 | 0
21.20 | ALB | "ml" | rink. 10x60 ml | 0.25 | Bromcresol green ALB plus | rink. 10x60 ml |  |  | 0.25 | 0
21.21 | Bil - T | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 1 | DCA | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 1 | 0
21.22 | Bil - D | "ml" | rink. 4x20 ml/2x10 ml | 2 | DCA | rink. 4x20 ml/2x10 ml |  |  | 2 | 0
21.23 | Urea Harnstoff BUN | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 1 | Ureazinis GLDH | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 1 | 0
21.24 | CREA | "ml" | rink. 8x60 ml/8x15 ml | 1 | Jaffe | rink. 8x60 ml/8x15 ml |  |  | 1 | 0
21.25 | UA | "ml" | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml | 0.5 | Uricase-TOOS | rink. 8x50 ml/8x12,5 ml |  |  | 0.5 | 0
21.26 | CRP | "ml" | rink. 8x60 ml/8x12 ml | 0.5 | Immunoturbidi-metric | rink. 8x60 ml/8x12 ml |  |  | 0.5 | 0
21.27 | CRP U- HS | "ml" | rink. 3x20 ml/3x20 ml | 0.25 | Immunoturbidi-metric | rink. 3x20 ml/3x20 ml |  |  | 0.25 | 0
21.28 | TruLab N | "ml" | rink. 6x5 ml | 1 | Normalus serumas | rink. 6x5 ml |  |  | 1 | 0
21.29 | TruLab P | "ml" | rink. 6x5 ml | 1 | Patologinis serumas | rink. 6x5 ml |  |  | 1 | 0
21.30 | Hit mėgintuvėliai | "vnt" | įpak. 250 vnt. | 40 |  | įpak. 250 vnt. |  |  | 40 | 0
21.31 | TruLab Protein | "ml" | rink. 3x1 ml/3x1 ml | 1+1 | Normalus serumas. Du lygiai | rink. 3x1 ml/3x1 ml |  |  | 2 | 0
21.32 | TruCal Protein | "ml" | rink. 5x1 ml | 1 | Patologinis serumas | rink. 5x1 ml |  |  | 1 | 0
21.33 | TruCal CRP | "ml" | rink. 5x2 ml | 1 | Kontrolinis serumas | rink. 5x2 ml |  |  | 1 | 0
21.34 | Tru Cal U-hs | "ml" | rink. 20x3 ml | 0.25 | Kalibratorius | rink. 20x3 ml |  |  | 0.25 | 0
21.35 | Tru Lab CRP-HS | "ml" | rink. 3x1 ml/3x1 ml | 0,25+0,25 | Kontrolinis serumas. Du lygiai | rink. 3x1 ml/3x1 ml |  |  | 0.5 | 0
21.36 | Tru Lab CK_MB | "ml" | rink. 3x3 ml | 1.25 | Normalus serumas | rink. 3x3 ml |  |  | 1.25 | 0
21.37 | Trigliceridai | "ml" | rink. 8X60ml | 0.25 |  | rink. 8X60ml |  |  | 0.25 | 0
21.38 | Total protein UC Standart FS | "ml" | rink. 6x3ml | 0.25 |  | rink. 6x3ml |  |  | 0.25 | 0
21.39 | Total protein UC FS | "ml" | rink. 6x20 ml | 0.25 |  | rink. 6x20 ml |  |  | 0.25 | 0
21.40 | Hit 33 | "ml" | rink. 10x100 ml | 6 |  | rink. 12x59 ml |  |  | 8.5 | 0
21.41 | Cell Wash Solution/NaOH-D | L | 1,8 L | 8 |  | 1,8 L |  |  | 8 | 0
[5 empty] | Bendra 21-os pirkimo dalies kaina |  |  |  |  | 5271.04