## Lapas1
Atviro konkurso (supaprastinto) pirkimo sąlygų 2.1 priedas
Tiekėjas privalo užpildyti visas pilkai pažymėtas celes. Negalima įtraukti naujų eilučių ar stulpelių.
Tiekėjo pasiūlymas, kuriame nebus užpildyti visi privalomi lapai ir laukai (pilkai pažymėtos celės), bus atmestas.
Tiekėjo siūlomas įkainis negali viršyti nurodyto maksimalaus įkainio vienam vienetui (priešingu atveju – pasiūlymas bus atmestas). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos.
Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams | Maksimalus vnt. įkainis, Eur be PVM | Tiekėjo siūlomas įkainis, Eur be PVM | Bendra suma Eur, be PVM
1 | Siaurinantis įtaisas (diafragma) DK (patikra) | vnt. | 8 | 16 | 16 | 128
2 | Keitikliai P į 4-20 mA (patikra) | vnt. | 50 | 22 | 22 | 1100
3 | Logometras ŠČ (patikra) | vnt. | 3 | 7 | 7 | 21
4 | Deguoniniai manometrai EN 562 (patikra) | vnt. | 92 | 4 | 4 | 368
5 | Manometrai manovakuumetrai (patikra) | vnt. | 1500 | 2.5 | 2.5 | 3750
6 | Debito matuoklis KSD2 su DM-3583 (patikra) | vnt. | 5 | 38 | 38 | 190
7 | Manometras elektrinis diferencijuotas MED (patikra) | vnt. | 4 | 19.5 | 19.5 | 78
8 | Manovakuumetras elektrokontaktinis EKM (patikra) | vnt. | 33 | 5 | 5 | 165
9 | Matavimo keitiklis T į 4-20mA (patikra) | vnt. | 8 | 65 | 65 | 520
10 | Metalinė ruletė su svoriu iki 50m., Richter B-1m, (15m.) (patikra) | vnt. | 2 | 25 | 25 | 50
11 | Metalinė ruletė su svoriu iki 10m., Richter B-1m. (10vnt.) (patikra) | vnt. | 5 | 25 | 25 | 125
12 | Pavyzdinis manometras MO (patikra) | vnt. | 14 | 25 | 25 | 350
13 | Lygmačiai KSD (patikra) | vnt. | 26 | 26 | 26 | 676
14 | Skaitmeninis ommetras Šč-34, 0,01Ω-999,90MΩ (kalibravimas) | vnt. | 1 | 84 | 84 | 84
15 | Siaurinantysis įrenginys skysčio srautuimatuoti atvirame kanale Venturi, Kafagi Venturi, Paršalio latakai ir kt, (patikra) | vnt. | 2 | 135 | 135 | 270
16 | Ultragarsinis vandens skaitiklis nutekamų vandenų LMA-01, b=151,80mm. (patikra) | vnt. | 4 | 240 | 240 | 960
17 | Skaitmeninis termometras HD9215, -50—200 °C (kalibravimas) | vnt. | 2 | 25 | 25 | 50
18 | Skaitmeninis slėgio kalibratorius WIKA 909, 40, 50 (kalibravimas) | vnt. | 4 | 60 | 60 | 240
19 | Slankmatis ŠC-II, 0-250 (kalibravimas) | vnt. | 1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
20 | Slėgio kalibratorius Meri Cal LP200E, Meri Cal LP2000E (kalibravimas) | vnt. | 6 | 60 | 60 | 360
21 | Skaitmeninis slėgio kalibratorius MP115, (- 500...+500) mbar (kalibravimas) | vnt. | 2 | 60 | 60 | 120
22 | Elektroninis manometras AMETEK Crystal XP2i; 0-20bar. Tiksl kl. 0,05. (kalibravimas) | vnt. | 1 | 60 | 60 | 60
23 | Slėgmatis skystinis TDŽ (patikra) | vnt. | 10 | 9 | 9 | 90
24 | Šilumos ir vandens kiekio skaičiuoklis SKU-01M su ultragarsiniu debitmačiu Ds=310 mm (patikra) | vnt. | 3 | 520 | 520 | 1560
25 | SKS-3 šilumos ir vandens kiekio skaičiuoklis, srauto magnetoindukcinis matuoklis DN80 mm (patikra) | vnt. | 4 | 143 | 143 | 572
26 | SKS-3 šilumos ir vandens kiekio skaičiuoklis, srauto magnetoindukcinis matuoklis DN150 mm (patikra) | vnt. | 3 | 192 | 192 | 576
27 | Termometras varžinis TSP 100Pt (patikra) | vnt. | 60 | 21 | 21 | 1260
28 | K – tipo termopora, TTSC-22, TTKC-22, 0-1600⁰C (patikra) | vnt. | 40 | 65 | 65 | 2600
29 | Savirašis prietaisas KSM (tiltelis 3 tšk., tiltelis 6 tšk., tiltelis 12 tšk.) temperatūros matavimo pristataisas (patikra) | vnt. | 4 | 14 | 14 | 56
30 | Svorinis stūmoklinis manometras MPP-60, 100- 6000 kPa (kalibravimas) | vnt. | 2 | 405 | 405 | 810
31 | Universalus matavimo prietaisas R4833, 0,01-1000 Ω (kalibravimas) | vnt. | 2 | 116 | 116 | 232
32 | Vandens kiekio skaitiklis Ø 25-40 mm. (patikra) | vnt. | 4 | 12.9 | 12.9 | 51.6
33 | Elektroninės svarstyklės IGB- 150, 1-150 kg. (patikra) | vnt. | 2 | 39 | 39 | 78
34 | Stačiakampės talpyklos skiedrų tūriui matuoti (metalinė dėžė 0-0,1 m3) (kalibravimas) | vnt. | 2 | 80 | 80 | 160
35 | Stačiakampės talpyklos skiedrų tūriui matuoti (metalinė dėžė 0-0,1 m3) (kalibravimas) | vnt. | 2 | 80 | 80 | 160
36 | Varžynas MCP-60, 0,01 Ω-10 Ω (kalibravimas) | vnt. | 3 | 121 | 121 | 363
37 | Dujų koncentracijos matuoklis – Miernik MG-7 (patikra) | vnt. | 18 | 87 | 87 | 1566
38 | Skaitmeninis slėgio kalibratorius DPI 104 0-70 bar (kalibravimas) | vnt. | 1 | 68 | 68 | 68
39 | Dujų koncentracijos matuoklis – Miernik MX-8 (patikra) | vnt. | 2 | 87 | 87 | 174
40 | Dujų koncentracijos matuoklis – Ventis MX-4 (patikra) | vnt. | 20 | 87 | 87 | 1740
41 | Srovės kalibratorius DPI 832; 55-0-55 mA; (kalibravimas) | vnt. | 2 | 140 | 140 | 280
42 | Dujų koncentracijos matuoklis – M40 (patikra) | vnt. | 8 | 87 | 87 | 696
43 | Dujų koncentracijos matuoklis MICROTECTOR II G450; (patikra) | vnt. | 2 | 94 | 94 | 188
44 | Dujų signalizatorius GS-130 (eilinė patikra) | vnt. | 18 | 33 | 33 | 594
45 | Dujų koncentracijos matuoklis –Si-CD3; (kalibravimas) | vnt. | 2 | 125 | 125 | 250
46 | Dujų signalizatorius CGS-2/1 1P (eilinė patikra) | vnt. | 30 | 32 | 32 | 960
47 | Elektroninis deguonmatis OC2016, OC2010 (patikra) | vnt. | 25 | 43 | 43 | 1075
48 | Dujų koncentracijos matuoklis Testo 350 M/XL; (patikra) | vnt. | 4 | 88 | 88 | 352
48.1 | Testo 350 M/XL termopora (patikra, kalibravimas) | vnt. | 4 | 11 | 11 | 44
49 | Dujų koncentracijos matuoklis CROWCON GASMAN; (patikra) | vnt. | 2 | 43 | 43 | 86
50 | Skaitmeninis slėgio kalibratorius MP 115 0-500 Mbar (kalibravimas) | vnt. | 1 | 60 | 60 | 60
51 | Megaommetras M-1102/2 (patikra) | vnt. | 1 | 46 | 46 | 46
52 | Megaommetras M4100/4 (patikra) | vnt. | 2 | 46 | 46 | 92
53 | Megaommetras ЭC0210/3-Г (patikra) | vnt. | 5 | 46 | 46 | 230
54 | Varžos matuoklis Metrel MI 3121 (kalibravimas 3 taškuose) | vnt. | 2 | 192 | 192 | 384
55 | Metrel Eurotest 61557 (patikra) | vnt. | 2 | 140 | 140 | 280
56 | Voltmetras Э 30 (kalibravimas 3 taškuose) | vnt. | 2 | 82 | 82 | 164
57 | Srovės m. replės FLUKE 322 (patikra) | vnt. | 1 | 52 | 52 | 52
58 | Srovės m. replės PSZM (patikra) | vnt. | 1 | 52 | 52 | 52
59 | Srovės m. replės C4505M (patikra) | vnt. | 1 | 52 | 52 | 52
60 | Srovės m. replės MASTECH M266 (patikra) | vnt. | 2 | 52 | 52 | 104
61 | Laikmatis „Slava“ (patikra) | vnt. | 1 | 35 | 35 | 35
62 | Teraommetras MI 2077 (patikra) | vnt. | 1 | 120 | 120 | 120
63 | Mikroommetras MI 3250 (kalibravimas 3 taškuose) | vnt. | 1 | 85 | 85 | 85
64 | Megaommetras Metrel M2170 (patikra) | vnt. | 2 | 140 | 140 | 280
65 | Miliampermetras MA17P (kalibravimas 3 taškuose) | vnt. | 1 | 44 | 44 | 44
66 | Norminis elementas HЭ-65 (kalibravimas) | vnt. | 1 | 90 | 90 | 90
67 | Vatmetras Д-566 (kalibravimas 3 taškuose) | vnt. | 1 | 285 | 285 | 285
68 | Svarstyklės METTLER TOLEDO, ME 4002, (0- 4200)g (kalibravimas) | vnt. | 1 | 36 | 36 | 36
69 | Svarstyklės KERN, PBS/PBJ, (0 - 4200)g (kalibravimas) | vnt. | 1 | 36 | 36 | 36
70 | Svarstyklės KERN, Rg, (0 - 620)g (kalibravimas) | vnt. | 1 | 36 | 36 | 36
71 | Svarstyklės KERN, ALT220 -4M, (0 - 220)g (kalibravimas) | vnt. | 1 | 36 | 36 | 36
72 | Svarstyklės KERN, ABT 120 -5DM, (0 -120)g. (kalibravimas) | vnt. | 1 | 36 | 36 | 36
73 | Svarstyklės KERN, ABT 120-4NM (0-120)g (kalibravimas) | vnt. | 1 | 36 | 36 | 36
74 | Multimetras – oksimetras, WTW Multi 3630 IDS, (0 ...20) ± 1,5%Mg/l D FDO 925 (kalibravimas) | vnt. | 2 | 140 | 140 | 280
75 | Multimetras – konduktometras, WTW Multi 3630 IDS, Tetracon 925 (0 ...20)mS/cm (kalibravimas) | vnt. | 2 | 140 | 140 | 280
76 | Fotometras, HACH DR 900, (0 - 1,000) abs ± 0,002 (kalibravimas) | vnt. | 1 | 64 | 64 | 64
77 | Refraktometras, ATAGO PAL- 03S NaCl, Brix % ₌ (0 ...28)± 0,2 (patikra) | vnt. | 1 | 66 | 66 | 66
78 | Refraktometras, ATAGO PAL- 40S NaOH, Brix % ₌ (0 ...35)± 0,2 (patikra) | vnt. | 1 | 66 | 66 | 66
79 | Laboratorinis nešioj. pH matuoklis Q - I -S, Sense Line F410, (0 -...14) pH± m0,01 (patikra) | vnt. | 2 | 46 | 46 | 92
80 | Narberthern LV9/11/P330 (LV090H1SN) mufelinė krosnis (kalibravimas dviejuose taškuose (250 ir 550 °C) | vnt. | 4 | 99 | 99 | 396
81 | Narberthern LV9/11 (LV091K1-N) mufelinė krosnis (kalibravimas dviejuose taškuose (250 ir 550 °C) | vnt. | 4 | 99 | 99 | 396
82 | Džiovinimo krosnis UF-260 (kalibravimas 1 taškas 105C.) | vnt. | 4 | 120 | 120 | 480
83 | Džiovinimo krosnis Snol (kalibravimas. 1 taškas 105C,) | vnt. | 2 | 120 | 120 | 240
84 | Titravimo Biuretė 5 ml (Kalibravimas) 1ml, 3ml ir 5 ml taškuose. | vnt. | 2 | 19 | 19 | 38
85 | Aerometras spiritui (Kalibravimas) | vnt. | 2 | 25 | 25 | 50
86 | Stiklinis termometras (kalibravimas) | vnt. | 2 | 15 | 15 | 30
87 | Stiklinis matavimo cilindras (Kalibravimas) 100ml | vnt. | 2 | 19 | 19 | 38
88 | Sijojimo sietas 1 mm (Kalibravimas 1mm) | vnt. | 1 | 72 | 72 | 72
89 | Sijojimo sietas 31,5 mm (Kalibravimas 31,5mm) | vnt. | 1 | 45 | 45 | 45
90 | Termometras su 2 priskirtomis termoporims (Kalibravimas 3 taškuose 105 250 550 oC) | vnt. | 2 | 62 | 62 | 124
91 | Termometras - higrometras (Kalibravimas) 22oC ir 50% santykinė drėgmė) | vnt. | 4 | 50 | 50 | 200
92 | Monometrai (kalibravimas 6bar ir 30 bar. 1 taške vnt) | vnt. | 5 | 28 | 28 | 140
93 | Laikmatis (kalibravimas 4 taškai 50min 110min 140min 260min) | vnt. | 2 | 80 | 80 | 160
94 | Spektrofotometras NANOCOLOR VIS II (Patikra) | vnt. | 1 | 75 | 75 | 75
95 | Techniniai svarsčiai F1 klasės 1g 20g 100g 200g 500g (Kalibravimas) | vnt. | 1 | 45 | 45 | 45
96 | Dujų koncentracijos matuoklio Testo 350 (patikra) | vnt. | 4 | 94.2 | 94.2 | 376.8
96.1 | Testo 350 slėgio jutiklio (patikra, kalibravimas) | vnt. | 4 | 60 | 60 | 240
96.2 | Testo 350 greičio matuoklis ir Pito vamzdelio koeficientas (patikra, kalibravimas) | vnt. | 4 | 330 | 330 | 1320
96.3 | Testo 350 termopora (patikra, kalibravimas) | vnt. | 4 | 11 | 11 | 44
97 | Isostack G4 termopora (temperatūros matavimai) (patikra, kalibravimas) | vnt. | 4 | 155 | 155 | 620
98 | Isostack G4 greičio matuoklis ir Pito vamzdelio koeficientas (patikra, kalibravimas) | vnt. | 8 | 502 | 502 | 4016
99 | Isostack G4 slėgio jutiklis (patikra, kalibravimas) | vnt. | 4 | 54 | 54 | 216
100 | Isostack G4 aspiratorius (patikra) | vnt. | 2 | 72 | 72 | 144
101 | Techninis svarstis KERN 1 g, 2 g, 50 g, 100 g E2 tikslumo klasė (kalibravimas) | vnt. | 6 | 208 | 208 | 1248
102 | Svarstyklės KERN ABJ 80-4NM Nr. WB15AJ0010 (patikra) | vnt. | 3 | 50 | 50 | 150
103 | Ruletė Stabila Nr. K 2107 4 (patikra) | vnt. | 3 | 14 | 14 | 42
104 | Metalinė matavimo ruletė su svareliu Nr. 24/22 (patikra) | vnt. | 3 | 35 | 35 | 105
105 | Kaitinimo spintos stiklinis termometras Arterm Nr. 38 (patikra) | vnt. | 3 | 16 | 16 | 48
106 | Svarstyklės KERN ABJ 80-4NM Nr. WB15AJ0010 (kalibravimas) | vnt. | 4 | 110 | 110 | 440
107 | Ruletė Stabila Nr. K 2107 4 (kalibravimas) | vnt. | 3 | 29 | 29 | 87
108 | Kaitinimo spintos stiklinis termometras Arterm Nr. 38 (kalibravimas) | vnt. | 3 | 15 | 15 | 45
109 | Kaitinimo spinta SLW 53STD (patikra, kalibravimas) | vnt. | 4 | 120 | 120 | 480
Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | [5 empty] | 41999.5
21 proc. PVM | [5 empty] | 8819.9
Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | [5 empty] | 50819.4
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM – 41999,50 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 50 ct).
21 proc. PVM – 8819,90 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika Eur 90 ct).
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – 50819,40 Eur (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniolika Eur 40 ct).
1. Pasiūlymo kaina viso Eur be PVM yra naudojama tik tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui/vertinimui, o perkama bus pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.
2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.
3. Kainos / įkainiai pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.