TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(8304-K) Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų patikros ir remonto paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – AB „KN Energies“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos užsakomos Paslaugos, jų kiekis, teikimo adresas ir pageidaujamas terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės (leidimų kontrolės), vaizdo stebėjimo sistemų ir automatinių užkardų  (pakeliamų kelio atitvarų, turniketų, elektra valdomų durų) patikros ir remonto paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, ĮEIGOS KONTROLĖS (LEIDIMŲ KONTROLĖS), VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ IR AUTOMATINIŲ UŽKARDŲ (PAKELIAMŲ KELIO ATITVARŲ, TURNIKETŲ, ELEKTRA VALDOMŲ DURŲ) PATIKRA IR REMONTAS |  |
| --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| 3.1. | Tiekėjas teikiamos Paslaugoms įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| 3.2. | Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| Reikalavimai paslaugoms |  |
| 3.3. | Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis visomis gamintojo montavimo ir remonto rekomendacijomis, bei kitomis gerosiomis rinkos praktikomis |
| 3.4. | Įeigos kontrolės, apsaugos signalizacijos, automatinių užkardų ir vaizdo stebėjimo sistemų priežiūros paslaugos turi atitikti bendruosius gerosios praktikos reikalavimus, taip užtikrinant patikimą sistemų darbą. |
| 3.5. | Jei patikrinus sistemą nustatoma, kad sistema ar jos atskiras komponentas yra netinkamas naudojimui ir jo neįmanoma suderinti ar suremontuoti, jam yra išrašoma laisvos formos neatitikties pažyma. Neremontuotini sistemos komponentai yra grąžinami |
| 3.6. | Tiekėjas po apsauginės signalizacijos / įeigos kontrolės / vaizdo stebėjimo sistemos/ automatinių užkardų atliktos planinės, neplaninės ir avarinės patikros Pirkėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti pilno sistemos patikrinimo išbandymo protokolą. |
| 3.7. | Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, Tiekėjas turi atlikti sistemų / sistemų komponentų reguliavimą arba remontą, taip užtikrinant sistemos darbingumą. |
| 3.8. | Jei sistemų neįmanoma suderinti / atstatyti darbingumo be papildomo remonto ir/ar papildomų dalių keitimo, kurio apimties iš anksto nebuvo įmanoma nustatyti, Tiekėjas per 3 darbo dienas turi sudaryti defektinį aktą su sistemų remonto kainomis ir pateikti Pirkėjui. Tiekėjas sistemų remontą pagal defektinį aktą gali atlikti tik gavus Pirkėjo patvirtinimą elektroniniu paštu. |
| 3.9. | Tiekėjas turi turėti įsidiegęs visą parą veikiantį pagalbos ir priežiūros centrą, kuris gali aptarnauti 4.2. p. išvardintas sistemas. |
| 3.10. | Visos išlaidos, apimančios Paslaugų teikimą, transportą, atvykimą, instrumentus, asmens saugos priemones ar kt.), tenka Tiekėjui ir turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlyme nurodytus paslaugų valandinius įkainius. |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒  Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas.

    - Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara susideda iš dviejų dalių:

      - fiksuoto įkainio kainodara nustatoma už šios TS 4.2. punkte pateiktame paslaugų sąraše nurodytas paslaugas;

      - faktinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su sutarties vykdymu, kurias Tiekėjas patiria iš trečiųjų asmenų (pvz.: nenumatytoms remonto paslaugoms, detalėms ir medžiagoms). Faktinėmis išlaidomis laikomos galutiniams prekes/paslaugas teikiantiems asmenims mokamos kainos. Už paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes/paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.

  - Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį paslaugų ne daugiau kaip už 67 000,00 EUR be PVM. Paslaugos bus perkami pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginės signalizacijos sistemos profilaktinė patikra (Priedas Nr. 1) | val. | 70 |
| 2. | Apsaugos sistemos elementų patikra pagal poreikį | val. | 150 |
| 3. | Apsaugos sistemos defektų šalinimas | val. | 200 |
| 4. | Įeigos kontrolės sistemos profilaktinė patikra (Priedas Nr. 1) | val. | 70 |
| 5. | Įeigos sistemos elementų patikra pagal poreikį | val. | 120 |
| 6. | Įeigos kontrolės sistemos defektų šalinimas | val. | 150 |
| 7. | Vaizdo stebėjimo sistemos profilaktinė patikra (Priedas Nr. 1) | val. | 70 |
| 8. | Vaizdo stebėjimo sistemos elementų patikra pagal poreikį | val. | 120 |
| 9. | Vaizdo stebėjimo sistemos defektų šalinimas | val. | 200 |
| 10. | Automatinių užkardų profilaktinė patikra (Priedas Nr. 1) | val. | 40 |
| 11. | Automatinių užkardų elementų patikra pagal poreikį | val. | 40 |
| 12. | Automatinių užkardų defektų šalinimas | val. | 90 |
| 13. | Atvykimas į paslaugų teikimo vietą adresu Burių g. 19, Klaipėda | kartas* | 60 |
| 14. | Atvykimas į paslaugų teikimo vietą adresu Janonio g. 6B, Klaipėda | kartas* | 10 |
| 15. | Atvykimas į paslaugų teikimo vietą adresu Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj. (Dujų apskaitos stotis) | kartas* | 30 |
| 16. | Atvykimas į paslaugų teikimo vietą esančią Klaipėdos uoste (Suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinė) | kartas* | 30 |
| 17. | Atvykimas į paslaugų teikimo vietą adresu Kunčių k., Subačiaus sen., LT-40400 Kupiškio r. | kartas* | 30 |

* Į atvykimo į Paslaugų teikimo vietas įkainį turi būti įskaičiuotos visos su atvykimu teikti Paslaugas nurodytu adresu susijusios Tiekėjo išlaidos, t.y. pateikiamas fiksuotas įkainis už 1 iškvietimą nurodytu adresu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamą kiekį neviršijant nurodytos maksimalios sutarties kainos.

☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio (apimties) ar jo dalies.

☒ Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos), kurių bendra vertė  per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 10 procentų Sutarties kainos, t.y. 6700,00 EUR be PVM. Nenumatytų paslaugų įsigijimų kaina turi būti įskaičiuota į Sutarties maksimalią kainą. Sutarties maksimalia kaina laikoma Sutarties kaina su 10 procentų nenumatytoms prekėms, paslaugoms.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | Atitiktį TS 3.1. punkte nurodytam reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 6.1. | Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas | Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po užsakytų Paslaugų suteikimo. |
| 6.2. | Pilno sistemos patikrinimo išbandymo protokolai | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po užsakytų Paslaugų suteikimo. |
| 6.3. | Defektinis aktas | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po užsakytų Paslaugų suteikimo, jei po patikros nustatoma, kad prietaisas / įranga / sistema yra netinkamas naudoti. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Burių g. 19,  Klaipėda.

  - Janonio g. 6B, Klaipėda

  - Dujų apskaitos stotis, Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos raj.

  - Suskystintų gamtinių dujų terminalo krantinė, Klaipėdos uostas

  - Kunčių k., Subačiaus sen., LT-40400 Kupiškio r.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

8.1.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant ir galutinį atsiskaitymą su Tiekėju), bet ne ilgiau kaip 37 (dvidešimt septynis) mėnesius.

8.1.2. Paslaugos pagal sutartį teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo arba iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties kaina, priklausomai kuri aplinkybė įvyks anksčiau.

8.1.3. Jeigu per Paslaugų teikimo laikotarpį nebuvo įsigyta Paslaugų už maksimalią Sutarties kainą ir, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos nė viena iš Šalių raštu nepraneša kitai Šaliai apie numatomą Sutarties nutraukimą, Paslaugų teikimo laikotarpis laikomas automatiškai pratęstu dar 12 (dvylikai) mėnesių Sutartyje numatytomis sąlygomis.

8.1.4. Maksimalus Paslaugų teikimo laikotarpis įskaitant visus galimus pratęsimus – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai

  - Užsakymų vykdymo tvarka ir terminai

    - Paslaugos bus teikiamos pagal poreikį vykdant planinius ir neplaninius apsauginės signalizacijos / Įeigos kontrolės sistemos / Automatinių užkardų / Vaizdo stebėjimo sistemos remonto darbus, pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

    - Gavus Užsakymą apsauginės signalizacijų, įeigos kontrolės, automatinių užkardų ir vaizdo stebėjimo sistemų planinei patikrai, Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

    - Gavus Užsakymą apsauginės signalizacijų, įeigos kontrolės, automatinių užkardų ir vaizdo stebėjimo sistemų (elementų) neplaninei patikrai, Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

    - Gavus Užsakymą avarinės patikros atveju Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 9 (devynias) valandas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui momento.

    - Remonto ar keitimo nauja įranga atveju Paslaugų suteikimo terminas yra 10 (dešimt) darbo dienų nuo defektinio akto suderinimo dienos.

    - Tiekėjas planines ir neplanines paslaugas turi atlikti Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

    - Nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpis, per kurį Pirkėjas turi priimti suteiktas ir tinkamai dokumentuotas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą).

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Sutarties vykdymo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių)  darbo dienų arba kitas, abiem Sutarties šalims priimtinas terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas paslaugas išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Pirkėjas įsipareigoja išduoti Paslaugų teikimui šios TS 7 punkte nurodytais adresais reikalingus leidimus Tiekėjo nurodytiems darbuotojams.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Sistemų profilaktinės patikros darbų sąrašas.

Priedas Nr.2. Pirkėjo eksploatuojamų sistemų sąrašas. (KONFIDENCIALI INFORMACIJA. Teikiama atrinktiems kandidatams)

__________________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

SISTEMŲ PROFILAKTINĖS PATIKROS DARBŲ SĄRAŠAS

- Vykdant profilaktinę patikrą būtina atlikti:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis (+/- 10%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 1.1. | Atlikti vizualinę apsauginės signalizacijos elementų patikrą (su fotofiksacija) | vnt. | 302 |
| 1.2. | Pamatuoti akumuliatorių įtampą | vnt. | 39 |
| 1.3. | Pamatuoti maitinimo šaltinių įtampą | vnt. | 30 |
| 1.4. | Patikrinti garsinių sirenų veikimą ir būklę | vnt. | 20 |
| 1.5. | Patikrinti PIR daviklių veikimą ir būklę | vnt. | 203 |
| 1.6. | Patikrinti mikrobanginių daviklių veikimą ir būklę | vnt. | 54 |
| 1.7. | Patikrinti dūžio daviklių veikimą | vnt. | 47 |
| 1.8. | Patikrinti jautraus kabelio veikimą ir būklę | metras | 3650 |
| 1.9. | Įvertinti klaviatūros ekrano ir mygtukų būklę | vnt. | 40 |
| 1.10 | Patikrinti IR barjerų veikimą ir būklę | vnt. | 4 |
| 2. |  |  |  |
| 2.1. | Atlikti vaizdo stebėjimo sistemos elementų patikrą (su fotofiksacija) | vnt. | 169 |
| 2.2. | Įvertinti kamerų vaizdo kokybę | vnt. | 169 |
| 2.3. | Patikrinti vaizdo įrašymą ir atkūrimą VSS serveryje | vnt. | 169 |
| 2.4. | Patikrinti vaizdo analitikos veikimą | vnt. | 28 |
| 2.5. | Vaizdo stebėjimo sistemos integracijos su perimetro kontrolės sistema veikimą | vnt. | 42 |
| 2.6. | Vaizdo kamerų valdymo klaviatūrą bei kamerų valdymą | vnt. | 32 |
| 3. |  |  |  |
| 3.1. | Atlikti vizualinę Įeigos kontrolės sistemos elementų patikrą (su fotofiksacija) | vnt. | 180 |
| 3.2. | Pamatuoti akumuliatorių įtampą | vnt. | 50 |
| 3.3. | Pamatuoti maitinimo šaltinių įtampą | vnt. | 50 |
| 3.4. | Patikrinti kortelių skaitytuvų šviesų ir garso signalus | vnt. | 91 |
| 3.5. | Patikrinti avarinio išėjimo mygtukų veikimą | vnt. | 40 |
| 3.6. | Patikrinti elektromagnetų ir elektromechaninių sklendžių veikimą ir būklę | vnt. | 55 |
| 3.7. | Patikrinti išėjimo mygtukų veikimą ir būklę | vnt. | 18 |
| 3.8. | Magnetinių kontaktų veikimą ir būklę | vnt. | 37 |
| 3.9. | Domo fonų veikimą ir būklę | vnt. | 4 |
| 4. |  |  |  |
| 3.1. | Atlikti vizualinę automatinių užtvarų mechaninių elementų patikrą (su fotofiksacija) | vnt. | 14 |
| 3.2. | Atlikti vizualinę automatinių užtvarų valdiklių patikrą (su fotofiksacija) | vnt. | 14 |
| 3.3. | Patikrinti automatinių užtvarų mechaninės dalies veikimą | vnt. | 14 |

- Profilaktinės patikros aktas:

2.1. Atlikus sistemų profilaktinę patikrą, pateikiamas patikros aktas, kuriame  turi būti struktūrizuotai pateikta informacija:

2.1.1. patikrintų sistemų elementų sąrašas (įrenginio pavadinimas, gamintojas, modelis, identifikatorius (KN įrenginio kodas arba inventoriaus numeris arba serijinis numeris);

2.1.2. elemento lokacija (objekto kodas arba GPS koordinatės)

2.1.2. būklės įvertinimas (Gera/patenkinama/neveikia);

2.1.3. matavimų įverčiai;

2.1.4. patikrą atlikusio asmens pavardė.

2.2. Atliekant sistemų elementų profilaktinę vizualinę patikrą, su patikros aktu Tiekėjas turi pateikti elementų fotofiksaciją elektronine forma (įrašytą į CD/DVD/USB) arba internetinę nuorodą į slaptažodžiu apsaugotą nuotraukų galeriją (failų saugojimo vietą) Tiekėjo serveryje. Vaizdas nuotraukose turi būti sufokusuotas, elementas turi būti aiškiai matomas. Turi būti pateiktos bent 2 (dvi) kiekvieno elemento nuotraukos, kurių vienoje elementas stambiu planu, kitoje – objektas, kuriame (ant kurio) sumontuotas elementas.

Su pirkimu susijusi konfidenciali informacija bus teikiama kartu su kvietimu teikti pirminius pasiūlymus tik atrinktiems kandidatams.