## Sheet1
1 priedas
VIENKARTINIŲ STOMATOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Endodontiniai instrumentai:
1.1. | Endodontiniai lankstūs instrumentai K flexo file.Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Sterilūs, pakuotės pone mažiau 6 vnt. | pak. | 100 | K-Flexofile 12C, Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 13.5 | 16.335 | 1350 | 1633.5
1.2. | Endodontiniai instrumentai K file. Dydžiai: 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. | pak. | 105 | K-File 12D, Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 14 | 16.94 | 1470 | 1778.7
1.3. | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min, sterilizuojami, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, dėž. po ne mažiau 6 vnt. | pak. | 10 | Largo grąžtas 9, Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 16.9 | 20.449 | 169 | 204.49
1.4. | Mašininės spiralės kanalų plombavimui, kampiniam antgaliui, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos, pakuotė: po 4 vnt., ISO spalvinis žymėjimas, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu A, D dydžiai, ilgis: 21 mm, 25 mm, 29 mm. | pak. | 10 | Lentulo 22, Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 11.5 | 13.915 | 115 | 139.15
1.5. | Endodontiniai instrumentai su pjaunančiomis savybėmis. Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Sterilūs, pakuotės po 6 vnt. | pak. | 25 | Hedström File 16D, Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 12 | 14.52 | 300 | 363
1.6. | Mašininiai instrumentai ilgis-21/25/31mm iš lankstaus lydinio skirti mechaniniam kanalų paruošimui, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Dydžiai Small #020.07, Primary #025.07, Medium #35.07, Large #45.05., sterilūs. Pakuotė 6 vnt. | pak. | 15 | WaveOne® GOLD, Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 85 | 102.85 | 1275 | 1542.75
1.7. | Gutaperčos kondensoriai, rankinis instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle. Paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4 vnt. | pak. | 5 | Gutaperča kaiščiai pagalbiniai 22F, Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 15.2 | 18.392 | 76 | 91.96
1.8. | Mašininiai endodontiniai instrumentai, tinkantys endodontiniam motorui Smart Plus. Paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Sterilūs, ilgis- 25 mm, dydžiai: Small, Primary, Large. Pakuotėje - ne mažiau 6 vnt. | pak. | 40 | Orbis Golden One, Shenzhen Superline Technology Co., Ltd. | 21 | 25.41 | 840 | 1016.4
Bendra 1 pirkimo dalies suma, Eur | [6 empty] | 5595 | 6769.95
3. | Gutaperča kaiščiai:
3.1. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, įvairių dydžių, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 55 | ORBIS Gutaperča kaiščiai | 2.3 | 2.783 | 126.5 | 153.065
3.2. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, rinkiniai: 15-40, 45-80 dydžiai, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. | pak. | 10 | ORBIS Gutaperča kaiščiai | 2.1 | 2.541 | 21 | 25.41
3.3. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: su ISO spalviniu žymėjimu, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, dydžiai XF,FF,MF, F, FM dydžių, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 15 | Meta Gutaperča kaiščiai | 2.96 | 3.5816 | 44.4 | 53.724
3.4. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, dydžiai Small, Primary, Large, pakuotėje ne daugiau 60 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 16 | Gutaperča kaiščiai WaveOne® Gold Conform Fit™ | 14.09 | 17.0489 | 225.44 | 272.7824
3.5. | Popieriniai kaiščiai kanalų sausinimui: standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, pakuotė: ne mažiau 200 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 70 | ORBIS popieriniai kaiščiai | 1.9 | 2.299 | 133 | 160.93
Bendra 3 pirkimo dalies suma, Eur | [6 empty] | 550.34 | 665.9114
9. | Pagalbinės priemonės:
9.1. | Artikuliacinis popierius, 80 mikr., pakuotė: 144 lapeliai, spalva: raudona / mėlyna, įvairių formų. | pak. | 30 | Hanel artikuliacinis popierius, Coltene/Whaledent AG | 5.3 | 6.413 | 159 | 192.39
9.2. | Plastikiniai tarpdančių kaištukai, šviesą atspindintys, skaidrūs, skirti matricoms fiksuoti, dantų atskyrimui ir adaptacijai, tinka aproksimaliniam kietinimui lempa. Pakuotė: ne mažiau 100 vnt. vieno dydžio kaištukų. Dydžiai: small ir medium. | pak | 2 | Falcon skaidrūs kaiščiai tarpdančiams | 9.59 | 11.6039 | 19.18 | 23.2078
9.3 | Deimanto formos kaiščių rinkinys Bioclear Diamond arba lygiavertis. Dydžiai nuo XS iki L, pakuotė po 50 vnt. | pak. | 3 | Bioclear Diamond kaiščiai tarpdančiams | 36 | 43.56 | 108 | 130.68
9.4. | Koferdamo žiedas Hygienic brinker B4 arba lygiavertis, vnt. | vnt. | 3 | Hygenic Brinker B-3 koferdamo žiedas, Coltene/Whaledent AG | 11.1 | 13.431 | 33.3 | 40.293
9.5. | Skystas koferdamas, paruoštame naudojimui švirkšte, pakuotėje ne mažiau 1,2 ml | vnt. | 1 | Cerkamed RUBBER-DAM papildymas 1,2ml, skystas | 6.96 | 8.4216 | 6.96 | 8.4216
9.6. | Koferdamo guma, be latekso, be pudros, elastinga, atspari plyšimui. Dydis: ne mažiau 15x15 cm, pakuotėje 20 lapelių. | pak. | 40 | ORBIS Koferdama vidutinė žydra be latekso 20vnt. | 18 | 21.78 | 720 | 871.2
9.7. | Mikroaplikatoriai, pakuotėje ne mažiau 400 vnt., 4 skirtingų dydžių | pak. | 40 | LIKE Microbrush Fine, Like (Premium Plus) | 4.8 | 5.808 | 192 | 232.32
Bendra 9 pirkimo dalies suma, Eur | [6 empty] | 1238.44 | 1498.5124