## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI: SISTEMOS, ELEKTRODAI, BIOPSINĖS ADATOS, TALPOS IR KITOS (8555)"
Bendrijei reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pastaba: Visos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (t. y. suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. pagal vykdytą rinkos konsultaciją (CVP IS Nr. 705885) | BPVŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (24 mėn.) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma, Eur be PVM | PLANUOJAMA
[12 empty] | Numatoma vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Numatoma vieno mato vnt. kaina, EUR su PVM | Maksimali planuojama pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali planuojama pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
1 | 1 | 33141000-0 | Žarnelės irigacijai „LP100“ plovimo/ siurbimo sistemai | Vienkartinės, sterilios, suderinamos su “LP100” plovimo/siurbimo sistema. Skirtos irigacijai. | vnt. | 500 | Tube set for irrigation, W.O.M GmbH, WA58810A | Katalogas 1 psl. | 32.3 | 5 | 16150 | 32.5 | 5 | 34.125 | 16250 | 17062.5
| Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [9 empty] | 16150
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 807.5
| Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 16957.5
2 | 2 | 33141000-0 | Žarnelės skysčių atsiurbimui „LP100“ plovimo/ siurbimo sistemai | Vienkartinės, sterilios, suderinamos su “LP100” plovimo/ siurbimo sistema. Skirtos skysčių atsiurbimui. | vnt. | 500 | Tube set for suction, W.O.M GmbH, WA58830A | Katalogas 1 psl. | 15.2 | 5 | 7600 | 15.2 | 5 | 15.96 | 7600 | 7980
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [9 empty] | 7600
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 380
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 7980
3 | 3 | 33141000-0 | CO2 dujų insufliacijos žarnelės | Vienkartinės, sterilios, suderinamos su UHI-4 insufliatoriumi. Skirtos CO2 dujų insufliacijai. | vnt. | 500 | Olympus A5663 | Katalogas 2 psl. | 11.65 | 5 | 5825 | 11.65 | 5 | 12.2325 | 5825 | 6116.25
| Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [9 empty] | 5825
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 291.25
| Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 6116.25
4 | 4 | 33141000-0 | Žarnelės dūmų šalinimui | Vienkartinės, sterilios, suderinamos su UHI-4 insufliatoriumi. Skirtos dūmų šalinimui iš pilvo ertmės. | vnt. | 300 | Insufflation tubings, Olympus, WA95007A | Katalogas 3 psl. | 15.55 | 5 | 4665 | 15.55 | 5 | 16.3275 | 4665 | 4898.25
| Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [9 empty] | 4665
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 233.25
| Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 4898.25
15 | 101 | 33141000-0 | Priemonės transbronchinei biopsijai iš periferinių darinių plaučiuose
| 101.1 | 33141320-9 | Adata biopsinė 19G "EBUS" aparatui | Vienkartinė adata biopsijai linijiniam "EBUS" aparatui, diametras 19G. | vnt. | 15 | NA-U403SX-4019, OLYMPUS | Vienkartinė adata biopsijai linijiniam EBUS aparatui. Diametras 19 G. Bukletai Pirkimo dalis Nr. 15, psl. 2 | 326.97 | 5 | 4904.55 | 330 | 5 | 346.5 | 4950 | 5197.5
| 101.2 | 33141320-9 | Adata biopsinė 21G "EBUS" aparatui | Vienkartinė adata biopsijai linijiniam "EBUS" aparatui, diametras 21G. | vnt. | 200 | NA-U401SX-4021/NA-201SX-4021 OLYMPUS | Vienkartinė adata biopsijai linijiniam EBUS aparatui. Diametras 21 G. Bukletai Pirkimo dalis Nr. 15, psl.1 ir 3 | 148.34 | 5 | 29668 | 150 | 5 | 157.5 | 30000 | 31500
| 101.3 | 33141000-0 | Rinkinys periferinei plaučių sonoskopijai 2,0mm biopsiniam kanalui | Rinkinys 2,0mm biopsiniam kanalui ( nukreipiančioji kaniulė, biopsinės žnyplelės ir biopsinis šepetėlis). | vnt. | 20 | K-201/K-401, OLYMPUS | Rinkinys 2,0 mm biopsiniam kanalui (nukreipiančioji kaniulė, biopsinės žnyplelės ir biopsinis šepetėlis). Bukletai Pirkimo dalis Nr. 15, psl. 4-5 | 161.66 | 5 | 3233.2 | 190 | 5 | 199.5 | 3800 | 3990
| 101.4 | 33141000-0 | Rinkinys periferinei plaučių sonoskopijai 2,6mm biopsiniam kanalui | Rinkinys 2,6mm biopsiniam kanalui ( nukreipiančioji kaniulė, biopsinės žnyplelės ir biopsinis šepetėlis). | vnt. | 20 | K-203/K-403, OLYMPUS | Rinkinys 2,6 mm biopsiniam kanalui (nukreipiančioji kaniulė, biopsinės žnyplelės ir biopsinis šepetėlis). Bukletai Pirkimo dalis Nr. 15, psl.4-5 | 161.66 | 5 | 3233.2 | 190 | 5 | 199.5 | 3800 | 3990
| Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [9 empty] | 41038.95
| PVM suma, Eur | [9 empty] | 2051.9475
| Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [9 empty] | 43090.8975 | Viso 15 p. d.: |  |  | 42550 | 44677.5