## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LABORATORINĖ ĮRANGA
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024-06-03
Nr.: | 24-147
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Mediq Lietuva
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302513086
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100005456916
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | a/s LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, banko kodas 73000 a/s LT29 704409010430 1880, AB SEB, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Inga Rinkevičienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | (0 5) 268 8445, inga.rinkeviciene@mediq.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Vilius Grikšas, vykdantysis direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Daiva Jurkštienė, tel. (0 5) 268 84554, daiva.jurkstiene@mediq.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Christa Elisabeth Volmer Nielsen, Philip Morch Nadelmann, Thorbjorn Hjarndal
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŠVIESINIAI MIKROSKOPAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
1. | Šviesiniai mikroskopai
1.1. | Šviesinis mikroskopas | 4 | vnt.
1.1.1. | Tubusas binokuliarinis
1.1.2. | Tubuso pasvirimo kampas fiksuotas, 25° - 30° ribose
1.1.3. | Atstumas tarp vyzdžių reguliuojamas, ne siauresnėse kaip 50 – 75 mm ribose
1.1.4. | Okuliarai: 1. Didinimas 10x; 2. Matymo laukas (FOV) ne mažiau 20 mm
1.1.5. | Objektyvų revolveris talpina ne mažiau kaip 4 objektyvus.
1.1.6. | Objektyvai ne mažiau kaip trys skirtingi: 1. 10x, N.A. ≥ 0,25, darbinis atstumas (W.D.) ≥ 7,0 mm; 2. 40x, skiriamoji geba N.A. ≥ 0,65, darbinis atstumas (W.D.) ≥ 0,55 mm; 3. 100x, imersinis, skiriamoji geba N.A. ≥ 1,25, darbinis atstumas (W.D.) ≥ 0,10 mm
1.1.7. | Objektyvų klasė ne prastesnė nei Plan achromat
1.1.8. | Kondensorius Abbe tipo, 0.9 arba 1.25
1.1.9. | Stalelis mechaninis, eiga ne mažesnė nei 75 x 40 mm
1.1.10. | Stikliukų laikiklis su stikliukų spaustuku
1.1.11. | Koaksialiniai grubaus (macro) ir tikslaus (micro) fokusavimo sraigtai. Pilna fokusavimo eiga 15 mm ± 3 mm
1.1.12. | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis. Šviesos šaltinio veikimo laikas ne mažiau 30000 val.
1.1.13. | Palaikomos kontrastavimo technikos: šviesaus lauko, tamsaus lauko, fazių kontrasto, poliarizacijos.
1.1.14. | Rodomoji lazdelė okuliare
1.1.15. | Rankena mikroskopo paėmimui
1.1.16. | Elektros šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas
1.1.17. | Komplektuojama su: 1. Gaubtas mikroskopui, kai įranga nenaudojama; 2. Imersinis aliejus, ≥ 5 ml talpos – 1 vnt.; 3. Valymo servetėlės, skirtos optikai ≥ 100 vnt. (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 1.1.17. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MIKROSKOPAS SU DISKUSINIU TILTU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
2. | Mikroskopas su diskusiniu tiltu
2.1. | Mikroskopas su diskusiniu tiltu | 1 | vnt.
2.1.1. | Tubusas binokuliarinis
2.1.2. | Tubuso pasvirimo kampas ne daugiau kaip 35°
2.1.3. | Atstumas tarp vyzdžių reguliuojamas, ne siauresnėse kaip 50 – 75 mm ribose
2.1.4. | Okuliarai: 1. Didinimas 10x; 2. Matymo laukas (FOV) ne mažiau 22 mm
2.1.5. | Objektyvų revolveris talpina ne mažiau kaip 5 objektyvus.
2.1.6. | Objektyvai ne mažiau kaip trys skirtingi: 1. 10x, N.A. ≥ 0,25, darbinis atstumas (W.D.) ≥ 4,5 mm; 2. 40x, skiriamoji geba N.A. ≥ 0,65, darbinis atstumas (W.D.) ≥ 0,45 mm; 3. 100x, imersinis, skiriamoji geba N.A. ≥ 1,25, darbinis atstumas (W.D.) ≥ 0,10 mm
2.1.7. | Objektyvų klasė ne prastesnė nei Plan achromat
2.1.8. | Kondensorius - 0.9/1.25 H, reguliuojamo aukščio, fokusuojamas su diafragma, centruojamas, su filtro įdėklu arba Abbe tipo N.A. 0,9 / 1,1
2.1.9. | Stalelis mechaninis, eiga ne mažesnė nei 75 x 50 mm
2.1.10. | Stikliukų laikiklis skirtas dviem stikliukams
2.1.11. | Koaksialiniai grubaus (macro) ir tikslaus (micro) fokusavimo sraigtai arba simetrinis fokuso rankenėlių išdėstymas. Pilna fokusavimo eiga ≥ 15 mm
2.1.12. | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis. Šviesos šaltinio veikimo laikas ne mažiau 20000 val.
2.1.13. | Apšvietimo intensyvumo nustatymo funkcija. Turi būti galimybė nustatyti ir išsaugoti skirtingą apšvietimo intensyvumą kiekvienam objektyvui atskirai. Apšvietimo intensyvumo nustatymas objektyvui turi išlikti atmintyje iki kito nustatymo.
2.1.14. | Energijos taupymo režimas. Mikroskopas turi automatiškai išsijungti po ≤ 30 min neveiksnumo ir vėl įsijungti paspaudus bet kurį mygtuką.
2.1.15. | Palaikomos kontrastavimo technikos: šviesaus lauko, tamsaus lauko, fazių kontrasto, poliarizacijos.
2.1.16. | Mikroskopas su diskusiniu tiltu ir papildoma stebėjimo vieta: 1. Diskusinis tiltas iš kairės arba dešinės pusės; 2. Tubusas binokuliarinis; 3. Okuliarai: didinimas 10x,matymo laukas (FOV) ne mažiau 22 mm
2.1.17. | Elektros šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas
2.1.18. | Komplektuojama su: 1. Gaubtas mikroskopui, kai įranga nenaudojama; 2. Imersinis aliejus, ≥ 5 ml talpos – 1 vnt.; 3. Valymo servetėlės, skirtos optikai ≥ 100 vnt. (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 2.1.18. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | OBJEKTINIŲ STIKLELIŲ ARCHYVAVIMO MODULINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę
3. | Objektinių stiklelių archyvavimo modulinė sistema
3.1. | Objektinių stiklelių archyvavimo modulinė sistema | 1 | vnt. | 927 | 927 | CO.RE-FRONT archyvavimo sistema, gamintojas MediDiagnostici
3.1.1. | Archyvavimo sistema specialiai skirta objektinių stiklelių 76 x 26mm ± 3 mm saugojimui ir archyvavimui | [5 empty] | Archyvavimo sistema specialiai skirta objektinių stiklelių 76 x 26mm saugojimui ir archyvavimui - gamintojo brošiūra, 3 psl ir atitikimo dok 3.1.1.
3.1.2. | Visos sudedamosios dalys turi būti statomos viena ant kitos, turi būti stabili - pagrindas be ratukų. | [5 empty] | Visos sudedamosios dalys statomos viena ant kitos, sistema stabili - pagrindas be ratukų - gamintojo brošiūra, 3 psl
3.1.3. | Spinta su pagrindu, stalčiais ir dangčiais | [5 empty] | Spinta su pagrindu, stalčiais ir dangčiais - gamintojo brošiūra, 3 psl
3.1.4. | Korpusas pagamintas iš metalo, paviršius dažytas, stalčiukai - ABS arba lygiaverčio plastiko | [5 empty] | Korpusas pagamintas iš metalo, paviršius dažytas, stalčiukai - ABS - gamintojo brošiūra, 3 psl
3.1.5. | Moduliniame padėkle esančių stalčiukų skaičius ne mažiau 12 vnt | [5 empty] | Moduliniame padėkle esančių stalčiukų skaičius - 14 vnt - gamintojo brošiūra, 3 psl
3.1.6. | Archyvuojamų objektinių stiklelių skaičius ne mažiau 5500 vnt | [5 empty] | Archyvuojamų objektinių stiklelių skaičius 5600 vnt -gamintojo brošiūra, 3 psl
3.1.7. | Būtina stalčiuko rankena | [5 empty] | Būtina stalčiuko rankena - dokumentas 3.1.7. poz atitikimas
3.1.8. | Keičiami spalvoti stalčiuko fasadai | [5 empty] | Keičiami spalvoti stalčiuko fasadai - gamintojo brošiūra, 3 psl
3.1.9. | Maksimalus sukraunamų modulinių padėklų vieno ant kito skaičius ne daigiau 12 vnt. | [5 empty] | Maksimalus sukraunamų modulinių padėklų vieno ant kito skaičius 11 vnt - gamintojo brošiūra, 3 psl
3.1.10. | Modulinio padėklo matmenys (aukštis x plotis x gylis): 150 x 490 x 500 mm ± 50 mm | [5 empty] | Modulinio padėklo matmenys (aukštis x plotis x gylis): 140 x 510 x 480 mm - gamintojo brošiūra, 3 psl
|  |  |  | Suma be PVM | 927
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 194.67
|  |  |  | Suma su PVM | 1121.67

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
nepasitelkimai
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
nepasitelkiami
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | x
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | x
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | ne
5 | įgaliojimas MI2024-003 |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | konkursų ruošimo vadybininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Inga Rinkevičienė
8884-1 2024-05-21 13:56:42