## Sheet1
5 priedas
|  |  | Kainos pasiūlymo lentelė | [7 empty] | Tiekėjas: | UAB Interautomatika
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
39 | 33696000-5 | Varicella zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas. | Rinkinio paskirtis - VZV DNR kokybiniam nustatymui cerebrospinalinio skysčio, plazmos ėminiuose. Rinkinys skirtas in vitro diagnostiniam naudojimui. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnisnei 500 kopijų/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikti duomenis apie kryžmines reakcijas). Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi reagentai, kontrolės. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas). | rinkinys (1x50) | 15 | rinkinys (1x50) | 15 | 340 | 5% | 5100 | 5355 | Sacace biotechnologies, V61-50FRT
41 | 33696000-5 | Toxoplasma gondii DNR nustatymas | Reagentai skirti In vitro diagnostikai, realaus laiko PGR (RT- PCR) nustatyti Toxoplasma gondii DNR. Reagentai tinkami iš periferinio kraujo, smegenų skysčio, vaisiaus vandenų, virkštelės kraujo išskirtos DNR. Pateikti visus tyrimų atlikimui reikalingas reagentus ir papildomas priemones (pagal gamintojo rekomendacijas – tyrimų instrukcijas). Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnis kaip 400 kop/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikti duomenys apie kryžmines reakcijas). Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo pristatymo datos. Reagentų kokybė, žymėjimas, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus, (pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reikalavimo atitikimą, kopijas). | rinkinys (1x50) | 3 | rinkinys (1x50) | 3 | 260 | 5% | 780 | 819 | Sacace biotechnologies, P1-50FRT
| Pastabos: |  | 1. Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį techninei specifikacijai