## darbinis
Medicinos paskirties priemonių techninė specifikacija ir pasiūlymo kainos detalizacija

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PILDOMA DALIS - PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA					TIEKĖJO PILDOMA DALIS
Pirkimo dalies / Nr.	Pirkimo dalies pozicijos	Medicinos paskirties gaminių pavadinimas ir techninė chrakteristika	Pavyzdžių teikimas	Matavimo vienetas	Kiekis / 24 mėn.	Taikomas PVM tarifas	Vnt kaina be PVM	Vnt kaina / su PVM	Siūloma pakuotė	24 mėn. poreikio suma / (be PVM)	24 mėn. poreikio suma / (su PVM)	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Aukšto slėgio švirkštas angiografijos procedūroms. Tinkantis injektoriui DDI-200C. Rinkinį sudaro: švirkštas 200ml , prailginimo linija 150cm +/-2cm su kamštukais iš abiejų pusių, užpildymo vamzdelis J formos. Maksimalus slėgis 350psi. Galiojimo laikas ne mažiau nei 3 metai.	Pateikti pavyzdį. Pavyzdys negrąžinamas	vnt	600	5%	5,60	5,88	50	3360,00	3528,00	Taip, aukšto slėgio švirkštas angiografijos procedūroms. Tinkantis injektoriui DDI-200C. Rinkinį sudaro: švirkštas 200ml , prailginimo linija 150cm +/-2cm su kamštukais iš abiejų pusių, užpildymo vamzdelis J formos. Maksimalus slėgis 350psi. Galiojimo laikas 3 metai.	SCW Medicath, 832601 / 42.16.10000
Bendra 2 pirkimo dalies kaina:					3360,00	3528,00
24		Lipnus kilimėlis. 30 sluoksnių pusiau kietas nukenksminantis daugiasluoksnis lipnus kilimėlis, pagaminta iš mažo tankio polietileno. Viršutinio ir lapo su viena lipnia puse storis 42 mikronai, dvipusio lipnaus lapo storis 100 mikronų. Galimos spalvos: žalia, mėlyna, balta. Vandens pagrindo akriliniai klijai, kurių lipnumas 10 - 12 N/cm. Nelipni viena siaura kraštinė leidžia leng vai paimti kilimėlį ir atskirti sunaudotą sluoksnį. Supakuota po 5 kilimėlius dėžėje. Pateikti CE atitikties deklaraciją.				5	13,50	14,175	5	540,00	567,00	Taip, lipnus kilimėlis. 30 sluoksnių pusiau kietas nukenksminantis daugiasluoksnis lipnus kilimėlis, pagaminta iš mažo tankio polietileno. Viršutinio ir lapo su viena lipnia puse storis 42 mikronai, dvipusio lipnaus lapo storis 100 mikronų. Galimos spalvos: mėlyna. Vandens pagrindo akriliniai klijai, kurių lipnumas 10 - 12 N/cm. Nelipni viena siaura kraštinė leidžia leng vai paimti kilimėlį ir atskirti sunaudotą sluoksnį. Supakuota po 5 kilimėlius dėžėje. Pateikiame CE atitikties deklaraciją.	AV Medical Consulting,
		60 x 120 cm (+/- 5cm)		vnt	40					60 x 1115 cm
Bendra 24 pirkimo dalies kaina:

	1. Reikalaujami pateikti pavyzdžiai turi būti pristatyti iki susipažinimo su pasiūlymais dienos (iki vokų plėšimo), vaistininkei – farmacinės veiklos vadovei, Sandrai Balsevičienei, el. p. sandra.balseviciene@vilkaviskioligonine.lt, tel. +370 (342) 60176, dresu : Maironio g. 25, Vilkaviškis. Nepateikus pavyzdžių reikalaujamai pirkimo daliai, tos pirkimo dalies pasiūlymas atmetamas.

	2. Jei tiekėjas perkančiajai organizacijai tiekė tokias pačias prekes (identiškas reikalaujamai pozicijai) prieš tai galiojančioje sutartyje, tiekėjas apie tai turi informuoti CVP IS priemonėmis iki pasiūlymo susipažinimo su pasiūlymu dienos ir reikalaujamo pavyzdžio gali nepristatyti.

	3. Pirkimo metu iškilus neaiškumams, perkančioji organizacija bet kuriuo pasiūlymų vertinimo metu gali paprašyti pateikti (per 5 d. d.) bet kurios pozicijos pavyzdžius.

	4. Prekėms, kurios atitinka Medicinos priemonių reglamentą (2017/745 ES), pateikti CE atitikties deklaracijos arba notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją. Notifikuotojų įstaigų sertifikatai išduoti po 2017-05-26 pagal direktyvą 93/42/EEB, galioja iki juose nurodytos galiojimo datos, kuri negali būti ilgesnė kaip 5 metai nuo jos išdavimo.
	5. Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų dokumentus.
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (Kataloge ar kt. dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti originalo ir/ar lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos lietuvių kalba ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
	6. Užpildyta techninė specifikacija turi būti pateikta Excel formatu.
	7. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai (taip pat tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, gali ištrinti pirkimo dalis, kurioms pasiūlymo neteikia).