## Sheet1
Pirkimo dokumentų 2 priedo priedėlis
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai |  | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
3. | Defibriliatorius, automatinis, mokomasis | Defibriliatorius, automatinis, mokomasis turi turėti galimybė atlikti, pusiau automatinė ir automatinė išorinė defibriliacija. |  | Defibriliatorius, automatinis, mokomasis turi galimybė atlikti, pusiau automatinė ir automatinė išorinė defibriliacija.
|  | Turi būti tinkamas naudoti su bet kuriuo gaivinimo manekenu. |  | Tinkamas naudoti su bet kuriuo gaivinimo manekenu.
|  | 1. Mokomosios defibriliacijos scenarijai: |  | 1. Mokomosios defibriliacijos scenarijai:
|  | 1.1. Ne mažiau kaip 6 užprogramuoti defibriliacijos scenarijai; |  | 1.1. 6 užprogramuoti defibriliacijos scenarijai;
|  | 1.2. Ne mažiau kaip 4 naudotojo programuojami/valdomi mokymo scenarijai. |  | 1.2. 4 naudotojo programuojami/valdomi mokymo scenarijai.
|  | 2. Prietaiso valdymo mygtukai: |  | 2. Prietaiso valdymo mygtukai:
|  | 2.1. Įjungti/išjungti; |  | 2.1. Įjungti/išjungti;
|  | 2.2. Defibriliacijos imitacijos mygtukas; |  | 2.2. Defibriliacijos imitacijos mygtukas;
|  | 2.3. Konfigūruojami mygtukai. |  | 2.3. Konfigūruojami mygtukai.
|  | 3. Įmontuotas skystųjų kristalų arba LED ekranas - Būtinas |  | 3. Įmontuotas skystųjų kristalų ekranas
|  | 4. Informacija kuri turi būti pateikiama ekrane: |  | 4. Informacija kuri pateikiama ekrane:
|  | 4.1. Atliktų imituojamų defibriliacijų skaičius; |  | 4.1. Atliktų imituojamų defibriliacijų skaičius;
|  | 4.2. Praėjęs laikas nuo įjungimo; |  | 4.2. Praėjęs laikas nuo įjungimo;
|  | 4.3. Baterijos būklės indikatorius; |  | 4.3. Baterijos būklės indikatorius;
|  | 4.4. Pasirinkto scenarijaus žymės indikavimas; |  | 4.4. Pasirinkto scenarijaus žymės indikavimas;
|  | 4.5. Pusiau automatinio/automatinio režimo indikavimas; |  | 4.5. Pusiau automatinio/automatinio režimo indikavimas;
|  | 4.6. Gaivinimo režimo indikavimas; |  | 4.6. Gaivinimo režimo indikavimas;
|  | 4.7. Gaivinimo laikotarpis; |  | 4.7. Gaivinimo laikotarpis;
|  | 4.8. Garso lygio indikacija; |  | 4.8. Garso lygio indikacija;
|  | 4.9. Pasirinktos kalbos indikacija; |  | 4.9. Pasirinktos kalbos indikacija;
|  | 4.10. Instrukcijos su grafinėm ikonom. |  | 4.10. Instrukcijos su grafinėm ikonom.
|  | Kalbos pasirinkimas; ne mažiau kaip 2 kalbų (lietuvių, anglų). |  | Kalbos pasirinkimas; 26 kalbų ( tame tarpe lietuvių, anglų).
|  | Turi būti garsinė patariamoji gaivinimo funkcija, lietuvių kalba. |  | Garsinė patariamoji gaivinimo funkcija, lietuvių kalba.
|  | 5. Distancinio valdymo pulto komandos kurios turi būti perduodamos į treniruoklį; |  | 5. Distancinio valdymo pulto komandos kurios perduodamos į treniruoklį;
|  | 5.1. Kalbos pasirinkimas; |  | 5.1. Kalbos pasirinkimas;
|  | 5.2. Gaivinimo scenarijaus keitimas; |  | 5.2. Gaivinimo scenarijaus keitimas;
|  | 5.3. Start/pauzė; |  | 5.3. Start/pauzė;
|  | 5.4. Elektrodų kontakto su manekenu patvirtinimas; |  | 5.4. Elektrodų kontakto su manekenu patvirtinimas;
|  | 5.5. Blogas elektrodų kontaktas; |  | 5.5. Blogas elektrodų kontaktas;
|  | 5.6. Defibriliuotinas ritmas; |  | 5.6. Defibriliuotinas ritmas;
|  | 5.7. Nedefibriuotinas ritmas; |  | 5.7. Nedefibriuotinas ritmas;
|  | 5.8. Pusiau automatinis režimas; |  | 5.8. Pusiau automatinis režimas;
|  | 5.9. Automatinis režimas; |  | 5.9. Automatinis režimas;
|  | 5.10. Garsumas. |  | 5.10. Garsumas.
|  | Distancinio valdymo pulto komandų perdavimas į treniruoklį turi būti atliekamas bevieliu būdu |  | Distancinio valdymo pulto komandų perdavimas į treniruoklį atliekamas bevieliu būdu
|  | 6. Komplektacijoje turi būti: |  | 6. Komplektacijoje yra:
|  | 6.1. Defibriliatorius, automatinis, mokomasis – 1 vnt.; |  | 6.1. Defibriliatorius, automatinis, mokomasis – 1 vnt.;
|  | 6.2. Apsauginis nešiojimo krepšys – 1 vnt.; |  | 6.2. Apsauginis nešiojimo krepšys – 1 vnt.;
|  | 6.3. Distancinio valdymo pultas – 1 vnt.; |  | 6.3. Distancinio valdymo pultas – 1 vnt.;
|  | 6.4. Akumuliatorių įkroviklis arba tinkamų baterijų komplektas – 1 vnt.; |  | 6.4. Tinkamų baterijų komplektas – 1 vnt.;
|  | 6.5. Elektrodai, mokomieji – 1 vnt. |  | 6.5. Elektrodai, mokomieji – 1 vnt.
|  | Gamintojo garantija turi būti ne mažesnė kaip 24 mėn. |  | Gamintojo garantija 24 mėn.
| Direktorė |  |  | Eva Koženevska
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________