TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1.	Projekto pavadinimas	Gydymo paskirties pastato, esančio adresu Prienų g. 15, Stakliškių k., Prienų r. sav. dalies patalpų paskirties keitimo, atliekant paprastojo remonto darbus, projektas
2.	Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	2.1. Statinio paskirtis – gydymo; po remonto darbų – gyvenamoji (butų); / 2.2. Unikalus Nr. 6997-9005-1016; / 2.3. Bendrieji pastato rodikliai: / Bendrasis pastato plotas – 933,91m2; / Tūris – 3617 m3; / Aukštų skaičius – 2 a.
3.	Žemės sklypas	Laisva nesuformuota valstybinė žemė.
4.	Statinio statybos rūšis	Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
5.	Statinio kategorija	Neypatingasis statinys
6.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	6.1. Esamos konstrukcijos: / Sienos – plytų mūras; / Stogas – sutapdintas, stogo danga – ruberoidas. / Perdanga – g/b plokštės; / Šildymas – vietinis (rūsyje granulinis šildymas prižiūrimas šilumos tinklų); / Vandentiekis – iš centralizuotų tinklų; / Nuotekos – į centralizuotus tinklus. / Dujos – gamtinės.
7.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Nėra.
8.	Projekto rengimo etapas	Statinio paskirties keitimo projektas (toliau – Projektas)
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
9.	Perkamų paslaugų apimtis:
9.1.	Projektavimo paslaugos	9.1.1. Šiuo projektu numatoma patalpose nuo 4-24 iki 4-34 atlikti paprastojo remonto darbus suformuojant 2 atskirus gyvenamosios paskirties butus, bei pakeisti paskirtį iš gydymo į gyvenamąją. / 9.1.2. Vienas iš butų turi būti pritaikytas daugiavaikei šeimai (~ 65 kv. m). / 9.1.3. Planuojamų patalpų garso klasė – E. / 9.1.4. Suformuotuose butuose numatyti naujas / atnaujinti esamas inžinerines komunikacijas: / įrengti naujas vandentiekio (karšto/ šalto) komunikacijas. Pakeisti esamus vandentiekio stovus naujais. Numatyti individualias vandentiekio apskaitas (skaitiklius) kiekvienam projektuojamam butui; / atnaujinti esamus lietaus tinklų stovus (iki išorinės sienos); / atnaujinti esamus buitinių nuotekų tinklus (patalpoje 4-28), esant poreikiui ir techninėms galimybėms įrengti naujus. Esant poreikiui, numatyti įrengiamų stovų apdirbimą ir apdailą, esamų patalpų apdailos atstatymą. Stovai ventiliuojami, nesant galimybei įrengti ventiliuojamus stovus numatyti vakuuminius ventilius. / Esant poreikiui, pertvarkomas radiatorinis šildymas su termostatiniais ventiliais; / 9.1.5. Numatyti patalpų vėdinimą. Pagal galimybes panaudoti esamus vėdinimo kanalus (numatant kanalų valymą ir dezinfekavimą). / 9.1.6. Butų vidaus patalpų apdaila: / sienos: glaistomos ir dažomos (plaunamais dažais) arba įrengiama akmens masės arba keraminių plytelių apdaila (ties virtuvės darbastaliu ir drėgnoms patalpoms); / grindys: vinilinė danga (dėvimasis sluoksnis ne mažiau nei 0,4 mm) arba akmens masės plytelių apdaila (drėgnoms patalpoms); / lubos: glaistoma ir dažoma. / 9.1.7. Patalpų apšvietimas turi atitikti higienos normas. / 9.1.8. Elektros instaliacijos patalpose: / San. mazguose min. po 4 kištukinius lizdus; taip pat turi būti numatytas el. gyvatukas; / Svetainėse/gyvenamosiose patalpose min. po 6 kištukinius lizdus; / Tambūruose /pagalbinėse patalpose min. po 3 kištukinius lizdus. / Virtuvės zonoje min po 7 kištukinius lizdus, taip pat turi būti numatyta galimybė pajungti standartinę trijų fazių buitinę techniką – kaitlentę ir orkaitę. / 9.1.9. Įrengiama remontuojamo pastato dalies nauja elektros instaliacija. Kiekvienam būsimam turtiniam vienetui įrengiamas naujas, atskiras, elektros įvadas nuo ESO elektros tinklų. Kiekviename bute numatoma po skydelį su elektros saugikliais. Bendro naudojimo patalpose numatyta nauja butų ir bendrų reikmių apskaitos spinta (-os) (KAS). / 9.1.10.Būtini išvadai/įvadai: / Virtuvėse turi būti numatyti įvadai/išvadai plautuvei ir indaplovei; / San. mazguose. turi būti numatyti įvadai/išvadai praustuvei, klozetui, skalbimo mašinai/džiovyklei. / 9.1.11. Langai nekeičiami; / 9.1.12. Durys : / Įėjimui į butus – Išorės durys vidaus patalpoms; / Vidaus durys (įskaitant san. mazgus) – skydinės, MDF su lengvu užpildu; / San. mazguose rakinamos, su grotelėmis ventiliacijai. / Visi būtini atlikti darbai ir jų kiekiai tikslinami projektavimo metu. / 9.1.11. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto bendrajai ekspertizei atlikti (jeigu ji rengiama), statybą leidžiančiam dokumentui gauti, Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 36 p., tačiau kiekvienu atveju projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką, tačiau Projektuotojas turi parengti Projektą, kuriame turi būti pateikti sprendiniai*: / • Bendrųjų statybos darbų; / • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; / • Šildymo, vėdinimo; / • Elektrotechnikos; / • Gaisrinės signalizacijos. / *sprendinių apimtis tikslinama projektavimo metu. / 9.1.12. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Taip pat projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams taisymas, jei dėl projekte netinkamai parinktų sprendinių ar neesminių sprendinių pasikeitimo kyla poreikis projekto pakeitimams, naujos projekto laidos išleidimas; / 9.1.13. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. / 9.1.14. Paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama statinio būkle; / 9.1.15. Projektiniai sprendiniai turi būti ruošiami iš anksto pagal Užsakovo poreikius ir lūkesčius. Projektiniai pasiūlymai su užsakovu turi būti galutinai suderinti iki projektinių pasiūlymų viešinimo dienos. / 9.1.16. Projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Užsakovu.
9.2.	Kitos paslaugos susijusios su projektavimo paslaugomis	9.2.1. Parengti projektinių pasiūlymų užduotį teisės aktų nustatyta tvarka; / 9.2.2. Parengti projektinius pasiūlymus teisės aktų nustatyta tvarka; / 9.2.3. Informuoti visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus teisės aktų nustatyta tvarka; / 9.2.4. Gauti specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka; / 9.2.5. Gauti prisijungimo sąlygas (esant poreikiui); / 9.2.6. Gauti teigiamą bendrosios projekto ekspertizės išvadą; / 9.2.7. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma).
10.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	10.1. Projekto rengimas, skaičiuojant nuo darbų pradžios, nustatytos sutarties sąlygose, trukmė – ne ilgiau nei 8 mėnesiai; / 10.2. Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai, projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams taisymas, neesminių projekto pakeitimų atlikimas – ne ilgiau nei 2 savaitės; / 10.4. Naujos laidos išleidimas dėl 10.3 išvardintų priežasčių – ne ilgiau nei 4 savaitės.
11.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio projekto dokumentams parengti, kopijos	11.1. Perkančioji organizacija pateikia šiuos dokumentus: / Žemės ir pastatų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus: registro pažymos, Pastato kadastrinė byla su aukštų planais; / Projektavimo techninė užduotis; / Esant poreikiui kitų dokumentų (prisijungimo sąlygų ir pan.), juos išsiima projektuotojas.
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
12.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	12.1. Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymai, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ir statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas nuostatoms ir reikalavimams. Tiekėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją. / 12.2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: / Lietuvos Respublikos įstatymais; / Statybos techniniais reglamentais; / Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, priešgaisriniais reikalavimais, saugos ir sveikatos reikalavimais ir kt. / Higienos normomis; / Gaisrinės saugos normatyviniais dokumentais.
13.	Aplinkos, visuomenės, sveikatos saugos, kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos)	Projekto sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus.
14.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis	14.1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties rasės tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus. / 14.2. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems; / 14.3. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių, paslaugų tiekėjų, rangovų); / 14.4. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu.
15.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	15.1. Projektuotojas prieš teikdamas Užsakovui tvirtinti projektą, pristato parengtą projektą Užsakovui, pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. / 15.2. Tarpiniai projekto sprendiniai pateikiami ne mažiau nei 2 kartus per visą projektavimo laikotarpį. / 15.3. Galutinis projekto variantas derinimui užsakovui pateikiamas likus ne mažiau nei 4 k. d. iki projekto parengimo termino pabaigos.
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	Projektas rengiamas valstybine kalba
17.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Užsakovui pateikiamas 2 suderinto ir patvirtinto projekto egzemplioriai ir jo skaitmeninė forma su dwg brėžiniais.
18.	Ekspertizės atlikimas	18.1. Projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus pateiktus ekspertizės išvadose. Projektą ekspertuojantys ekspertai pirminės pastabas pateikia per 10 d. d. nuo projekto pateikimo dienos, pakartotines – per 5 d.d. / 18.2. Projekto pataisymai pagal bendrosios projektų ekspertizės pastabas – iš viso ne ilgiau nei 20 k. d. iki teigiamo bendrosios ekspertizės akto gavimo. / 18.3. Naujos laidos (esant poreikiui) pataisymas pagal projektų ekspertizės pastabas – ne ilgiau nei 1 savaitė po paskutinių projekto ekspertizės pastabų pateikimo.
19.	Statybos leidimo gavimas	19.1. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Projektuotojas turi suderinti projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą. / 19.2. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Projektuotojas pateikia prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ Statytojo vardu. / 19.3. Projektuotojas patalpina techninį projektą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.
20.	Projekto finansavimas	Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai
21.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus nuostatas statinio projekto vykdymo priežiūra neprivaloma.

_____________________________________