## 2 priedas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Fasuotė, mato vnt. | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Vieneto kaina (Eur be PVM) | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
3 | Lėkštelės svėrimui | 19520000-7 | Polistirolinės, nesterilios, 90-100 ml talpos. | UAB Mediq Lietuva | Polistirolinės, nesterilios, 90 ml talpos. LP 178912 | vnt. | 2000 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 300 | 363
4 | Petri lėkštelės, 90x14 mm | 19520000-7 | 90±0,2 mm diametro, 14±0,2 mm aukščio, sterilios, vienkartinės, su ventiliaciniais tarpais. | UAB Mediq Lietuva | 29082 Promed ® petri dish in PS ø 90 mm h 14,2 mm triple vents, FL Medical/ 90 mm diametro, 14 mm aukščio, sterilios, vienkartinės, su ventiliaciniais tarpais. | 1 lėkšt. / 1 vnt. | 200000 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 18000 | 21780
11 | Maišai infekuotų atliekų nukenksminimui, 500x700 mm, tūris 60 litrų | 33198200-6 | Autoklavuojami, pagaminti iš 40-50 µm polipropileno (PP). Atsparūs iki 139oC. Tūris 60 litrų. Dydis 500x700 mm ± 100 mm. Pažymėti ženklu "Biopavojus". | UAB Mediq Lietuva | Autoklavuojami, pagaminti iš 40 µm polipropileno (PP). Atsparūs iki 141oC. Tūris 60 litrų. Dydis 400x650 mm. Pažymėti ženklu "Biopavojus". LP 134130 | 1 maišas/ 1 vnt. | 25000 | 0.55 | 21 | 0.6655 | 13750 | 16637.5
13 | 1 klasės autoklavo cheminiai indikatoriai (juosta) | 33696300-8 | 1 klasės indikatorius vandens garo sterilizatoriui. Juosta 1,2 - 1,9 cm pločio, apie 55 m. ilgio - išorinis proceso indikatorius, veikiantis 121/132oC režime, vidinė pusė lipni, išorinė pusė padengta cheminiu indikatoriumi. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. | UAB Mediq Lietuva | 1 klasės indikatorius vandens garo sterilizatoriui. Juosta 1,9 cm pločio, 50 m. ilgio - išorinis proceso indikatorius, veikiantis 121/132oC režime, vidinė pusė lipni, išorinė pusė padengta cheminiu indikatoriumi. Atitinka LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. Wipak, ITS19 | vnt. | 40 | 2.9 | 21 | 3.509 | 116 | 140.36
17 | Imersinis aliejus | 33696500-0 | Mikroskopavimui, chemiškai švarus. Supilstytas po ne daugiau kaip 250 ml. | UAB Mediq Lietuva | Mikroskopavimui, chemiškai švarus. Supilstytas po 100 ml. | 1 ml | 1000 | 0.13 | 21 | 0.1573 | 130 | 157.3
27 | Salmonella serotipavimo rinkinys/sistema | 33696500-0 | [8 empty] | 3961 | 4792.81
27.1 | Polivalentinis agliutinacinis serumas salmonelėms A-S+Vi (1-25,27,28,30,34,35,38-41,46,Vi) | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Poly A-S + Vi; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 46 + Vi; 150 tyr., Supilstyta ne daugiau kaip po 3 ml. Neliofilizuotas. | UAB Mediq Lietuva | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Poly A-S + Vi; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 46 + Vi; 150 tyr., Supilstyta ne daugiau kaip po 3 ml. Neliofilizuotas. SSI Diagnostica, 48954, psl. 30, 3 ml | 1 ml | 30 | 38.7 | 21 | 46.827 | 1161 | 1404.81
27.2 | Polivalentinis agliutinacinis serumas serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo Salmonella spp. O antigeno nustatymui | 33696500-0 | Polivalentinis agliutinacinis serumas serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo Salmonella spp. O antigeno nustatymui Poly 42-67.Supilstyta po 1 ml. Neliofilizuotas. | UAB Mediq Lietuva | Polivalentinis agliutinacinis serumas serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo Salmonella spp. O antigeno nustatymui Poly 42-67.Supilstyta po 1 ml. Neliofilizuotas. SSI Diagnostica, 81061, psl. 30, 1 ml | 1 ml | 10 | 44.8 | 21 | 54.208 | 448 | 542.08
27.3 | Polivalentinis agliutinacinis serumas serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo Salmonella spp. H antigeno nustatymui | 33696500-0 | Polivalentinis agliutinacinis serumas serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo Salmonella spp. H antigeno nustatymui (a b c d i Z10 E G k L r z y Z4 1 Z6 Z29). Supilstyta ne daugiau kaip po 3 ml. Neliofilizuotas. | UAB Mediq Lietuva | Polivalentinis agliutinacinis serumas serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo Salmonella spp. H antigeno nustatymui (a b c d i Z10 E G k L r z y Z4 1 Z6 Z29). Supilstyta ne daugiau kaip po 3 ml. Neliofilizuotas. SSI Diagnostica, 40290, psl.30, 3 ml | 1 ml | 60 | 39.2 | 21 | 47.432 | 2352 | 2845.92
35 | Mėgintuvėlių laikikliai, nerūdijančio plieno, vieliniai, 16 mm skersmens mėgintuvėliams | 42671100-1 | Metaliniai-vieliniai, tinkami sterilizavimui 180°C, stačiakampiai, 50 vietų, 210x110x60h mm ±0,2 mm. Tinkami 16 mm skersmens mėgintuvėliams |  | Metaliniai-vieliniai, tinkami sterilizavimui 180°C, stačiakampiai, 50 vietų, 210x110x60h mm ±0,2 mm. Tinkami 16 mm skersmens mėgintuvėliams. Deltalab, A210, psl. 220, N1 | vnt. | 20 | 21 | 21 | 25.41 | 420 | 508.2
36 | Mėgintuvėlių laikikliai, nerūdijančio plieno, vieliniai, 18 mm skersmens mėgintuvėliams | 42671100-1 | Metaliniai-vieliniai, tinkami sterilizavimui 180 °C temperatūroje, stačiakampiai, 50 vietų, 210x110x85h mm ±10 mm. Tinkami 18 mm skersmens mėgintuvėliams. |  | Metaliniai-vieliniai, tinkami sterilizavimui 180 °C temperatūroje, stačiakampiai, 50 vietų, 210x110x85h mm ±10 mm. Tinkami 18 mm skersmens mėgintuvėliams. Deltalab, A212, psl. 220, N1 | vnt. | 5 | 25 | 21 | 30.25 | 125 | 151.25