## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
INTRAOKULINIAI LĘŠIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2024-07-29
Nr.: | 20240729
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Fox Vision UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 303317197
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Mickevičiaus 9-3, Vilnius 08119
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100008636117
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT83 7044 0600 0815 0581, AB SEB bankas, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Aurimas Šumskis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 869829975
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Aurimas Šumskis, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Aurimas Šumskis, tel.: 869829975, el.p. asumskis@foxvisiongroup.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Aurimas Šumskis
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI VIENOS DALIES ASFERINIAI PAGILINTO ŽIDINIO INTRAOKULINIAI LĘŠIAI PARUOŠTI IMPLANTAVIMO INJEKTORIUJE (PREIMPLANTUOTI, ANGL. “PRELOADED”), SU MĖLYNOS ŠVIESOS FILTRU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti reikalaujamo parametro reikšmė | Įkelto dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra atitiktį įrodanti reikšmė
1. | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”), su mėlynos šviesos filtru
1.1. | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”), su mėlynos šviesos filtru | 450 | vnt. | 195 | 87750 | Gamintojas: HOYA Medical Singapore Pte Ltd. Modelis: Vivinex Impress XY1-EM.
1.1.1. | Medžiaga: minkštas sulankstomas, hidrofobinis akrilatas su UV spindulių apsauga, su mėlynos šviesos filtru, kuriame vandens kiekis <1%, arba lygiavertė medžiaga | [5 empty] | Minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV apsauga, su mėlynos šviesos filtru, vandens kiekis 0,6% | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl. Failas Konfidencialu HOYA statement_water.pdf - 1 psl.
1.1.2. | Bendras ilgis: 13 mm | [5 empty] | 13 mm | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
1.1.3. | Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm | [5 empty] | 6 mm | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
1.1.4. | Optinės dalies savybės: asferinė optika, abipusiai išgaubta. Centrinė lęšio optinė dalis modifikuotos laužiamosios gebos, sukuria pagilintą optinį židinį ir pagerina regos aštrumą vidutiniu atstumu | [5 empty] | Asferinė optika, abipusiai išgaubta. Centrinė lęšio dalis modifikuotos laužiamosios gebos, sukuria pagilintą optinį židinį ir pagerina regos aštrumą vidutiniu atstumu | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 5, 7 psl.
1.1.5. | Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo, pašiurkštintas | [5 empty] | Užpakalinis optinės dalies kraštas statau kampo, pašiurkštintas | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
1.1.6. | Laužiamoji galia: nuo +6,0 D iki +30,0 D. Žingsnis kas 0,5 D. | [5 empty] | nuo +6,0 D iki +30.0 D, žingsnis kas 0.5 D | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
1.1.7. | Refrakcijos indeksas: 1,54 – 1,55 | [5 empty] | 1.55 | Failas: IFU katalogas.pdf, 1 psl.
1.1.8. | Konstrukcija: vienos dalies | [5 empty] | Vienos dalies | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl. Failas: IFU katalogas.pdf, 1 psl.
1.1.9. | Atraminių elementų forma: “C” arba “L” ar jų modifikacijos. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas | [5 empty] | C modifikuota, Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
1.1.10. | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0 laipsnių | [5 empty] | 0 laipsnių | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
1.1.11. | Injektoriaus savybės: lęšis implantuojamas, sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriaus galiukas turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį | [5 empty] | Lęšis implantuojamas sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriasu galiuks turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7, 8 psl.
1.1.12. | Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus; lęšis preimplantuotas implantavimo injektoriuje (angl. „preloaded“) | [5 empty] | Lęšis teikiams sausas, sterilus. Lęšis preimplantuotas implantavimo injektoriuje (angl. "preloaded") | Failas: IFU katalogas.pdf, 1 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 87750
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4387.5
|  |  |  | Suma su PVM | 92137.5
2. DALIS | UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI VIENOS DALIES ASFERINIAI PAGILINTO ŽIDINIO INTRAOKULINIAI LĘŠIAI PARUOŠTI IMPLANTAVIMO INJEKTORIUJE (PREIMPLANTUOTI, ANGL. “PRELOADED”), SU MĖLYNOS ŠVIESOS FILTRU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti reikalaujamo parametro reikšmė | Įkelto dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kur yra atitiktį įrodanti reikšmė
2. | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”), su mėlynos šviesos filtru
2.1. | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”), su mėlynos šviesos filtru | 450 | vnt. | 195 | 87750 | Gamintojas: HOYA Medical Singapore Pte Ltd. Modelis: Vivinex Impress XY1-EM.
2.1.1. | Medžiaga: minkštas sulankstomas, hidrofobinis akrilatas su UV spindulių apsauga, su mėlynos šviesos filtru, kuriame vandens kiekis <1%, arba lygiavertė medžiaga | [5 empty] | Minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV apsauga, su mėlynos šviesos filtru, vandens kiekis 0,6% | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl. Failas Konfidencialu HOYA statement_water.pdf - 1 psl.
2.1.2. | Bendras ilgis: 13 mm | [5 empty] | 13 mm | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
2.1.3. | Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm | [5 empty] | 6 mm | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
2.1.4. | Optinės dalies savybės: asferinė optika, abipusiai išgaubta. Centrinė lęšio optinė dalis modifikuotos laužiamosios gebos, sukuria pagilintą optinį židinį ir pagerina regos aštrumą vidutiniu atstumu | [5 empty] | Asferinė optika, abipusiai išgaubta. Centrinė lęšio dalis modifikuotos laužiamosios gebos, sukuria pagilintą optinį židinį ir pagerina regos aštrumą vidutiniu atstumu | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 5, 7 psl.
2.1.5. | Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo, pašiurkštintas | [5 empty] | Užpakalinis optinės dalies kraštas statau kampo, pašiurkštintas | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
2.1.6. | Laužiamoji galia: nuo +6,0 D iki +30,0 D. Žingsnis kas 0,5 D. | [5 empty] | nuo +6,0 D iki +30.0 D, žingsnis kas 0.5 D | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
2.1.7. | Refrakcijos indeksas: 1,54 – 1,55 | [5 empty] | 1.55 | Failas: IFU katalogas.pdf, 1 psl.
2.1.8. | Konstrukcija: vienos dalies | [5 empty] | Vienos dalies | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl. Failas: IFU katalogas.pdf, 1 psl.
2.1.9. | Atraminių elementų forma: “C” arba “L” ar jų modifikacijos. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas | [5 empty] | C modifikuota, Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
2.1.10. | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0 laipsnių | [5 empty] | 0 laipsnių | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7 psl.
2.1.11. | Injektoriaus savybės: lęšis implantuojamas, sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriaus galiukas turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį | [5 empty] | Lęšis implantuojamas sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriasu galiuks turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį | Failas: Vivinex Impress katalogas.pdf - 7, 8 psl.
2.1.12. | Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus; lęšis preimplantuotas implantavimo injektoriuje (angl. „preloaded“) | [5 empty] | Lęšis teikiams sausas, sterilus. Lęšis preimplantuotas implantavimo injektoriuje (angl. "preloaded") | Failas: IFU katalogas.pdf, 1 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 87750
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4387.5
|  |  |  | Suma su PVM | 92137.5

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | Gamintojo įgaliojimas tiekėjui. Failas: Konfidencialu_Igaliojimas.pdf |  |  |  | Taip
6 | Gamintojo patvirtinimas dėl vieno techninio parametro. Failas: Konfidencialu HOYA statement_water.pdf |  |  |  | Taip
7 | 8 priedas |  |  |  | Ne
8 | CE sertifikatas ir jo patvirtinimo dokumentas. Failai: CE cert.pdf ir CE confirmation letter |  |  |  | Ne
9 | Publikacijos kopija. Failas: ISI publikacija.pdf |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Aurimas Šumskis
1531 2024-07-29 08:26:09