Sutarties 1 priedas

2024-        -           sutarties Nr. ST-

LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS (AK-2/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Vakuuminė šlapimo surinkimo sistema | 33141000-0 | Sterilus vakuuminis šlapimo surinkimo mėgintuvėlis mikrobiologiniams tyrimams, su konservantu (Boro r.) Šlapimo ėmimo prietaisas švirkšto tipo. Supakuoti individualiai (po vieną). | Sarstedt, 10.253.020 Sarstedt Šlapimo mėgint. su stab.(Boro r.) 100vnt. | vnt |  | 5000 |  | 0,260 |  | 21 |  | 0,3146 |  | 1300,00 | 1573,00 |
| 14 | Vienkartinės kraujo paėmimo sistemos, suderintos tarpusavyje, visos vieno gamintojo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai biocheminiam-serologiniam-imunocheminiam serumo tyrimui | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai, biocheminiams-serologiniams-imunocheminiams serumo tyrimui be priedų 6 ml tūrio | InterVacTechnology OY, NE2602, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues 4psl., N100 | vnt. |  | 1500 |  | 0,080 |  | 21 |  | 0,0968 |  | 120,00 | 145,20 |
| 14.2 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai RNR tyrimams | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai RNR tyrimams su K2EDTA, 9 ml tūrio kiekybiniams PGR tyrimams plazmoje su inertišku geliu. Pakuotės ne daugiau kaip po 100 vnt. | InterVacTechnology OY, EG3902, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 7psl., N100 | vnt. |  | 3000 |  | 0,140 |  | 21 |  | 0,1694 |  | 420,00 | 508,20 |
| 14.3 | Vakuuminiai mėgintuvėliai klinikiniam kraujo tyrimui | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai su K3EDTA 3 ml tūrio klinikiniam kraujo tyrimui | InterVacTechnology OY, TE1302, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 7psl., N100 | vnt. |  | 15000 |  | 0,064 |  | 21 |  | 0,0774 |  | 960,00 | 1161,60 |
| 14.4 | Vakuuminiai mėginuvėliai krešėjimo rodiklių tyrimui | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai krešėjimo rodikliams tirti su Na citratu (0,129M) 4,5 ml tūrio. Supakuoti mažesnėmis nei 100 vnt | InterVacTechnology OY, SE1452, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 8psl., N50 | vnt. |  | 6000 |  | 0,066 |  | 21 |  | 0,0799 |  | 396,00 | 479,16 |
| 14.5 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai klinikinei chemijai, biochemijai | 33192500-7 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai skirti klinikinei chemijai, biochemijai ne mažesnio nei 6 ml tūrio su Li/He (119 IU),pakuotėje mažiau nei po 100 vnt. | InterVacTechnology OY, LE2602, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 9psl., N50 | vnt. |  | 7000 |  | 0,100 |  | 21 |  | 0,1210 |  | 700,00 | 847,00 |
| 14.6 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai klinikinei chemijai, biochemijai su skiriamuoju geliu | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiam-serologiniam-imunocheminiam serumo tyrimui su skiriamuoju geliu 5 ml tūrio | InterVacTechnology OY, AG2502, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 5psl., N100 | vnt. |  | 20000 |  | 0,090 |  | 21 |  | 0,1089 |  | 1800,00 | 2178,00 |
| 14.7 | Adatų laikikliai "adapteriai" | 33192500-7 | Adatų laikikliai "adapteriai" suderinti su siūlomomis saugiomis adatomis su su specialiu užraktu | InterVacTechnology OY, SH01, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. |  | 30000 |  | 0,110 |  | 21 |  | 0,1331 |  | 3300,00 | 3993,00 |
| 14.8 | Saugios adatos | 33192500-3 | Saugios kraujo rinkimo adatos, atitinkančios intraveninio taško geometriją su specialiu užraktu su pateikiamu laikikliu "adapteriu", silikonizuotas 20-23G. | InterVacTechnology OY, MNxx12, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 2psl., N100 | vnt. |  | 44200 |  | 0,050 |  | 21 |  | 0,0605 |  | 2210,00 | 2674,10 |
| 14.9 | Saugus 'peteliškės" rinkinys 21G su Luer adapteriu | 33141300-3 | Saugus „peteliškės" rinkinys 21G su Luer adapteriu. | InterVacTechnology OY, SS2107, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. |  | 6000 |  | 0,200 |  | 21 |  | 0,2420 |  | 1200,00 | 1452,00 |
| 14.10 | Saugus 'peteliškės" rinkinys 23G su Luer adapteriu | 33141300-3 | Saugus „peteliškės" rinkinys 23G su Luer adapteriu. | InterVacTechnology OY, SS2307, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. |  | 6000 |  | 0,200 |  | 21 |  | 0,2420 |  | 1200,00 | 1452,00 |
| 14.11 | Saugus "peteliškės" rinkinys 25G su Luer adapteriu | 33141300-3 | Saugus „peteliškės" rinkinys 25G su Luer adapteriu. | InterVacTechnology OY, SS2507, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. |  | 6000 |  | 0,200 |  | 21 |  | 0,2420 |  | 1200,00 | 1452,00 |
| 15 | Vakuuminiai kraujo mėgintuvėliai | 33192500-7 | Vakuuminiai kraujo mėgintuvėliai ENG tyrimui su 3.2 proc. Na Citrato aktyvatoriumi (juodas kamštelis). 1,28 ml tūrio. | Elitech group, ESR-Brochure-ECS-ESR-RANGE-490-201901EN, 3psl., PRD-PRV11B-50, N50 | vnt. |  | 800 |  | 0,240 |  | 21 |  | 0,2904 |  | 192,00 | 232,32 |
| 26 | Medicininis indas, skirtas panaudotoms adatoms | 44613700-7 | Vienkartinis konteineris su dangteliu, skirtas daugkartiniams atidarymui ir uždarymui, talpa 10 l. | BPTA00030 | vnt |  | 300 |  | 1,400 |  | 21 |  | 1,6940 |  | 420,00 | 508,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 18655,78 |

| Pardavėjas | Pirkėjas |
| --- | --- |
| UAB „Mediq Lietuva“ | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Vykdantysis direktorius Vilius Grikšas | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |
| Parašas ______________________ | Parašas ______________________ |
| A.V. | A.V. |