## Specifikacija
7
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vnt. kaina Eur, be PVM | PVM tarifas (%)* | Vnt. kaina Eur, su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
7 | Vakuuminė šlapimo surinkimo sistema | 33141000-0 | Sterilus vakuuminis šlapimo surinkimo mėgintuvėlis mikrobiologiniams tyrimams, su konservantu (Boro r.) Šlapimo ėmimo prietaisas švirkšto tipo. Supakuoti individualiai (po vieną). | UAB Mediq Lietuva | Sterilus vakuuminis šlapimo surinkimo mėgintuvėlis mikrobiologiniams tyrimams, su konservantu (Boro r.) Šlapimo ėmimo prietaisas švirkšto tipo. Supakuoti individualiai (po vieną). | Sarstedt, 10.253.020 Sarstedt Šlapimo mėgint. su stab.(Boro r.) 100vnt. | vnt | 5000 | 0.26 | 21 | 0.3146 | 1300 | 1573
14 | Vienkartinės kraujo paėmimo sistemos, suderintos tarpusavyje, visos vieno gamintojo:
14.1 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai biocheminiam-serologiniam-imunocheminiam serumo tyrimui | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai, biocheminiams-serologiniams-imunocheminiams serumo tyrimui be priedų ne mažesnio nei 6 ml tūrio | UAB Mediq Lietuva | Vakuuminiai mėgintuvėliai, biocheminiams-serologiniams-imunocheminiams serumo tyrimui be priedų 6 ml tūrio | InterVacTechnology OY, NE2602, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues 4psl., N100 | vnt. | 1500 | 0.08 | 21 | 0.0968 | 120 | 145.2
14.2 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai RNR tyrimams | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai RNR tyrimams su K2EDTA, ne mažiau kaip 5 ml tūrio kiekybiniams PGR tyrimams plazmoje su inertišku geliu. | UAB Mediq Lietuva | Vakuuminiai mėgintuvėliai RNR tyrimams su K2EDTA, 9 ml tūrio kiekybiniams PGR tyrimams plazmoje su inertišku geliu. Pakuotės ne daugiau kaip po 100 vnt. | InterVacTechnology OY, EG3902, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 7psl., N100 | vnt. | 3000 | 0.14 | 21 | 0.1694 | 420 | 508.2
14.3 | Vakuuminiai mėgintuvėliai klinikiniam kraujo tyrimui | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai su K3EDTA ne mažesnio nei 3 ml tūrio klinikiniam kraujo tyrimui | UAB Mediq Lietuva | Vakuuminiai mėgintuvėliai su K3EDTA 3 ml tūrio klinikiniam kraujo tyrimui | InterVacTechnology OY, TE1302, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 7psl., N100 | vnt. | 15000 | 0.064 | 21 | 0.07744 | 960 | 1161.6
14.4 | Vakuuminiai mėginuvėliai krešėjimo rodiklių tyrimui | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai krešėjimo rodikliams tirti su Na citratu (0,129M) ne mažesnio nei 4,5 ml tūrio. Supakuoti mažesnėmis nei 100 vnt | UAB Mediq Lietuva | Vakuuminiai mėgintuvėliai krešėjimo rodikliams tirti su Na citratu (0,129M) 4,5 ml tūrio. Supakuoti mažesnėmis nei 100 vnt | InterVacTechnology OY, SE1452, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 8psl., N50 | vnt. | 6000 | 0.066 | 21 | 0.07986 | 396 | 479.16
14.5 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai klinikinei chemijai, biochemijai | 33192500-7 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai skirti klinikinei chemijai, biochemijai ne mažesnio nei 7 ml tūrio su Li/He (119 IU),pakuotėje mažiau nei po 100 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai skirti klinikinei chemijai, biochemijai ne mažesnio nei 6 ml tūrio su Li/He (119 IU),pakuotėje mažiau nei po 100 vnt. | InterVacTechnology OY, LE2602, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 9psl., N50 | vnt. | 7000 | 0.1 | 21 | 0.121 | 700 | 847
14.6 | Vakuuminiai kraujo surinkimo mėgintuvėliai klinikinei chemijai, biochemijai su skiriamuoju geliu | 33192500-7 | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiam-serologiniam-imunocheminiam serumo tyrimui su skiriamuoju geliu 5 ml tūrio | UAB Mediq Lietuva | Vakuuminiai mėgintuvėliai biocheminiam-serologiniam-imunocheminiam serumo tyrimui su skiriamuoju geliu 5 ml tūrio | InterVacTechnology OY, AG2502, Lind-Vac Vacuum-tubes-catalogues; 5psl., N100 | vnt. | 20000 | 0.09 | 21 | 0.1089 | 1800 | 2178
14.7 | Adatų laikikliai "adapteriai" | 33192500-7 | Adatų laikikliai "adapteriai" suderinti su siūlomomis saugiomis adatomis | UAB Mediq Lietuva | Adatų laikikliai "adapteriai" suderinti su siūlomomis saugiomis adatomis su su specialiu užraktu | InterVacTechnology OY, SH01, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. | 30000 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 3300 | 3993
14.8 | Saugios adatos | 33192500-3 | Saugios kraujo rinkimo adatos, atitinkančios intraveninio taško geometriją su specialiu užraktu, silikonizuotas 20-23G. | UAB Mediq Lietuva | Saugios kraujo rinkimo adatos, atitinkančios intraveninio taško geometriją su specialiu užraktu su pateikiamu laikikliu "adapteriu", silikonizuotas 20-23G. | InterVacTechnology OY, MNxx12, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 2psl., N100 | vnt. | 44200 | 0.05 | 21 | 0.0605 | 2210 | 2674.1
14.9 | Saugus 'peteliškės" rinkinys 21G su Luer adapteriu | 33141300-3 | Saugus „peteliškės" rinkinys 21G su Luer adapteriu. | UAB Mediq Lietuva | Saugus „peteliškės" rinkinys 21G su Luer adapteriu. | InterVacTechnology OY, SS2107, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. | 6000 | 0.2 | 21 | 0.242 | 1200 | 1452
14.10 | Saugus 'peteliškės" rinkinys 23G su Luer adapteriu | 33141300-3 | Saugus „peteliškės" rinkinys 23G su Luer adapteriu. | UAB Mediq Lietuva | Saugus „peteliškės" rinkinys 23G su Luer adapteriu. | InterVacTechnology OY, SS2307, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. | 6000 | 0.2 | 21 | 0.242 | 1200 | 1452
14.11 | Saugus "peteliškės" rinkinys 25G su Luer adapteriu | 33141300-3 | Saugus "peteliškės" rinkinys 25G su Luer adapteriu | UAB Mediq Lietuva | Saugus „peteliškės" rinkinys 25G su Luer adapteriu. | InterVacTechnology OY, SS2507, Lind-Vac Needles-and-holders-catalogues; 3psl., N100 | vnt. | 6000 | 0.2 | 21 | 0.242 | 1200 | 1452
[12 empty] | 13506 | 16342.26
15 | Vakuuminiai kraujo mėgintuvėliai | 33192500-7 | Vakuuminiai kraujo mėgintuvėliai ENG tyrimui su 3.2 proc. Na Citrato aktyvatoriumi (juodas kamštelis). 1,28 ml tūrio. | UAB Mediq Lietuva | Vakuuminiai kraujo mėgintuvėliai ENG tyrimui su 3.2 proc. Na Citrato aktyvatoriumi (juodas kamštelis). 1,28 ml tūrio. | Elitech group, ESR-Brochure-ECS-ESR-RANGE-490-201901EN, 3psl., PRD-PRV11B-50, N50 | vnt. | 800 | 0.24 | 21 | 0.2904 | 192 | 232.32
26 | Medicininis indas, skirtas panaudotoms adatoms | 44613700-7 | Vienkartinis konteineris su dangteliu, skirtas daugkartiniams atidarymui ir uždarymui, talpa 10-15 l. | UAB Mediq Lietuva | Vienkartinis konteineris su dangteliu, skirtas daugkartiniams atidarymui ir uždarymui, talpa 10 l. | BPTA00030 | vnt | 300 | 1.4 | 21 | 1.694 | 420 | 508.2