Sutarties 1 priedas

2024-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-11/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė |  | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) |  | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Reagentai imuninio atsako į stimuliaciją M. tuberculosis antigenais pagal gama interferono išskyrimą |  | 33696500-0 | 68. QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus)yra reagentai imuninio atsako į stimuliaciją M. tuberculosis antigenais (privalomai ESAT-6 ir CPF-10) pagal gama interferono išskyrimą įverinimui, tyrimus galima atlitki automatiniu ELISA analizatoriumi (pateikimas tyrimo protokolas). Rinkinį sudaro 2 plokštelės po 96 šulinėlius. Pateikiami tyrmui reikalingi vakuuminių mėgintuvėlių rinkiniai, į kuriuo įeina TB1, TB2, kontoliniai nuliniai ir su mitogenu mėgintuvėliai. Visi reagentai yra vieno gamintojo (QIAGEN). CE ir IVD ženklinimas. Siūlomi reagentai yra suderinti su NVSPL atliekamu tęstiniu tyrimu pagal sutartį su Vilniaus universitetu. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 68 p.d. 5; 10-11; 136; 209; 211-214 psl. | QIAGEN; 622120 (2x96 test.); 622526 (4x50 mėg.) |  | tyrimas |  | 2000 |  | 29,00 |  | 5 |  | 30,45 |  | 58000,00 |  | 60900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  | 60900,00 |
| Pardavėjas |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Multilabo“ |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorė Miglė Natkaitė |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  | Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |