## Vertė (hidden)
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur
1 | Kriptosporidijų, amebų, liamblijų antigenų nustatymo išmatose testai | 3480 | 3654
2 | Entamoeba histolytica antigeno nustatymo išmatose testai | 460 | 483
3 | Legionella antigeno nustatymo šlapime testai | 7200 | 7560
4 | Dengė antigeno ir antikūnų nustatymo kraujyje testai | 946 | 993.3

## Kainos pasiūlymas
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės greitiesiems testams (7958)
1. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį 36 mėnesių periodui.
2. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
6. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
7. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti tyrimų protokolus, prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu, reagentu, pagalbine priemone susijusią svarbią informaciją.
8. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl. | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Prekės kodas
1. | Kriptosporidijų, amebų, liamblijų antigenų nustatymo išmatose testai | Greitasis imunochromatografinis metodas kombinuotam Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia antigenų nustatymui išmatose. Testai turi būti kasetiniai, individualiai supakuoti. Visos trys analitės turi būti nustatomos vieno tyrimo metu (toje pačioje kasetėje arba atskirose kasetėse, tačiau naudojant tą patį paruoštą išmatų ir skiedimo buferio mėginį). Rinkinyje turi būti pagalbinės priemonės tyrimui atlikti: mėgintuvėliai - lašintuvai užpildyti skiedimo buferiu. Rinkinyje turi būti teigiamos Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia antigenų kontrolės. Galiojimo laikas ne trumpesnis, nei 12 mėnesių. | testas | 600 | 5 | 4.8 | 5.04 | 2880 | 3024 | Pavadinimas: Simple Crypto-Giardia-Entamoeba test 20 (vnt./pak.), Kodas: 914402020000, Gamintojas: Operon Immuno and Molecular Diagnostics. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 p.d. 8 psl., 10 psl, 18 psl. | APUKI | 5 | 144 | 91440202000
2. | Entamoeba histolytica antigeno nustatymo išmatose testai | Greitasis imunochromatografinis metodas Entamoeba histolytica antigenui išmatose nustatyti. Testai turi būti kasetiniai, individualiai supakuoti. Rinkinyje turi būti pagalbinės priemonės tyrimui atlikti: mėgintuvėliai - lašintuvai užpildyti skiedimo buferiu. Galiojimo laikas ne trumpesnis, nei 12 mėnesių. | testas | 200 | 5 | 2.77 | 2.9085 | 554 | 581.7 | Pavadinimas: Simple Entamoeba test (20 vnt./pak.), Kodas: 914302000000, Gamintojas: Operon Immuno and Molecular Diagnostics. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 2 p.d. 8 psl, 10 psl, 22 psl. | APUKI | 5 | 27.7 | 914302000000
3. | Legionella antigeno nustatymo šlapime testai | Greitasis imunochromatografinis metodas Legionella pneumophila antigenui šlapime nustatyti. Testai turi būti kasetiniai, individualiai supakuoti. Rinkinyje turi būti pagalbinės priemonės tyrimui atlikti: plastikinės pipetės, jei reikalingi, mėgintuvėliai, skiedimo buferis. Rinkinyje turi būti teigiama ir neigiama Legionella pneumophila antigeno kontrolės. Galiojimo laikas ne trumpesnis, nei 12 mėnesių. | testas | 1600 | 5 | 3.56 | 3.738 | 5696 | 5980.8 | Pavadinimas: Legionella test (20 vnt./pak.), Kodas: ODZ-189, Gamintojas: VIDIA spol. s r.o. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 3 p.d. 1-3 psl., 10 psl. | APUKI | 5 | 284.8 | ODZ-189
4. | Dengė antigeno ir antikūnų nustatymo kraujyje testai | Greitasis imunochromatografinis testas kombinuotam Dengė NS1 antigeno, IgG ir IgM antikūnų nustatymui kraujyje. Testai turi būti kasetiniai, individualiai supakuoti. Visos trys analitės turi būti nustatomos vieno tyrimo metu (toje pačioje kasetėje arba atskirose kasetėse). Rinkinyje turi būti pagalbinės priemonės tyrimui atlikti: buferis, pipetės-lašintuvai. Galiojimo laikas ne trumpesnis, nei 12 mėnesių. | testas | 430 | 5