## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2024-06-06
Nr.: | 20240606/1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Valdmedika
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 304148483
Tiekėjo adresas (-ai): |  | S. Stanevičiaus 96a, Vilnius LT-07103
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100009851310
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Luminor bankas a/s LT 67 4010 0510 0360 2255
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Neringa Stankūnienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37066177521 valdmedika@valdmedika.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Ramute Klimašauskienė, direktorė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Ieva Kaminskienė, +3706617521, valdmedika@valdmedika.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | atsakingi asmenys, direktorė Ramutė Klimašauskienė buhalterė Irma Lukoševičienė I. Valdyba Nesudaryta II. Stebėtojų taryba Nesudaryta III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas Ne
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | IŠVARŽŲ TINKLELIŲ PRIŠAUDYTOJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Išvaržų tinklelių prišaudytojas
1.1. | Išvaržų tinklelių prišaudytojas | 22 | vnt
1.1.1. | Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu
1.1.2. | 5 mm skersmens ir 340 mm ±5 mm ilgio
1.1.3. | Tinka 5 mm troakarui
1.1.4. | Rankena pistoleto tipo
1.1.5. | Polidioksanono arba lygiavertės besirezorbuojančios medžiagos kabutės ar sraigtelis įsiskverbiantis min 4,9mm, rezorbacijos trukmė – 12 mėnesių.
1.1.6. | Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5, 2 kabutės/sraigteliai ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias
1.1.7. | Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo.
1.1.8. | Aparatas užtaisytas
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | TROAKARAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Troakarai
2.1. | Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. | 100 | Vnt | 1 |  | 100
2.1.1. | Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio.
2.1.2. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje.
2.1.3. | Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai.
2.1.4. | Galvutė kūgio formos.
2.1.5. | Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba).
2.1.6. | Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitempimą, dūmėjimą.
2.1.7. | Be peilio
2.2. | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Be pravedėjo | 100 | Vnt | 10 |  | 1000
2.2.1. | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje.
2.2.2. | Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai.
2.2.3. | Galvutė kūgio formos.
2.2.4. | Be peilio.
2.2.5. | Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitepimą, dūmėjimą
[5 empty] | Suma be PVM | 1100
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 1100
3. DALIS | LAPAROSKOPINIAI PJOVĖJAI, KASETĖS, SIUVIMO APARATAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Laparoskopiniai pjovėjai, kasetės, siuvimo aparatai
3.1. | Naujos kartos laparoskopinis titaninis linijinis lankstus pjovėjas | 60 | Vnt
3.1.1. | Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses.
3.1.2. | Po tris padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses.
3.1.3. | Lankstomas viena ranka patraukinat pirštu reguliatorių, o aparatą lenkinat: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba.
3.1.4. | Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu.
3.1.5. | Siūlės ilgis 45 arba 60 mm (nurodoma užsakant), sterilus.
3.1.6. | Peilis integruotas į instrumento rankeną.
3.1.7. | 6 eilės kabučių.
3.1.8. | Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių.
3.1.9. | Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas.
3.1.10. | Aparatas yra 340 mm ilgio.
3.1.11. | Rotuojamas 360 laipsniu.
3.1.12. | Peilis nupjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį.
3.1.13. | Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui.
3.1.14. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės.
3.1.15. | Peilis integruotas į aparatą.
3.1.16. | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant.
3.1.17. | Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens.
3.1.18. | Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms.
3.2. | Naujos kartos motorizuotas endoskopinis linijinis lankstus pjovėjas | 9 | Vnt
3.2.1. | Lankstus, ne mažiau kaip 45 laipsniai į abi puses (bent po tris padėtis, ne blogiau kaip 15, 30, 45 laipsniai).
3.2.2. | Peilis integruotas į aparatą.
3.2.3. | Aparatas užtaisytas baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui (baterija yra komplekte).
3.2.4. | Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas.
3.2.5. | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai 45 mm arba 60 mm (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo).
3.2.6. | Aparatas yra 340 mm ilgio.
3.2.7. | Rotuojamas 360 laipsnių.
3.2.8. | Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui.
3.2.9. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės.
3.2.10. | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant.
3.2.11. | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms.
3.2.12. | Tinka troakarui 12 mm skersmens.
3.3. | Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | 240 | Vnt
3.3.1. | Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis ne mažiau kaip 42 mm.
3.3.2. | Kabutės titano plieno lydinio, kasetėje yra 70 kabučių, 6 kabučių eilės.
3.3.3. | Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių.
3.3.4. | Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2.3 mm (nurodoma užsakymo metu).
3.4. | Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam plovėjui 60 mm | 360 | Vnt
3.4.1. | Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis ne mažiau kaip 57 mm.
3.4.2. | Kabutės titano plieno lydinio, kasetėje yra 88 kabutės, 6 kabučių eilės.
3.4.3. | Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių.
3.4.4. | Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2.3 mm (nurodoma užsakymo metu).
3.5. | Lenktas linijinis pjovėjas | 12 | Vnt
3.5.1. | Pjovėjo darbinė dalis yra iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praeinanti į 30 mm pločio erdvę.
3.5.2. | Jame yra audinius sulaikantis strypas.
3.5.3. | Kasetė su peiliu yra užtaisyta titaninėmis kabutėmis.
3.5.4. | Siūlės ilgis svyruoja nuo 42 iki 48 mm, o pjovimo ilgis yra 40 mm.
3.5.5. | Uždarytų kabučių aukštis yra 2 mm.
3.5.6. | Šis instrumentas skirtas 6 šūviams ir užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis.
3.5.7. | Jis yra pritaikytas naudoti viena ranka ir turi atskiras uždarymo bei peilio aktyvacijos rankenas.
3.6. | Kasetės lenktam linijiniam pjovėjui | 30 | Vnt
3.6.1. | Kasetė su integruotu peiliu yra užtaisyta titano ir plieno mišinio kabutėmis 4 eilėmis.
3.6.2. | Uždarytų kabučių aukštis yra 2 mm.
3.6.3. | Siūlės ilgis svyruoja nuo 42 iki 48 mm, o pjovimo ilgis yra 40 mm.
3.7. | Cirkuliarus motorizuotas siuvimo aparatas 29mm | 60 | Vnt
3.7.1. | Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui).
3.7.2. | Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo, ilgis 18 cm.
3.7.3. | Darbinis antgalis 29 mm skersmens.
3.7.4. | Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartinė baterija komplekte.
3.7.5. | Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – troakaru.
3.7.6. | Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 30 kabučių.
3.7.7. | Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,5 iki 2,2 mm.
3.7.8. | Atviros kabutės aukštis 5,2 mm.
3.7.9. | Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes.
3.7.10. | Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius.
3.7.11. | Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos.
3.7.12. | Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti.
3.8. | Cirkuliarus siuvimo aparatas 33 mm | 25 | Vnt
3.8.1. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu.
3.8.2. | Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu.
3.8.3. | Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka.
3.8.4. | Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi.
3.8.5. | Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius.
3.8.6. | Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo.
3.8.7. | Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę.
3.8.8. | Išorinis aparato skersmuo yra 33 mm.
3.8.9. | Peilio diametras yra 24,4 mm.
3.9. | Cirkuliarus motorizuotas siuvimo aparatas 31 mm | 9 | Vnt
3.9.1. | Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui).
3.9.2. | Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo (arba lygiavertės medžiagos), ilgis 18 cm.
3.9.3. | Darbinis antgalis yra 31 mm skersmens.
3.9.4. | Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine baterija komplekte.
3.9.5. | Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – troakaru.
3.9.6. | Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 26 ir 30 kabučių atitinkamai pagal darbinio antgalio diametrą.
3.9.7. | Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,0 iki 2,2 mm (ne siauresnėse už nurodytas ribose), atviros kabutės aukštis yra 5,2 mm.
3.9.8. | Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes.
3.9.9. | Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius.
3.9.10. | Instrumento darbinis antgalis yra nuimamos konstrukcijos.
3.9.11. | Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
4. DALIS | LAPAROSKOPINIAI MAIŠELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Laparoskopiniai maišeliai
4.1. | Laparoskopinis maišelis, skirtas organo pašalinimui. | 25 | Vnt | 8 | 8.4 | 200 | Laparoskopinis maišelis, Grena, 0208-RBM200
4.1.1. | Sterilus. | [6 empty] | Sterilus | 4 pirkimo dalis
4.1.2. | Talpa svyruoja nuo 200 iki 400. | [6 empty] | Talpa 200ml
4.1.3. | Įvedimo sistemos diametras yra 10 mm. | [6 empty] | Įvedimos sistemos diametras 10mm
4.2. | Laparoskopinis maišelis, skirtas organo pašalinimui. | 15 | Vnt | 8 | 8.4 | 120 | Laparoskopinis maišelis, Grena, 0208-RBM1200
4.2.1. | Sterilus. | [6 empty] | Sterilus | 4 pirkimo dalis
4.2.2. | Talpa svyruoja nuo 1200 iki 1500 ml. | [6 empty] | Talpa 1200ml
4.2.3. | Įvedimo sistemos diametras gali būti 10 arba 12 mm. | [6 empty] | Įvedimos sistemos diametras 10mm
4.3. | Laparoskopinis maišelis, skirtas organo pašalinimui. | 15 | Vnt | 7 | 7.35 | 105 | Laparoskopinis maišelis, Grena, 0208-RBM800
4.3.1. | Sterilus. | [6 empty] | Sterilus | 4 pirkimo dalis
4.3.2. | Talpa svyruoja nuo 600 iki 900 ml. | [6 empty] | Talpa 800ml
4.3.3. | Įvedimo sistemos diametras yra 10 mm. | [6 empty] | Įvedimos sistemos diametras 10mm
[5 empty] | Suma be PVM | 425
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 21.25
[5 empty] | Suma su PVM | 446.25
5. DALIS | TITANINĖS KABUTĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Titaninės kabutės
5.1. | Titaninės kabutės M dydžio. | 170 | Vnt | 0.33 | 0.3465 | 56.1 | Titaninė kabutė M dydžio, Grena, 0301-01M
5.1.1. | Titaninės hemostatinės kabutės M dydžio. | [6 empty] | Titaninės hemostatinės kabutės M dydžio. | 5 pirkimo dalis
5.1.2. | Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. | [6 empty] | Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei.
5.1.3. | Kabutės žiotys yra 3,0 mm. | [6 empty] | Kabutės žiotys yra 2,9mm.
5.1.4. | Uždarytos kabutės ilgis yra 5,0 mm. | [6 empty] | Uždarytos kabutės ilgis yra 5,4 mm.
5.1.5. | Tinkamus klipatorius panaudai pateikia konkurso laimėtojas. | [6 empty] | Pateiksime tinkamus klipatorius laimėjimo atveju
5.2. | Titaninės kabutės ML dydžio. | 1000 | Vnt | 0.33 | 0.3465 | 330 | Titaninė kabutė ML dydžio, Grena, 0301-01ML
5.2.1. | Titaninės hemostatinės kabutės M/L dydžio. | [6 empty] | Titaninės hemostatinės kabutės ML dydžio. | 5 pirkimo dalis
5.2.2. | Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. | [6 empty] | Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei.
5.2.3. | Kabutės žiotys yra 5,5 mm. | [6 empty] | Kabutės žiotys yra 5,20mm.
5.2.4. | Uždarytos kabutės ilgis yra 8,7 mm. | [6 empty] | Uždarytos kabutės ilgis yra 9 mm.
5.2.5. | Tinkamus klipatorius panaudai pateikia konkurso laimėtojas. | [6 empty] | Pateiksime tinkamus klipatorius laimėjimo atveju
[5 empty] | Suma be PVM | 386.1
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 19.31
[5 empty] | Suma su PVM | 405.41
6. DALIS | ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS.TIEKĖJAS YRA OFICIALUS SIŪLOMŲ PREKIŲ GAMINTOJO ATSTOVAS ARBA TURI RAŠYTINĮ SUSITARIMĄ SU TOKIU ATSTOVU DĖL PREKYBOS ŠIOMIS PREKĖMIS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
6. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės.Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis.
6.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai 5,5 x 90 | 6 | Vnt
6.1.1. | 5,5 x 90 mm koaguliuojančios žnyplės.
6.1.2. | Lenkta darbinė dalis.
6.1.3. | Atraminis padas apačioje.
6.1.4. | Žirklių tipo rankena.
6.1.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu.
6.1.6. | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo.
6.1.7. | Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai.
6.1.8. | Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių.
6.1.9. | Žnyplės skirtos atviroms skydliaukių operacijoms.
6.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai 5,5 x 170 | 9 | Vnt
6.2.1. | 5,5 x 170 mm koaguliuojančios žnyplės.
6.2.2. | Lenkta darbinė dalis.
6.2.3. | Atraminis padas apačioje.
6.2.4. | Žirklių tipo rankena.
6.2.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu.
6.2.6. | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo.
6.2.7. | Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai.
6.2.8. | Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių.
6.2.9. | Žnyplės skirtos kepenų, kasos ir abdominalinei chirurgijai.
6.3. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5 x 360 | 30 | Vnt
6.3.1. | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės.
6.3.2. | Lenkta darbinė dalis.
6.3.3. | Pistoleto tipo rankena.
6.3.4. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu.
6.3.5. | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo.
6.3.6. | Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai.
6.3.7. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą.
6.3.8. | Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai.
6.4. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu | 3 | Vnt
6.4.1. | 5 m ilgio.
6.4.2. | Pjezokristalinis keitiklis generatoriui.
6.4.3. | Autoklavuojamas.
6.4.4. | Pilkas.
6.4.5. | Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti.
6.4.6. | Rankena tinka instrumentams, skirtiems skydliaukių bei laparoskopinėms operacijoms.
6.5. | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu BLUE tipo | 1 | Vnt
6.5.1. | 5 mm skersmuo.
6.5.2. | 5 m ilgio.
6.5.3. | Pjezokristalinis keitiklis generatoriui.
6.5.4. | Autoklavuojamas.
6.5.5. | Daugkartinio naudojimo.
6.5.6. | Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti.
6.5.7. | Rankena tinka instrumentams, skirtiems smulkiai disekcijai kakle ir pažastyje.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
7. DALIS | KABUČIŲ APLIKATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
7. | Kabučių aplikatorius
7.1. | Vienkartinis kabučių aplikatorius, M dydžio | 50 | Vnt
7.1.1. | Vienkartinis kabučių aplikatorius, M dydžio, atvirom operacijom.
7.1.2. | Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė.
7.1.3. | Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente.
7.1.4. | Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę.
7.1.5. | Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampu.
7.1.6. | Kabutės žiotys yra 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis yra 6,0 mm.
7.2. | Vienkartinis kabučių aplikatorius, ML dydžio | 20 | Vnt
7.2.1. | Vienkartinis kabučių aplikatorius, ML dydžio, atvirom operacijom.
7.2.2. | Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė.
7.2.3. | Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente.
7.2.4. | Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę.
7.2.5. | Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampu.
7.2.6. | Kabutės žiotys yra 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis yra 6,0 mm.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
8. DALIS | LINIJINIS PJOVĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
8. | Linijinis pjovėjas
8.1. | Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms ir kepenų operacijoms | 6 | Vnt
8.1.1. | Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisyta kasete.
8.1.2. | Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant.
8.1.3. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės.
8.1.4. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis.
8.1.5. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis yra 2 mm.
8.1.6. | Siūlės ilgis yra 60 mm.
8.2. | Kasetės linijiniam siuvėjui | 12 | Vnt
8.2.1. | Kasetė linijiniam siuvėjui.
8.2.2. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis.
8.2.3. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis yra 2 mm.
8.2.4. | Siūlės ilgis yra 60 mm.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
9. DALIS | BIOLOGINIAI KLIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
9. | Biologiniai klijai
9.1. | Biologiniai klijai | 24 | Vnt
9.1.1. | Biologiniai klijai yra dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino.
9.1.2. | Komponentai yra atskirose ampulėse (dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 4 ml).
9.1.3. | Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje.
9.1.4. | Šie klijai yra tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų.
9.1.5. | Taip pat galima juos naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas ir siūlės sandarinimui uždarant kietąjį smegenų dangalą.
9.1.6. | Jų rezorbcijos laikas yra 7-14 dienų.
9.1.7. | Šie klijai turi būti sandėliuojami užšaldyti (-18°C ir žemiau), ne šaldiklyje (2-8°C).
9.1.8. | Jų galiojimo laikas yra iki 30 parų.
9.1.9. | Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų.
9.1.10. | Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę.
9.2. | Biologiniai klijai | 10 | Vnt
9.2.1. | Biologiniai klijai yra dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino.
9.2.2. | Komponentai yra atskirose ampulėse (dvi ampulės su guminiais kamščiais, bendras tūris 2 ml).
9.2.3. | Naudojimo metu fibrinogenas su trombinu maišosi neužankančiame antgalyje.
9.2.4. | Šie klijai yra tinkantys hemostazei, kai nepakanka standartinių chirurginių metodų.
9.2.5. | Taip pat galima juos naudoti kaip papildomą siūlės sutvirtinimo priemonę kraujavimui stabdyti atliekant kraujagyslių operacijas ir siūlės sandarinimui uždarant kietąjį smegenų dangalą.
9.2.6. | Jų rezorbcijos laikas yra 7-14 dienų.
9.2.7. | Šie klijai turi būti sandėliuojami užšaldyti (-18°C ir žemiau), ne šaldiklyje (2-8°C).
9.2.8. | Jų galiojimo laikas yra iki 30 parų.
9.2.9. | Kambario temperatūroje fibrinogeno ir trombino komponentai išlieka stabilūs iki 24 valandų.
9.2.10. | Užpurštas preparatas turi suformuoti skaidrią plėvelę.
9.3. | Aplikatorius biologiniams klijams atviroms operacijoms | 10 | Vnt
9.3.1. | Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klijais 9.1 ir 9.2 pozicijose.
9.3.2. | Šis aplikatorius yra skirtas atviroms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu.
9.3.3. | Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos.
9.3.4. | Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai.
9.4. | Aplikatorius biologiniams klijams laparoskopinėms operacijoms | 3 | Vnt
9.4.1. | Beoris purškimo antgalis skirtas naudoti su biologiniais klijais 9.1 ir 9.2 pozicijose.
9.4.2. | Šis 35 cm ilgio, standus antgalis skirtas laparoskopinėms operacijoms, norint apipurkšti platesnį plotą vienu metu.
9.4.3. | Antgalis veikia be suspaustų dujų pagalbos.
9.4.4. | Į rinkinį įeina 3 balti keičiami antgaliai.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
10. DALIS | CIRKULIARŪS ORGANŲ SIUVIMO APARATAI, PRIEKALAI LAPAROSKOPINĖMS STEMPLĖS REZEKCIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
10. | Cirkuliarūs organų siuvimo aparatai, priekalai laparoskopinėms stemplės rezekcijoms
10.1. | Cirkuliarus siuvimo aparatas 21mm | 12 | vnt
10.1.1. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu.
10.1.2. | Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu.
10.1.3. | Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka.
10.1.4. | Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi.
10.1.5. | Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius.
10.1.6. | Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma.
10.1.7. | Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo.
10.1.8. | Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę.
10.1.9. | Išorinis aparato skersmuo 21 mm.
10.1.10. | Peilio diametras 12,4 mm
10.2. | Cirkuliarus siuvimo aparatas 25mm | 20 | Vnt
10.2.1. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu.
10.2.2. | Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu.
10.2.3. | Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka.
10.2.4. | Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 3,0 mm ir pažymimas indikatoriumi.
10.2.5. | Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius.
10.2.6. | Kabutės B formos pagamintos iš titano lydinio, apvalios vielos forma.
10.2.7. | Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo.
10.2.8. | Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę.
10.2.9. | Išorinis aparato skersmuo 25 mm.
10.2.10. | Peilio diametras 16,4 mm
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
11. DALIS | SIUVIMO PJOVIMO APARATO RANKENA IR KASETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
11. | Siuvimo pjovimo aparato rankena ir kasetės
11.1. | Siuvimo-pjovimo aparato rankena | 5 | Vnt
11.1.1. | Vienkartinis laparoskopinis siuvimo-pjovimo aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ir tiesiomis, ir pasisukančiomis kasetėmis ne mažiau kaip 25 kartus.
11.1.2. | Darbinės dalies ilgis 15,5 cm (± 0,5 cm).
11.1.3. | Pasuka kasetę 5 pozicijas iki 45° į abi puses.
11.1.4. | Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°.
11.1.5. | Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka; kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs.
11.1.6. | Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio/pasisukančias/tiesias kasetes, turinčias vienkartinį peilį
11.2. | Siuvimo-pjovimo aparato kasetė 45 mm | 16 | Vnt
11.2.1. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui.
11.2.2. | Vienkartinės.
11.2.3. | Siūlės ilgis 45 mm.
11.2.4. | Siuva 3 persidengiančiom titaninių kabučių siūlėmis iš abiejų pusių.
11.2.5. | Vienkartinis peilis integruotas kasetėje.
11.2.6. | Kasetės paviršius laiptuotas, nesuspaustų kabučių aukštis 2,0/2,5/3,0 mm toje pačioje kasetėje.
11.2.7. | Pasisuka į abi puses iki 45°.
11.2.8. | Kasetės distalinis galas lenktas.
11.2.9. | Ant jo užsimauna lankstus pravedėjas, saugesniam kasetės pozicionavimui.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
12. DALIS | TINKLELIŲ FIKSAVIMO PRIETAISAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas ,psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
12. | Tinklelių fiksavimo prietaisas
12.1. | Tinklelių fiksavimo prietaisas | 5 | Vnt
12.1.1. | Vienkartinis laparoskopinis tinklelio fiksavimo instrumentas 5 mm diametro
12.1.2. | 355 mm ± 5 mm ilgio su 30 vnt. titaninių ar nerūdijančio plieno spiralės formos sraigtukų.
12.1.3. | Sraigto skersmuo 4,0 ± 0,5 mm, ilgis 3,8 mm ± 0,5 mm
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
13. DALIS | VIENKARTINĖS KASETĖS SIUVIMO INSTRUMENTAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
13. | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams
13.1. | Vienkartinė sterili kasetė su kabutėmis organų susiuvimui | 91 | Vnt
13.1.1. | Vienkartinė sterili kasetė, tinkanti ligoninėje turimam linijiniam siuvimo prietaisui FHD 90, kurią sudaro 33 titaninės kabutės.
13.1.2. | Kabutės plotis 3,8 mm, ilgis 4,5 mm.
13.1.3. | Bendras siūlės ilgis 92 mm, su aparatais pagal panaudą
13.2. | Vienkartinė sterili kasetė su kabutėmis organų susiuvimui | 132 | Vnt
13.2.1. | Vienkartinė sterili kasetė, tinkanti ligoninėje turimam linijiniam siuvimo prietaisui FHD 60, kurią sudaro 19 titaninių kabučių.
13.2.2. | Kabutės plotis 3,8 mm, ilgis 4,5 mm.
13.2.3. | Bendras siūlės ilgis 53 mm, su aparatais pagal panaudą
13.3. | Vienkartinė sterili kasetė su kabutėmis organų susiuvimui | 5 | vnt
13.3.1. | Vienkartinė sterili kasetė, tinkanti ligoninėje turimam linijiniam siuvimo prietaisui FHD 75, kurią sudaro 27 titaninių kabučių.
13.3.2. | Kabutės plotis 3,8 mm, ilgis 4,5 mm.
13.3.3. | Bendras siūlės ilgis 75 mm, su aparatais pagal panaudą
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
14. DALIS | ELEKTROCHIRURGIJOS PRIETAISŲ PRIEDAI.ŽEMIAU IŠVARDINTI PRIEDAI TURI BŪTI TECHNIŠKAI SUDERINAMI SU LIGONINĖJE TURIMU ERBE ARGONO KOAGULIATORIUM APC2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
14. | Elektrochirurgijos prietaisų priedai.Žemiau išvardinti priedai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje turimu ERBE argono koaguliatorium APC2
14.1. | Rankena argono plazmos koaguliatoriaus aplikatoriams | 1 | Vnt
14.1.1. | Su dviem mygtukais, ir ne trumpesniu kaip 3 m ilgio kabeliu
14.2. | Argono plazmos koaguliatoriaus aplikatorius | 1 | Vnt
14.2.1. | Lankstus, 9-11 cm ilgio, 5-6 skersmens
14.3. | Jungiamasis kabelis lankstiems argono plazmos aplikatoriams | 2 | Vnt
14.3.1. | 2,5 m ilgio
14.4. | Argono plazmos koaguliatoriaus aplikatorius | 1 | Vnt
14.4.1. | Lankstus 2,2 ilgio, 2,2-2,3 mm skersmens
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
15. DALIS | RADIODAŽNUMINIAI ELEKTRODAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
15. | Radiodažnuminiai elektrodai
15.1. | Radiodažnuminiai elektrodai | 6 | Vnt
15.1.1. | Graduotas elektrodas-adata audinių radiodažnuminiai destrukcijai.
15.1.2. | Lankstoma rankena, aušinamas iš vidaus,
15.1.3. | komplektuojamas su jungiamuoju vamzdeliu ir atšaldymo linija
15.1.4. | ir tinkantis ligoninėje turimam prietaisui MYGEN 2004.
15.1.5. | Galimybė su perfuzija elektrodo gale didesnėms abliacijos zonoms.
15.1.6. | DydžiaiØ 1,5 mm, ilgis 20 cm, darbinis galiukas 3,0 - 4,0 cm
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
16. DALIS | RINKINIAI NEFROSTOMIJAI, CHOLANGIOSTOMIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
16. | Rinkiniai nefrostomijai, cholangiostomijai
16.1. | Sterilus cholangiostomijos rinkinys. | 10 | Vnt
16.1.1. | Punkcinė adata 18 G ne mažiau 150 mm.
16.1.2. | Pravedimo styga tiesi, minkštu atraumatiniu galiuku, 0,035ʺ, 90 cm.
16.1.3. | Drenažinis kateteris 30 cm ilgio pigtail tipo galu su intradiuseriu įvedimui.
16.1.4. | Skysčio surinkimo maišas su išleidimu.
16.1.5. | Luer/Lock jungtis tarp kateterio ir maišo.
16.1.6. | Dydis: Ch 6.
16.2. | Sterilus nefrostomijos rinkinys. | 15 | Vnt
16.2.1. | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui.
16.2.2. | Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas.
16.2.3. | Dydis: Ch 6.
16.3. | Sterilus nefrostomijos rinkinys. | 30 | Vnt
16.3.1. | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui.
16.3.2. | Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas.
16.3.3. | Dydis: Ch 8.
16.4. | Sterilus nefrostomijos rinkinys. | 20 | Vnt
16.4.1. | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui.
16.4.2. | Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas.
16.4.3. | Dydis: Ch 10.
16.5. | Sterilus nefrostomijos rinkinys. | 30 | Vnt
16.5.1. | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui.
16.5.2. | Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas.
16.5.3. | Dydis: Ch 12.
16.6. | Sterilus nefrostomijos rinkinys. | 15 | Vnt
16.6.1. | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu, Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui.
16.6.2. | Troakaras su obturatoriumi, echogeniška adata 18G/20 cm, dilitatorius, pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu, skalpelis, fiksavimo diskas, jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais, drenažinis maišas.
16.6.3. | Dydis: Ch 14.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
17. DALIS | BIOPSINĖS ADATOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
17. | Biopsinės adatos
17.1. | Biopsinės adatos. | 1 | Vnt
17.1.1. | Adatos, tinkančios ligoninės turimoms biopsijos paėmimo šaudyklėms „Pajunk“.
17.1.2. | Adatos ir šaudyklė turi sudaryti vieningą sistemą.
17.1.3. | Dydis: 18G-100 mm.
17.2. | Biopsinės adatos. | 1 | Vnt
17.2.1. | Adatos, tinkančios ligoninės turimoms biopsijos paėmimo šaudyklėms „Pajunk“.
17.2.2. | Adatos ir šaudyklė turi sudaryti vieningą sistemą.
17.2.3. | Dydis: 18G-150 mm.
17.3. | Biopsinės adatos. | 1 | Vnt
17.3.1. | Adatos, tinkančios ligoninės turimoms biopsijos paėmimo šaudyklėms „Pajunk“.
17.3.2. | Adatos ir šaudyklė turi sudaryti vieningą sistemą.
17.3.3. | Dydis: 18G-200 mm.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
18. DALIS | ANALINĖS SISTEMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
18. | Analinės sistemos
18.1. | Analinio retraktoriaus su obturatoriumi sistema. | 2 | Vnt
18.1.1. | Vienkartinis, sterilus, skaidrus su rankena su integruotu apšvietėju.
18.1.2. | Ilgis 70 ± 3 mm, skersmuo 20 ± 2 mm.
18.1.3. | Korpusas Pusmėnulio formos sužymėtas kas 1 cm žymėmis, skaitmenimis ir išplėtimo skersmeniu.
18.1.4. | Obturatorius tinkantis prie retraktoriaus, distalinis galas užapvalintas atraumatinis 20 ± 2 mm.
18.1.5. | Be latekso.
18.2. | Vienkartinė sterili anoskopijos sistema skirta Delorme operacijai ir apžiūrai atlikti. | 2 | rink
18.2.1. | Sudaryta iš 3 dalių:
18.2.2. | Anoskopo 35 ± 3 mm ilgio su praplatėjimu su išpjovomis skirto manipuliuoti anoskopu.
18.2.3. | Obturatoriaus atraumatiniu užapvalintu galu, skirto įvedimui.
18.2.4. | Retraktoriaus su išpjova „žuvėdros tipo“, smailėjančiu galu, 2 rankenėlėms rotacijai analiniame kanale.
18.2.5. | Ilgis 90 ± 3 mm, skersmuo 30 ± 3 mm.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
19. DALIS | HIPERTERMINĖ PERFUZINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
19. | Hiperterminė perfuzinė sistema
19.1. | Hiperterminė perfuzinė sistema | 5 | Vnt
19.1.1. | Vienkartinė hiperterminė perfuzinė sistema, skirta hiperterminei intraperitoninei organų terapijai su ligoninėje turimu Pwerformer HT aparatu
19.1.2. | Sistema su integruotom slėgio ir oro daviklių jungtimi
19.1.3. | Rezervuaras ne mažiau 1 litro; 30 ppi filtras
19.1.4. | Sistema sudaryta iš infuzinės linijos, rezervuaro ir temperatūrinių 2 fiksuotų ir 3 laisvų daviklių
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
20. DALIS | UŽRAKINAMOS KABUTĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
20. | Užrakinamos kabutės
20.1. | Užrakinamos kabutės | 100 | Vnt
20.1.1. | Sterilios, polimerinės, nesirezorbuojančios, rentgenokontrastinės, lanksčios, 2 kontūrų, atraumatinės kabutės.
20.1.2. | Turi galimybę užspausti įvairių storių audinius.
20.1.3. | Vidinėje pusėje turi skersinius griovelius.
20.1.4. | Kabutė fiksuojama instrumente 4 kilpelių pagalba.
20.1.5. | Kabutė turi užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmą.
20.1.6. | 6 vnt. kasetėje.
20.1.7. | Turi tikti ligoninėje turimiems 10mm Horizon Weck instrumentams.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
21. DALIS | TITANINĖS KABUTĖS SU UŽRAKINIMU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
21. | Titaninės kabutės su užrakinimu
21.1. | Titaninės kabutės su užrakinimu | 300 | kasetės
21.1.1. | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų.
21.1.2. | Distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas.
21.1.3. | Bendras plotis 7,8 ±0,1 mm, ilgis 9,4±0,1 mm.
21.1.4. | Vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais.
21.1.5. | 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės.
21.1.6. | Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R.
21.2. | Titaninės kabutės su užrakinimu | 72 | kasetės
21.2.1. | Didelio(L)dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiaieinančiomi skojelėmis irtarputarp jų,distaliniam gale yra kabutę užrakinantis dantukas.
21.2.2. | Vidinis paviršius su rombo formos nelygumais.
21.2.3. | 1sterilioje kasetėje 6 kabutės.
21.2.4. | Turi tiktiprieligoninėjeesančiųklipsatoriųPL808R.
21.3. | Titaninės kabutės su užrakinimu | 170 | kasetės
21.3.1. | Labai didelio (XL ar XXL) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas.
21.3.2. | Vidinis paviršius su rombo formos nelygumais.
21.3.3. | 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės.
21.3.4. | Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL808R.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
22. DALIS | BIPOLIARINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS, GENERATORIAUS RANKENA SU LAIDU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
22. | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės, generatoriaus rankena su laidu
22.1. | Laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės. | 70 | Vnt
22.1.1. | 5 mm x 370 mm koaguliuojančios žnyplės.
22.1.2. | Lenkta darbinė dalis.
22.1.3. | Pistoleto tipo rankena.
22.1.4. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu.
22.1.5. | Galima užlydyti ir nupjauti.
22.1.6. | Lydimas nepriklauso nuo pjovimo.
22.1.7. | Pjovimas nepriklauso nuo lydymo.
22.1.8. | Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai.
22.1.9. | Žiočių ilgis 20mm, pjovimo ilgis 18mm.
22.1.10. | Gamintojas pateikia panaudai Valleylab tipo generatorių.
22.2. | Laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės. | 24 | Vnt
22.2.1. | 5 mm x 230 mm koaguliuojančios žnyplės.
22.2.2. | Lenkta darbinė dalis.
22.2.3. | Pistoleto tipo rankena.
22.2.4. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu.
22.2.5. | Galima užlydyti ir nupjauti.
22.2.6. | Lydimas nepriklauso nuo pjovimo.
22.2.7. | Pjovimas nepriklauso nuo lydymo.
22.2.8. | Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai.
22.2.9. | Žiočių ilgis 20mm, pjovimo ilgis 18mm.
22.2.10. | Gamintojas pateikia panaudai Valleylab tipo generatorių.
22.3. | Atviroms operacijoms skirtos koaguliuojančios žnyplės. | 20 | Vnt
22.3.1. | 18,8 cm ilgio.
22.3.2. | Lenkta darbinė dalis.
22.3.3. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu.
22.3.4. | Galima užlydyti ir nupjauti.
22.3.5. | Lydimas nepriklauso nuo pjovimo.
22.3.6. | Pjovimas nepriklauso nuo lydymo.
22.3.7. | Instrumentas iki 7 mm diametro kraujagyslių koaguliacijai.
22.3.8. | Žiočių ilgis 16,5mm.
22.3.9. | Tinkamas dirbti su Valleylab tipo generatoriumi.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
23. DALIS | LAPAROSKOPINIAI DISKAI RANKOS ĮVEDIMUI Į PILVO ERTMĘ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
23. | Laparoskopiniai diskai rankos įvedimui į pilvo ertmę
23.1. | Viršutinis laparoskopinio disko žiedas. | 50 | Vnt
23.1.1. | Viršutinis laporoskopinio disko žiedas.
23.1.2. | Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu.
23.1.3. | Sterilus.
23.1.4. | Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui.
23.1.5. | Į komplektą įeina – markeris, liniuotė bei riešo raištis.
23.2. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius vidutinei pilvo sienai. | 9 | Vnt
23.2.1. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis nuo 4 iki 7 cm.
23.2.2. | Pagamintas iš atsparios medžiagos.
23.2.3. | Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius.
23.3. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius storai pilvo sienai. | 9 | Vnt
23.3.1. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis 7 cm ir daugiau.
23.3.2. | Pagamintas iš atsparios medžiagos.
23.3.3. | Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
24. DALIS | VIENKARTINĖ STERILI KVADRATO FORMOS RETRAKCINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
24. | Vienkartinė sterili kvadrato formos retrakcinė sistema
24.1. | Vienkartinė sterili kvadrato formos retrakcinė sistema. | 5 | Vnt
24.1.1. | Vienkartinė sterili kvadrato formos retrakcinė sistema sudaryta iš 4 puslankių, tarpusavyje sujungtų 4 sraigtinėmis jungtimis.
24.1.2. | Jungtys skirtos sistemos pritaikymui prie paciento anatomijos.
24.1.3. | Sistemoje turi būti ne mažiau nei 20 įtempimo retraktorių fiksavimo vietų.
24.1.4. | Išmatavimai 18x18 cm. ±1cm.
24.2. | Atitraukimo retraktoriai vienkartinei kvadrato formos sistemai. | 6 | Vnt
24.2.1. | Vienkartinis sterilus su mažu aštriu kabliuku.
24.3. | Atitraukimo retraktoriai vienkartinei kvadrato formos sistemai. | 6 | Vnt
24.3.1. | Vienkartinis sterilus su mažu buku kabliuku.
24.4. | Atitraukimo retraktoriai vienkartinei kvadrato formos sistemai. | 6 | Vnt
24.4.1. | Vienkartinis sterilus su dideliu buku kabliuku.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
25. DALIS | TINKLELIS LAPAROSKOPINĖMS KIRKŠNIES IR ŠLAUNIES IŠVARŽOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
25. | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms
25.1. | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms | 100 | Vnt | 80 | 84 | 8000 | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies operacijoms, FEG Textiltechnik Forschung- Dynamesh, PV131015F3
25.1.1. | Tinklelis išgaubtoms laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms. | [6 empty] | Tinklelis išgaubtoms laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms. | 25 Pirkimo dalis
25.1.2. | Tinkantis abiems anatominėms pusėms, pagamintas iš 100% PVDF medžiagos, turintis pagalbines spalvotas linijas, kurios palengvina orientavimąsi. | [6 empty] | Tinkantis abiems anatominėms pusėms, pagamintas iš 100% PVDF medžiagos, turintis pagalbines spalvotas linijas, kurios palengvina orientavimąsi. | 25 Pirkimos dalis tinklelio svoris
25.1.3. | Tinklelio galima nefiksuoti. | [6 empty] | Tinklelio galima nefiksuoti.
25.1.4. | Tinklelio svoris ≤ 2,15 gr. | [6 empty] | Tinklelio svoris 2,15 gr.
25.1.5. | Dydis 10 cm x 15 cm ± 0,1 cm. | [6 empty] | Dydis 10 cm x 15 cm
[5 empty] | Suma be PVM | 8000
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 400
[5 empty] | Suma su PVM | 8400
26. DALIS | TINKLELIAI IŠVARŽŲ OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
26. | Tinkleliai išvaržų operacijoms
26.1. | Tinkleliai išvaržų operacijoms. | 80 | Vnt
26.1.1. | 15x10 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms.
26.1.2. | Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra.
26.1.3. | Porų dydis (2,0x2,4 mm+/-0,1 mm).
26.1.4. | Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g.
26.1.5. | Sterilizacija – etileno oksidu.
26.1.6. | Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje.
26.1.7. | Galiojimo terminas – ne mažiau kaip 5 metai.
26.2. | Tinkleliai išvaržų operacijoms. | 40 | Vnt
26.2.1. | 20x20 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms.
26.2.2. | Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra.
26.2.3. | Porų dydis (2,0x2,4 mm+/-0,1 mm).
26.2.4. | Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g.
26.2.5. | Sterilizacija – etileno oksidu.
26.2.6. | Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje.
26.2.7. | Galiojimo terminas – ne mažiau kaip 5 metai.
26.3. | Tinkleliai išvaržų operacijoms. | 30 | Vnt
26.3.1. | 30x30 cm nesirezorbuojantis monofilamentinis didelių porų polipropileno chirurginis tinklas pilvo sienos išvaržoms.
26.3.2. | Tinklą karpant turi nesikeisti struktūra.
26.3.3. | Porų dydis (2,0x2,4 mm+/-0,1 mm).
26.3.4. | Optimalus tankis 46 g/m2 +/- 2 g.
26.3.5. | Sterilizacija – etileno oksidu.
26.3.6. | Supakuota po vieną tinklą sterilioje pakuotėje.
26.3.7. | Galiojimo terminas – ne mažiau kaip 5 metai.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
27. DALIS | ANASTOMOZĖS NESANDARUMUI TIESIOSIOS ŽARNOS RETROPERITONINĖJE DALYJE GYDYTI VAKUMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
27. | Anastomozės nesandarumui tiesiosios žarnos retroperitoninėje dalyje gydyti vakumo sistema
27.1. | Anastomozės nesandarumui tiesiosios žarnos retroperitoninėje dalyje gydyti vakumo sistema | 5 | Vnt
27.1.1. | Kempinė atviromis poromis (PUR, ø 3,3 x 7,5 cm) su drenu (med. PVC, 40 cm ilgio).
27.1.2. | Stūmoklis (ABS + PVC, kanalas 30 mm, 30 cm ilgio).
27.1.3. | Dviejų dydžių išoriniai vamzdeliai: Silikoninis vamzdelis (29 cm ilgio) su samailėjančiu apvaliu galiuku.
27.1.4. | 1 dydis: vidinis skersmuo – 12 mm, išorinis skersmuo – 16 mm.
27.1.5. | 2 dydis: vidinis skersmuo – 15 mm, išorinis skersmuo – 19 mm.
27.1.6. | Praplovimo rinkinys, kurį sudaro 30 ml švirkštas ir kamštelis ir slankiklio veržiklis.
27.1.7. | Y tipo jungiamasis vamzdelis su „Luer lock“ adapteriu, skirtas prijungti buteliukui.
27.1.8. | Kontroliuojamo neigiamo slėgio žaizdos drenavimo sistema su talpa skysčiams surinkti.
27.1.9. | Gelis sistemai sutepti.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
28. DALIS | VIENKARTINĖS KASETĖS SIUVIMO INSTRUMENTAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
28. | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams
28.1. | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams. | 2 | rinkiniai
28.1.1. | Ilgis 40 mm (plius minus 2 mm).
28.1.2. | Ne mažiau 10 vnt kasečių ir 1000 vnt atitinkančių titaninių kabučių (0,3x4,0x4,8).
28.1.3. | Pateikti panaudai daugkartinio naudojimo UO tipo linijinį organų audinių susiuvimo aparatą su įdedama kasete.
28.2. | Vienkartinės kasetės siuvimo instrumentams. | 2 | rinkiniai
28.2.1. | Ilgis 60 mm (plius minus 2 mm).
28.2.2. | Ne mažiau 10 vnt kasečių ir 1000 vnt atitinkančių titaninių kabučių (0,3x4,0x4,8).
28.2.3. | Pateikti panaudai daugkartinio naudojimo UO tipo linijinį organų audinių susiuvimo aparatą su įdedama kasete.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
29. DALIS | RETRAKTORIUS KOLOPROKTOLOGINĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
29. | Retraktorius koloproktologinėms operacijoms
29.1. | Retraktoriaus žiedas koloproktologinėms operacijoms | 5 | Vnt
29.1.1. | Pagamintas iš plastiko, išmatavimai 14,1 x 14,1 cm.
29.1.2. | Žiedas turi kampo reguliavimo galimybę. Vienkartinio naudojimo, supakuota po 1 vnt. steriliame įpakavime.
29.2. | Laikikliai naudojami su retraktoriaus žiedu koloproktologinėms operacijoms | 50 | Vnt
29.2.1. | Laikiklis guminis, elastingas, laikiklio kabliukas aštrus, dydis 5 mm.
29.2.2. | Kiekvienas laikiklis supakuotas atskirai steriliame įpakavime, vienkartinio naudojimo
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
30. DALIS | BILIARINIAI STENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
30. | Biliariniai stentai
30.1. | Sterilus biliarinis rinkinys cholangiostomijai su pigtail tipo kateteriu CH8 | 5 | rinkiniai
30.1.1. | Biliarinis kateteris 24-25 cm su užraktu „pigtail“ tipo. Luer/Lock jungtis.
30.1.2. | Tiesinanti kaniulė. Punkcinė adata 21G.
30.1.3. | Teflonu dengta 0,035‘‘ pravedimo styga. Nitinolinė 0,018‘‘ pravedimo styga, 2 dalių 5Fr introdiuseris.
30.1.4. | Su didelėmis angomis kateterio gale drenavimui bei papildoma anga kateterio vidurinėje dalyje.
30.1.5. | Dydis: CH8
30.2. | Sterilus biliarinis rinkinys cholangiostomijai su pigtail tipo kateteriu CH8 | 10 | rinkiniai
30.2.1. | Biliarinis tiesus kateteris 29-30 cm su užraktu. Luer/Lock jungtis.
30.2.2. | Tiesinanti kaniulė. Punkcinė adata 21G.
30.2.3. | Teflonu dengta 0,035‘‘ 90 cm pravedimo styga. Nitinolinė 0,018‘‘ 80 cm pravedimo styga.
30.2.4. | 2 dalių 5Fr introdiuseris, ne mažiau nei 3 dilatoriai (6Fr, 8Fr, 9Fr).
30.2.5. | Su didelėmis angomis kateterio gale drenavimui.
30.2.6. | Dydis: CH8
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
31. DALIS | VIENKARTINIAI CIRKULIARŪS MECHANINĖS SIŪLĖS APARATAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
31. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai
31.1. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai 28 mm skersmens. | 30 | Vnt
31.1.1. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs.
31.1.2. | Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm.
31.1.3. | Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm.
31.1.4. | Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos.
31.1.5. | Aparatas skirtas dirbti viena ranka.
31.1.6. | Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo.
31.1.7. | Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo.
31.1.8. | Darbinės dalies skersmuo –28mm.
31.2. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai 31 mm skersmens. | 25 | Vnt
31.2.1. | Vienkartiniai cirkuliarūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs.
31.2.2. | Kabutės kojos aukštis 3,5 arba 4,8mm.
31.2.3. | Instrumento darbinės dalies ilgis 22cm.
31.2.4. | Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos.
31.2.5. | Aparatas skirtas dirbti viena ranka.
31.2.6. | Įdiegta apsauga nuo atsitiktinio panaudojimo.
31.2.7. | Priekalas automatiškai palenkiamas po iššovimo.
31.2.8. | Darbinės dalies skersmuo –31mm.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
32. DALIS | CHIRURGINIŲ ŽAIZDŲ APSAUGOS ĮTAISAS/PRAPLĖTĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
32. | Chirurginių žaizdų apsaugos įtaisas/praplėtėjas
32.1. | Nereguliuojamo aukščio | 100 | Vnt
32.1.1. | Pagamintas iš silikono. Įpjovimo ilgis 1,5-9 cm.
32.1.2. | Sterilus, formą išlaikantis.
32.1.3. | Vienkartinis įtaisas užtikrina 360 laipsnių perimetrinį atrauminį įtempimą.
32.1.4. | Palaiko drėgmę įpjovimo vietoje.
32.1.5. | Mažina paviršinę chirurginę infekciją.
32.1.6. | Apsaugo nuo bakterijų, vėžinių ląstelių implantacijos.
32.1.7. | Ne mažesnis nei 5 metų galiojimo terminas.
32.1.8. | Sudėtyje nėra latekso DEHP.
32.2. | Reguliuojamo aukščio, | 30 | Vnt
32.2.1. | ne mažiau nei 150mm
32.2.2. | Sterilus, formą išlaikantis.
32.2.3. | Vienkartinis įtaisas užtikrina 360 laipsnių perimetrinį atrauminį įtempimą.
32.2.4. | Palaiko drėgmę įpjovimo vietoje.
32.2.5. | Mažina paviršinę chirurginę infekciją.
32.2.6. | Apsaugo nuo bakterijų, vėžinių ląstelių implantacijos.
32.2.7. | Ne mažesnis nei 5 metų galiojimo terminas.
32.2.8. | Sudėtyje nėra latekso DEHP.
32.2.9. | Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 2-13 cm.
32.3. | Reguliuojamo aukščio | 30 | Vnt
32.3.1. | ne mažiau nei 250mm
32.3.2. | Žiedai pagaminti iš poliuretano, rankovė iš poliuretano, dengta silikoniniu geliu. Įpjovimo ilgis 9-30 cm
32.3.3. | Sterilus, formą išlaikantis.
32.3.4. | Vienkartinis įtaisas užtikrina 360 laipsnių perimetrinį atrauminį įtempimą.
32.3.5. | Palaiko drėgmę įpjovimo vietoje.
32.3.6. | Mažina paviršinę chirurginę infekciją.
32.3.7. | Apsaugo nuo bakterijų, vėžinių ląstelių implantacijos.
32.3.8. | Ne mažesnis nei 5 metų galiojimo terminas.
32.3.9. | Sudėtyje nėra latekso DEHP.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
33. DALIS | CIRKULIARŪS ORGANŲ SIUVIMO APARATAI, PRIEKALAI LAPAROSKOPINĖMS SKRANDŽIO/STEMPLĖS REZEKCIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
33. | Cirkuliarūs organų siuvimo aparatai, priekalai laparoskopinėms skrandžio/stemplės rezekcijoms
33.1. | Vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas 25 mm: | 6 | vnt
33.1.1. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus siuvimo-pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūle.
33.1.2. | Išorinės siūlės skersmuo 25 mm (±0,5 mm), anatomiškai išlenkto instrumento koto ilgis ne mažiau kaip 35 cm.
33.1.3. | Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekalą laparoskopinių instrumentų.
33.1.4. | Priekalas po susiuvimo palenkiamas.
33.1.5. | Aktyvi apsauga nuo priešlaikinio aparato panaudojimo.
33.1.6. | Vizualinis ir taktinis aparato uždarymo indikatoriai.
33.1.7. | Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli „B“ raidės formos kabutė.
33.1.8. | Atidarytos kabutės dydis 3,5 mm (±0,01 mm), uždarytos kabutės dydis 1,5 mm (±0,01 mm).
33.2. | Transoralinis priekalas: | 6 | Vnt
33.2.1. | Transoralinis priekalas, skirtas naudoti su cirkuliarui 25 mm XL dydžio instrumentu.
33.2.2. | Priekalas tiekiamas palenktoje formoje, sujungtas su 90 cm polivinilchlorido zondu, paruoštas naudoti sterilioje pakuotėje.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
34. DALIS | DALINAI BESIREZORBUOJANTIS TINKLELIS BAMBINĖMS IŠVARŽOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
34. | Dalinai besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms
34.1. | Dalinai besirezorbuojantis tinklelis bambinėms išvaržoms | 30 | vnt
34.1.1. | Sterilus tinklelis bambinėms išvaržoms, pagamintas iš monofilamentinio polipropileno ir besirezorbuojančio hidrogelio.
34.1.2. | Turi tvirtinimo juosteles.
34.1.3. | Atminties žiedas pagamintas iš polidioksanono.
34.1.4. | Gali būti dedamas ant vidaus organų.
34.1.5. | Apvalūs 4,3-8 cm diametro.
34.1.6. | Galimas dydžio nuokrypis ± 0,5 cm.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
35. DALIS | HEMOSTATINĖ MATRICA SU TROMBINU, APLIKATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
35. | Hemostatinė matrica su trombinu, aplikatorius
35.1. | Hemostatinė matrica su trombinu: | 6 | Vnt
35.1.1. | Hemostatinė matrica su trombinu naudojama kraujavimui stabdyti atliekant chirurgines procedūras, 8 ml.
35.1.2. | Rinkinys susideda iš kiaulių želatinos matricos ir trombino tirpalo.
35.1.3. | Trombino tirpalas supilamas į skystą želatinos matricą prieš naudojimą.
35.1.4. | Trombino koncentraija 250 TV/ml.
35.1.5. | Sterilus (simbolis ant pakuotės).
35.1.6. | Visiškai absorbuojamas per 4-6 savaites.
35.1.7. | Martrica pateikiama dviejuose skirtingose pakuotėse:
35.1.8. | 1) 1 švirkštas su kaiulių želatinos matrica > 5 ml matricos paruošimui; sterilus skysčio perpylimo puodelis; 2 aplikatoriaus antgaliai, vienas iš kurių yra lankstus, o kitą galima nukirpti;
35.1.9. | 2) Trombino buteliukas, kuriame yra 2000 tarpautinių vienetų (TV) sterilaus liofilizuoto žmogaus trombino; švirkštas be adatos, kuriame yra 2 ml sterilaus injekcinio vandens. Sterilus buteliuko adapteris. Rinkinus laikomas sausai kontroliuojamoje kambario temperatūroje (nuo 2 iki 25 laipsnių Celsijaus). Želatinos matrica gali būti naudojama iki 8 valandų po sumaišymo su trombino tirpalu.
35.2. | Endoskopinis aplikatorius hemostatinei matricai: | 6 | Vnt
35.2.1. | Endoskopinis aplikatorius skirtas įvesti hemostatinei matricai į kraujuojančią vietą per 5 mm ar didesnį trokarą, skirtas naudoti su hemostatine matrica 36.1 pozicijoje.
35.2.2. | Endoskopinį aplikatorių sudaro du komponentai: (1) minimaliai atspindinčio nerūdijančio plieno kaniulė ir (2) stiletas (obturatorius).
35.2.3. | 34 cm ilgio.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
36. DALIS | HEMOROIDINIS STAPLERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
36. | Hemoroidinis stapleris
36.1. | Hemoroidinis stapleris | 30 | Vnt
36.1.1. | Instrumentas skirtas hemorojaus ir prolapso procedūroms.
36.1.2. | Pjūvio skersmuo 24.4± 0.1 mm, kabutės pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos.
36.1.3. | Atidarytos kabutės aukštis 3.5± 0.01 mm, uždarytos kabutės aukštis 0.8-1.5 mm, kabučių skaičius 32 ±1, kabutės išdėstytos 2 eilėmis.
36.1.4. | Vienkartinis.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
37. DALIS | TINKLELIS PARASTOMINĖMS IŠVARŽOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
37. | Tinklelis parastominėms išvaržoms
37.1. | Tinklelis parastominėms išvaržoms | 10 | Vnt | 870 | 913.5 | 8700 | Tinklelis parastominėm išvaržom, FEG Textiltechnik- Dynamesh, IP070xxxF1
37.1.1. | Dvikomponentis tinklas parastominėms išvaržoms, pagamintas iš lengvo monofilamentinio 12% | [6 empty] | Dvikomponentis tinklas parastominėms išvaržoms, pagamintas iš lengvo monofilamentinio 12%
37.1.2. | polipropileno ir 88% polivinildenfluorido (PVDF). optimali apsauga nuo sąaugų, ypač lankstus, permatomas. | [6 empty] | polipropileno ir 88% polivinildenfluorido (PVDF). optimali apsauga nuo sąaugų, ypač lankstus, permatomas.
37.1.3. | tinka intraperitoninėms laparoskopinėms ir atviroms operacijoms. Turi turėti žalią žymėjimo siūlą. Tinklelio | [6 empty] | tinka intraperitoninėms laparoskopinėms ir atviroms operacijoms. Turi turėti žalią žymėjimo siūlą. Tinklelio
37.1.4. | elastingumas 78 % ±2%. efektyvus poringumas 45% ±2%. Gali būti keleto dydžių: Ø 2cm x 15 cm x 15 cm, Ø 2cm x 25 cm x 25 cm, Ø 3cm x 16 cm x 16 cm, Ø 4cm x 17 cm x 17 cm. | [6 empty] | elastingumas 78 % . efektyvus poringumas 45% . Gali būti keleto dydžių: Ø 2cm x 15 cm x 15 cm, Ø 2cm x 25 cm x 25 cm, Ø 3cm x 16 cm x 16 cm, Ø 4cm x 17 cm x 17 cm.
[5 empty] | Suma be PVM | 8700
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 435
[5 empty] | Suma su PVM | 9135
38. DALIS | ANTGALIS HAL-RAR PROCEDŪRAI ATLIKTI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
38. | Antgalis HAL-RAR procedūrai atlikti.
38.1. | Antgalis HAL-RAR procedūrai atlikti. | 30 | vnt
38.1.1. | Vienkartinio naudojimo antgalis, skirtas hemorojaus gydymui minimaliai invaziniu būdu.
38.1.2. | Paskirtis - hemorojaus mazgus maitinančių arterijų ligavimas ir rektoanalinės srities gleivinės atstatymas.
38.1.3. | Antgalis su asimetrine anga, pritaikyta laipsniškam gleivinės siuvimui.
38.1.4. | Angos viršutinėje dalyje yra integruotas daviklis, kurio pagalba elektrinis signalas paverčiamas ultragarsiniu.
38.1.5. | Pastaba: Tiekiant vienkartines priemones, HAL-RAR TRILOGY Sistema su Bluetooth technologija pateikiama panaudos būdu.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
39. DALIS | TINKLELIS LAPAROSKOPINĖMS KIRKŠNIES IŠVARŽOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Mato vnt. su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
39. | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies išvaržoms
39.1. | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies išvaržoms | 50 | Vnt
39.1.1. | Sterilus, pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno.
39.1.2. | Lęšio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją.
39.1.3. | Tinklelio kraštas standus per visą tinklelio perimetrą, turi išlaikyti savo formą, turėti medialinės pusės markerį.
39.1.4. | Tinklelio svoris - 42,2 g/m2, porų dydis - 6,5 mm2.
39.1.5. | Tinklelio nefiksavimo galimybė turi būti pagrįsta klinikiniais tyrimais.
39.1.6. | Dešinės ir kairės pusės.
39.1.7. | Dydžiai: M - 7,9 cm x 13,4 cm, L - 10,3 cm x 15,7 cm.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | NE
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | NE
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Ramutė Klimašauskienė
1360 2024-04-30 10:50:53