2

		2 priedas



	VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas, reikalavimai
	Mato vienetas
	Mato vnt. kiekis per 12 mėn.
	Mato vnt. kaina Eur. be PVM
	Kaina Eur be PVM įvertinus nurodytą kiekį
	Gamintojas, kodas kataloge,  tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente(dokumento pavadinimas) ir kuriame dokumento puslapyje yra pateikta informacija apie siūlomą prekę. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14.
	Periferinės venos kateteris su papildoma anga, pagamintas iš politetrafluoretileno, lankstus, atsparus lūžiams, su „luer lock“ jungtimi, tvirtinimo sparneliais, be latekso, įpakuotas po vieną, sterilus, dydžiai nuo 14G iki 26G
	vnt
	24000
	0,1025
	2460,00
	Mediplus. Plusflon.

14 poz. Kat
14 poz. Specifikacija lt

	14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	2460,00

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	123,00

	14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	2583,00 (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 00 ct)

	15.
	Trijų krypčių kraneliai, sterilūs, vienkartiniai
	vnt.
	1200
	0,095
	114,00
	Mediplus. Plusway-3.
15 poz. Kat. Lt

	15  pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	114,00

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	5,70

	15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	119,70 (vienas šimtas devyniolika Eur 70 ct)

	42.
	Vienkartinis pincetas steriliame įpakavime, ilgis 14-16 cm
	vnt.
	300
	0,12
	36,00
	Sterisets. 5830.

42 poz. Kat

	42 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	36,00

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	1,80

	42 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	37,80 (trisdešimt septyni Eur 80 ct)

	53.


	Konteineriai aštrioms medicininėms atliekoms su įtaisu adatoms nuimti ir etiketėmis
	
	
	
	
	Medeco, FLM

	53.1.
	1L talpos
	Vnt.
	250
	0,75
	187,50
	77510910. 53 poz. kat

	53.2.
	3 L talpos
	Vnt.
	400
	1,40
	560,00
	25203. 53.2 poz. Kat

	53.3.
	5L talpos
	Vnt.
	150
	1,90
	285,00
	77510920. 53 poz kat.

	53 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	1032,50

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 21 proc. PVM
	216,83

	53 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	1249,33 (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt devyni Eur 33 ct)

	69.
	Liežuvio prispaudėjai,  mediniai ,nesterilūs, supakuoti po 100vnt.
	dėž.
	100
	0,76
	76,00
	HH, 1091305.

69 poz. Kat

	69 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	76,00

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	3,80

	69 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	79,80 (septyniasdešimt devyni Eur 80ct)

	89.
	Servetėlės injekcijai, sudrėkintos dezinfekciniu skysčiu odai,  6x3cm (± 5mm), supakuotos ne mažiau kaip po 100 vnt.
	vnt.
	115000
	0,0055
	632,50
	Medola. 1002007.

89 poz. kat

	89 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	632,50

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	31,63

	89 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	664,13 (šeši šimtai šešiasdešimt šeši Eur 13 ct)

	95.

 
	Veninio kraujo surinkimo sistemos su galimybe

paimti kraują vakuuminiu ir švirkšto principo būdu, ant mėgintuvėlių turi būti etiketė paciento duomenims užrašyti
	

	95.1. 
	Klinikinei chemijai su krešėjimo aktyvatoriais
	 
	 
	
	
	

	95.1. 1.
	2,7ml (±0,5ml)
	vnt.
	14000
	0,092
	1288,00
	05.1557.001, Sarstedt

	95.1.2. 
	1,2ml(±0,5ml)
	vnt.
	2500
	0,12
	300,00
	06.1663.001, Sarstedt

	95.1.3.
	5,5ml(±0,5ml)
	Vnt.
	100
	0,114
	11,40
	03.1397.001, Sarstedt

	95.2. 
	 Hematologijai
	 
	
	
	
	

	95.2.1. 
	2,7ml(±0,5ml)
	vnt.
	9000
	0,098
	882,00
	05.1167.001, Sarstedt

	95.2.2. 
	1,2ml(±0,5ml)
	vnt.
	2000
	0,1124
	224,80
	06.1664.001, Sarstedt

	95.2.3. 
	Krešėjimo sistemos tyr.3ml(±0,5ml)
	vnt.
	4500
	0,098
	441,00
	05.1165.001, Sarstedt

	95.2.4. 
	ENG nustatymui Vestergreno metodu
	vnt.
	3000
	0,146
	438,00
	06.1690.001, Sarstedt

	95.2.5. 
	Li\He 4,5ml(±0,5ml)
	vnt.
	400
	0,1124
	44,96
	05.1106.001, Sarstedt

	95.2.6. 
	Adatos kraujo surinkimo sistemai, dvigalės, su integruotu adapteriu 08
	vnt.
	15000
	0,098
	1470,00
	85.1162, Sarstedt

	95.2.7.
	Multifunkciniai adapteriai
	vnt.
	3000
	0,11
	330,00
	14.1205, Sarstedt

	95.3.
	Kapiliarinio kraujo ėmimo sistemos
	
	
	
	
	

	95.3.1.
	Klinikinei chemijai 200µ
	vnt.
	200
	0,162
	32,40
	20.1290, Sarstedt

	95.3.2.
	Hematologijai 200µ
	vnt.
	1000
	0,1488
	148,80
	20.1288, Sarstedt

	95 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	5611,36

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	280.57

	95 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	5891,93 (penki tūtančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas Eur 93 ct)

	96.
	Priemonės kraujo paėmimui
	
	
	
	
	

	96.1.
	Vakuuminis mėgintuvėlis kraujo paėmimui, antikoaguliantas kalio oksalatas, konservantas natrio fluoridas, 5ml (±0,5ml)
	Vnt.
	600
	0,074
	44,40
	FE2500 Lind-Vac

	96.2.
	Adata kraujo ėmimui
	vnt
	600
	0,06
	36,00
	MN2112 Lind-Vac

	96 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	80,40

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	4,02

	96 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	84,42 (aštuoniasdešimt keturi Eur 42 ct)



Konkursų ruošimo vadybininkė Inga Rinkevičienė

