**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

**6. Apklotas neurochirurginiam mikroskopui:**

* sterilus (simbolis ant pakuotės);
* tinkantis darbui su neurochirurginiu mikroskopu Kinevo 900;
* apklotas yra pritaikytas mikroskopo oro išsiurbimo funkcijai ,,AutoDrape”;
* tinkamas darbui su neuro navigacine sistema;
* apkloto išmatavimai (PxI) – 132cm x 340cm;
* apklotas yra su lipniomis fiksavimo juostelėmis;
* mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas turi būti be aberacijų ir be atspindžių;
* mikroskopo objektyvo apsauginio stikliuko žiedas su magnetiniu pritvirtinimu prie mikroskopo;
* galimybė pakeisti apsauginį stikliuką, nekeičiant viso mikroskopo apkloto;
* pakuotėje po 5 vnt.;
* ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
* su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

*Orientacinis poreikis: 200 pak.*

(žr. naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 68, 164, 165 psl.; brošiūra „Kinevo 900“, 19, 22 psl.; brošiūra „OPMI Drapes“; 3 psl.; Pakuotės etiketė „Packing label SMRTDRAPE“; Brošiūra „SMARTDRAPE-customer-information“; <https://www.youtube.com/watch?v=9XYZzpYDf0c>)