KRAUJO KOMPONENTŲ APŠVITINIMO INDIKATORIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraujo komponentų apšvitinimo indikatoriai |  |  |
| 1.1. | Preliminarus kiekis | 5000 vnt. | 5000 vnt. |
| 1.2. | Indikatoriaus paskirtis: įvertinti, ar kraujo komponentas buvo apšvitintas | Taip | Taip 7. Brošiūra 8. Naudojimo instrukcija |
| 1.3. | Indikuojamosios dozės dydis | 25 Gy | Taip. 25 Gy |
| 1.4. | Tinka indikuoti didesnės nei 0,5 MeV energijos fotoninei spinduliuotei | Taip | Taip. 6. Gamintojo patvirtinimas |
| 1.5. | Indikacijos būdas: savaime dėl apšvitos indikuojamąja doze atsiradęs, plika akimi matomas, vienareikšmiai vertinamas vizualus ženklas | Privalomas | Taip 7. Brošiūra 8. Naudojimo instrukcija |
| 1.6. | Indikatoriaus tvirtinimo prie kraujo komponento maišelio būdas | Lipnus paviršius | Taip 7. Brošiūra 8. Naudojimo instrukcija |
| 1.7 | Nurodyti prekės pavadinimą, gamintoją ir kodą. |  | Gamintojas: Ashland Specialty Ingredients G.P. Prekės pavadimas: Rad-Sure™ 25 Gy blood irradiation indicators Prekės kodas: 976792 |