TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(9737) Talpyklų T-01-1301 ir T-01-1302 valymo paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Paslaugų suteikimo;

Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Talpyklų T-01-1301 ir T-01-1302 esančių TNP (tamsiųjų naftos produktų) paruošimas apžiūrai ir metrologijai. Teikiamų paslaugų pobūdis yra tamsių naftos produkto (nafta)  likučių, nuosėdų nuo talpyklos dugno išstumdymas, dugno plovimas ir  sienų nuplovimas, dugno išsausinimas. Aukštu spaudimu talpyklos dugno ir sienelės (1 m. pločiu) plovimas ir paruošimas talpyklos apžiūrai.

  - Paslaugų tiekėjas pirkimo apimtyje nurodytas paslaugas teiks pagal fiksuotą darbų atlikimo kainą.

  - Valymo kokybė, darbuotojų ir reikalingų asenizacinių automobilių kiekis aptariamas su Pirkėju prieš paslaugų teikimo pradžią.

2.1. PIRKIMO APIMTYS

- Pagrindinės Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos talpyklų T-01-1301 ir T-01-1302 valymo darbams:

2.1.1. Likusio naftos produkto nuo talpyklos dugno išstumdymas pro vartus tiesiogiai į šalia talpyklos esantį lataką. Talpyklos dugno praplovimas, ir išsausinimas.

2.1.2. Dugno ir Sienelės (1 m. Plotis sienelės ir viso  dugno plovimas) aukšto spaudimo vandens srove, norint atlikti vizualinę talpyklos kampinės siūlės apžiūrą ir matavimus, ir atlikti metrologinę patikrą (reikalinga išplauti dugną, kad nebūtų produkto likučių ir dugną vėliau išsausinti).

2.1.3. Talpyklos šildymo gyvatuko ir gyvatuko atramų valymas.

2.1.4. Šoninių vartų atidarymu ir talpyklos paruošimo darbuotojams, saugiam įlindimui į talpyklos vidų pasirūpina pirkėjas AB „KN Energies“. Talpyklos paruošimas paslaugoms – talpyklos izoliavimas, liukų atidarymas, vartų varžtų atlaisvinimas yra Pirkėjo darbų apimtyje;

2.1.5. Išstumdyti guminiais šepečiais likusias nuosėdas link latako;

2.1.6. Su aukšto slėgio srove švariai plauti pravirų liukų ir vartų flanšų paviršius iš abiejų pusių, betoninius surinkimo latakus esančius šalia vartų taip pat jei buvo naudojama - pagalbinę įrangą;

2.1.7. Užterštas pašluostes ir kitas priemones sukrauti į maišus, išvežti utilizuoti.

2.1.8. Paslaugų teikėjo apimtyse yra numatyti, įsivertinti ir turėti visas talpyklos valymui reikalingas medžiagas, mechanizmus, įrankius (stumdyti šlamui, guminiai šepečiai ir kt.), įrangą (žarnos, adapteriai tinkantis 3“ „camlock“ pajungimui ir kt.), asmeninės apsaugos priemones (kiekvienam uždaroje patalpoje dirbančiam darbuotojui reikalingi apraišai, virvės, pilno veido kaukės su atitinkamais filtrais ir kt.), ir kitus resursus TNP talpyklų ir vamzdynų valymo paslaugoms atlikti pasirūpina paslaugų teikėjas.

2.1.9. Kitos techninėje užduotyje nenumatytos su talpyklos valymu susijusios paslaugos kur paslaugos teikėjas garantuoja, kad po išvalymo į talpyklą supiltas produktas nepakeis savo kokybės ir atitiks LST EN 590:2014, LST EN 228:2008 standarto reikalavimus. (Talpykloje yra mazutas, produktas nebus keičiamas).

2.1.10. Teritorijos sutvarkymas ir suteiktų paslaugų perdavimas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

2.1.11.  Talpyklos bus plaunamos skirtingu metu (nebus plaunamos abi vienu metu) – iš pradžių laimėjusiam Paslaugų teikėjui bus perduodama viena talpykla valymo darbams, vėliau išplovus ją atiduodama kita.

2.1.12. Talpyklos valymui Pirkėjas suteiks tik el. energiją, ir vandenį iš hidranto. Garas plovimo darbams nebus tiekiamas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Paslaugos teikiamos AB „KN Energies“ teritorijoje, tamsiųjų naftos produktų parke, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

| BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- |
|  | Jeigu Techninėje Specifikacijoje pateikta informacija nėra pakankama ar išsami, Paslaugų teikėjas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti perkamų paslaugų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Paslaugų teikėjo sąskaita. |
|  | Paslaugų teikėjas patikslina kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais kiekiais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą. |
|  | Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po paslaugų teikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas. |
|  | Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). |
|  | Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. |
|  | Privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |
|  | Paslaugų teikėjas turės laikytis galiojančių KN vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į KN vidaus teritoriją tvarką. |
|  | Paslaugų teikėjas ir teikia, ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis), bei sanitariniu mazgų savo personalo reikmėms užtikrinti paslaugų teikimo eigoje. |
|  | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui (išskyrus el. energiją) pateikia ir administruoja Paslaugų teikėjas. Elektros energiją tieks Pirkėjas per nurodytas pasijungimo vietas. Paslaugų teikėjas turės įsirengti apskaitos spintas ir atsiskaityti Pirkėjui už pateiktą elektros energiją (apskaitai pasistato spintą). |
|  | Paslaugų teikėjas paslaugas turės pradėti teikti ne vėliau nei per 3 d.d. nuo sutarties pasirašymo |
|  | Paslaugų teikėjas turi įvertinti jog numatomi talpyklos valymo paslaugos bus teikiamos veikiančioje įmonėje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų bus privalu paslaugų teikimą planuoti taip, kad būtų maksimaliai užtikrinta, jog nenukentės Pirkėjo šiuo metu vykdoma veikla. Paslaugų teikėjas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad KN Tamsiųjų naftos produktų parke atliekama naftos produktų krova. Talpyklos bus išvestos iš eksploatacijos ir bus perduotos Paslaugų teikėjui remonto darbams, tačiau Paslaugų teikėjas turės atitinkamai laikytis Pirkėjo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų, kadangi greta esančiuose objektuose vykdoma gamybinė veikla. Paslaugas KN teritorijoje galima teikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.. Esant poreikiui gali būti Tiekėjui sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis. Paslaugų teikimo grafiką Paslaugų teikėjas abipusiai suderina su Pirkėju iš anksto. |
|  | Paslaugų teikėjas taip pat atsakingas už: - Medžiagų tiekimą ir priėmimą paslaugų teikimo vietoje; - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Valymui reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe pastolių tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas jeigu tai yra reikalinga; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; - Visos naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos ir turėti kokybės patvirtinimo dokumentus; - Paslaugų teikimui naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką atlikimą ir prieš paslaugų teikimo pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas; - Visos numatomos paslaugos bus teikiamos veikiančioje įmonėje, kurioje vykdoma naftos produktų krova. Paslaugų teikėjas turės derinti paslaugų teikimo laiką su Pirkėju kiekvieną dieną (pamainą). |
|  | Pirkimo objektui taikomi žalieji kriterijai - Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma (taip pat ir perdavimo – priėmimo aktai) turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. - Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Paslaugų teikėjo specialistų atvykimui. - Paslaugos teikėjas, suteikęs paslaugas turi pateikti ataskaitą apie sunaudotas valymo priemones, nurodant jų pavadinimus ir kiekį; - Valymo paslaugas teikiantis personalas turi būti reguliariai mokomas naudoti įvairias valymo priemones, valymo metodus, įrangą ir naudojamas mašinas; tvarkyti atliekas; dirbti saugiai ir nedarant žalos aplinkai. |  |

Paslaugų vykdymo terminai

Paslaugų teikėjas talpyklą T-01-1301 išvalo per ne ilgesnį terminą nei 3 (trys) savaitės.

Paslaugų teikėjas talpyklą T-01-1302 išvalo per ne ilgesnį terminą nei 4 (keturios) savaitės.

Sutarties galiojimo terminai

Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 11 (vienuolika) savaičių, įskaitant ir galutinį atsiskaitymo su Tiekėju terminą.

- PASLAUGŲ APIMTIS

Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Tikslus kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Talpyklos T-01-1301 ir T-01-1302 valymo paslaugos (pagal TS 2.1. punkte nurodytas darbų apimtis) | 1 |

- UŽBAIGIMUI PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Suteiktų paslaugų aktas.

- 6. REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Talpyklų T-01-1301 ir T-01-1302 brėžinys.

Priedas Nr. 2 - Talpyklų T-01-1301 ir T-01-1302 vieta;