## TS ir pasiūlymas
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Su pasiūlymu pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
1.2. Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytam konkrečiam modeliui ar tiekimo šaltiniui, konkrečiam procesui, būdingam konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklui, patentui, tipui, konkrečiai kilmei ar gamybai, standartui, techniniam liudijimui ar bendrosioms techninėms specifikacijoms, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekių technines charakteristikas pagrindžiantys techniniai dokumentai (katalogai, ar jų dalys, ar kiti lygiaverčiai dokumentai) nurodant dokumento pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams.
1.4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
1.5. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.6. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos (jeigu prie atskirų prekių nenurodyta kitaip).
1.7. perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Laiku nepateikus pavyzdžių pasiūlymas bus atmetamas.
2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:
PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina Eur be PVM | PVM tarifas (%)* | Maksimalaus kiekio kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės gamintojas (užpildo tiekėjas) | Siūloma pakuotė (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės parametrai (užpildo tiekėjas) | Nuoroda į pateiktus prekių technines savybes pagrindžiančius techninius dokumentus (katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus), nurodant dokumento pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
10 | Priemonės skirtos autoklavo „Sirona“ priežiūrai
10.1 | Vandens nuotekų žalvarinis filtras | Vandens nuotekų žalvarinis filtras, tinkantis „Sirona“ DAK UNIVERSAL II tipo B autoklavui. | vnt. | 250 | 7 | 1750 | 21 | 2117.5 | Dentsply Sirona Vokietija | 6 vnt. | Vandens nuotekų žalvarinis filtras, tinkantis „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui. | DAC Universal S bukletas, 18 psl.
10.2 | Valomosios tabletės „Nitraclean“ | Valomosios tabletes „Nitraclean“ arba lygiaverčios tabletes tinkančios „Sirona“ DAK UNIVERSAL II tipo B autoklavui. | vnt. | 600 | 0.4 | 240 | 21 | 290.4 | Dentsply Sirona Vokietija | 50 vnt. | Valomosios tabletes „Nitraclean“, tinkančios „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui. | DAC Universal S bukletas, 18 psl.
10.3 | Tepalas autoklavui | Universali priežiūros alyva flakonuose, skirta ruošiniams ir turbinoms NITRAM OIL #2. 200 ml (± 2 ml ) flakonas. Turi tikti „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui. | ml | 6000 | 0.345 | 2070 | 21 | 2504.7 | Dentsply Sirona Vokietija | 200 ml | Universali priežiūros alyva flakonuose, skirta ruošiniams ir turbinoms DAC OIL. 200 ml flakonas. Tinka „Sirona“ DAC UNIVERSAL II tipo B autoklavui. | DAC Universal S bukletas, 18 psl., Dentsply Sirona kainoraščio iškarpa
Bendra 10 pirkimo dalies kaina, EUR: | [5 empty] | 4060 |  | 4912.6