Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos kiemelio pritaikymo mokyklos ugdymo veikloms lauke DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Planuojama įrengti erdvė yra vidiniame Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, P. Širvio g. 2, Rokiškis, kiemelyje, todėl tai būtina įvertinti planuojant atliekamus darbus. Liejamos dangos su aplikacijomis įrengimas apie 700 m2. Susideda iš elementų (aplikacijų): 3D Compass, šokinėjimo žaidimas Hopscotch (spalvos turi išskirti lyginius ir nelyginius skaičius), abėcėlės raidės, taikinys su skaičiais, labirintas, laikrodis.

Reikalavimai dangai:

- Lengvai prižiūrima.

- Padidinta apsauga (atspari ugniai ir UV spinduliams).

- Universali.

- Ilgaamžiška.

- Sugerianti kritimo smūgį (kritimo aukštis iki 1,5 m).

- Atitikti aplinkosaugos ir saugumo standartus. Dangos turi būti sertifikuotos ir gaminamos pagal standartą EN 1176-1 iki EN 1176-7. EN 1176, EN 1176-1111-10T ir 1177. Standartas LST EN 1177:2008 Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga.

Prieš liejant dangą turi būti paruoštas pagrindas (sluoksnis nemažiau 30 cm, išardytos ir utilizuotos senos konstrukcijos (buvęs fontanas), išlygintas paviršius, išrinkti akmenys ir kt. reikalingi darbai). Dangų spalvą derinti su Užsakovu.

Visos darbų metu tiekėjo naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos nustatytas higienos normas mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas. Statybos darbai turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus.

Darbai apima: visų reikalingų darbų atlikimą, išvalymo darbus ir visus kitus darbus, kurie būtini darbams užbaigti ir statybos užbaigimo  dokumentacijos perdavimą Užsakovui.

Elementų (aplikacijų) matmenis, dangų spalvas, vizualizaciją Užsakovas pasirinks iš laimėjusios įmonės katalogo.

Pateikti pdf formatu derinimui prieš pradedant įrengimo darbus: aikštelės vizualizaciją; medžiagų bei įrenginių detalizaciją, sertifikatus, instrukcijas, saugos duomenų lapus (jei tokie yra).

Statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

_____________________