## Skaciavimas
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 5 pirkimo dalis. Infekcinių ligų sukėlėjų DNR, RNR kokybiniam ir kiekybiniam nustatymui REAGENTAI IR PRIEMONĖS GENOMINĖS DNR MUTACIJŲ IR INFEKCIJŲ SUKĖLĖJŲ DNR/RNR NUSTATYMUI RT-PGR METODU. RT-PGR atlikimui reagentai turi tikti ligoninės turimai Bio-Rad CFX-96 sistemai arba tiekėjo panaudai suteikiamu lygiaverčiu prietaisu nukleorūgščių išskyrimo sistema panaudai. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI.
Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, EUR su PVM kaina, | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, gamintojo katalogo pavadinimas
1 | Lytiškai plintančių infekcijų patogenų nustatymas | 600 | 14.742 | - | - | - | 5 | - | 8845.2 | Seegene
| Lytiškai plintančių infekcijų patogenų nustatymas. Multipleksinis tikralaikės vieno ar dviejų žingsnio PGR rinkinys skirtas LPI bakterinių patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures). Rinkinio pagalba galima nustatyti 7 bakterinius patogenus - Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP) ir Trichomonas vaginalis (TV)). Klinikinė medžiaga: uretros ėminys, gimdos kaklelio nuograndos, makšties ėminys. Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija yra paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ metodais. Kiekvieną panelę sudaro oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai (KUL turima įranga) Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Į tyrimo kainą įtrauktos ėminio paėmimo priemonės, transportinė terpė, priemonės išskyrimui ir amplifikacijai. | - | 8845.2 | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys Allplex STI Essential Assay | - | - | 100 reakcijų | 7 | 720 | 5 | 756 | 5292 | Seegene, Allplex STI Essential Assay; kodas SD9801X
1.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.2 | 300 | 5 | 315 | 63 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
1.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
1.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 2 | 700 | 5 | 735 | 1470 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
1.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
1.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.2 | 600 | 5 | 630 | 126 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
1.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 1 | 500 | 5 | 525 | 525 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
1.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
1.9 | Ėminio paėmimo priemonė su transportine terpe “Collection Kit A SWAB for Xpert CT, CT/NG, TV and ResistancePlus® MG FleXible” | - | - | 50 vnt | 13 | 95 | 5 | 99.75 | 1296.75 | Copan (Cepheid) Collection Kit A SWAB for Xpert CT, CT/NG, TV and ResistancePlus® MG FleXible; kodas SWAB/A-50
2 | Išplėstinis LPI ir bakterinių vaginozių patogenų nustatymas | 200 | 57.876 | - | - | - | 5 | - | 11575.2
| Išplėstinis LPI ir bakterinių vaginozių patogenų nustatymas. Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas LPI bakterinių patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures). Rinkinio pagalba galima nustatyti 28 infekcijos sukėlėjus įskaitant bakterijas, virusus ir grybelius: Atopobium vaginae (AV), su bakterine vaginoze siejamą bakteriją 2 (BVAB2), Bacteroides fragilis(BF), Gardnerella vaginalis(GV), Lactobacillus spp. (Lacto), Megasphaera 1 tipo (Mega1), Mobiluncus spp. (Mob), Chlamydia trachomatis(CT), Mycoplasma genitalium(MG), Mycoplasma hominis(MH), Neisseria gonorrhoeae(NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma parvum(UP), Ureaplasma urealyticum(UU), Citomegalo virusas (CMV), Haemophilus ducreyi (HD), Herpes simplex virusą 1 tipo (HSV1), Herpes simplex virusą 2 tipo (HSV2), Lymphogranuloma venereum(LGV), Treponema pallidum(TP), Varicella-zoster virusą (VZV), Candida albicans (CA), Candida dubliniensis (CD), Candida glabrata (CG), Candida krusei (CK), Candida lusitaniae (CL), Candida parapsilosis (CP), Candida tropicalis(CTp). Klinikinė medžiaga: uretros ėminys, gimdos kaklelio nuograndos, makšties ėminys. Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija yra paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ metodais. Kiekvieną panelę sudaro oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu |  | 11575.2
Į tyrimą įtrauktos ėminio paėmimo priemonės, transportinė terpė, priemonės išskyrimui ir amplifikacijai (sąrašas žemiau)
2.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinai “Allplex STI Essential Assay”, “Allplex Genital ulcer Assay”, “Allplex Candidiasis Assay”, “Allplex Bacterial Vaginosis plus Assay” | - | - | 100 reakcijų | 2.5 | 3880 | 5 | 4074 | 10185 | Seegene, Allplex STI Essential Assay” kodas SD9801X; “Allplex Genital ulcer Assay” kodas SD9802X; “Allplex Candidiasis Assay” kodas SD9803X; “Allplex Bacterial Vaginosis plus Assay” kodas SD10159X
2.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
2.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
2.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 0.7 | 700 | 5 | 735 | 514.5 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
2.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
2.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
2.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.4 | 500 | 5 | 525 | 210 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
2.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
2.9 | Ėminio paėmimo priemonė su transportine terpe “Collection Kit A SWAB for Xpert CT, CT/NG, TV and ResistancePlus® MG FleXible” | - | - | 50 vnt | 5 | 95 | 5 | 99.75 | 498.75 | Copan (Cepheid) Collection Kit A SWAB for Xpert CT, CT/NG, TV and ResistancePlus® MG FleXible; kodas SWAB/A-50
3 | Didelės rizikos ŽPV nustatymas | 300 | 13.314 | - | - | - | 5 | - | 3994.2 | Seegene
| Didelės rizikos ŽPV nustatymas Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys yra skirtas aptikti 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (AR ŽPV) genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) iš gimdos kaklelio gleivinės nuograndų skystoje citologinėje terpėje. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Yra įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 3994.2
3.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys “Allplex HPV HR Detection” | - | - | 100 reakcijų | 3.5 | 770 | 5 | 808.5 | 2829.75 | Seegene, Allplex HPV HR Detection, kodas HP10370X
3.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
3.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
3.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 1 | 700 | 5 | 735 | 735 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
3.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
3.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
3.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.5 | 500 | 5 | 525 | 262.5 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
3.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
4 | Didelės ir mažos rizikos ŽPV nustatymas | 50 | 36.981 | - | - | - | 5 | - | 1849.05 | Seegene
| Didelės ir mažos rizikos ŽPV nustatymas Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas aptikti 19 didelės rizikos žmogaus papilomos viruso (AR ŽPV) genotipų ((16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) ir 9 mažos rizikos ŽPV tipus (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) ) iš gimdos kaklelio gleivinės nuograndų skystoje citologinėje terpėje. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu (prietaisas panaudai). Įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 1849.05
4.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys “Allplex HPV28 Detection” | - | - | 25 reakcijos | 3 | 390 | 5 | 409.5 | 1228.5 | Seegene, Allplex HPV28 Detection, kodas HP10372X, HP10373Z
4.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
4.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.2 | 210 | 5 | 220.5 | 44.1 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
4.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 0.2 | 700 | 5 | 735 | 147 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
4.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
4.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
4.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.5 | 500 | 5 | 525 | 262.5 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
4.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.2 | 210 | 5 | 220.5 | 44.1 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
5 | Kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymas | 300 | 17.115 | - | - | - | 5 | - | 5134.5 | Seegene
| Kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymas. Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) technologija. Rinkinio pagalba galima nustatyti bakterinius patogenus - Mycoplasma pneumoniae (MP); Chlamydophila pneumoniae (CP); Legionella pneumophila (LP); Haemophilus influenzae (HI); Streptococcus pneumoniae (SP); Bordetella pertussis (BP); Bordetella parapertussis (BPP). Vidinė kontrolė (IC). Klinikinė medžiaga: nosiaryklės aspiratas, nosiaryklės tepinėliai, bronchoalveolinis lavažas, skrepliai. Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ metodais. Kiekvieną panelę sudaro oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu (prietaisas panaudai). Yra įtrauktos ėminio paėmimo priemonės, priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 5134.5
5.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys Allplex Respiratory Panel 4 | - | - | 100 reakcijų | 3.5 | 920 | 5 | 966 | 3381 | Seegene, Allplex Respiratory Panel 4, kodas RP9803X
5.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
5.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
5.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 1 | 700 | 5 | 735 | 735 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
5.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
5.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
5.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.5 | 500 | 5 | 525 | 262.5 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
5.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.2 | 210 | 5 | 220.5 | 44.1 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
5.9 | Ėminio paėmimo priemonė su transportine terpe “NASOPHARYNGEAL COPAN SWAB AND TRANSPORT MEDIUM 50 PCS” | - | - | 50 vnt | 6 | 90 | 5 | 94.5 | 567 | Copan (Cepheid) NASOPHARYNGEAL COPAN SWAB AND TRANSPORT MEDIUM 50 PCS, kodas 305C
6 | Kvėpavimo takų virusinių patogenų nustatymas | 300 | 32.571 | - | - | - | 5 | - | 9771.3 | Seegene
| Kvėpavimo takų virusinių patogenų nustatymas. Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas kvėpavimo takų virusinius patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) technologija. Rinkinio pagalba galima nustatyti virusinius patogenus -:Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Metapneumovirus (MPV), Parainfluenza virus 1 (PIV 1), Parainfluenza virus 2 (PIV 2), Parainfluenza virus 3 (PIV 3), Parainfluenza virus 4 (PIV 4), Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV), Coronavirus 229E (229E), Coronavirus NL63 (NL63), Coronavirus OC43 (OC43), Human rhinovirus (HRV). Vidinė kontrolė (IC). Klinikinė medžiaga: aspiratas, nosiaryklės tepinėliai, bronchoalveolinis lavažas, skrepliai. Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ metodais. Kiekvieną panelę sudaro oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Yra įtrauktos ėminio paėmimo priemonės, priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 9771.3
6.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkiniai “Allplex Respiratory Panel 2” ir “Allplex Respiratory Panel 3” | - | - | 100 reakcijų | 3.5 | 2180 | 5 | 2289 | 8011.5 | Seegene, Allplex Respiratory Panel 2 kodas RP9802X; Allplex Respiratory Panel 3 kodas RP9601X
6.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
6.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
6.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 1 | 700 | 5 | 735 | 735 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
6.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.2 | 270 | 5 | 283.5 | 56.7 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
6.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
6.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.5 | 500 | 5 | 525 | 262.5 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
6.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
6.9 | Ėminio paėmimo priemonė su transportine terpe “NASOPHARYNGEAL COPAN SWAB AND TRANSPORT MEDIUM 50 PCS” | - | - | 50 vnt | 6 | 90 | 5 | 94.5 | 567 | Copan (Cepheid) NASOPHARYNGEAL COPAN SWAB AND TRANSPORT MEDIUM 50 PCS, kodas 305C
7 | Virusinio meningito sukėlėjų nustatymas | 300 | 27.3735 | - | - | - | 5 | - | 8212.05 | Seegene
| Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas bakterinio meningito sukėlėjų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) technologija - Adenovirus (AdV); Enterovirus (HEV); Human parechovirus (HPeV); Mumps virus (MV); Parvovirus B19 (B19V); Cytomegalovirus (CMV); Epstein-Barr virus (EBV); Herpes simplex virus type 1 (HSV1); Herpes simplex virus type 2 (HSV2); Human herpes virus 6 (HHV 6); Human herpes virus 7 (HHV 7); Varicella-zoster virus (VZV); Vidinė kontrolė (IC). Klinikinė medžiaga: cerebrospinalinis skystis. Rinkinį privalo sudaryti dvinarių oligonukleotidų mišinys, reakcijos buferis su polimerazėmis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Yra įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 8212.05
7.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkiniai “Allplex Meningitis-V1 Assay” ir “Allplex Meningitis-V2 Assay” | - | - | 100 reakcijų | 3.5 | 1910 | 5 | 2005.5 | 7019.25 | Seegene Allplex Meningitis-V1 Assay kodas MG9700X, Allplex Meningitis-V2 Assay kodas MG9500X
7.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
7.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
7.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 1 | 700 | 5 | 735 | 735 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
7.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.2 | 270 | 5 | 283.5 | 56.7 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
7.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
7.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.5 | 500 | 5 | 525 | 262.5 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
7.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
8 | Bakterinio meningito sukėlėjų nustatymas | 300 | 17.5245 | - | - | - | 5 | - | 5257.35 | Seegene
| Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas bakterinio meningito sukėlėjų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) technologija - Escherichia coli K1 (E. coli K1); Group B Streptococcus (GBS); Haemophilus influenzae (HI); Listeria monocytogenes (LM); Neisseria meningitidis (NM); Streptococcus pneumoniae (SP); Vidinė kontrolė (IC). Klinikinė medžiaga: cerebrospinalinis skystis. Rinkinį sudaro dvinarių oligonukleotidų mišinys, reakcijos buferis su polimerazėmis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Yra įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 5257.35
8.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys “Allplex Meningitis-B assay” | - | - | 100 reakcijų | 3.5 | 1100 | 5 | 1155 | 4042.5 | Seegene Allplex Meningitis-B Assay kodas MG9600X
8.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
8.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
8.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 1 | 700 | 5 | 735 | 735 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
8.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.2 | 270 | 5 | 283.5 | 56.7 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
8.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
8.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.5 | 500 | 5 | 525 | 262.5 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
8.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.2 | 210 | 5 | 220.5 | 44.1 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
9 | Maliarijos sukėlėjo nustatymas | 100 | 25.41 | - | - | - | 5 | - | 2541 | LifeRiver ZJ BioTech
| Maliarijos sukelėjo nustatymas Multipleksinis tikralaikės dviejų žingsnių PGR rinkinys skirtas maliarijos patogeno nustatymui remiantis tikro laiko PGR technologija. Rinkinio pagalba galima nustatyti šiuos patogenus – P.vivax， P.falciparum， P.malariae ir P.ovale. Klinikinė medžiaga visas kraujas. Kiekvieną panelę sudaro oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Yra įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 2541
9.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys “Malaria Parasite Real Time PCR Kit” | - | - | 25 reakcijos | 5 | 400 | 5 | 420 | 2100 | LifeRiver ZJ BioTech Malaria Parasite Real Time PCR Kit kodas ED-0066-02
9.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
9.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.2 | 210 | 5 | 220.5 | 44.1 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
9.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 0.2 | 700 | 5 | 735 | 147 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
9.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
9.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
9.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.2 | 500 | 5 | 525 | 105 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
9.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
10 | BCR-ABL1 mRNR transkripto lygio nustatymas | 100 | 89.25 | - | - | - | 5 | - | 8925
| Diagnostinis tyrimas skirtas kiekybiniam BCR-ABL1 chromosomų translokacijos mRNR transkripto (tipai e13a2/b2a2 ar e14a2/b3a2) aptikimui ir ABL1 endogeninei mRNR transkripto kontrolei periferinio kraujo mėginiuose, surinktuose iš pacientų, kuriems buvo diagnozuota lėtinė mielogeninė leukemija (LML). Tyrimas paremtas automatizuota, kiekybine, tikro laiko atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandinės reakcija (qPGR). Yra vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai automatizuotą sistemą GeneXpert XVI -8 (sistema instaliuojama panaudai), integruotu RNR išskyrimu, realaus laiko PGR su rezultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. Į tyrimą įtrauktos 2 vidinės kontrolės. Tyrimo atlikimo trukmė 2,5 val. |  | 8925
10.1 | Nustatymo rinkinys “Xpert BCR-ABL Ultra” | - | - | 10 testų (tyrimų) | 10 | 850 | 5 | 892.5 | 8925 | Cepheid, Xpert BCR-ABL Ultra kodas GXBCRABL-10
11 | Beždžionių raupų sukėlėjo nustatymas MPXV (Monkey pox virus) | 100 | 25.41 | [5 empty] | 2541
| Multipleksinis tikralaikės dviejų žingsnių PGR rinkinys skirtas MPXVpatogeno nustatymui remiantis tikro laiko PGR technologija. Rinkinio pagalba galima nustatyti MPXV. Klinikinė medžiaga: bėrimo elementų ėminys ir serumas. Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija paremta tikro laiko PGR metodu. Kiekvieną panelę sudaro oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Yra įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai |  | 2541
11.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys “Monkeypox Virus Real Time PCR Kit” | - | - | 25 reakcijos | 5 | 400 | 5 | 420 | 2100 | LifeRiver ZJ BioTech Monkeypox Virus Real Time PCR Kit kodas ZD-0076-02
11.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
11.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.2 | 210 | 5 | 220.5 | 44.1 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
11.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 0.2 | 700 | 5 | 735 | 147 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
11.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
11.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
11.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.2 | 500 | 5 | 525 | 105 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
11.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
12 | Erkinio encefalito sukėlėjų nustatymas | 200 | 14.6685 | - | - | - | - | - | 2933.7
| Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys skirtas maliarijos patogeno nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) technologija. Rinkinio pagalba galima nustatyti 7 bakterinius patogenus -Babesia duncani, Borrelia miyamotoi, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia ewingii, Borrelia burgdoferi sensu stricto, Babesia microti, Rickettsia spp., Ehrlichia chaffeensis). Klinikinė medžiaga: likvoras. Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ metodais. Kiekvieną panelę sudaro oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių. Rinkinys validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinys privalo tur IVD ženklinimą. Panaudai siūloma Starlet pilnai automatizuota išpilstymo ir nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu. Yra įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai. |  | 2933.7
12.1 | Pagausinimo ir nustatymo rinkinys “Tick-borne Disease Expanded Assay” | - | - | 100 reakcijų | 2.2 | 925 | 5 | 971.25 | 2136.75 | Seegene, Tick-borne Disease Expanded Assay kodas R-VB10377X
12.2 | PGR plokštelės “Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells” | - | - | 50 vnt | 0.1 | 300 | 5 | 315 | 31.5 | BioRad (Seegene), Hard-Shell 96 Plate,White shell, White wells; kodas HSP9655
12.3 | PGR plėvelės “Microseal® 'B' Adhesive Seals” | - | - | 100 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | BioRad (Seegene), Microseal® 'B' Adhesive Seals; kodas Bio-rad MSB-1001
12.4 | Išskyrimo rinkinys "Starmag 96x4 universal cartridge kit” | - | - | 384 reakcijos | 0.5 | 700 | 5 | 735 | 367.5 | Seegene, Starmag 96x4 universal cartridge kit; kodas 744300.4.UC384
12.5 | Gilios plokštelės „Nimbus-96 Deep Well Micro Plate“ | - | - | 100 vnt | 0.1 | 270 | 5 | 283.5 | 28.35 | Seegene, 96 Deep Well Micro Plate; SDP0096B
12.6 | Antgaliai „Standard volume Tips 300 µl“ | - | - | 5760 vnt | 0.1 | 600 | 5 | 630 | 63 | Bioplastics (Seegene), 300ul conductive filtertips in blister-5, kodas 49008-0105
12.7 | Antgaliai „High volume Tips 1000 µl“ | - | - | 3840 vnt. | 0.5 | 500 | 5 | 525 | 262.5 | Bioplastics (Seegene), 1000ul conductive filtertips on blister-5; kodas 49009-0105
12.8 | Atliekų maišai „Bio-Hazard Waste Bag“ | - | - | 200 vnt | 0.1 | 210 | 5 | 220.5 | 22.05 | Hamilton (Seegene), Bio-Hazard Waste Bag; kodas 53686-01
13 | Mycobacterium tuberculosis DNR komplekso ir atsparumo rifampicinui nustatymas | 90 | 39.9 | - | - | - | 5 | - | 3591
| MTB (Mycobacterium tuberculosis DNR komplekso) ir atsparumo rifampicinui kokybinis DNR nustatymas realaus laiko PGR principu. Rinkinyje yra interguota DNR išskyrimo, kiekybinės PGR reagentai, PGR teigiamos kontrolės ir neigiama kontrolė, tinkami GeneXpert IV (XVI, II) analizatoriui ir siūlomam barkodų skaitytuvui ir programinei įrangai duomenų apdorojimui. Reagentai yra kasetėse. Metodo jautrumo riba 50 kopijų/ml. Yra vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai automatizuotą sistemą GeneXpert XVI -8 (sistema instaliuojama panaudai), integruotu DNR išskyrimu, realaus laiko PGR su rezultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. Yra ėminio paėmimui skirtos priemonės ir transportinės terpės. Tyrimo atlikimo trukmė mažiau nei 80 min. Į tyrimo kainą įtrauktos ėminio paėmimo priemonės |  | 3591
13.1 | Nustatymo rinkinys “Xpert MTB/RIF Ultra 10” (nustatymo rinkinyje yra (vienkartinės pipetės ėminio pernešimui) | - | - | 10 testų (tyrimų) | 9 | 380 | 5 | 399 | 3591 | Cepheid, Xpert MTB/RIF Ultra 10, kodas GXMTB/RIF-ULTRA-10
14 | B grupės streptokoko DNR nustatymas | 400 | 35.7 | - | - | - | 5 | - | 14280
| B grupės streptokoko kokybinis DNR nustatymas realaus laiko PGR principu. Rinkinyje interguota DNR išskyrimo, kiekybinės PGR reagentai, PGR teigiamos kontrolės ir neigiama kontrolė, tinkami GeneXpert IV (XVI, II) analizatoriui ir siūlomam barkodų skaitytuvui ir programinei įrangai duomenų apdorojimui. Reagentai ir kontrolės yra reagentų kasetėje. Metodo jautrumo riba turi būti ne mažiau 50 kopijų/ml. Vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai auromatizuotą sistemą GeneXpert XVI -8 (sistema instaliuojama panaudai), integruotu DNR išskyrimu, realaus laiko PGR su resultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. Ėminio paėmimui skirtos priemonės ir transportinės terpės į tyrimo kainą įskaičiuotos. Tyrimo atlikimo trukmė 1 val. |  | 14280
14.1 | Nustatymo rinkinys “Xpert® Xpress GBS” | - | - | 10 testų (tyrimų) | 40 | 340 | 5 | 357 | 14280 | Cepheid, Xpert® Xpress GBS kodas XPRSGBS-CE-10
15 | HIV1 viruso RNR kokybinis ir kiekybinis nustatymas | 2000 | 35.7 | - | - | - | 5 | - | 71400 | Cepheid
| HIV1 viruso RNR kokybinis ir kiekybinis nustatymas realaus laiko PGR principu. Rinkinyje yra integruota RNR išskyrimo, kiekybinės PGR reagentai, PGR teigiamos kontrolės ir neigiama kontrolė, tinkamos analizatoriui GeneXpert IV (XVI, II) ir siūlomam barkodų skaitytuvui ir programinei įrangai duomenų apdorojimui. Siūlomas formatas - reagentų kasetė HIV-1 (žmogaus imunodeficito viruso I tipo) RNR nustatymas ir viremijos nustatymas. Metodo jautrumo riba 50 kopijų/ml. Yra vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai auromatizuotą sistemą GeneXpert XVI -8 (sistema instaliuojama panaudai) , integruotu DNR išskyrimu, realaus laiko PGR su resultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. |  | 71400
15.1 | Nustatymo rinkinys “Xpert HIV-1 Viral Load XC” | - | - | 10 testų (tyrimų) | 200 | 340 | 5 | 357 | 71400 | Cepheid, Xpert HIV-1 Viral Load XC, kodas GXHIV-VL-XC-CE-10
16 | SARS CoV2, Gripo A, gripo B, sinticinio viruso tipo kokybinis DNR ar RNR nustatymas | 1500 | 50.19 | - | - | - | 5 |  | 75285 | Cepheid
| SARS CoV2, Gripo A, gripo B, sinticinio viruso tipo kokybinis RNR nustatymas realaus laiko PGR principu. Rinkinyje yra interguota RNR išskyrimo, kiekybinės PGR reagentai, PGR teigiamos kontrolės ir neigiama kontrolė, yra tinkami GeneXpert IV (XVI, II) analizatoriui ir siūlomam barkodų skaitytuvui ir programinei įrangai duomenų apdorojimui. Siūlomas formatas - reagentų kasetė. Metodo jautrumas 50 kopijų/ml. Yra vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai auromatizuotą sistemą GeneXpert XVI -8 (sistema instaliuojama panaudai), integruotu DNR išskyrimu, realaus laiko PGR su rezultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. Yra ėminio paėmimui skirtos priemonės ir transportinės terpės. Tyrimo atlikimo trukmė 50 min. |  | 75285
16.1 | Nustatymo rinkinys “Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV Plus” | - | - | 10 testų (tyrimų) | 150 | 460 | 5 | 483 | 72450 | Cepheid, Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV Plus, kodas XP3COV2/FLU/RSV-10
16.2 | Ėminio paėmimui skirta priemonė ir transportinė terpė “Nasopharyngeal copan swab and transport medium” | - | - | 50 vnt. | 30 | 90 | 5 | 94.5 | 2835 | Copan (Cepheid), Nasopharyngeal copan swab and transport medium, kodas 305C
17 | SARS-CoV-2 RNR nustatymas | 3000 | 35.7 | - | - | - | 5 | - | 107100 | Cepheid
| SARS CoV2 viruso tipo kokybinis RNR nustatymas ne per 45 min. SARS-CoV-2 RNR išskyrimo ir molekulinis kokybinis testas pagrįstas atvirkštinės transkripcijos tikro laiko polimerazės grandininės reakcijos metodu amplifikuojant 3 skirtingus SARS-CoV-2 viruso taikinius. Reagentų talpose yra pilnai integruoti ir automatizuoti trys pagrindiniai tyrimo etapai: nukleino rūgščių ekstrakcija, taikinio sekų amplifikacija ir detekcija, rezultatų adorojimas ir pateikimas. Kokybinis SARS-CoV-2 nukleorūgščių nustatymas nurodytuose mėginiuose: Nosiaryklės, nosies, burnos ir ryklės tepinėliuose, nosies nuoplovose, aspirato mėginiuose surinktuose iš įtariamų COVID-19 pacientų. Reakcijos laikas iki rezultato 50 min. Sistemą GeneXpert XVI -8 (sistema instaliuojama panaudai). Galimybė atlikti pavienius tyrimus: Testų rinkiniai sudaryti taip, kad galima būtų naudoti po vieną testą. |  | 107100
17.1 | Nustatymo rinkinys “Xpert Xpress SARS-CoV-2 Plus” | - | - | 10 testų (tyrimų) | 300 | 340 | 5 | 357 | 107100 | Cepheid, Xpert Xpress SARS-CoV-2 Plus, kodas XP3SARS-COV2-10
18 | Meningito ir encefalito sukėlėjų nustatymas | 150 | 147 | - | - | - | 5 | - | 22050 | BioMerieux
| Meningito ir encefalito sukėlėjų nustatymas per 1 val. PGR metodu yra galimybė nustatyti iš likvoro šiuos patogenus: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cytomegalovirus, Enterovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Human herpesvirus 6, Human parechovirus, Varicella zoster virus, Cryptococcus neoformans/gattii. Užtikrinama vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai automatizuotą sistemą FilmArray 2.0 (sistema instaliuojama panaudai) su integruotu DNR išskyrimu, realaus laiko PGR, rezultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. |  | 22050
18.1 | Reagentų rinkinys “Filmarray ME panel” | - | - | 6 testai (tyrimai) | 25 | 840 | 5 | 882 | 22050 | BioMerieux, FILMARRAY ME PANEL, kodas RFIT-ASY-0118 (30 testų); kodas RFIT-ASY-0119 (6 testai)
19 | Pneumonijos patogenų nustatymas | 300 | 141.75 | - | - | - | 5 | - | 42525 | BioMerieux
| Pneumonijos patogenų nustatymas per 1 val. PGR metodu yra galimybė nustatyti iš bronchoalvelolinio lavažavo, endotrachėjinio aspirato ar indukuotų skreplių šie patogenai: bakterijų kokybinis nustatymas (Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae group, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes), Atipinių bakterijų kiekybinis nustatymas (Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae), virusai (Influenza A, Influenza B, Adenovirus, Coronavirus, Parainfluenza virus, Respiratory Syncytial virus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Human Metapneumovirus), Antibiotikams atsparūs genai (ESBL/CTX-M; Carbapenemases/KPC, NDM, Oxa48-like, VIM, IMP; Methicilin Resistance mecA/mecC ir MREJ). Užtikrinama vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai automatizuotą sistemą FilmArray 2.0 (sistema instaliuojama panaudai, su integruotu DNR/RNR išskyrimu, PGR rezultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. Rinkinys yra validuotas darbui su FilmArray 2.0 sistema (panaudai siūlomi 2 vnt.). Į rinkinį įtrauktos ėminio paėmimo priemonės |  | 42525
19.1 | Reagentų rinkinys “FILMARRAY PNEUMO PLUS PANEL” | - | - | 30 testų (tyrimų) | 10 | 4050 | 5 | 4252.5 | 42525 | BioMerieux, Filmarray pneumo plus panel, kodas RFIT-ASY-0143
20 | Kvėpavimo takų patogenų nustatymas | 60 | 126 | - | - | - | 5 | - | 7560 | BioMerieux
| Kvėpavimo takų patogenų nustatymas per 1 val. Iš nosiaryklės tepinėlio transportinėje terpėje nustatomi šie patogenai: Adenovirus, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), Human Metapneumovirus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza A/H1, Influenza A/H3, Influenza A/H1-2009, Influenza B, Parainfluenza Virus 1, Parainfluenza Virus 2, Parainfluenza Virus 3, Parainfluenza Virus 4, Respiratory Syncytial Virus, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Užtikrinama vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai auromatizuotą sistemą FilmArray 2.0, integruotu DNR/RNR išskyrimu, PGR su rezultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. Rinkinys yra validuotas darbui su FilmArray 2.0 sistema (panaudai siūlomi 2 vnt.). Į rinkinį įtrauktos ėminio paėmimo priemonės |  | 7560
20.1 | Reagentų rinkinys “BIOFIRE RP2.1plus PANEL” | - | - | 30 testų (tyrimų) | 2 | 3600 | 5 | 3780 | 7560 | BioMerieux, BIOFIRE RP2.1plus PANEL, kodas 423740
21 | Sąnarių infekcijos sukėlėjų nustatymas | 36 | 136.5 | - | - | - | 5 | - | 4914 | BioMerieux
| Sąnarių infekcijų sukėlėjų nustatymas per 1 valandą. Iš sąnarių skysčio nustatomi šie patogenai: Anaerococcus prevotii/vaginalis, Finegoldia magna, Streptococcus spp., Clostridium perfringens, Parvimonas micra, Streptococcus agalactiae, Cutibacterium avidum/granulosum, Peptoniphilus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Peptostreptococcus anaerobius, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Bacteroides fragilis, Kingella kingae, Proteus spp., Citrobacter, Klebsiella aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae kompleksas, Klebsiella pneumoniae grupė, Salmonella spp., Escherichia coli, Morganella morganii, Serratia marcescens, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae ir Candida albicans. Nustatomi antibiotikams atsparūs genai (CTX-M; KPC, NDM, Oxa48-like, VIM, IMP, vanA/B; Methicilin Resistance mecA/mecC ir MREJ). Užtikrinama vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai automatizuotą sistemą FilmArray 2.0, su integruotu DNR/RNR išskyrimu, PGR rezultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives. Rinkinys yra validuotas darbui su FilmArray 2.0 sistema (panaudai siūlomi 2 vnt.). Į rinkinį įtrauktos ėminio paėmimo priemonės |  | 4914
21.1 | Reagentų rinkinys “BioFire Joint Infection Panel” | - | - | 30 testų (tyrimų) | 1.2 | 3900 | 5 | 4095 | 4914 | BioMerieux, BioFire Joint Infection Panel, kodas RFIT-ASY-0138
| Bendra 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM | [7 empty] | 420284.55