TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

81. Vienkartiniai zondai tonometrui:

- tinkami darbui su ICARE tonometru (modelis TA01i); (Brošiūra, pdf 2 psl.)

- vienkartiniai (pažymėta simboliu); (Brošiūra, pdf 2 psl.)

- supakuoti individualiai po vieną (kietame dėkle); (Brošiūra, pdf 2 psl.)

- zondas padengtas auksu; (Brošiūra, pdf 2 psl.)

- antgalis padengtas medicininiu plastiku ar lygiaverte medžiaga (apvalus (burbuliukas)); (Brošiūra, pdf 2 psl.)

- bendras zondo ilgis 40,4 mm; (Brošiūra, pdf 2 psl.)

- dėžutėje po 100 vnt. (Brošiūra, pdf 2 psl.)

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.