Vienkartinių medicininių priemonių pirkimo / supaprastinto atviro konkurso sąlygų / 2016-03- 01Nr.VP3-11(1.5.36) / 2 priedas / VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, reikalavimai		Mato vienetas	Mato vnt. kiekis per 12 mėn.	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Kaina Eur be PVM įvertinus nurodytą kiekį	Gamintojas, kodas kataloge, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente (dokumento pavadinimas) ir kuriame dokumento puslapyje yra pateikta informacija apie siūlomą prekę.
1	2		3	4	5	6	7
41.	Vienkartiniai kandikliai spirometrui MicroLab Cardinal Health ( Anglija) 30mm skersmens, vienkartiniai, sterilūs		Vnt.	1200	0,09	108,00	Lumed, TS3962
41 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM					108,00
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM					5,40
41 pirkimo dalies pasiūlymo kaina 113,40 Eur su PVM (vienas šimtas trylika Eur. 40 ct.)					113,40
51.	Klizmavimo rinkinys vienkartinis. Minimali rinkinio sudėtis - paklotas, 1750-2000 ml maišas su 100-110 cm ilgio vamzdeliu su spaustuku , skystas muilas, 1 pora PE pirštinių , lubrikanto gelis.		vnt.	250	0,76	190,00	Starset, 120101
51 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM					190,00
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM					9,50
51 pirkimo dalies pasiūlymo kaina 199,50 Eur su PVM (vienas šimtas devyniasdešimt devyni Eur. 50 ct.)					199,50
53.	Konteineriai aštrioms medicininėms atliekoms su įtaisu adatoms nuimti ir etiketėmis					Victory Medical System,
53.1.	1L talpos		Vnt.	250	0,60	150,00	LQH-1Y
53.2.	3 L talpos		Vnt.	400	0,95	380,00	LQH-3Y
53.3.	5L talpos		Vnt.	150	1,60	240,00	LQH-5Y
53 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM					770,00
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM					38,50
53 pirkimo dalies pasiūlymo kaina 808,50 Eur su PVM (aštuoni šimtai aštuoni Eur. 50 ct.)					808,50
67.	Šluostukas kaustiko valymui, sterilus, vienkartinis	vnt.		300	0,32	96,00	Telic Grup, AL-40
67 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM					96,00
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM					4,80
67 pirkimo dalies pasiūlymo kaina 4,80 Eur su PVM (vienas šimtas Eur. 80 ct.)					100,80
72.	EKG gelis, visiškai tirpus vandenyje, labai laidus, nedirginantis odos , be druskų , supakuotas po 200-300 gramų	kg		6	2,50	15,00	Telic Grup, TOG01
72 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM					15,00
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 21 proc. PVM					3,15
72 pirkimo dalies pasiūlymo kaina 18,15 Eur su PVM (aštoniolika Eur. 15 ct.)					18,15
73.	Gelis ultragarsiniam tyrimui	kg.		125	1,00	125,00	Telic Grup, TOG07
73 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM					125,00
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 21 proc. PVM					26,25
73 pirkimo dalies pasiūlymo kaina 151,25 Eur su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt vienas Eur. 25 ct.)					151,25

 Vadybininkas	Donatas Gerulaitis