## Sheet1
SPS 1 priedas
T E C H N I N Ė S P E C I F I K A C I J A
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
[6 empty] | Planuojama |  |  |  |  | SIŪLOMA
Pirkimo dalies Nr. | Pirkmo dalies Nr. prieš RK | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vnt.kaina Eur be PVM | PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Planuojama maksimali suma Eur be PVM | Planuojama maksimali suma Eur su PVM | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM,% | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1 | 104 | Mikro sugriebimo antgalis. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, Ahmed tipo mikro sugriebimo antgalis, 25G, tiesus, tinkamas 0,8 mm pjūviui, suderinamas su MST Duet tipo universalia rankena. Pakuojami po 6 vnt./dėž. | 6 | Vnt. | 168 | 5 | 176.4 | 1008 | 1058.4 |  | 0 | 5 | 0 | 0
2 | 105 | Mikro rišimo pinceto antgalis. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, Ahmed tipo mikro rišimo pinceto antgalis, 23G, lenktas, tinkamas 1,0 mm pjūviui, suderinamas su MST Duet tipo universalia rankena. Pakuojami po 6 vnt./dėž. | 6 | Vnt. | 153.3 | 5 | 160.965 | 919.8 | 965.79 |  | 0 | 5 | 0 | 0
3 | 106 | Kapsuloreksio pinceto antgalis. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, Seibel tipo kapsuloreksio pinceto antgalis, 23G, lenktas, tinkamas 1,0 mm pjūviui, suderinamas su MST Duet tipo universalia rankena. Pakuojami po 6 vnt./dėž. | 6 | Vnt. | 153.3 | 5 | 160.965 | 919.8 | 965.79 |  | 0 | 5 | 0 | 0
4 | 107 | Ahmed stentų pinceto antgalis. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, Ahmed stentų manipuliavimo pinceto antgalis, 25G, lenktas, tinkamas 0,8 mm pjūviui, suderinamas su MST Duet tipo universalia rankena. Pakuojami po 6 vnt./dėž. | 6 | Vnt. | 168 | 5 | 176.4 | 1008 | 1058.4 |  | 0 | 5 | 0 | 0
5 | 108 | Universali rankena akies priekinio segmento chirurgijai. | Rankena suderinama su MST vienkartinio ir daugkartinio naudojimo instrumentų antgaliais. | 4 | Vnt. | 653.4 | 5 | 686.07 | 2613.6 | 2744.28 |  | 0 | 5 | 0 | 0
6 | 109 | IOL kirpimo antgalis. | Packer-Chang tipo IOL kirpimo antgalis, 19G, tiesus, tinkamas 1,6 mm pjūviui, suderinamas su MST Touch tipo rankena. Pakuojami po 1 vnt. | 4 | Vnt. | 1016.4 | 5 | 1067.22 | 4065.6 | 4268.88 |  | 0 | 5 | 0 | 0
7 | 110 | Horizontalių žirklių antgalis. | Hoffman/Ahmed tipo horizontalių žirklių antgalis, 23G, lenktas, tinkamas 1,0 mm pjūviui, suderinamas su MST Touch tipo rankena. Pakuojami po 1 vnt. | 4 | Vnt. | 1331 | 5 | 1397.55 | 5324 | 5590.2 |  | 0 | 5 | 0 | 0
8 | 111 | Mikro palaikymo pinceto antgalis. | MST Micro-Holding pinceto antgalis, 23G, lenktas, tinkamas 1,0 mm pjūviui, suderinamas su MST Touch tipo universalia rankena. Pakuojami po 1 vnt. | 4 | Vnt. | 726 | 5 | 762.3 | 2904 | 3049.2 |  | 0 | 5 | 0 | 0
9 | 112 | Adatos pravedimo antgalis. | Ahmed tipo adatos pravedimo antgalis, 23G, tiesus, tinkamas 1,0 mm pjūviui, suderinamas su MST Touch tipo universalia rankena. Pakuojami po 1 vnt. | 4 | Vnt. | 943.8 | 5 | 990.99 | 3775.2 | 3963.96 |  | 0 | 5 | 0 | 0
10 | 113 | Mikro sugriebimo žnyplių antgalis. | Ahmed tipo mikro sugriebimo žnyplių antgalis, 23G, lenktas, tinkamas 1,0 mm pjūviui, suderinamas su MST Touch tipo universalia rankena. Pakuojami po 1 vnt. | 4 | Vnt. | 726 | 5 | 762.3 | 2904 | 3049.2 |  | 0 | 5 | 0 | 0
11 | 114 | IOL kirpimo antgalių rinkinys. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, Packer/Chang IOL kirpimo antgalių rinkinys. Rinkinį sudaru Packer/Chang tipo IOL kirpimo antgalis (3 vnt.) ir MST mikro palaikymo pinceto antgalis (3 vnt.). Tinkamas 1,6 mm pjūviui, suderinamas su MST Duet tipo universalia rankena. Pakuojami po 1 rink./dėž. | 4 | Vnt. | 919.8 | 5 | 965.79 | 3679.2 | 3863.16 |  | 0 | 5 | 0 | 0
12 | 115 | IOL fiksacijos prie odenos rinkinys | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Rinkinį sudaro: 30G plonasienė adata su silikoninių laikikliu (3 vnt.), adatų laikikliai (2 vnt.), 2,0/2,5 mm matuoklė (1 vnt.), ženklinimo šablonas su žymekliu (1 vnt.), MVR ašmenys (1 vnt.), priekinės kameros laikiklis (1 vnt.), žemos temperatūros kauteris (1 vnt.). | 8 | Vnt. | 294 | 5 | 308.7 | 2352 | 2469.6 |  | 0 | 5 | 0 | 0
13 | 116 | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai | Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. Optikos diametras – 5,5- 6,0 mm. Laužiamoji galia- nuo +5 iki +30 dioptrijų. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). Elastingi atraminiai elementai. Bendras ilgis – 12,75 mm | 550 | Vnt. | 16 | 5 | 16.8 | 8800 | 9240 |  | 0 | 5 | 0 | 0
14 | 117 | Kapsulės tempimo žiedai | Kapsulės tempimo žiedas su angomis galuose. Žiedo spalva - mėlyna, pilka. Medžiaga - polimetilmetakrilatas arba lygevertė medžiaga. Diametras - 12mm ir 13 mm, žiedas teikiamas sausas, sterilus. | 550 | Vnt. | 15 | 5 | 15.75 | 8250 | 8662.5 |  | 0 | 5 | 0 | 0
15 | 118 | Baerveldt implantas, modelis BG 103-250 | Paviršiaus plotas 250 mm², silikoninės plokštelės ilgis 22 mm, silikoninio vamzdelio ilgis 32 mm, tiesus vamzdelis įstatomas į priekinę kamerą. | 18 | Vnt. | 790 | 5 | 829.5 | 14220 | 14931 |  | 0 | 5 | 0 | 0
16 | 119 | "Preserflo" mikrošuntas, skirtas glaukomos chirurgijai | Priemonė pagaminta iš ypač elastingo biologiškai suderinamo sintetinio polimero SIBS. 350μm išorinio skiersmens vamzdelis, kurio vidinio kanalo skersmuo 70μm.Trikampės peleko formos plokštelės stabilizuoja implantą odenos tunelyje ir neleidžia jam patekti į priekinę kamerą. | 28 | Vnt. | 510 | 5 | 535.5 | 14280 | 14994 |  | 0 | 5 | 0 | 0
17 | 120 | Lazerio zondai cyklofotokoaguliacijai | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondas XL 810 CYCLOST, QUANTEL Medical arba lygiavertis | 280 | Vnt. | 300 | 5 | 315 | 84000 | 88200 |  | 0 | 5 | 0 | 0
18 | 121 | Kolageno matrikso implantas | Išleidimo forma – kolageno tabletė. Naudojamas antiglaukominių ir kitų akies paviršiaus operacijų metu, slopina audinių randėjimą. Sterilus. | 40 | Vnt. | 170 | 5 | 178.5 | 6800 | 7140 |  | 0 | 5 | 0 | 0
19 | 123 | Chirurginis markeris | Naudojamas odai ir odenai pažymėti. Sterilus, spalvos: juoda, violetinė, mėlyna, žalia. Nealergizuojantis, t.b. atlikti biologinio suderinamumo testai pagal ISO 10993 standartų seriją. | 2000 | Vnt. | 1.25 | 5 | 1.3125 | 2500 | 2625 |  | 0 | 5 | 0 | 0
20 | 124 | Cirkliažo juostelė su mova | Silikoninė, storis 2,5x0,6 mm, ilgis135-140 mm, sterili | 30 | Vnt. | 33 | 5 | 34.65 | 990 | 1039.5 |  | 0 | 5 | 0 | 0
21 | 125 | Plomba tinklainės atšokos operacijai | Ovali, silikoninė, storis 5x3 mm, ilgis 80-120 mm, sterili | 60 | Vnt. | 63 | 5 | 66.15 | 3780 | 3969 |  | 0 | 5 | 0 | 0
22 | 126 | Plomba tinklainės atšokos operacijai | Ovali, silikoninė, storis 7x3,25 mm, ilgis 80-120 mm, sterili | 40 | Vnt. | 67 | 5 | 70.35 | 2680 | 2814 |  | 0 | 5 | 0 | 0
23 | 127 | Juostelė, skirta voko ptozės ištaisymo operacijoms | Juostelė pagaminta iš E-PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) arba analogiškos medžiagos. Plotis 2,9-3,1mm. | 35 | Vnt. | 193 | 5 | 202.65 | 6755 | 7092.75 |  | 0 | 5 | 0 | 0
24 | 128 | Juostelės pravedėjas (adata-), skirta voko ptozės ištaisymo operacijoms | "Wright Facia needle" tipo, naudojama ptozės ištaisymo operacijoms kartu su juostele | 3 | Vnt. | 200 | 5 | 210 | 600 | 630 |  | 0 | 5 | 0 | 0
25 | 129 | Monokanakulinis stentas | Silikononis vamzdelis, fiksuojantis galas 2,9-3,1mm skersmens | 80 | Vnt. | 168 | 5 | 176.4 | 13440 | 14112 |  | 0 | 5 | 0 | 0
26 | 130 | Akiduobės implantas | Sterilus, silikoninis, diametrai: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 22 mm. | 50 | Vnt. | 50 | 5 | 52.5 | 2500 | 2625 |  | 0 | 5 | 0 | 0
27 | 131 | ,,Maliugin" tipo rainelės plėtiklis | ,,Maliugin" tipo arba lygiaverčiai rainelės plėtikliai, pagaminti iš polipropileno, kvadrato formos su apvaliomis kilpelėmis kiekviename vidiniame kampe. Galimi dydžiai 6,2-6,3 mm ir 7,0-7,1 mm vienkartiniai, sterilūs. Žiedas pateikiamas su steriliu injektoriumi. | 180 | Vnt. | 168 | 5 | 176.4 | 30240 | 31752 |  | 0 | 5 | 0 | 0
28 | 132 | Kapsulės plėtiklis | Prailgintos uždaros kilpelės formos distaliniame gale (būtina galimybė pasirinkti iš dviejų skirtingų dydžių kilpelių modifikacijų), plėtiklis pagamintas iš 4/0 nailono, mėlynos spalvos, bendras ilgis 8-8,2 mm. Sterilus, vienkartinis, supakuotas po 4 vnt. | 660 | Vnt. | 44 | 5 | 46.2 | 29040 | 30492 |  | 0 | 5 | 0 | 0
29 | 133 | Monokanakulinis ašarų kanalo intubacinis rinkinys. | Silikoninis vamzdelis "Masterka" tipo arba lygiavertis su viduje esančiu zondu, 34-36mm. | 40 | Vnt. | 147 | 5 | 154.35 | 5880 | 6174 |  | 0 | 5 | 0 | 0
30 | 134 | Mikroskopo OPMI VISU rankenos | 305810-9010-000 tipo, 6 vnt./įpak. | 36 | Vnt. | 100 | 21 | 121 | 3600 | 4356 |  | 0 | 21 | 0 | 0
31 | 135 | Mikroskopo OPMI Lumera 700 rankenos | 2 vnt. / pak. | 42 | Vnt. | 60 | 21 | 72.6 | 2520 | 3049.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0
32 | 136 | Mikroskopo OPMI VISU apsauginiai galiukai | 22mm ( 305810-9001-000 tipo ). | 60 | Vnt. | 264 | 21 | 319.44 | 15840 | 19166.4 |  | 0 | 21 | 0 | 0
33 | 137 | Krapštukai (sterilūs) | Stabilus plastmasinis kotelis, kotelio ilgis – 7-8 cm, pagaminti iš 100 % medvilnės, dviejų galų (apvalus ir smailus), nesipūkuojantys. Apvalus galas skirtas skleros įspaudimui, smailus naudojamas audinių manipuliacijai, skysčių ir kraujo absorbcijai. Sterilūs, supakuoti po 10 vnt. | 40000 | Vnt. | 0.13 | 5 | 0.1365 | 5200 | 5460 |  | 0 | 5 | 0 | 0
34 | 138 | Šluostukai – absorbuojančios lazdelės | Šluostuko bendras ilgis 6-7 cm x 5 mm diametras, (2 5/8 in 3/16 in). Skirti skysčio ir kraujo absorbcijai. Sterilūs, supakuoti po 10 vnt. | 400 | Vnt. | 0.18 | 5 | 0.189 | 72 | 75.6 |  | 0 | 5 | 0 | 0
35 | 139 | Šluostukai atraumatiniai, VISISPEAR kempinėlės akims (arba lygiavertės) | Sterilūs, trikampio formos ant kotuko 14,5-15,5mm x 5-7mm, ilgis 68-72mm, medžiaga - polivinilformolas arba analogiška. | 200 | Vnt. | 0.2 | 5 | 0.21 | 40 | 42 |  | 0 | 5 | 0 | 0
36 | 140 | Kartridžas, skirtas keratoplastikai | SZURMAN arba analogiško modelio vienkartinis, sterilus, skaidrus (permatomas) kartridžas, skirtas Descemeto membraninei endotelio keratoplastikai, įskaitant vamzdelį transplantanto aspiracijai į kartridžą. Implantavimo pjūvis 2.4 – 2.75 mm, 16 dydžio / 1.6 ±0.1mm | 10 | Vnt. | 20 | 5 | 21 | 200 | 210 |  | 0 | 5 | 0 | 0
37 | 141 | Trepanai recipiento ragenai | 360° 16 skyrių siurbimo kamera. 16 radialinių kameros padalijimų. Taikikliai trepanavimo vietos nustatymui. Vienkartiniai, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelti: 6,5mm -15 vnt. 7 mm-30 vnt. 7,5mm-15 vnt. 8mm-15 vnt. | 70 | Vnt. | 60 | 5 | 63 | 4200 | 4410 |  | 0 | 5 | 0 | 0
38 | 142 | Trepanai donoro ragenai | Pjovimo blokas. Trepano ašmenys. Pasodinimo žiedas. Vienkartinis, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelt:. 7mm-10 vnt., 7,25mm-20 vnt. 7,5mm-40 vnt., 7,75mm -20vnt., 8 mm-10 vnt. 8,5 mm- 5 vnt. | 100 | Vnt. | 70 | 5 | 73.5 | 7000 | 7350 |  | 0 | 5 | 0 | 0
39 | 143 | Silikoninis guolis Geuder | Vienkartinis silikoninis guolis Geuder REF G-32672 arba analogiškas. | 50 | Vnt. | 33 | 5 | 34.65 | 1650 | 1732.5 |  | 0 | 5 | 0 | 0
40 | 144 | Terpės donorinei ragenai saugoti | EUCOL-C 001-00 tipo, 20-25ml flakonai. | 156 | Vnt. | 90 | 5 | 94.5 | 14040 | 14742 | 72 | 11232 | 5 | 561.6 | 11793.6 | EUCOL-C 001-00 20 ml flakonai Alchimia, Italija EUCOL-C 001-00 20ml flakonas. 12fl/dėž. REF CTC-001-01 (CSM 001-00)
41 | 145 | Terpė Tissue-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. Pakuotė ne mažiau 60ml. | 48 | Vnt. | 90 | 5 | 94.5 | 4320 | 4536 | 82 | 3936 | 5 | 196.8 | 4132.8 | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./60ml, Alchimia, Italija Tissue-C 12fl/dėž. REF TIS-001-01
42 | 146 | Terpė Carry-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. Pakuotė ne mažiau 50ml. | 48 | Vnt. | 90 | 5 | 94.5 | 4320 | 4536 | 82 | 3936 | 5 | 196.8 | 4132.8 | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./50ml, Alchimia, Italija Carry-C, 50ml flakonas. 12fl/dėž. REF CAR-001-01
43 | 147 | Gydomasis lęšis | Medžiaga: lotrafilcon A (silikonas- hidrogelis) arba lygiavertė. Vandens kiekis: - 24 ±3%. Centro storis – 0,08 mm. Diametras – 13,8 mm. Bazinė kreivė - 8,6. Sferos stiprumas – 0,00D | 300 | Vnt. | 14 | 5 | 14.7 | 4200 | 4410 |  | 0 | 5 | 0 | 0
44 | 148 | Trepanai ragenos biopsijai-transplantacijai | Tai apskritas tuščiaviduris peiliukas, pritvirtintas prie pieštuką primenančios rankenos, kurios dydis svyruoja nuo 0,5 iki 10 mm. Vienkartinis, sterilus. | 180 | Vnt. | 120 | 5 | 126 | 21600 | 22680 |  | 0 | 5 | 0 | 0
45 | 149 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono (tamsus, pvz. tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 43 | Vnt. | 38 | 21 | 45.98 | 1634 | 1977.14 |  | 0 | 21 | 0 | 0
46 | 150 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. Daugkartinio panaudojimo, autoklavuojamas. | 43 | Vnt. | 40 | 21 | 48.4 | 1720 | 2081.2 |  | 0 | 21 | 0 | 0
47 | 151 | Plastmasiniai kaušeliai akims | Medžiaga-supramidas ( arba lygiavertė), su skylutėmis. Universalūs, tinkantis kairiai ir dešiniai akiai. Sterilūs. | 2000 | Vnt. | 0.5 | 5 | 0.525 | 1000 | 1050 |  | 0 | 5 | 0 | 0
48 | 152 | Medicininė pipetė buku galu | Stiklinės dalies ilgis 5-6 cm, guminė dalis 3-4 cm. Diametras 0,45-0,55cm | 4000 | Vnt. | 0.06 | 5 | 0.063 | 240 | 252 |  | 0 | 5 | 0 | 0
49 | 153 | Širmerio testų juostelės | Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelės gradacija nuo 0 iki 35mm. Rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 5 min. | 4000 | Vnt. | 0.07 | 5 | 0.0735 | 280 | 294 |  | 0 | 5 | 0 | 0
50 | 154 | Fluorescentinė juostelė | Fluorescentinė juostelė ragenos pažeidimams tirti | 50000 | Vnt. | 0.07 | 5 | 0.0735 | 3500 | 3675 |  | 0 | 5 | 0 | 0
51 | 155 | Elektrodai DTL elektroretinografui | Vienkartinis elektrodas elektroretinografui "Reti port gamma plius2" | 800 | Vnt. | 22 | 5 | 23.1 | 17600 | 18480 |  | 0 | 5 | 0 | 0
52 | 156 | Vienkartiniai matavimo zondai tonometrui Icare TA-01 | Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš VALOX 321C arba analogiškos medžiagos. Zondo kojelė pagaminta iš plieno padengto auksu arba analogiškos medžiagos. Kiekvienas zondas patalpintas atskirame konteineryje .Zondo svoris±26,5 mg, ilgis ±40,4mm. 100 vnt. dėžutėje. | 20000 | Vnt. | 1 | 5 | 1.05 | 20000 | 21000 |  | 0 | 5 | 0 | 0
53 | 157 | Adata švirkštui 30G | Injekcinė adata 30Gx1/2 (0,30x12-13 mm), sterili, aštri | 2000 | Vnt. | 0.015 | 5 | 0.01575 | 30 | 31.5 |  | 0 | 5 | 0 | 0
54 | 158 | Adata švirkštui 26G | Injekcinė adata 26G ( 0,4-0,45mm ) x 15-17mm, sterili. | 2000 | Vnt. | 0.015 | 5 | 0.01575 | 30 | 31.5 |  | 0 | 5 | 0 | 0
55 | 159 | Vienkartiniai peiliukai odai | Ilgis 100-120 mm, plotis 0,4-0,5 mm, užapvalinta briauna, 15 dydžio, aštrūs, uždedami ant daugkartinio naudojimo laikiklio | 1000 | Vnt. | 0.1 | 5 | 0.105 | 100 | 105 |  | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 132290 |  |  |  |  | 401164.2 | 425272.65