Priedas
DEZINFEKCINIŲ PRIEMONIŲ SPECIFIKACIJA VIEŠAJAM PIRKIMUI
2016 METAMS
	Eil.

Nr.
	Produktas
	Charakteristika
	Orientacinis poreikis
12 mėn.

	Vieneto kaina (Eur. be PVM)
	Poreikio

kaina

(Eur. be PVM)
	Pastabos)
	Reikalavimai
	Gamintojas
	Produkto pavadinimas

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Rankų higiena

	1.1
	Rankų antiseptikas


	Sudėtis: alkoholiai (propanoliai) ir ketvirtiniai amonio junginiai (ne daugiau 0,2g), ph neutralus. Ekspozicija: higieninė dezinfekcija- 30s, chirurginė- 1,5min.

Pakuotė turi tikti įstaigoje turimiems dozatoriams.
	
	
	
	Priemonės aprašymas, biocido autorizacijos liudijimas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Priemonė turi turėti biocido autorizacijos liudijimą.
	Chemi-Pharm AS
	CHEMISEPT

	
	
	Pakuotė -500 ml
	250 vnt.


	2,24
	  560,00
	
	
	
	

	
	
	Pakuotė - 5 ltr.
	100 vnt.
	16,28
	1628,00
	
	
	
	

	
	
	Pakuotė – 1 ltr.
	10 vnt.
	3,61
	   36,10
	
	
	
	

	1.2
	Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui
	Sieninio dozatoriaus pompa pakeitimui, 0,5ltr. talpai. Turi tikti įstaigoje turimiems dozatoriams.
	50vnt.
	0,49
	   24,50
	
	
	Chemi-Pharm AS
	

	1.3
	Sieniniai laikikliai
	Sieniniai laikikliai, tinkantys 0,5 ltr. talpoms.
	30 vnt.
	2,99
	   89,70
	
	
	Chemi-Pharm AS
	

	1.4
	Losjonas rankų priežiūrai
	Losjonas-emulsija. Sudėtyje turi turėti: pantenolio, bičių vaško, glicerino. Ph- 5,5. Drėkina, lengvai įsigeria į odą. 
Pakuotė- 500ml
	40 vnt.
	5,11
	 204,40
	Priemonės aprašymas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	
	Chemi-Pharm AS
	BIO DERM

	1.5
	Alkūniniai sieniniai laikikliai su dozatoriais
	Tvirtinami prie sienos, ilga rankena, uždaru korpusu, lengvai valomu ir dezinfekuojamu paviršiumi, su dozavimo reguliavimo įrenginiu. Tinkantis 0,5 ltr. tūrio talpoms.
	10 vnt.
	2,99
	  29,90
	
	
	Chemi-Pharm AS
	

	1.6

	Skystas muilas
	Skystas muilas personalo rankų higieninei priežiūrai, tinkama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. pH neutrali ar silpnai rūgštinė, be antimikrobinio poveikio, turinti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, tinkanti jautriai ir sausai odai.
	
	
	
	Priemonės aprašymas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	
	Chemi-Pharm AS
	COUNTRY

	
	
	Pakuotė – 500 ml
	100 vnt.
	1.25
	  125.00
	
	
	
	

	
	1.1-1.6 produktai turi būti to paties gamintojo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra 1 grupės kaina: 2697.60
	
	
	
	
	

	2.
	Greita paviršių dezinfekcija

	2.1
	Paviršių dezinfekcijos priemonė
	Priemonė, skirta greitai paviršių dezinfekcijai. Paruošta naudojimui. Veiklioji medžiaga- propanolio (ne mažiau 70mg/g) ir  etanolio (ne mažiau 45mg/g) alkoholiai. Ekspozicija 30-60s. Ant paviršių nepaliekanti dėmių, nereikalaujanti nuskalavimo. 

Pakuotė- 1 ltr. su purkštuku.


	200 vnt.
	3,18
	636,00
	Priemonės aprašymas, biocido autorizacijos liudijimas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Priemonė turi turėti biocido autorizacijos liudijimą
	Chemi-Pharm AS
	BACTICID K

	3.
	Paviršių dezinfekcija
	

	3.1
	Paviršių dezinfekcijos priemonė 

	Kasdieninei paviršių dezinfekcijai skirta priemonė. Veikliosios medžiagos- ketvirtiniai amonio junginiai. Be aldehidų, fenolių. Turi tikti grindų ir kitų paviršių dezinfekcijai, dirbant su „mopų“ sistema, nepalikti dėmių po dezinfekcijos. Iki 0,5% darbinis tirpalas per 15 min. turi veikti baktericidiškai (TBC), fungicidiškai ir  virucidiškai (HBV, ŽIV, Rota). 

Pageidaujama pakuotė  iki 5 ltr


	40 ltr.
	3,90
	156.00
	Priemonės aprašymas, biocido autorizacijos liudijimas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Priemonė turi turėti biocido autorizacijos liudijimą.
	Chemi-Pharm AS
	CHEMIPHARM DES NEW



	4.
	Instrumentų dezinfekcija

	4.1


	Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė
	Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė rankiniam plovimui ir dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga-ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimai. Koncentratas be chloro, aldehidų, fenolių, peroksido, alkoholio junginių. Darbinis tirpalas naudojamas  iki 1%, dezinfekcijos trukmė iki 15 min., pasižymintis baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota, Papova ir Vaccinia) aktyvumu. Pageidaujama pakuotė iki 5 ltr. 

Produktas turi atitikti EN 1040, EN 1276, EN 13727.
	20 ltr.
	4,92
	98,40
	Priemonės aprašymas, CE atitikties sertifikatai, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Priemonė turi turėti atitikties deklaraciją
	Chemi-Pharm AS
	DESINSURANCE

	5.
	Endoskopų dezinfekcija

	5.1
	Instrumentų ir endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos ir valymo priemonė
	 Instrumentų ir endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos ir valymo priemonė, tinkanti pusautomačiuose šalto veikimo ciklo instrumentų plovimo plautuvuose. Veiklioji medžiaga-sukcinilaldehidas. Iki 3% darbinis tirpalas per 15 min. turi veikti baktericidiškai (TBC), fungicidiškai ir  virucidiškai (HBV, ŽIV, Rota). 
Pageidaujama pakuotė iki 5ltr.
	20 ltr.
	9.22
	184.40
	Priemonės aprašymas, CE atitikties sertifikatai, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Priemonė turi turėti atitikties deklaraciją.
	Chemi-Pharm AS
	STERISEPT

	5.2
	Instrumentų ir endoskopų valiklis
	Instrumentų ir endoskopų valiklis, derantis kartu su aukšto lygio dezinfekcijos priemone
	10 ltr.
	9.22
	92.20
	Priemonės aprašymas, CE atitikties sertifikatai, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Priemonė turi turėti atitikties deklaraciją.
	Chemi-Pharm AS
	STERISEPT



	5.3
	Testas lanksčių endskopų plovimo kokybei vertinti
	Naudojamas lanksčių endoskopų plovimo kokybei vrtinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose.

Prietaisas imituoja lankstaus endoskopo kanalą.

Testo taršos medžiagą sudaro standartizuotas jaučio hemoglobinas, fibrinogenas su krešėjimo faktoriais ir polisacharidai.

Testas atitinka ISO 15883 standarto reikalavimus


	25 vnt.
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra 5 grupės kaina:

	6.
	Priemonės aukšto lygio dezinfekcijai 

	6.1
	Priemonė endoskopų pirminiam plovimui
	Sudėtyje turi būti enzimai, tinka naudoti rankiniam ir pusiau automatiniam endoskopų plovimui.
Naudojamas ne didesnis kaip 0,5% darbinis tirpalas, pH – neutralus. Pageidautina pakuotė – 2 ltr. 
	120 ltr.
	9.22
	1106.40
	Priemonės aprašymas, CE atitikties sertifikatai, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Pateikti 93/42/EEC sertifikatą 
	Chemi-Pharm AS
	STERISEPT

	6.2
	Priemonė endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai


	Veiklioji medžiaga – aktyvus deguonis. Sudėtyje turi būti enzimai. Pavidalas – granulės, malonaus kvapo.

Gali būti naudojamas tiek rankinei, tiek pusiau automatinei endoskopų dezinfekcijai. Naudojamas ne didesnis kaip 2% darbinis tirpalas.

-2 % darbinis tirpalas veikia: 

· bakterijas (pagal EN 13727 ir EN 14561) ne ilgiau kaip per 5 min;

· tuberkuliozės bakterijas (pagal EN 14348 ir EN 14563) ne ilgiau kaip per 5 min;

· virusus (pagal EN14476) ne ilgiau kaip per 10 min;

· Clostridium difficile sporas (pagal EN 13704) ne ilgiau kaip per 5 min;

· Bacillus subtilis sporas (pagal EN 13704) ne ilgiau kaip per 15 min;

-pageidautina pakuotė – 6 kg.

-Pateikti 93/42/EEC sertifikatą.
	60 kg.
	
	
	
	Pateikti 93/42/EEC sertifikatą.
	
	

	6.3
	Testavimo juostelės 
	Testavimo juostelės dezinfekcijos priemonės kontrolei
	100 vnt
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra 6 grupės kaina:
	
	
	
	

	7.
	Biologinių skysčių ir ekstrementų nukenksminimui

	7.1
	Chloro tabletės
	dezinfekcijos priemonė

Tab- 2,7 g. .
	1500 tab.
	0.07
	105.00
	Priemonės aprašymas, biocido autorizacijos liudijimas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	
	Chemi-Pharm AS
	CHLORINEX 60

	8.
	 Servetėlės medicinos prietaisų ir echoskopų daviklių dezinfekcijai

	8.1
	Vienkartinės servetėlės
	Bealkoholinės vienkartinės servetėlės, skirtos medicinos prietaisų ir endoskopų daviklių greitai dezinfekcijai. 
	1500 vnt.
	0,04 
	60,00
	Priemonės aprašymas, CE atitikties sertifikatai, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	
	Chemi-Pharm AS
	STERISEPT WIPES

	9.
	Odos dezinfekcijos priemonė 

	9.1
	Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai
	veikliosios medžiagos: propanolio alkoholis (63-65%) ir ketvirtiniai amonio junginiai;

-tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.;

-pasižymi baktericidiniu (įsk.MRSA), tuberkuliocidiniu, mielicidiniu, virusidiniu prieš apvalkalėlį turinčius virusus (įsk. HBV, ŽIV, HCV), Rota veikimu.

-ekspozicija: 15-60s;

-ph 8-9; 

-paruošta naudoti;

-biocidas.


	
	
	
	Priemonės aprašymas, biocido autorizacijos liudijimas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	
	Chemi-Pharm AS
	CHEMISEPT FORTE

	
	
	250 ml su purkštuku
	250 vnt.
	2.10
	525.00
	
	
	
	

	
	
	1 ltr.


	10 vnt.
	3.16
	  31.60
	
	
	
	

	
	
	0,05 ltr.


	30 vnt.
	0.94
	  28.20
	
	
	
	

	
	Bendra 9 grupės kaina:  584.80

	10.
	Santechnikos įrenginių, baseino, vonių, dušo kbinų paviršių valymo dezinfekavimo priemonė
	Veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, rūgštys, paviršiaus aktyviosios medžiagos, korozijos inhibitoriai, be aldehidų.Pasižyminti baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu poveikiu. Valanti kalkes ir rūdis. Ekspozicijos laikas ne ilgesnis nei 10 min., Legionella sukėlėjui 2,5 % tirpalo koncentracija – ne ilgiau kaip 30 min. Pakuotė 5-6 l. 
	30 ltr.
	12.60
	378.00
	Priemonės aprašymas, biocido autorizacijos liudijimas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	Priemonė turi turėti biocido autorizacijos liudijimą
	
	SMELL NET

	11.
	Ligonių maudymui skirtas losjonas
	Antimikrobinis losjonas, skirtas ligonių maudymui prieš operacijas. Veikiantis kolonizuotą odą MRSA per 1-2 min.
	10 ltr.
	
	
	
	
	
	

	12.
	Putos sunkių ligonių pragulų profilaktikai ir higienai


	Putos arba kremas rankų ir kūno prausimui. Naudojamas be vandens. Purškiamas ant odos, nuvalomas drėgnu rankšluosčiu arba nuskalaujamas. Talpa 400-500 ml.


	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	13.
	Dezinfekcinė priemonė pėdų grybelio profilaktikai
	Bespalvis skystis, pasizymintis baktericidiniu, fungicidiniu veikimu. Sudėtinės medžiagos propanolis ir benzalkonium chloridas.Ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 30 s.

Pageidaujama pakuotė 250 ml su pirkštuvu.
	15 vnt.
	2,39
	35,85
	Priemonės aprašymas, biocido autorizacijos liudijimas, saugos duomenų lapai pateikti kartu su specifikacija
	
	Chemi-Pharm AS
	CHEMISEPT FG


